3.1.4  Aplicación de la Norma de calidad de agua Global propuesta por la Comisión Nacional de Saneamiento NSF

/

Fig. 3.53  Índice de calidad de agua global-NSF

Con el objeto de obtener una vista global  y simplificada de cómo varia cada uno de los parámetros con respecto al tiempo, se procedió a obtener el índice de calidad de agua global en los tres niveles de profundidad( fondo, medio, superficie).(Véase Tabla 2.4)

Se podría afirmar que el patrón de calidad  de agua en cada ciclo de muestreo se mantiene relativamente constante puesto que  no  existe diferencia significativa entre los niveles.

El valor máximo del ICA, fue de  87  [EIA-1998-Flujo-superficie], y el  valor mínimo de ICA  es de 42 [MAE-2003(Ciclo 9-fondo)] .

Los rangos de índice de calidad de agua ICA se mantuvieron constantes en los tres niveles de profundidad  entre  50-85 aproximadamente, con  un  ICA promedio de 64.

Según los criterios general de Calidad Admisibles para la  preservación de la Flora y Fauna en aguas Dulces, Frías o Calidas, y en aguas Marinas y  de Estuarios, los índices de calidad para este parámetro están en un rango que va de medio a bueno .

Según la Escala de Clasificación del Índice de Calidad de Agua para actividades de Pesca y Vida Acuática califica las aguas de este estudio como Excelente, por lo tanto son  aceptables para todos los organismos. (Véase  Tabla  2.5)