##### RESUMEN

- El presente trabajo introduce una Conexión Precalificada llamada conexión con alas no reforzadas soldadas y alma soldada (ANRS-AS) a ser usada en Edificios con Pórticos Especiales de Acero Resistentes a Momento (PEARM) fabricados a partir de planchas soldadas. En una conexión con alas no reforzadas soldadas y alma soldada se utiliza soldadura de ranura de penetración completa para unir las alas de las vigas con las alas de las columnas. Esta conexión es completamente restringida y se espera presente un comportamiento dúctil lo suficientemente grande como para resistir eventos sísmicos moderados y severos. Además, se espera que los pórticos presenten articulaciones plásticas en los extremos de las vigas y en la base de las columnas de la planta baja sin que el edificio colapse.

- Una conexión ANRS-AS diseñada apropiadamente tiene varias ventajas: (1) la conexión se puede diseñar y construir sin verificación analítica o experimental; (2) la conexión tiene adecuada resistencia, ductilidad y gran capacidad de disipación de energía ante eventos sísmicos; (3) existen especificaciones pertinentes en las que se detallan procedimientos de diseño y limitaciones; y (4) su ejecución es sencilla y económica en comparación con otras conexiones precalificadas.

El objetivo principal de este trabajo es el de desarrollar criterios de diseño sísmico con Conexiones de Alas No Reforzadas Soldadas y Alma Soldada (ANRS-AS) para Pórticos Especiales de Acero Resistentes a Momento (PEARM), fabricados a partir de planchas soldadas.

Con el fin de alcanzar el objetivo principal de este estudio, se desarrolló un modelo analítico elástico lineal tridimensional con la ayuda del programa SAP2000 para realizar el análisis y el diseño estructural de un edificio prototipo de seis pisos compuesto por PEARM.  Posteriormente, se desarrolló un modelo analítico no lineal de uno de los PEARM, mediante el programa DRAIN-2DX, el mismo que fue analizado estática y dinámicamente para estudiar su desempeño sísmico.  Para el análisis estático se aplicaron fuerzas laterales incrementadas gradualmente (pushover) mientras que para los análisis dinámicos se utilizaron diferentes registros de aceleraciones simulando dos niveles sísmicos específicos.

Los resultados de estos análisis demostraron que el desempeño sísmico del PEARM es satisfactorio en términos de sobrerresistencia, rigidez inicial, resistencia, disipación de energía y deformación para niveles de Sismo de Diseño (DBE) y Sismo Máximo Considerado (MCE).

##### ÍNDICE GENERAL

| ##### RESUMEN |  |  | ##### II |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ÍNDICE GENERAL |  |  | ##### IV |
| ##### ÍNDICE DE TABLAS |  |  | ##### XIII |
| ##### ÍNDICE DE FIGURAS |  |  | ##### XVI |
| ##### CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN. |  |  | 1 |
|  |  | ##### 1.1 Generalidades | ##### 1 |
|  |  | ##### 1.2 Objetivos de la Investigación | ##### 6 |
|  |  | ##### 1.3 Alcance y Metodología de la Investigación | ##### 7 |
|  |  | ##### 1.4 Organización de la Investigación | ##### 8 |
|  |  | ##### Notación | ##### 10 |
| ##### CAPÍTULO 2 ##### INVESTIGACIÓN PREVIA |  |  | 20 |
|  |  | ##### 2.1 Generalidades | ##### 20 |
|  |  | - Estado del arte y de la práctica en edificios metálicos de la Ciudad de Guayaquil - Sistema Estructural - Miembros - Conexiones | 21 21 22 23 |
|  |  | - Daños típicos a PEARM en terremotos pasados - Northridge, 1994 - Kobe, 1995 - Ciudad de México, 1985 - Posibles deficiencias en los edificios metálicos de la ciudad de Guayaquil. | 24 24 30 37 39 |
|  |  | - Conexiones precalificadas - Conexiones soldadas - Conexiones empernadas - Conexión de alas no reforzadas y alma soldada | 45 48 52 54 |
|  |  | - Estudios experimentales y analíticos | ##### 56 |
|  |  | - Ventajas y Desventajas de una Conexión ANRS-AS | 66 |
|  |  | - Resumen | 68 |
| ##### CAPÍTULO 3 ##### DISEÑO DE PÓRTICOS DE ACERO RESISTENTES A MOMENTO FABRICADOS CON PLANCHAS SOLDADAS. |  |  |  |
|  |  | - Generalidades | ##### 98 |
|  |  | - Enfoque del diseño propuesto - Niveles de desempeño sísmico de edificios - Nivel de desempeño sísmico de ocupación inmediata - Nivel de desempeño sísmico de seguridad de vida - Nivel de desempeño sísmico de prevención del colapso - Niveles sísmicos | ##### 99 100 102 103 104 106 |
|  |  | - Estados Límites | 107 |
|  |  | - Objetivos del Diseño por Desempeño | ##### 107 |
|  |  | - Demandas Estructurales - Demandas Basadas en el Código - Demandas Amplificadas Basadas en el Código - Desplazamiento y Deriva Total - Deriva de entrepiso - Demandas Basadas en el Análisis No Lineal - Demandas Basadas en Capacidad | 108 108 109 110 113 114 116 |
|  |  | - Capacidades Estructurales | 116 |
|  |  | - Criterios de Diseño - Criterios Generales - Cargas, Combinaciones de Cargas y Resistencias Nominales - Materiales - Especificaciones del Material - Propiedades de Materiales para la determinación de la Resistencia Requerida de Miembros y Conexiones - Conexiones - Alcance - Conexiones Soldadas - Zonas Protegidas - Placas de Continuidad y Rigidizadores - Miembros - Alcance - Clasificación de Secciones por Pandeo Local - Resistencia de Columnas - Empalme de Columnas - Placas de Base para Columnas - Pórticos Especiales Resistentes a Momento - Alcance - Conexiones Viga- Columna - Zonas de Panel y Placas de Continuidad en Conexiones Viga- Columna - Limitaciones para Vigas y Columnas - Placas de Continuidad - Criterio Columna Fuerte- Viga Débil - Arrostramiento Lateral de Vigas - Empalme de Columnas - Procedimiento de Diseño de PEARM conexiones ANRS-AS - Paso 1: Suposiciones iniciales recomendadas - Paso 2: Determinación de las Fuerzas Laterales Equivalentes - Paso 3: Realiza Análisis Elástico - Paso 4: Diseño de la Conexión - Paso 5: Diseño de las Placas de Continuidad - Espesor de las Placas de Continuidad - Unión de la Placa de Continuidad con la Columna - Paso 6: Diseño de la Zona de Panel - Paso 7: Realizar Análisis No Lineales - Resumen | 118 119 120 120 120 121 124 124 127 128 129 129 129 131 132 134 137 139 139 140 143 145 146 147 149 150 151 151 153 154 156 158 158 159 160 160 161 |
| CAPÍTULO 4 4. DISEÑO DEL EDIFICIO PROTOTIPO |  |  | 174 |
|  |  | - Generalidades | ##### 174 |
|  |  | - Planta y Elevación del Edificio Prototipo | 175 |
|  |  | - Cargas - Cargas Gravitacionales y Masas Sísmicas - Fuerzas Laterales Equivalentes - Combinaciones de Carga | 176 176 177 183 |
|  |  | - Análisis Elástico del Edificio Prototipo | ##### 183 |
|  |  | - Diseño del Edificio - Requerimientos de Derivas de Entrepiso - Diseño de Columnas y Vigas - Criterio Columna Fuerte – Viga Débil - Conexión con alas no reforzadas soldadas y alma soldada (ANRS- AS) | ##### 185 185 188 190 193 |
|  |  | - Resumen | ##### 200 |
| CAPÍTULO 5 5. MODELO ANALÍTICO DEL EDIFICIO PROTOTIPO |  |  | 209 |
|  |  | - Generalidades | ##### 209 |
|  |  | - Modelo de Vigas, Columnas y Conexiones - Modelo de Vigas - Modelo de Columnas | 210 210 215 |
|  |  | - Modelo de la Zonas de Panel | ##### 217 |
|  |  | - Modelo de la Masa del Edificio | ##### 222 |
|  |  | - Propiedades de los Materiales y Cargas Gravitacionales | 223 |
|  |  | - Intervalo de Integración del Tiempo para el Análisis Dinámico | 224 |
|  |  | - Resumen | 224 |
| CAPÍTULO 6 6. REGISTRO DE ACELERACIONES |  |  | 233 |
|  |  | - Generalidades | ##### 233 |
|  |  | - Características de Registros de Aceleraciones | 234 |
|  |  | - Selección de los Registros de Aceleraciones - Selección de los Registros de Aceleración del Terreno - Registro Artificial de Aceleraciones | 240 241 245 |
|  |  | - Espectro de Respuesta y Características Generales de los Registros de Aceleraciones Seleccionados. | 246 |
|  |  | 6.5 Resumen | 247 |
| CAPITULO 7 7. ANÁLISIS ESTÁTICO LATERAL NO LINEAL DEL EDIFICIO PROTOTIPO |  |  | 256 |
|  |  | - Generalidades | 256 |
|  |  | - Comportamiento Global - Rigidez y Sobrerresistencia de los Pórticos - Estados Límites del Pórtico - Desplazamiento de Piso y Deriva de Entrepiso | 258 258 267 268 |
|  |  | - Comportamiento Local - Vigas - Columnas - Zonas de Panel | 269 269 272 273 |
|  |  | - Resumen | 275 |
| CAPITULO 8 |  |  |  |
| 8. ANÁLISIS DINÁMICO NO LINEAL |  |  | 291 |
|  |  | - Generalidades | 291 |
|  |  | - Respuesta Sísmica Global - Desplazamiento y Deriva del Último Piso - Derivas de Entrepiso - Deriva Residual de Entrepiso - Cortante Basal y Cortante de Entrepiso Normalizados - Fuerzas de Inercia y Aceleraciones de Piso - Energía de Entrada | 292 293 294 295 296 297 300 |
|  |  | - Respuesta Sísmica Local - Rotación y Momento en las Conexiones - Vigas - Columnas - Zonas de Panel | 302 302 304 305 307 |
|  |  | - Evaluación de los Estados Límites Alcanzados | 309 |
|  |  | - Resumen | 313 |
|  | CAPÍTULO 9 |  |  |
|  | 9. RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |  | 331 |
|  |  | 9.1Resumen | 331 |
|  |  | 9.2 Conclusiones | 336 |
|  |  | 9.3 Recomendaciones | 340 |

BIBLIORAFÍA								        342

índice de Tablas

Pag.

| Tabla 2.1 | Secciones Transversales usadas en los edificios de acero dañados en la ciudad de Kobe; (a) columnas, (b) vigas, (c) Diagonales. (Tomado de Cassagne, 2008) | 70 |
| --- | --- | --- |
| Tabla 2.2 | Tipos de conexiones usadas en los edificios dañados en la ciudad de Kobe: (a) Columnas, (b) vigas, (c) conexión viga-columna y (d) base de columna. (Tomado de Cassagne, 2008) | 70 |
| Tabla 2.3 | Rendimiento de Sistemas Modernos Estructurales de Acero, en el sismo de la ciudad de México. (Tomado de FEMA-355E) | 71 |
| Tabla 2.4 | Conexiones Precalificadas Soldadas Completamente Restringidas (Tomado de FEMA-350, Recommended Seismic Design Criteria for New Steel-Moment Frame Buildings) | 71 |
| Tabla 2.5 | Conexiones Precalificadas Empernadas Completamente Restringidas (Tomado de FEMA-350, Recommended Seismic Design Criteria for New Steel-Moment Frame Buildings) | 71 |
| Tabla 2.6 | Información para precalificar la conexión ANRS-AS. (Tomado de FEMA-350). | 72 |
| Tabla 2.7 | Mecanismos de fluencia de la conexión no reforzada Post- Northridge (Tomado de FEMA-355D). | 73 |
| Tabla 2.8 | Modos de falla de la conexión Post- Northridge de alas no reforzadas soldadas y alma soldada, con mejoras en los detalles de los agujeros de acceso de soldadura (Tomado de FEMA-355D). | 73 |
| Tabla 3.1 | Niveles de Desempeño de Edificios (Tomado de FEMA-350, SAC 2000). | 162 |
| Tabla 3.2 | Niveles de Desempeño Estructural (Tomado de FEMA-350, SAC 2000). | 163 |
| Tabla 3.3 | Niveles de Desempeño Sísmico para PEARM (Tomado de FEMA-273, ATC 1997) | 163 |
| Tabla 3.4 | Demandas estructurales amplificadas basadas en el código. | 164 |
| Tabla 3.5 | Valores de Ry y Rt para distintos tipos de acero (Tomado de “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” ANSI/AISC 341-05) | 165 |
| Tabla 3.6 | Límites para relaciones ancho espesor para elementos sísmicamente compactos a compresión (Tomado de “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings” ANSI/AISC 341-05) | 166 |
| Tabla 4.1 | - Carga Muerta para el Edificio Prototipo | 201 |
| Tabla 4.2 | Carga Viva para Edificio Prototipo | 201 |
| Tabla 4.3 | Valores de las masas del Edificio Prototipo | 201 |
| Tabla 4.4 | Fuerzas Laterales Equivalentes y Cortantes de Entrepiso: (a) Dirección Y del edificio; (b) Dirección X del edificio. | 202 |
| Tabla 4.5 | Dimensiones de los miembros estructurales y no estructurales del edificio: (a) Dimensiones de las vigas principales; (b) Dimensiones de las Vigas Secundarias y Columnas. | 203 |
| Tabla 4.6 | Derivas de entrepisos obtenidas para el análisis: (a) Dirección X; (b) Dirección Y. | 204 |
| Tabla 4.7 | - Resultados del Análisis Elástico Lineal | 205 |
| Tabla 4.8 | Capacidades y Demandas de las Vigas en sentido X y Y: (a) Flexión; (b) Cortante. | 206 |
| Tabla 5.1 | Propiedades asignadas a los resortes verticales y horizontales, localizados en el centro de la viga (elemento 4) | 226 |
| Tabla 5.2 | Propiedades asignadas a los resortes del alma y alas de la viga mostradas (elemento 5). | 226 |
| Tabla 6.1 | Registros de aceleraciones del terreno. | 248 |
| Tabla 6.2 | Características de los registros de aceleración escalados (5% | 248 |
| Tabla 6.3 | Características del registro artificial de aceleraciones (5% | 249 |
| Tabla 7.1 | Resultados del Análisis Elástico y Estático Lateral No Lineal del Pórtico Prototipo – Eje y | 276 |
| Tabla 7.2 | Momento Plástico en las vigas orientadas en dirección y | 277 |
| Tabla 7.3 | Momentos en las Columnas calculados para obtener el Mecanismo de Desplazamiento Lateral de Columnas | 277 |
| Tabla 7.4 | Distribución del Cortante Basal en dirección Y | 277 |
| Tabla 7.5 | Resumen de resultados del análisis pushover en las vigas para una deriva total del 5%. | 278 |
| Tabla 7.6 | Resumen de resultados del análisis pushover en las columnas para una deriva total del 5%. | 279 |
| Tabla 7.7 | Resumen de resultados del análisis pushover en zonas de panel para una deriva total del 5%. | 280 |
| Tabla 8.1 | Magnitudes Máximas de Desplazamientos Totales, Derivas Totales, Derivas de Entrepiso y Derivas Residuales de Entrepiso para el PEARM: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 314 |
| Tabla 8.2 | Magnitudes máximas de cortante basal normalizado, fuerzas inerciales, aceleración de piso y energía de los análisis dinámicos: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 315 |
| Tabla 8.3 | Magnitudes máximas de las rotaciones y de los momentos en las vigas de los claros interiores y exteriores para cada registro de aceleraciones: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 316 |
| Tabla 8.4 | Cantidad de vigas que fluyeron para cada registro de aceleraciones del análisis dinámico: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 317 |
| Tabla 8.5 | Rotaciones plásticas máximas en la base de las columnas de la planta baja del pórtico prototipo, obtenidas de los análisis dinámicos: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 318 |
| Tabla 8.6 | Rotaciones plásticas máximas de las zonas de panel interiores, y cantidad de zonas de panel que fluyeron para cada registro de aceleraciones en ambos niveles sísmicos: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 319 |
| Tabla 8.7 | Estados Límites alcanzados por los Análisis. | 320 |

ÍNDICE DE FIGURAS

Pag.

| Figura 1.1 | Colapso de edificio metálico durante el terremoto de Kobe de 1995 (Tomado de EERI CD 98-02) | 18 |
| --- | --- | --- |
| Figura 1.2 | Esquema de diseño de una conexión de alas soldadas no reforzadas y alma soldada (ANRS-AS). | 19 |
| Figura 2.1 | Sistema de losas utilizados en edificios metálicos construidos en el centro de la ciudad de Guayaquil con PEARM (Tomado de Cassagne 2008): (a) Losa nervada de hormigón armado; (b) Losa de lámina acanalada de acero (Steelpanel). | 74 |
| Figura 2.2 | Edificios metálicos construidos en el centro de la ciudad de Guayaquil con PEARM (Tomado de Cassagne 2008): Edificio con vigas tipo armadura; (b) Edificio con columnas tubulares formadas con canales doblados en frío | 75 |
| Figura 2.3 | Unión vigas columna, donde se observan que la columna se interrumpe en la intersección con las vigas (Tomado de Cassagne 2008) | 76 |
| Figura 2.4 | Daños en distintos tipos de edificios después del terremoto de Northridge de 1994 (Tomado de EERI 98): (a) Edificio de concreto reforzado, Kaiser Permanente; (b) Edificio de madera, Departamentos; (c) Edificio de acero, American Insurance Consultants. | 77 |
| Figura 2.5 | Conexión típica viga-columna soldada Pre-Northridge para pórticos de acero resistentes a momento (Tomado de Caballero 2006) | 78 |
| Figura 2.6 | Fracturas en las conexiones de edificios de acero (Tomado de EERI 98 y FEMA 2000): (a) Fractura del ala superior de viga; (b) Fractura del ala y alma de columna; (c) Fractura en zona de fusión de ala inferior de viga; (d) Fractura en el ala de columna. | 79 |
| Figura 2.7 | Resultados de ensayos de tenacidad realizados a tres tipos de soldaduras utilizadas antes del sismo de Northridge (Tomado de Bruneau et al 1998) | 80 |
| Figura 2.8 | Distribución de esfuerzos en el ala de la viga soldada con la cara de la columna sin placas de continuidad, (Tomado del Journal of Constructional Steel Research, Vol. 8, E.G. Popov). | 80 |
| Figura 2.9 | Corrosión en los elementos de un pórtico de un edificio antiguo de parqueo, sismo de la ciudad de Kobe 1995 (Tomado de EERI 98). | 81 |
| Figura 2.10 | Tipos de conexiones viga-columnas populares en Japón; (a) conexión de diafragma a través de la columna; (b) conexión de diafragma interior (Tomado de FEMA-355E). | 81 |
| Figura 2.11 | Daños en columnas; (a) Fractura en el metal base; (b) Daño en la conexión columna-diagonal (Tomado de EERI 98). | 82 |
| Figura 2.12 | Daños a las conexiones reforzadas;(a) pernos destrozados; (b) fisuras en el alma de la viga y deformación fuera del plano (Tomado de FEMA-355E). | 82 |
| Figura 2.13 | Tipos de bases de columnas populares en Japón; (a) conexión de placa base; (b) base de columna en concreto; (c) base de columna embebida (Tomado de FEMA-355E). | 83 |
| Figura 2.14 | Fractura a la conexión viga-columna con soldadura de filete de pequeño espesor; (a) fractura en la parte superior de la columna; (b) fractura al final de la viga (Tomado de FEMA-355E). | 83 |
| Figura 2.15 | Detalles del agujero de acceso a la soldadura propuesta después del sismo de Kobe; (a) detalles estándar pre-Kobe; (b) detalle modificado con un agujero más pequeño; (c) detalle sin agujero. (Tomado de FEMA-355E). | 84 |
| Figura 2.16 | Colapso de un edificio del Complejo Pino Suárez, sismo de la ciudad de México, 1985. (Tomado de FEMA-355D). | 84 |
| Figura 2.17 | Daño en la columna del pórtico de acero del Complejo Pino Suárez, sismo de la ciudad de México, 1985. (Tomado de FEMA 355E). | 85 |
| Figura 2.18 | Conexión típica sin daño en la Torre Latino Americana, sismo de la ciudad de México de 1985. (Tomado de FEMA 355E). | 85 |
| Figura 2.19 | Configuración estructural: Se observa irregularidad vertical puesto que las columnas posteriores de la foto no sigue en el mismo eje que las que se encuentran en primer plano. (Tomado de Cassagne, 2008). | 86 |
| Figura 2.20 | Unión viga – columna: Se observa claramente que la barra de respaldo no ha sido retirada, los pobres acabados en la soldadura y el uso de soldadura de filete (Tomado de Cassagne, 2008). | 86 |
| Figura 2.21 | Conexión de alas no reforzadas soldadas y alma empernada (WUF-B) (Tomado de FEMA-350) | 87 |
| Figura 2.22 | Conexión de alas libres (Free Flange – FF) (Tomado de FEMA-350) | 88 |
| Figura 2.23 | Conexión con viga de sección reducida (RBS) (Tomado de FEMA-350) | 89 |
| Figura 2.24 | Conexiones rígidas empernadas: configuraciones precalificadas por ANSI/AISC 358-05 (Tomado de ANSI/AISC 358-05) | 90 |
| Figura 2.25 | Conexión Empernada con Placa de Unión No rigidizada (Bolted Unstiffened End Plate - BUEP) (Tomado de FEMA-350). | 91 |
| Figura 2.26 | Conexión Empernada con Placa de Unión Rigidizada (Bolted Stiffened End Plates - BSEP) (Tomado de FEMA-350) | 92 |
| Figura 2.27 | Esquema de diseño de una conexión de alas no reforzadas soldadas y alma soldada (ANRS-AS). (Tomado de FEMA-350) | 93 |
| Figura 2.28 | Esquema de los agujeros de acceso de soldadura (Tomado de FEMA-350) | 94 |
| Figura 2.29 | Esquema de las Doble Placas y Placas de Continuidad (Tomado de FEMA-350) | 95 |
| Figura 2.30 | Esquema de la soldadura mejorada. (Tomado de FEMA-355D) | 96 |
| Figura 2.31 | Detalle de la geometría y acabo del agujero de acceso de soldadura (Tomado de FEMA-355D) | 96 |
| Figura 2.32 | Esquema del primer y segundo nivel de soldadura. (Tomado de FEMA-355D) | 97 |
| Figura 2.33 | Curva Momento Rotación de espécimen LU-T3, Lehigh, EEUU. (Tomado de FEMA-355D) | 97 |
| Figura 3.1 | Objetivos Mínimos del Diseño por Desempeño para los diferentes Grupos de Uso Sísmico (GUS) de las edificaciones (Tomado de FEMA 350). | 168 |
| Figura 3.2 | Respuesta típica V vs. total, de un PEARM | 168 |
| Figura 3.3 | Objetivos de Diseño por Desempeño (ODD) relacionado a la respuesta global | 169 |
| Figura 3.4 | Esquema de soldadura de los perfiles fabricados a partir de planchas soldadas, de (a) vigas y (b) columnas. | 170 |
| Figura 3.5 | Ilustración esquemática de la longitud de una Zona Protegida y de las dimensiones de la zona de panel | 172 |
| Figura 3.6 | Ejemplo para el cálculo del cortante en la Articulación Plástica (Tomado de ANSI/AISC 358-05). | 172 |
| Figura 3.7 | Diagrama de cuerpo libre a partir del centro de una rótula plástica de una viga hasta la rótula plástica de la otra viga de (Tomado de FEMA-350). | 173 |
| Figura 4.1 | - Planta del edificio prototipo | 207 |
| Figura 4.2 | Elevación del edificio prototipo | 207 |
| Figura 4.3 | Derivas de entrepiso: (a) Derivas de entrepiso obtenidas del análisis en dirección X; (b) Derivas de entrepiso obtenidas del análisis en dirección Y. | 208 |
| Figura 5.1 | Modelo del PEARM con conexiones completamente rígidas. | 227 |
| Figura 5.2 | Modelo Esquemático de ubicación de nudos y elementos en una unión viga columna del DRAIN 2DX (Basado en Rojas 2003) | 228 |
| Figura 5.3 | Distribución de las fibras en los elementos grupo 1 según Rojas (2003) | 229 |
| Figura 5.4 | Modelo de articulación plástica de la viga (Ojeda 2003 y Muhummud 2003). | 230 |
| Figura 5.5 | Modelo de columna (tomado de Rojas 2003) | 231 |
| Figura 5.6 | Modelo DRAIN de la zona de panel (Tomado de Rojas 2003): (a) Modelo de Krawinkler; (b) Comportamiento Cíclico. | 231 |
| Figura 5.7 | Modelo DRAIN de la Zona de Panel (conexión interior). | 232 |
| Figura 5.8 | Comparación de la relación esfuerzo-deformación usada en el modelo DRAIN con las propiedades promedio del acero A36 determinados por Cassagne. | 232 |
| Figura 6.1 | Registro de aceleraciones del sismo de Valparaíso, Chile (1985), escalado al nivel DBE: (a) Aceleración del terreno; (b) Velocidad del terreno. | 250 |
| Figura 6.2 | Registro de aceleraciones del sismo de Seattle, escalado al nivel DBE: (a) Aceleración del terreno; (b) Velocidad del terreno, (c) desplazamiento del terreno; (c) Desplazamiento del terreno. | 251 |
| Figura 6.3 | Registro de aceleraciones del sismo de Los Angeles, California, escalado al nivel DBE: (a) Aceleración del terreno; (b) Velocidad del terreno, (c) desplazamiento del terreno; (c) desplazamiento del terreno. | 252 |
| Figura 6.4 | Registro de aceleraciones del sismo de Pisco, Perú (2007), escalado al nivel DBE: (a) Aceleración del terreno; (b) Velocidad del terreno | 253 |
| Figura 6.5 | Registro artificial de aceleraciones, Garlock (2002): (a) Aceleración del terreno; (b) Velocidad del terreno, (c) desplazamiento del terreno | 254 |
| Figura 6.6 | Espectros de respuesta de pseudo- aceleración de los registros de aceleración del terreno, usados en este análisis: (a) Nivel DBE; (b) Nivel MCE. | 255 |
| Figura 7.1 | Cortante Basal Normalizado vs. deriva total | 281 |
| Figura 7.2 | Mecanismos de Desplazamiento (tomado de De la Fuente 2007): (a) Mecanismo de Desplazamiento Lateral de Columnas; (b) Esquema del Mecanismo de Desplazamiento Lateral – Viga; (c) Detalle de un Tramo del Mecanismo de Desplazamiento Lateral – Viga. | 282 |
| Figura 7.3 | Distribución de los cortantes de entrepiso normalizados al 5% de la deriva. | 283 |
| Figura 7.4 | Cortante Basal Normalizado vs. deriva total de piso, y Estados Límites del pórtico prototipo. | 283 |
| Figura 7.5 | Desplazamientos de piso y derivas de entrepiso al 5% de la deriva total obtenidos del análisis estático lateral: (a) desplazamientos de entrepiso; (b) derivas de entrepiso. | 284 |
| Figura 7.6 | Desplazamientos y derivas de entrepiso para un PEARM bajo diferentes niveles de deformación (y = desplazamiento total en la primera fluencia: (a) Piso vs. Desplazamientos; (b) Piso vs. deriva entrepiso. | 284 |
| Figura 7.7 | Comportamiento típico de vigas del pórtico prototipo: (a) Viga de 1er piso, tramo exterior; (b) Viga de 1er piso, tramo interior; (c) Viga de 3er piso, tramo exterior; (d) Viga de 3er piso, tramo interior; (e) Viga de 5to piso, tramo exterior; (f) Viga de 5to piso, tramo interior. | 285 |
| Figura 7.8 | Comportamiento típico de ciertas columnas del pórtico prototipo: (a) columna del primer piso; (b) columna del segundo piso; (c) columna del tercer piso; (d) columna del cuarto piso; (e) columna del quinto piso; (f) columna del sexto piso. | 286 |
| Figura 7.9 | Comportamiento típico de las zonas de panel de cada piso. Del segundo al sexto piso sólo se consideró los interiores porque los exteriores no llegaron a comportamiento plástico: (a) zona de panel exterior del primer piso; (b) zona de panel interior del primer piso; (c) zona de panel interior del segundo piso; (d) zona de panel interior del tercer piso; (e) zona de panel interior del cuarto piso; (f) zona de panel interior del quinto piso; (g) zona de panel interior del sexto piso; | 287 |
| Figura 7.10 | Rotaciones plásticas en columnas y vigas para derivas totales correspondientes a 1y, 3y y 5.4y: (a) y (θtotal = 0.93%); (b) 3y (θtotal = 2.78%); (c) 5.4y (θtotal = 5%). | 288 |
| Figura 8.1 | Magnitudes máximas de derivas de entrepiso del PEARM luego de ser sometido a cada registro de aceleraciones; (a) nivel DBE y (b) nivel. | 321 |
| Figura 8.2 | Relación de deriva de entrepiso para deriva total (Cθ) para cada registro de aceleraciones del terreno; (a) nivel DBE y b) nivel MCE. | 321 |
| Figura 8.3 | Derivas residuales de entrepiso del PEARM obtenidas de los análisis dinámicos: (a) Nivel DBE, y (b) nivel MCE | 322 |
| Figura 8.4 | Máximos Cortantes de entrepiso normalizados del PEARM obtenidos de los análisis dinámicos: (a) Nivel DBE, y (b) Nivel MCE | 322 |
| Figura 8.5 | Máximos cortantes de entrepiso normalizados (Vy/W) obtenidos de los análisis dinámicos: (a) nivel DBE, y (b) nivel MCE | 323 |
| Figura 8.6 | Máximas Fuerzas inerciales obtenidas de los análisis dinámicos: (a) nivel DBE; y (b) nivel MCE. | 323 |
| Figura 8.7 | Aceleraciones máximas de piso obtenidas de los análisis dinámicos: (a) registros en nivel DBE, y (b) registros en nivel MCE. | 324 |
| Figura 8.8 | Energía de entrada, viscosa, cinética e histerética del sismo de Seattle en los niveles: (a) DBE, y (b) MCE. | 325 |
| Figura 8.9 | m y m+σ de los momentos máximos normalizados de las conexiones obtenidos de los análisis dinámicos: (a) nivel DBE, y (b) nivel MCE. | 326 |
| Figura 8.10 | m y m+ σ de las rotaciones de las conexiones obtenidas de los análisis dinámicos: (a) nivel DBE, y (b) nivel MCE. | 326 |
| Figura 8.11 | Momentos máximos normalizados de las conexiones para cada registro de aceleraciones: (a) nivel DBE, y (b) nivel MCE. | 327 |
| Figura 8.12 | Rotaciones máximas de las conexiones para cada registro de aceleraciones: (a) nivel DBE, (b) nivel MCE. | 327 |
| Figura 8.13 | Respuesta M/Mp,n–p del lado izquierdo de la viga del PEARM sujeta al registro de aceleración Valparaíso al nivel MCE, Claro 1 del Piso 4. | 328 |
| Figura 8.14 | Rotaciones plásticas máximas de las columnas del pórtico prototipo, para cada análisis de registro de aceleraciones, en los niveles: (a) DBE, y (b) MCE. | 328 |
| Figura 8.15 | Curva de interacción momento – fuerza axial (Mc -Pc) para la columna 1 (exterior) del pórtico prototipo sujeto al sismo Valparaíso 1985, escalado al nivel MCE. La curva azul representa la base de la columna y la curva rosada el tope. | 329 |
| Figura 8.16 | Rotaciones plásticas máximas en las zonas de panel interiores para cada registro de aceleraciones, en los niveles: (a) DBE, y (b) MCE. | 330 |
| Figura 8.17 | Respuesta V/Vpz – pz de la zona de panel del PEARM sujeta al registro de aceleración Seattle al nivel MCE, Conexión 6 del Piso 4. | 330 |