## INDICE
INDICE DE CALIDAD DEL AGUA
ESTACION 1
ESTACION 2
ESTACION 3
ESTACION 4
ESTACION 5
CUADRO RESUMEN

## Estación 1
ESTACION 1 |  |  | ESTACION 1
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 93.4181 | 93.4181
PH > 6.7 |  | 2.3314 | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8304 | 17.6608
PH > 7.3 |  | 1.8467 | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 97.433 | 487.1651
VALORES DE COMPARACION |  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 75.2641 | 376.3207
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 17 |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 81.0974 | 40.5487
TSS<14.144 | 100 | 0 | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS>14.44 | 93.4181 | 93.4181 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.4352 | 101.7408
ISS= |  | 93.4181 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 36.0121 | 108.0363
|  |  | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1295.1492
SOLIDOS DISUELTOS
|  |  |  | ICA= | 58.8704
TSD= | 31020
TSD<520 | 100 | 0 |  | NO CONTAMINADO |  | 85-100
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 |  | ACEPTABLE |  | 70-84
TSD>6234 | 0 | 0 |  | POCO CONTAMINADO |  | 50-69
|  |  |  | CONTAMINADO |  | 30-49
ISD= |  | 0 |  | ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51700
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8304 | 8.8304 | 8.8304
| ICOND= | 8.8304
CALCULOS DE OD
| OD MEDIDO | 7.6
| OD CALCULADO | 7.8002
| TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
| I(OD)= | 97.433
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 2
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641
| I(DBO)= | 75.2641
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 5
IT= | 81.0974
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 81.0974
IT= | 81.0974
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 29
IEc= | 25.4352
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.4352
IEc= | 25.4352
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 40
ICT= | 36.0121
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 36.0121
ICT= | 36.0121

## Estación 2
ESTACION 2 |  |  | ESTACION 2
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 73.9251 | 73.9251
PH > 6.7 |  | 2.3314 | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8369 | 17.6738
PH > 7.3 |  | 1.8467 | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 97.433 | 487.1651
VALORES DE COMPARACION |  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 75.2641 | 376.3207
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 32 |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 74.5888 | 37.2944
TSS<14.144 | 100 | 0 | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS>14.44 | 73.9251 | 73.9251 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.4352 | 101.7408
ISS= |  | 73.9251 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 36.0121 | 108.0363
|  |  | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1272.4148
SOLIDOS DISUELTOS
|  |  |  | ICA= | 57.837
TSD= | 30960
TSD<520 | 100 | 0 |  | NO CONTAMINADO |  | 85-100
520<TSD<6234 | -432.7 | 0 |  | ACEPTABLE |  | 70-84
TSD>6234 | 0 | 0 |  | POCO CONTAMINADO |  | 50-69
|  |  |  | CONTAMINADO |  | 30-49
ISD= |  | 0 |  | ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369 | 8.8369
| ICOND= | 8.8369
CALCULOS DE OD
| OD MEDIDO | 7.6
| OD CALCULADO | 7.8002
| TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
| I(OD)= | 97.433
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 2
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641
| I(DBO)= | 75.2641
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 8
IT= | 74.5888
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 74.5888
IT= | 74.5888
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 29
IEc= | 25.4352
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.4352
IEc= | 25.4352
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 40
ICT= | 36.0121
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 36.0121
ICT= | 36.0121

## Estación 3
ESTACION 3 |  |  | ESTACION 3
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
PH > 6.7 |  | 2.3314 | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8369 | 17.6738
PH > 7.3 |  | 1.8467 | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 93.587 | 467.9349
VALORES DE COMPARACION |  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 75.2641 | 376.3207
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 7 |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 78.5078 | 39.2539
TSS<14.144 | 100 | 100 | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS>14.44 | 129.7212 | 0 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 23.3199 | 93.2796
ISS= |  | 100 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 15.3998 | 46.1993
|  |  | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1210.9208
SOLIDOS DISUELTOS
|  |  |  | ICA= | 55.0419
TSD= | 31020
TSD<520 | 100 | 0 |  | NO CONTAMINADO |  | 85-100
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 |  | ACEPTABLE |  | 70-84
TSD>6234 | 0 | 0 |  | POCO CONTAMINADO |  | 50-69
|  |  |  | CONTAMINADO |  | 30-49
ISD= |  | 0 |  | ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369 | 8.8369
| ICOND= | 8.8369
CALCULOS DE OD
| OD MEDIDO | 7.3
| OD CALCULADO | 7.8002
| TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
| I(OD)= | 93.587
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 2
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641
| I(DBO)= | 75.2641
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 6
IT= | 78.5078
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 78.5078
IT= | 78.5078
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 40
IEc= | 23.3199
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 23.3199
IEc= | 23.3199
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 930
ICT= | 15.3998
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 15.3998
ICT= | 15.3998

## Estación 4
ESTACION 4 |  |  | ESTACION 4
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.0588 | 70.0588
PH > 6.7 |  | 2.3314 | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8304 | 17.6608
PH > 7.3 |  | 1.8467 | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 99.997 | 499.9852
VALORES DE COMPARACION |  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 75.2641 | 376.3207
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 37 |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 62.2978 | 31.1489
TSS<14.144 | 100 | 0 | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS>14.44 | 70.0588 | 70.0588 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.4352 | 101.7408
ISS= |  | 70.0588 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 39.2787 | 117.8361
|  |  | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1285.01
SOLIDOS DISUELTOS
|  |  |  | ICA= | 58.4095
TSD= | 31020
TSD<520 | 100 | 0 |  | NO CONTAMINADO |  | 85-100
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 |  | ACEPTABLE |  | 70-84
TSD>6234 | 0 | 0 |  | POCO CONTAMINADO |  | 50-69
|  |  |  | CONTAMINADO |  | 30-49
ISD= |  | 0 |  | ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51700
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8304 | 8.8304 | 8.8304
| ICOND= | 8.8304
CALCULOS DE OD
| OD MEDIDO | 7.8
| OD CALCULADO | 7.8002
| TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
| I(OD)= | 99.997
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 2
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641
| I(DBO)= | 75.2641
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 22
IT= | 62.2978
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 62.2978
IT= | 62.2978
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 29
IEc= | 25.4352
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.4352
IEc= | 25.4352
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 29
ICT= | 39.2787
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 39.2787
ICT= | 39.2787

## Estación 5
ESTACION 5 |  |  | ESTACION 5
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 89.6517 | 89.6517
PH > 6.7 |  | 2.3314 | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8369 | 17.6738
PH > 7.3 |  | 1.8467 | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 97.433 | 487.1651
VALORES DE COMPARACION |  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 75.2641 | 376.3207
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 19 |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 108 | 54
TSS<14.144 | 100 | 0 | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS>14.44 | 89.6517 | 89.6517 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.4352 | 101.7408
ISS= |  | 89.6517 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 39.2787 | 117.8361
|  |  | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1314.6468
SOLIDOS DISUELTOS
|  |  |  | ICA= | 59.7567
TSD= | 30960
TSD<520 | 100 | 0 |  | NO CONTAMINADO |  | 85-100
520<TSD<6234 | -432.7 | 0 |  | ACEPTABLE |  | 70-84
TSD>6234 | 0 | 0 |  | POCO CONTAMINADO |  | 50-69
|  |  |  | CONTAMINADO |  | 30-49
ISD= |  | 0 |  | ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369 | 8.8369
| ICOND= | 8.8369
CALCULOS DE OD
| OD MEDIDO | 7.6
| OD CALCULADO | 7.8002
| TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
| I(OD)= | 97.433
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 2
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641
| I(DBO)= | 75.2641
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 1
IT= | 108
si t<1.54= | 108
si t>1.54= | 0
IT= | 108
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 29
IEc= | 25.4352
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.4352
IEc= | 25.4352
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 29
ICT= | 39.2787
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 39.2787
ICT= | 39.2787

## Hoja1
ESTACION 1 |  |  | ESTACION 2 |  |  | ESTACION 3 |  |  | ESTACION 4 |  |  | ESTACION 5
PH |  |  | PH |  |  | PH |  |  | PH |  |  | PH
PH= | 8.1 |  | PH= | 8.1 |  | PH= | 8.1 |  | PH= | 8.1 |  | PH= | 8.1
PH > 6.7 |  | 2.3314 | PH > 6.7 |  | 2.3314 | PH > 6.7 |  | 2.3314 | PH > 6.7 |  | 2.3314 | PH > 6.7 |  | 2.3314
6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | 6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | 6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | 6.7 < PH < 7.3 |  | 100 | 6.7 < PH < 7.3 |  | 100
PH > 7.3 |  | 1.8467 | PH > 7.3 |  | 1.8467 | PH > 7.3 |  | 1.8467 | PH > 7.3 |  | 1.8467 | PH > 7.3 |  | 1.8467
VALORES DE COMPARACION |  |  | VALORES DE COMPARACION |  |  | VALORES DE COMPARACION |  |  | VALORES DE COMPARACION |  |  | VALORES DE COMPARACION
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | 6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | 6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | 6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | 6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587
COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587 | COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS
TSS= | 17 |  | TSS= | 32 |  | TSS= | 7 |  | TSS= | 37 |  | TSS= | 19
TSS<14.144 | 100 | 0 | TSS<14.144 | 100 | 0 | TSS<14.144 | 100 | 100 | TSS<14.144 | 100 | 0 | TSS<14.144 | 100 | 0
TSS>14.44 | 93.4181 | 93.4181 | TSS>14.44 | 73.9251 | 73.9251 | TSS>14.44 | 129.7212 | 0 | TSS>14.44 | 70.0588 | 70.0588 | TSS>14.44 | 89.6517 | 89.6517
ISS= |  | 93.4181 | ISS= |  | 73.9251 | ISS= |  | 100 | ISS= |  | 70.0588 | ISS= |  | 89.6517
SOLIDOS DISUELTOS |  |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | SOLIDOS DISUELTOS
TSD= | 31020 |  | TSD= | 30960 |  | TSD= | 31020 |  | TSD= | 31020 |  | TSD= | 30960
TSD<520 | 100 | 0 | TSD<520 | 100 | 0 | TSD<520 | 100 | 0 | TSD<520 | 100 | 0 | TSD<520 | 100 | 0
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 | 520<TSD<6234 | -432.7 | 0 | 520<TSD<6234 | -433.75 | 0 | 520<TSD<6234 | -433.75 | 0 | 520<TSD<6234 | -432.7 | 0
TSD>6234 | 0 | 0 | TSD>6234 | 0 | 0 | TSD>6234 | 0 | 0 | TSD>6234 | 0 | 0 | TSD>6234 | 0 | 0
ISD= |  | 0 | ISD= |  | 0 | ISD= |  | 0 | ISD= |  | 0 | ISD= |  | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51700 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51700 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600
COND<85.60 | 100 | 0 | COND<85.60 | 100 | 0 | COND<85.60 | 100 | 0 | COND<85.60 | 100 | 0 | COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8304 | 8.8369 | COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369 | COND>85.60 | 8.8369 | 8.8304 | COND>85.60 | 8.8304 | 8.8369 | COND>85.60 | 8.8369 | 0
| ICOND= | 8.8369 |  | ICOND= | 8.8369 |  | ICOND= | 8.8304 |  | ICOND= | 8.8369 |  | ICOND= | 0
CALCULOS DE OD |  |  | CALCULOS DE OD |  |  | CALCULOS DE OD |  |  | CALCULOS DE OD |  |  | CALCULOS DE OD
| OD MEDIDO | 7.6 |  | OD MEDIDO | 7.6 |  | OD MEDIDO | 7.3 |  | OD MEDIDO | 7.8 |  | OD MEDIDO | 7.6
| OD CALCULADO | 7.8002 |  | OD CALCULADO | 7.8002 |  | OD CALCULADO | 7.8002 |  | OD CALCULADO | 7.8002 |  | OD CALCULADO | 7.8002
| TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 |  | TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 |  | TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 |  | TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 |  | TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35 |  | TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35 |  | TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35 |  | TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35 |  | TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
| -139.3441 |  |  | -139.3441 |  |  | -139.3441 |  |  | -139.3441 |  |  | -139.3441
| 522.8807 |  |  | 522.8807 |  |  | 522.8807 |  |  | 522.8807 |  |  | 522.8807
| -731.4365 |  |  | -731.4365 |  |  | -731.4365 |  |  | -731.4365 |  |  | -731.4365
| 454.5032 |  |  | 454.5032 |  |  | 454.5032 |  |  | 454.5032 |  |  | 454.5032
| -104.5492 |  |  | -104.5492 |  |  | -104.5492 |  |  | -104.5492 |  |  | -104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542 |  | SUMA=LN(OD) | 2.0542 |  | SUMA=LN(OD) | 2.0542 |  | SUMA=LN(OD) | 2.0542 |  | SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l | OD= | 7.8002 | ppm o mg/l | OD= | 7.8002 | ppm o mg/l | OD= | 7.8002 | ppm o mg/l | OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
| I(OD)= | 97.433 |  | I(OD)= | 97.433 |  | I(OD)= | 93.587 |  | I(OD)= | 99.997 |  | I(OD)= | 97.433
CALCULO DEL DBO |  |  | CALCULO DEL DBO |  |  | CALCULO DEL DBO |  |  | CALCULO DEL DBO |  |  | CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 2 |  | VALOR MEDIDO DE DBO | 2 |  | VALOR MEDIDO DE DBO | 2 |  | VALOR MEDIDO DE DBO | 2 |  | VALOR MEDIDO DE DBO | 2
DBO<1.311 | 100 | 0 | DBO<1.311 | 100 | 0 | DBO<1.311 | 100 | 0 | DBO<1.311 | 100 | 0 | DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641 | DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641 | DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641 | DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641 | DBO>1.311 | 75.2641 | 75.2641
| I(DBO)= | 75.2641 |  | I(DBO)= | 75.2641 |  | I(DBO)= | 75.2641 |  | I(DBO)= | 75.2641 |  | I(DBO)= | 75.2641
DUREZ TOTAL |  |  | DUREZ TOTAL |  |  | DUREZ TOTAL |  |  | DUREZ TOTAL |  |  | DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3 |  |  | unidades mg/l como CaCo3 |  |  | unidades mg/l como CaCo3 |  |  | unidades mg/l como CaCo3 |  |  | unidades mg/l como CaCo3
Dureza total |  |  | Dureza total |  |  | Dureza total |  |  | Dureza total |  |  | Dureza total
IDT= | 0 |  | IDT= | 0 |  | IDT= | 0 |  | IDT= | 0 |  | IDT= | 0
si DT<2500= | 0 |  | si DT<2500= | 0 |  | si DT<2500= | 0 |  | si DT<2500= | 0 |  | si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0 |  | si DT>2500= | 0 |  | si DT>2500= | 0 |  | si DT>2500= | 0 |  | si DT>2500= | 0
IDT= | 0 |  | IDT= | 0 |  | IDT= | 0 |  | IDT= | 0 |  | IDT= | 0
CLORUROS |  |  | CLORUROS |  |  | CLORUROS |  |  | CLORUROS |  |  | CLORUROS
unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l
Cloruros |  |  | Cloruros |  |  | Cloruros |  |  | Cloruros |  |  | Cloruros
ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0 |  | si Cl-<2.351= | 0 |  | si Cl-<2.351= | 0 |  | si Cl-<2.351= | 0 |  | si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0 |  | si Cl->2.351= | 0 |  | si Cl->2.351= | 0 |  | si Cl->2.351= | 0 |  | si Cl->2.351= | 0
ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0 |  | ICl-= | 0
ALCALINIDAD |  |  | ALCALINIDAD |  |  | ALCALINIDAD |  |  | ALCALINIDAD |  |  | ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3 |  |  | unidades mg/l como CaCO3 |  |  | unidades mg/l como CaCO3 |  |  | unidades mg/l como CaCO3 |  |  | unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad |  |  | Alcalinidad |  |  | Alcalinidad |  |  | Alcalinidad |  |  | Alcalinidad
I A = | 0 |  | I A = | 0 |  | I A = | 0 |  | I A = | 0 |  | I A = | 0
si A<1.3 | 0 |  | si A<1.3 | 0 |  | si A<1.3 | 0 |  | si A<1.3 | 0 |  | si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0 |  | si A>1.3 | 0 |  | si A>1.3 | 0 |  | si A>1.3 | 0 |  | si A>1.3 | 0
I A = | 0 |  | I A = | 0 |  | I A = | 0 |  | I A = | 0 |  | I A = | 0
GRASAS Y ACEITES |  |  | GRASAS Y ACEITES |  |  | GRASAS Y ACEITES |  |  | GRASAS Y ACEITES |  |  | GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l
Grasas y aceites |  |  | Grasas y aceites |  |  | Grasas y aceites |  |  | Grasas y aceites |  |  | Grasas y aceites
I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0 |  | si G y A<0.633= | 0 |  | si G y A<0.633= | 0 |  | si G y A<0.633= | 0 |  | si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0 |  | si G y A>0.633= | 0 |  | si G y A>0.633= | 0 |  | si G y A>0.633= | 0 |  | si G y A>0.633= | 0
I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0 |  | I G y A = | 0
NITROGENO DE NITRATOS |  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos |  |  | Nitrogeno de Nitratos |  |  | Nitrogeno de Nitratos |  |  | Nitrogeno de Nitratos |  |  | Nitrogeno de Nitratos
IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0 |  | si N-NO3<4.097= | 0 |  | si N-NO3<4.097= | 0 |  | si N-NO3<4.097= | 0 |  | si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0 |  | si N-NO3>4.097= | 0 |  | si N-NO3>4.097= | 0 |  | si N-NO3>4.097= | 0 |  | si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0 |  | IN-NH3= | 0
NITROGENO AMONIACAL |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l
nitrogeno amoniacal |  |  | nitrogeno amoniacal |  |  | nitrogeno amoniacal |  |  | nitrogeno amoniacal |  |  | nitrogeno amoniacal
INH3= | 0 |  | INH3= | 0 |  | INH3= | 0 |  | INH3= | 0 |  | INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0 |  | si NH3<0.11= | 0
INH3= | 0 |  | INH3= | 0 |  | INH3= | 0 |  | INH3= | 0 |  | INH3= | 0
FOSFATOS TOTALES |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l |  |  | unidades mg/l
Fosfatos Totales |  |  | Fosfatos Totales |  |  | Fosfatos Totales |  |  | Fosfatos Totales |  |  | Fosfatos Totales
IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0 |  | si PO4<0.0971= | 0 |  | si PO4<0.0971= | 0 |  | si PO4<0.0971= | 0 |  | si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0 |  | si PO4>0.0971= | 0 |  | si PO4>0.0971= | 0 |  | si PO4>0.0971= | 0 |  | si PO4>0.0971= | 0
IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0 |  | IPO4= | 0
COLOR |  |  | COLOR |  |  | COLOR |  |  | COLOR |  |  | COLOR
unidades Pt-Co |  |  | unidades Pt-Co |  |  | unidades Pt-Co |  |  | unidades Pt-Co |  |  | unidades Pt-Co
color |  |  | color |  |  | color |  |  | color |  |  | color
I C = | 0 |  | I C = | 0 |  | I C = | 0 |  | I C = | 0 |  | I C = | 0
si C2.018= | 0 |  | si C2.018= | 0 |  | si C2.018= | 0 |  | si C2.018= | 0 |  | si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0 |  | si C>2.018= | 0 |  | si C>2.018= | 0 |  | si C>2.018= | 0 |  | si C>2.018= | 0
I C = | 0 |  | I C = | 0 |  | I C = | 0 |  | I C = | 0 |  | I C = | 0
TURBIEDAD |  |  | TURBIEDAD |  |  | TURBIEDAD |  |  | TURBIEDAD |  |  | TURBIEDAD
unidades UTJ |  |  | unidades UTJ |  |  | unidades UTJ |  |  | unidades UTJ |  |  | unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 5 |  | turbiedad ( T )= | 8 |  | turbiedad ( T )= | 6 |  | turbiedad ( T )= | 22 |  | turbiedad ( T )= | 1
IT= | 81.0974 |  | IT= | 74.5888 |  | IT= | 78.5078 |  | IT= | 62.2978 |  | IT= | 108
si t<1.54= | 0 |  | si t<1.54= | 0 |  | si t<1.54= | 0 |  | si t<1.54= | 0 |  | si t<1.54= | 108
si t>1.54= | 81.0974 |  | si t>1.54= | 74.5888 |  | si t>1.54= | 78.5078 |  | si t>1.54= | 62.2978 |  | si t>1.54= | 0
IT= | 81.0974 |  | IT= | 74.5888 |  | IT= | 78.5078 |  | IT= | 62.2978 |  | IT= | 108
SAAM |  |  | SAAM |  |  | SAAM |  |  | SAAM |  |  | SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) |  |  | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) |  |  | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) |  |  | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) |  |  | Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l |  |  | unidades en mg/l |  |  | unidades en mg/l |  |  | unidades en mg/l |  |  | unidades en mg/l
SAAM |  |  | SAAM |  |  | SAAM |  |  | SAAM |  |  | SAAM
IEc= | 0 |  | IEc= | 0 |  | IEc= | 0 |  | IEc= | 0 |  | IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0 |  | si SAAM<6.384= | 0 |  | si SAAM<6.384= | 0 |  | si SAAM<6.384= | 0 |  | si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0 |  | si SAAM>6.384= | 0 |  | si SAAM>6.384= | 0 |  | si SAAM>6.384= | 0 |  | si SAAM>6.384= | 0
IEc= | 0 |  | IEc= | 0 |  | IEc= | 0 |  | IEc= | 0 |  | IEc= | 0
COLIFORMES FECALES |  |  | COLIFORMES FECALES |  |  | COLIFORMES FECALES |  |  | COLIFORMES FECALES |  |  | COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 29 |  | Coliformes Fecales | 29 |  | Coliformes Fecales | 40 |  | Coliformes Fecales | 29 |  | Coliformes Fecales | 29
IEc= | 25.4352 |  | IEc= | 25.4352 |  | IEc= | 23.3199 |  | IEc= | 25.4352 |  | IEc= | 25.4352
si Ec<0= | 0 |  | si Ec<0= | 0 |  | si Ec<0= | 0 |  | si Ec<0= | 0 |  | si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.4352 |  | si Ec>0= | 25.4352 |  | si Ec>0= | 23.3199 |  | si Ec>0= | 25.4352 |  | si Ec>0= | 25.4352
IEc= | 25.4352 |  | IEc= | 25.4352 |  | IEc= | 23.3199 |  | IEc= | 25.4352 |  | IEc= | 25.4352
COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml |  |  | unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 40 |  | Coliformes Totales | 40 |  | Coliformes Totales | 930 |  | Coliformes Totales | 29 |  | Coliformes Totales | 29
ICT= | 36.0121 |  | ICT= | 36.0121 |  | ICT= | 15.3998 |  | ICT= | 39.2787 |  | ICT= | 39.2787
si CT<=0= | 0 |  | si CT<=0= | 0 |  | si CT<=0= | 0 |  | si CT<=0= | 0 |  | si CT<=0= | 0
si CT>0= | 36.0121 |  | si CT>0= | 36.0121 |  | si CT>0= | 15.3998 |  | si CT>0= | 39.2787 |  | si CT>0= | 39.2787
ICT= | 36.0121 |  | ICT= | 36.0121 |  | ICT= | 15.3998 |  | ICT= | 39.2787 |  | ICT= | 39.2787

## Cuadro
CUADRO RESUMEN
RESULTADOS | ESTACION 1 | ESTACION 2 | ESTACION 3 | ESTACION 4 | ESTACION 5
PH | 70.2587 | 70.2587 | 70.2587 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS | 93.4181 | 73.9251 | 100 | 70.0588 | 89.6517
SOLIDOS DISUELTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 17.6608 | 17.6738 | 17.6738 | 17.6608 | 17.6738
OD | 487.1651 | 487.1651 | 467.9349 | 499.9852 | 487.1651
DBO | 376.3207 | 376.3207 | 376.3207 | 376.3207 | 376.3207
DUREZ TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLORUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCALINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRASAS Y ACEITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NITROGENO DE NITRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NITROGENO AMONIACAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOSFATOS TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TURBIEDAD | 40.5487 | 37.2944 | 39.2539 | 31.1489 | 54
SAAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIFORMES FECALES | 101.7408 | 101.7408 | 93.2796 | 101.7408 | 101.7408
COLIFORMES TOTALES | 108.0363 | 108.0363 | 46.1993 | 117.8361 | 117.8361
PESO TOTAL | 1295.1492 | 1272.4148 | 1210.9208 | 1285.01 | 1314.6468
ICA | 58.8704 | 57.837 | 55.0419 | 58.4095 | 59.7567