ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

| AÑO: | 2017 | PERIODO: | PRIMER TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Solar y eólica | PROFESOR: | Emérita Delgado Plaza |
| EVALUACIÓN: | EXAMEN | FECHA: | 28/06/2017 |

NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………..…………… Número de Matrícula………………………………………………………………… Firma

Valoración 30 puntos.

Se requiere dar agua caliente y electricidad a una aldea formada por 5 viviendas.  Cada uno con 3 miembros de familia. Valorando el recurso energético solar  del lugar.  En tal sentido se pretende incorporar un campo de captación fotovoltaico para la generación de electricidad, y seleccionar colectores de agua caliente  con una capacidad de calentamiento de 60 litros de agua por vivienda.

- A partir de la base de la Nasa  obtener la base de datos de irradiación solar de una estación meteorológica (sitio de estudio provincia a  su selección)  .Seleccione el sitio y área disponible. (2puntos).

- Realizar un inventario de equipos  y electrodomésticos que pretenden consumir en cada vivienda / hora de operación / potencia.  Calcule el total de potencia requerida para la carga de consumo total a suministrar (  2 puntos )

- Analice el ángulo de inclinación óptimo para colocar sus paneles y colector solar  ( 4 puntos)

- Determine el peor mes del año del sitio seleccionado (  2 puntos)

- Determine el número de paneles  requeridos para el sistema aislado, baterías. Selección de  inversor y regulador,  tipo y longitud de cable.  Añadir  característica de la selección de cada equipo  como anexo  ( 10 puntos)

- Una vez determinado lo antes planteado, Calcule el sistema  utilizando el programa PVSyst. Resultados. (5 puntos)  . En anexo ingresar el reporte generado en el PVsyst.

- Determinar  y seleccionar el sistema de agua caliente que pretende instalarse en cada vivienda. (Cálculos del sistema , tipo de colector, temperatura  de agua caliente, eficiencia del colector)   ( 5 puntos )

Nota: Ustedes seleccionaran  si el abastecimiento eléctrico será por cada vivienda o instalan un campo de captación fotovoltaica para alimentar a las 5 viviendas.