ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Implementación de un sistema de monitoreo para un intercambiador de calor en tiempo real por Internet: diseño y construcción del equipo experimental”

TESIS DE GRADO

Previo la obtención del Título de:

INGENIEROS MECÁNICOS

Presentada por:

Oscar Luis Antepara Zambrano

José Wilson Burgos Rivera

Guayaquil – Ecuador

Año: 2010

A G R A D E C I M I E N T O

A Dios,  a nuestras familias y a todas las personas que de una u otra forma colaboraron en la realización de este trabajo. A los ingenieros Jorge Duque, Director de Tesis y Jorge Roca por su invaluable ayuda.

D E D I C A T O R I A

A Dios. A mis padres. A mi hermano.

Oscar

A Dios. A mis padres por su amor, paciencia y comprensión. A mis hermanos que aun en la distancia han sabido transmitirme su cariño, soporte y aliento para conseguir mis metas.

José

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Francisco Andrade S.                                             Ing. Jorge Duque R.

DECANO DE LA FIMCP                                           DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

Ing. Jorge Roca G.

VOCAL PRINCIPAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Oscar Luis Antepara Zambrano

José Wilson Burgos Rivera

RESUMEN

El desarrollo de un laboratorio digital en Internet puede ser muy beneficioso, ya que estos sistemas son de bajo costo, fácil de instalar, y permiten la comunicación de vídeo y datos en tiempo real con cualquier equipo remoto.

En esta tesis se presenta el diseño y construcción de un equipo experimental que permite el monitoreo remoto, a través del internet, de las variables termodinámicas de un intercambiador de calor de flujo cruzado aire/agua. El equipo experimental y las partes principales se describen.

Las  temperaturas se miden tanto para el fluido frío (agua) y el fluido caliente (aire) con termocuplas y se transmiten a través de Internet, en tiempo real a cada cliente remoto enlazado con el laboratorio digital. Para este proyecto se utilizó el lenguaje de programación gráfica de LabView de National Instruments ®, a través del puerto USB para la comunicación entre el ordenador y el equipo experimental. Los programas fueron implementados para linealizar la lectura del termopar, y los filtros fueron colocados para eliminar las señales ruidosas de los sensores de temperatura.

En el panel frontal del sistema, se muestran los datos más importantes del intercambiador de calor, se puede revisar los cambios de la temperatura de los fluidos con el tiempo. A partir de estos datos se puede calcular el coeficiente de transferencia de calor U.

El sistema muestra el experimento (video) y los datos del panel frontal en una página web a  cada equipo que está conectado con el laboratorio digital, de modo que el cliente remoto puede tomar el control parcial o total del experimento en tiempo real desde cualquier ordenador.

La tesis documenta los experimentos, las mediciones y análisis de resultados. Finalmente, se presenta las prácticas para desarrollar los experimentos de laboratorio.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN…………………………………………………………………………..Ii

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………………iV

ABREVIATURAS…………………………………………………………………viII

SIMBOLOGÍA……………………………………………………………………....IX

INDICE DE FIGURAS………………………………………………………………X

indice de tablas……………………………………………………………..XII

indice de planos…………………………………………………………….XIII

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………1

CAPÍTULO 1

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

1.1 Generalidades…………………………………………………………………3

1.2 Diseño y construcción del equipo experimental…………………………...4

1.2.1 Descripción y esquema del sistema………………………………….4

1.2.2 Elementos del sistema…………………………………………………7

1.2.2.1 Descripción de los tanques reservorios……………………...8

1.2.2.2 Descripción de los sensores de temperatura……………...12

1.2.2.3 Descripción de la bomba DC………………………………..13

1.2.2.4 Descripción de la fuente de poder de la bomba DC……..15

1.2.2.5 Descripción de la pistola de calor…………………………..16

1.2.2.6 Descripción del intercambiador de calor…………………...18

1.2.2.7 Soportes metálicos…………………………………………...21

1.2.2.8 Tuberías…………………………………………………….….22

CAPÍTULO 2

2. INTERFASE Y EQUIPOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOs

2.1 Adquisición de datos del sistema utilizando Labview…………………..23

2.1.1 Descripción del NI USB 6009………………………………………..25

2.1.2 Descripción del software……………………………………………..27

2.2 Sensores de temperatura…………………………………………………..28

2.2.1 Descripción de las termocuplas……………………………………..28

2.2.2 Calibración de las termocuplas……………………………………...29

2.3 Acondicionamiento de señales…………………………………………….33

2.3.1 Eliminación del ruido………………………………………………….33

2.3.2 Sensibilidad de la medición………………………………………….35

2.4 Control on-off……………………………………………………………….37

2.4.1 Descripción del control on-off………………………………………37

2.4.2 Bomba DC……………………………………………………………..38

2.4.3 Pistola de calor………………………………………………………..39

CAPÍTULO 3

3. LABVIEW Y MONITOREO REMOTO………………………………………..41

3.1 Programa Labview…………………………………………………………..41

3.2 Diseño de instrumentación virtual……………………………………….44

3.2.1 Descripción de un VI………………………………………………….45

3.2.2 Descripción del panel frontal………………………………………..46

3.2.3 Configuración de VI para adquisición de datos……………………48

3.2.4 Generación de reportes con Labview……………………………….51

3.3 Configuración del NI Vision Acquisition…………………………………..52

3.4 Publicación en web…………………………………………………………56

3.4.1 Herramienta de publicación web: Servidor web….………………57

CAPÍTULO 4

4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES………………….59

4.1 Manejo general del equipo…………………………………………………59

4.2 Determinación del coeficiente de transferencia de calor en un

intercambiador de calor…………………………………………………….63

4.2.1 Objetivo………………………………………………………………...64

4.2.2 Teoría…………………………………………………………………..64

4.2.3 Procedimiento…………………………………………………………70

4.2.4 Cálculos………………………………………………………………..70

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………..78

5.1 Conclusiones………………………………………………………………...78

5.2 Recomendaciones…………………………………………………………..79

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

A		Amperio

AC		Corriente alterna

bits		Bits

cm		Centímetro

DC		Corriente continua

Hz		Hertz

J		Joules

Kbits/seg	Kilo bits por segundo

Kg		Kilogramo

Kg/s		Kilogramos por segundo

°K		Grados Kelvin

°C		Grados centígrados

l/min		Litros por minuto

m		Metros

m2		Metros cuadrados

min		Minutos

mA		Miliamperios

m3/s		Metros cúbicos por segundos

mV		Milivoltios

Ohm		Ohmio

PC		Computador personal

pulg		Pulgada

R		Resistencia eléctrica

S/s		Muestras por segundo

s.		Segundos

µV		Micro voltios

V		Voltios

W		Watts

SIMBOLOGÍA

DAQ		Adquisición de datos

NI		National Instruments

NIST		National Institute of Standards and Technology

TTC		Temperatura del termopar

Tref		Temperatura de referencia

USB		Universal Serial Bus

ΔTML		Diferencia de temperatura media logarítmica

F		Factor de corrección para intercambiador de flujo cruzado

VMEAS		Voltaje del dispositivo de adquisición de datos

Temperatura de entrada del fluido caliente

Temperatura de entrada del fluido frío

Temperatura de salida del fluido caliente

Temperatura de salida del fluido frío

Flujo volumétrico del fluido frío

Flujo másico del fluido frío

Flujo volumétrico del fluido caliente

Flujo volumétrico del fluido caliente

Tasa de transferencia de calor

Tasa máxima de transferencia de calor

Calor específico del fluido caliente

Calor específico del fluido frío

Coeficiente de transferencia de calor

Eficiencia

NTU		Número de unidades de transferencia

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1		Esquema equipo experimental				5

Figura 1.2		Equipo experimental					8

Figura 1.3		Tanque reservorio						10

Figura 1.4		Conexión tanque-bomba					11

Figura 1.5		Conexión tanque-tanque					11

Figura 1.6	Termocupla tipo J						13

Figura 1.7		Bomba FLOJET 12 VDC					15

Figura 1.8		Fuente de poder 13.8VDC					16

Figura 1.9		Pistola de calor ConAir 1600				16

Figura 1.10		Ilustración del intercambiador de calor			19

Figura 1.11		Intercambiador de calor					21

Figura 2.1		Esquema descriptivo de la adquisición de datos	24

Figura 2.2		NI USB-6009							27

Figura 2.3		Termopar tipo J						29

Figura 2.4		Diagrama circuito control bomba				39

Figura 2.5		Diagrama circuito control pistola de calor		40

Figura 3.1		Esquema general del sistema				42

Figura 3.2		Panel frontal							47

Figura 3.3		Configuración DAQ 1					48

Figura 3.4		Configuración DAQ 2					49

Figura 3.5		Configuración DAQ 3					50

Figura 3.6	Algoritmo generación de reporte				52

Figura 3.7		Configuración adquisición video 1			54

Figura 3.8		Configuración adquisición video 2			55

Figura 3.9		Configuración adquisición video 3			56

Figura 3.10		Configuración publicación web				57

Figura 4.1		Conexión termocuplas					61

Figura 4.2		Conexión termocuplas 2					61

Figura 4.3		Bomba y bypass						62

Figura 4.4	Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado fluidos sin mezclar				67

Figura 4.5	Diagrama de efectividad y NTU para un intercambiador de flujo cruzado						69

Figura 4.6		Gráficas de temperaturas experimentales		71

Figura 4.7	Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado de esta práctica					74

Figura 4.8	Diagrama de efectividad y NTU para un intercambiador de flujo cruzado para esta práctica			76

INDICE DE TABLAS

Tabla 1		Dimensión de los tanques				 	     9

Tabla 2		Especificaciones de la bomba				   15

Tabla 3		Especificaciones de la pistola de calor			   17

Tabla 4		Dimensiones de la estructura metálica			   21

Tabla 5		Tipos de termopares					   36

Tabla 6		Parámetros del proceso					   72

INDICE DE PLANOS

Plano 1		Esquema equipo experimental

Plano 2	Diagrama de bloques del programa de control – generación de reporte a Excel

Plano 3	Diagrama de bloques del programa de control – adquisición de datos

INTRODUCCIÓN

Durante condiciones de operación  normal de un intercambiador de calor, a menudo las superficies de transferencia están sujetas a una disminución de eficiencia en la transferencia de energía calorífica por suciedad (acumulación de material no deseable en la superficie de transferencia de calor del intercambiador de calor).

Esta acumulación de materiales no deseados en la superficie del equipo se denomina incrustaciones, y afectan a los intercambiadores de calor de dos maneras:

- La capa de incrustaciones tiene una baja conductividad térmica, lo que aumenta la	 resistencia a la transferencia de calor, resultando en una disminución en la eficiencia de transferencia.

- En la medida que ocurre la deposición, se reduce el diámetro de la sección transversal por la que atraviesa el fluido, lo que provoca una mayor caída de presión en todo el intercambiador resultando en un mayor consumo energético.

El monitoreo del coeficiente de transferencia de calor  U, permite evaluar el desempeño (eficiencia en la transferencia calorífica) del proceso y determinar el momento en que existe la necesidad de un mantenimiento preventivo o correctivo.

Este proyecto se plantea el reto de diseñar un sistema que permita monitorear y registrar, de manera remota, las variables que intervienen en un proceso de intercambio de calor, y con ello realizar la estimación del coeficiente de transferencia de calor U con la finalidad de evaluar el desempeño del proceso.

Como un primer paso para tratar el problema se diseñó un equipo experimental que represente un proceso de intercambio de calor entre dos fluidos. El diseño del equipo experimental tomó como base un intercambiador de calor de flujo cruzado, desarrollado previamente por los autores, y de una bomba de agua DC proporcionada por la universidad.

Posteriormente, se implementó al equipo experimental un sistema con la capacidad de monitorear, registrar y generar reportes de las variables del proceso  haciendo uso del lenguaje de programación gráfico de National Instruments LabView,  y del puerto USB para la comunicación entre la computadora y el equipo experimental.

En el capítulo 1, se encuentra la descripción general del equipo experimental, el diseño y las especificaciones de cada uno de sus componentes.

En el capítulo 2, se encuentra la descripción del módulo de adquisición de datos, la descripción del sensor de temperatura y el método de acondicionamiento de la señal de salida empleado.

En este capítulo se encuentra además, el diseño de un control de encendido o apagado para dirigir remotamente la bomba y la pistola de calor.

En el capítulo 3, se detalla la aplicación desarrollada en Labview que tiene por objeto mostrar la información de las variables del proceso registradas por el módulo de adquisición y de trasmitir en tiempo real los datos y el video, capturado por la cámara, a cualquier usuario remoto enlazado al sistema.

Finalmente, se presenta en el capítulo 4 el método para calcular el coeficiente de transferencia de calor U con los datos obtenidos por la aplicación.

CAPÍTULO 1

1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

1.1 Generalidades

El equipo experimental fue construido con el propósito de estudiar las características de funcionamiento de un intercambiador de calor de flujo cruzado, además permite estudiar las nuevas tecnologías aplicadas al monitoreo por computadora.

El desarrollo de nuevas herramientas computacionales permite la interacción del estudiante con la experimentación a través del Internet, mediante una transmisión, en tiempo real, de video y datos de las variables del intercambiador de calor.

Se implementaron las más nuevas y versátiles tecnologías de adquisición y control por computador, por lo que se permitió controlar el desarrollo de la práctica desde el computador, de la persona encargada de la experimentación como de las personas conectadas a través de la página web, a través de la programación de una interfase gráfica que brinda Labview.

Mediante el programa se pueden generar reportes, así como se puede seguir el video de la experimentación en tiempo real por la página web asociada a la práctica.

1.2 Diseño y construcción del equipo experimental

1.2.1 Descripción y esquema del sistema

El sistema fue diseñado para adquirir los datos de temperatura de los fluidos caliente y frío asociados al intercambiador de calor.  Se debe esperar que las temperaturas se estabilicen en el tiempo para realizar los respectivos cálculos del intercambiador de calor.

La Figura 1.1, presenta el esquema del sistema.

Pistola de Calor

Intercambiador de Calor

Bomba

Válvula

Tanque 1

Tanque 2

Válvula

Figura 1.1 – Esquema equipo experimental

Cuando la bomba es encendida impulsa el agua desde el tanque reservorio hacia el intercambiador de calor, que a su vez está conectado a una pistola de calor que suministra aire a una temperatura de 100°C.

En el intercambiador se produce la transferencia de calor entre el fluido caliente y frío. Donde el cambio de temperatura del agua como del aire es proporcionado por las termocuplas conectadas al sistema.

El caudal del agua que ingresa al intercambiador está en litros por minuto. En el tanque reservorio, en la coraza del intercambiador y en la tubería de salida del intercambiador, se encuentran las termocuplas tipo J, las cuales transmiten una señal de voltaje analógica hasta el NI USB 6009.

Mediante Labview se realiza la adquisición de datos de temperaturas de entrada y salida. El panel frontal muestra el cambio de temperatura de los fluidos, en el tiempo, en forma gráfica. Así como la temperatura instantánea.

El equipo experimental funciona de la siguiente manera; la entrada de agua es suministrada por la bomba DC, la entrada del aire caliente es proporcionada por una pistola de calor, las dos tienen un control on-off proporcionada por el voltaje del NI USB, lo que permite el encendido y el apagado de los dispositivos desde el panel frontal del computador.

Utilizando el programa de NI Vision Acquisition se dispone del video captado por la cámara, que se añade al panel frontal, para la visualización de la práctica experimental.

La utilización de Labview permite crear una página web que permita a computadores remotos a utilizar el Internet, para visualizar el panel frontal, que contiene los datos y el video de la práctica en tiempo real.

1.2.2   Elementos del sistema

El equipo experimental consta de las siguientes partes:

- Tanques reservorios

- Sensores de temperatura

- Bomba DC de 12V

- Fuente de 12V DC para la bomba

- Pistola de calor

- Intercambiador de calor

- Soportes metálicos

- Tuberías

Figura 1.2 – Equipo experimental

1.2.2.1 Descripción de los tanques reservorios

El equipo experimental se compone de dos tanques reservorios.

Un tanque proporciona el agua de entrada hacia el intercambiador, y el otro está dispuesto para la recepción del agua caliente a la salida del intercambiador de calor.

Para calcular el volumen de los tanques, se tomó en consideración el tiempo que debería emplear la práctica experimental y el máximo caudal de agua que se emplea.

Debido a la poca energía calorífica entregada por la pistola de calor (debido a las limitaciones físicas del intercambiador de calor), el caudal de agua no puede superar 1.5lts/min para poder registrar un cambio en la temperatura del agua.

Por lo tanto, el volumen máximo de agua empleado en la práctica seria de:

V=m°*t
V=( 1.5lts/min⁡)(30mins)=45lts

En el mercado se encontró un tanque plástico de 66 litros de capacidad, el cual se detalla a continuación:

TABLA 1

DIMENSIONES DE LOS TANQUES

| Dimensiones de los Tanques |  |
| --- | --- |
| Alto | 0.49m |
| Ancho | 0.355m |
| Largo | 0.38m |

Figura 1.3 – Tanque reservorio.

Con estas dimensiones el tanque principal tiene un área transversal de   0.135m² y un volumen de  0.0661m³, que es equivalente a  66.1 litros de capacidad.

En ambos tanques se realizó un orificio de 0.5pulgadas que se encuentra en la parte inferior.

En el primer tanque este orificio permite la conexión entre el tanque y la bomba DC, para su alimentación y permitiendo que en ningún momento absorba aire y cree perturbaciones al sistema.

Figura 1.4 – Conexión tanque-bomba

En el segundo tanque este orifico permite que el agua acumulada, al final de la práctica, pase al primer tanque para el reinicio de la práctica.

Figura 1.5 – Conexión tanque-tanque

1.2.2.2 Descripción de los sensores de temperatura

El transductor más utilizado para medir temperaturas es el termopar o termocupla.

Aunque el termopar es económico, resistente y puede operar en un amplio rango de temperaturas, la termocupla requiere de acondicionamiento de señal especial.

La termocupla opera bajo el principio de que una junta de metales no similares genera un voltaje que varía con la temperatura.

Además al conectar el cable del termopar al cable que lo conecta al dispositivo de medición se crea una junta termoeléctrica adicional conocida como junta fría.

Entonces el voltaje medido, incluye el voltaje de la termocupla y los voltajes de junta fría. El método para compensar estos voltajes de junta fría no deseados es conocido como compensación de junta fría.

Para este proyecto se seleccionará las termocuplas tipo J Hierro / Constantán. Son ideales para usar en viejos equipos que no aceptan el uso de termopares más modernos. El tipo J no puede usarse a temperaturas superiores a 760º C ya que una abrupta transformación magnética causa una des calibración permanente. Tienen un rango de -40º C a +750º C y una sensibilidad de 52 µV/° C.

Figura 1.6 – Termocupla tipo J

1.2.2.3Descripción de la bomba DC

La bomba DC es una de las partes principales del equipo experimental, se controla el encendido/apagado, mediante un circuito que se alimenta con un voltaje proporcionado por el NI – USB 6009.

La Bomba FLOJET de 12v DC posee un motor DC de imán permanente más un módulo de diafragmas, estas desplazan el agua por medio de diafragmas de un material flexible y resistente, comúnmente se fabrican de caucho reforzado con materiales sintéticos. En la actualidad, estos materiales son muy resistentes y pueden durar de dos a tres años de funcionamiento continuo antes de requerir reemplazo, dependiendo de la calidad del agua.

Cuando se instala una bomba de este tipo siempre se debe considerar el gasto que representa el reemplazo de los diafragmas una vez cada dos o tres años.

Más aun, muchas de estas bombas tienen un motor de corriente continua con escobillas. Las escobillas también deben cambiarse periódicamente.

La vida útil de este tipo de bomba es aproximadamente cinco años del uso.

Figura 1.7 – Bomba FLOJET 12 VDC

1.2.2.4 Descripción de la fuente de poder

Para este proyecto se  emplea  una fuente de poder para la bomba DC del sistema. Por lo cual se seleccionó la fuente Hurricane Power de 13VDC y 15A.

Esta fuente convierte el voltaje de entrada de 110VAC a los 13VDC que necesita la bomba para funcionar.

TABLA 2

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA

| Especificaciones de la Bomba |  |
| --- | --- |
| Voltaje entrada | 110VAC 60Hz |
| Voltaje salida | 13.8VDC |
| Amperaje | 12A |

Figura 1.8 – Fuente de poder 13.8VDC

1.2.2.5 Descripción de la pistola de calor

Una pistola de calor es un dispositivo utilizado para suministrar calor al proceso en forma de una corriente de aire caliente.

Para seleccionar la pistola de calor se tomó en consideración las restricciones físicas de los materiales que constituían el intercambiador de calor.  Ya que estos no soportaban temperaturas muy elevadas, se optó por una pistola de calor que suministrara mayor caudal de aire caliente a temperaturas no mayores a los 100°C.

Por esto se seleccionó la pistola de calor ConAir 1600 que tiene una capacidad de 400 l/min y su temperatura máxima no excede los 100°C.

Se utiliza una pistola de calor de marca ConAir 1600, la cual se controla el encendido/apagado, mediante un circuito que se alimenta con un voltaje proporcionado por el NI – USB 6009.

El método de funcionamiento de una pistola de aire caliente consiste en  un ventilador que empuja el aire en el cuerpo de la herramienta y lo conduce a través de una resistencia eléctrica y a través de una boquilla.

TABLA 3

ESPECIFICACIONES DE LA PISTOLA DE CALOR

| Especificaciones de la Pistola de Calor |  |
| --- | --- |
| Voltaje alimentación | 110VAC 60Hz |
| Potencial Nominal | 1600W |
| Amperaje | 13.4A |

Figura 1.9 - Pistola de calor ConAir 1600

1.2.2.6 Descripción del intercambiador de calor

Para este proyecto se utiliza un intercambiador de calor de flujo cruzado (aire/agua).

Los equipos de intercambio de calor son equipos o dispositivos utilizados para transferir (recuperar) calor desde una corriente de un fluido caliente a otra constituida por un fluido frío.

El intercambiador de calor de flujo cruzado es un componente común en muchas aplicaciones de ingeniería.

Este tipo de configuración permite  la transferencia de calor entre el fluido que se encuentra en el interior de los tubos y el fluido que los atraviesa por fuera de los tubos, en forma de 90º.

Los tubos tienen aletas externas que permiten incrementar la transferencia de calor entre los dos fluidos.

Para este trabajo se modela como un intercambiador de banco de tubos de flujo cruzado y aletas continuas. El aire caliente circula por el exterior de los tubos, que tienen aletas continuas. En el interior de los tubos circula el agua proveniente del tanque reservorio. En la figura  se representa de forma esquemática un intercambiador de este tipo.

Figura 1.10 – Ilustración del intercambiador de calor

Aunque las condiciones de flujo son más complicadas en los intercambiadores de calor de pasos múltiples y de flujo cruzado, las ecuaciones habitualmente se pueden usar si se hace la siguiente modificación a la diferencia de temperaturas media logarítmica:

∆Tf=f*∆To

Donde f es un factor de corrección, es decir la forma apropiada de ΔTML se obtiene de aplicar un factor de corrección al valor de ΔTML que se calcula bajo la suposición de condiciones de contraflujo.

Se han desarrollado varias expresiones algebraicas para hallar f para varias configuraciones de intercambiador de calor de tubos y coraza y de flujo cruzado, y los resultados se pueden representar de forma gráfica.

La notación (T,t) se usa para especificar las temperaturas del fluido, con la variable t siempre asignadas al fluido del lado del tubo. Con esta convención no importa si el fluido caliente o el fluido frío fluye a través de la coraza o de los tubos. Una implicación es que si el cambio de temperatura de un fluido es despreciable, P o R es cero y F es 1.

Por ello el comportamiento del intercambiador es independiente de la configuración específica.

Figura 1.11 – Intercambiador de Calor

1.2.2.7 Soportes metálicos

Para el equipo experimental se utiliza  soportes metálicos de dos metros de longitud, con tres niveles para la bomba, los tanques reservorios y el intercambiador de calor.

TABLA 4

DIMENSIONES DE ESTRUCTURA METALICA

| Dimensiones de Estructura Metálica |  |
| --- | --- |
| Ancho | 0.4m |
| Alto | 2m |
| Largo | 1.12m |

1.2.2.8 Tuberías

Los tanques del equipo experimental están interconectados por una red de tuberías (mangueras de   pulgadas de plástico), y accesorios (neplos, conectores, abrazaderas, etc.).

Se utiliza mangueras de plástico transparente, por su facilidad de manejo, y presentación didáctica.

CAPÍTULO 2

2. INTERFASE Y EQUIPOS PARA LA ADQUISICIÓN

DE DATOS

2.1	 Adquisición de datos del sistema utilizando Labview

En este capítulo se describe la manera en que se puede obtener o generar información de manera automatizada desde recursos de medidas analógicas y digitales como sensores y dispositivos bajo prueba.

Se describe la manera de obtener datos del proceso a la computadora por medio del módulo de adquisición de datos y un software con el que se pueda controlar el proceso.

Adquisición de datos es el proceso de obtener o generar información de manera automatizada desde recursos de medidas analógicas y digitales como sensores y dispositivos bajo prueba. Utiliza una combinación de hardware y software basados en computador para brindar un sistema de medida flexible y definido por el usuario.

Figura 2.1 – Esquema descriptivo de la adquisición de                       datos

En la figura 2.2 se observa el esquema descriptivo del proceso de adquisición de datos, en el que se puede distinguir claramente los pasos que sigue la señal sensada hasta llegar al computador. Primero, el sensor registra el fenómeno físico (temperatura, presión, etc.) que se está analizando y emite una señal de salida correspondiente ya sea  analógica o digital; luego esta señal es interpretada por el módulo de adquisición que digitaliza la señal para enviarla al computador, donde se visualizan, analizan y almacenan según se requiera.

La adquisición de datos consiste en tomar un conjunto de variables físicas, convertirlas en voltajes y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en una computadora. Se requiere una etapa de acondicionamiento que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento que hace la transformación a señal digital. El elemento que realiza dicha transformación es la tarjeta o módulo de adquisición de datos.

Una vez que las señales eléctricas analógicas se convierten en digitales, se envían a través del bus de datos dentro de la memoria del PC, con lo cual se las puede procesar con un programa de aplicación adecuado al uso, que en este caso es LabView.

Las ventajas de un sistema típico de adquisición son: flexibilidad de procesamiento, posibilidad de realizar tareas en tiempo real o en análisis posteriores, gran capacidad de almacenamiento, rápido acceso a la información y toma de decisión, posibilidad de emular una gran cantidad de dispositivos de medición, activar varios instrumentos al mismo tiempo, y facilidad de automatización.

2.1.1 Descripción del NI USB 6009

En este proyecto se utiliza la tarjeta de adquisición (NI USB -6009) de multifunción por USB de 14 bits a 48 kS/s, ya que fue elegida por su fácil uso práctico para estudiantes ya que con ella se puede sustituir la simulación de mediciones y automatizaciones teóricas para hacerlas prácticas y digitales.

El módulo de adquisición de datos multifuncional USB-6009 de National Instruments provee una adquisición de datos confiables a un bajo precio. Con una conectividad USB plug-and-play, este módulo es lo suficientemente simple para realizar mediciones rápidas pero lo suficientemente versátil para aplicaciones de medición más complejas.

El módulo NI USB-6009 tiene terminales de tornillos removibles para una fácil conectividad de las señales.

Para una flexibilidad extra, cuando se manejan configuraciones de cableado múltiple, NI ofrece un equipo de accesorios, el cual incluye dos paquetes de terminales de tornillos, etiquetas extras y un destornillador.

Características:

Entrada analógica: 8SE/4 DI . 48kS/s – 14bits

Salida analógica: 2-150 S/s – 12bits

Alimentación de energía por el bus para mayor comodidad y portabilidad.

Figura 2.2 – NI USB-6009

2.1.2 Descripción del software

Para este trabajo se escogió el software de LabView debido a que su modo gráfico facilita el trabajo y es didáctico. En la siguiente figura se muestra como es la conexión de la tarjeta de LabView.

El módulo NI USB-6009 usa el software NI-DAQmx de alto rendimiento, el cual es un software multilectura para una configuración interactiva y una adquisición de datos en los sistemas operativos Windows.

.

2.2 Sensores de temperatura

2.2.1 Descripción de las termocuplas.

Unos de los sensores de temperatura más utilizados es el termopar. Los termopares son dispositivos muy robustos y económicos que operan en un amplio rango de temperatura. Un termopar se crea cuando dos metales diferentes se juntan y el punto de contacto produce un pequeño voltaje de circuito abierto como una función de temperatura. Este voltaje termoeléctrico es conocido como voltaje Seebeck, en honor a Thomas Seebeck, quien lo descubrió en 1821. El voltaje no es lineal con respecto a la temperatura. Sin embargo, para pequeños cambios de temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal o

∂V= S*∂T (1)

Donde ∂V es el cambio de voltaje, S es el coeficiente Seebeck y ∂T es el cambio de temperatura.

S varía con los cambios de temperatura, provocando que los voltajes de salida de los termopares sean no lineales en sus rangos de operación. Varios tipos de termopares están disponibles, y diferentes tipos están asignados con letras mayúsculas que indican su composición de acuerdo al American National Standards Institute (ANSI). Por ejemplo, un termopar tipo J tiene un conductor de hierro y un conductor constantán (una aleación de cobre-níquel)

2.2.2 Calibración de las termocuplas.

Para medir un voltaje Seebeck de termopar, no se puede conectar el termopar al voltímetro u otro sistema de medida, ya que al conectar los cables del termopar al sistema de medida crea circuitos termoeléctricos adicionales.

Figura 2.3 - Termopar tipo J

En el circuito de la Figura 2.3, en el cual un termopar tipo J está en una flama de vela que tiene una temperatura que se desea medir. Los dos cables del termopar están conectados a las guías de cobre de una tarjeta DAQ.

Observe que el circuito contiene tres uniones de metal diferentes - J1, J2 y J3. J1, la unión del termopar, genera un voltaje Seeback proporcional a la temperatura de la flama de la vela. J12 y J3 tienen cada uno su propio coeficiente Seebeck y generan su propio voltaje termoeléctrico proporcional a la temperatura en las terminales DAQ.

Para determinar la contribución del voltaje desde J1, también necesita saber las temperaturas de las uniones J2 y J3, así como las relaciones de voltaje y temperatura para esas uniones. Entonces se puede restar las contribuciones de las uniones parásito en J2  y J3 desde el voltaje medido en la unión J1.

Los termopares requieren alguna forma de referencia de temperatura para compensar estas uniones “frías” parásitas y no deseadas. El método que se utilizó para la compensación de la junta fría, fue mediante software, pero analizando ciertas condiciones experimentales.

Usando la notación VJxTy para indicar el voltaje generado por la unión Jx a temperatura Ty, el problema general de termopares es reducir la siguiente ecuación:

VMEAS=VJ1TTC+VJ3Tref      2

Donde VMEAS es el voltaje que la tarjeta DAQ mide, TTC es la temperatura del termopar en J1, y Tref es la temperatura de la unión de referencia.

Note que en la Ecuación 2, VJxTy es un voltaje generado a temperatura Ty con respecto a algunas temperaturas de referencia. Mientras ambas VJ1 y VJ3 sean funciones de temperatura relativa con la misma temperatura de referencia, la ecuación 2 es válida. Como se indicó anteriormente, por ejemplo, las tablas de referencia de termopares de NIST son generadas con la unión de referencia conservada a 0°C.

Ya que la unión J3 es el mismo tipo que la  J1 pero contribuye con un voltaje opuesto, VJ3Tref=-VJ1(Tref) . Como VJ1 es el voltaje que el tipo de termopar bajo prueba genera, este voltaje se puede renombrar como VTC . Por lo tanto, la ecuación 2 se reescribe como sigue:

VMEAS=VTCTTC-VTCTref     (3)

Por lo tanto, al medir VMEAS y Tref , y conociendo la relación de voltaje-temperatura del termopar, usted puede determinar la temperatura en la unión caliente del termopar.

Existen dos técnicas para implementar compensación de unión fría - compensación de hardware y compensación de software.

Para este trabajo se utiliza un software para la compensación de unión fría.

Después de experimentar valores de voltaje para la compensación de junta fría vía experimental, el software puede añadir el valor de voltaje adecuado al voltaje medido para eliminar los efectos de termopares parásitos. Recordando la ecuación 3, la cual plantea que el voltaje medido, VMEAS, es igual a la diferencia entre los voltajes en la unión caliente (termopar) y la unión fría.

Los voltajes de salida del termopar son altamente no lineales. El coeficiente Seebeck puede variar por un factor de tres o más en el rango de la temperatura de operación de algunos termopares. Por esta razón se procedió a realizar una aproximación a la curva del termopar de voltaje contra temperatura usando polinomios.

Los polinomios son de la siguiente forma:

T=a0+a1V+a2V2+…+anVn  (4)

Donde V es el voltaje del termopar en volts, T es la temperatura en grados Celsius y a0 a través de an son coeficientes que son específicos de cada tipo de termopar. Para esto se utilizó el programa de “Convertidor de voltaje a temperatura”, que está desarrollado en el programa de LabView.

2.3 Acondicionamiento de señales

2.3.1 Eliminación del ruido

Las señales de salida de los termopares generalmente están en el rango de los milivoltios, lo cual los hace sensibles al ruido. Los filtros paso bajo se utilizan comúnmente en los sistemas de adquisición de datos de termopares para eliminar de manera efectiva el ruido de alta frecuencia en medidas de termopares.

Por ejemplo, los filtros paso bajo son útiles para eliminar el ruido de línea de potencia de 60 Hz que se presenta comúnmente en varios laboratorios y plantas.

El rango de salida de todos los tipos de termopares se encuentra entre -10 mV y 80 mV.

Otra fuente de ruido se debe a los termopares que son montados o soldados directamente a un material conductivo, como el acero o el agua. Esta configuración hace a los termopares particularmente sensibles al ruido en modo común y a lazos a tierra. El aislamiento ayuda a prevenir que ocurran lazos a tierra y puede mejorar drásticamente el rechazo de ruido en modo común.

Mediante Labview,  se utiliza un filtro de para eliminar el ruido de  50 Hz, posteriormente se realiza un promedio de las señales para obtener una mayor precisión en la medición de la temperatura.

2.3.2 Sensibilidad de la medición

Un termopar opera bajo el principio de que una junta de metales no similares genera un voltaje que varía con la temperatura.

Además al conectar el cable del termopar al cable que lo conecta al dispositivo de medición se crea una junta termoeléctrica adicional conocida como junta fría. Entonces el voltaje medido, VMEAS incluye el voltaje del termopar y los voltajes de junta fría.

El método para compensar estos voltajes de junta fría no deseados es conocido como compensación de junta fría. El software puede calcular la compensación apropiada para los voltajes termoeléctricos indeseados.

Sensibilidad y ruido son otros factores importantes a considerar cuando se miden termopares.

Las salidas de los termopares son muy pequeñas y cambian de 7 a 50μV por cada grado (1 °C) de cambio en temperatura haciendo a las señales muy susceptibles a los efectos de ruido eléctrico. Es por esto que los acondicionadores de termopares incluyen filtros de ruido paso bajo para suprimir el ruido de 50 y 60 Hz.

La USB-6009 tiene 14-bit de resolución con un mínimo de rango de  +/- 1 volt. Esto da una resolución de  122 microvolts.

La respuesta estimada de los diferentes tipos de termopares puede obtenerse de la tabla de termopares de NIST.

Los tipos más comunes de termopares tienen la siguiente respuesta:

TABLA 5

TIPOS DE TERMOPARES

| Tipo de Termopar: | Respuesta[µV/°C] |
| --- | --- |
| K | 41 |
| J | 56 |
| T | 52 |

Por lo tanto la USB-6009 solo puede medir cambios de aproximadamente 2-3 grados Celsius dependiendo del tipo de termopar que esté utilizando.

2.4 Control on-off

2.4.1 Descripción del control on-off

Las computadoras ofrecen la facilidad de programarlo casi todo. Dado que pueden manejarse en función a eventos, tiempos y acciones del usuario realizar sistemas en los cuales el control de equipos quede a cargo de ellas no presenta dificultad alguna, y menos aún con las nuevas herramientas de desarrollo visual que facilitan la programación y potencian la relación con el usuario a través de interfases gráficas.

Pero cuando se requiere controlar potencias, tales como la bomba, la pistola de calor, etc. el tema comienza a complicarse ya que el NI USB-6009 sólo puede manejar señales de muy baja tensión y corriente.

Para ello se requiere de interfases de potencia basadas en dispositivos capaces de accionar potencia a partir de señales débiles. A esto debe agregarse sistemas de protección y aislamiento que permitan separar físicamente la parte lógica (la computadora) de la parte de potencia (la interfase).

En el presente trabajo se puede comandar dispositivos que requieren 120VAC y 1600W de consumo (pistola de calor),  12vDC y 2A de consumo (bomba), utilizando para ello el módulo NI USB-6009 y la computadora.

2.4.2 Bomba DC

Para realizar el control on-off de la bomba se diseñó un circuito que permite el paso de la corriente hacia la bomba cuando desde el panel frontal del VI se envían 5VDC a través del NI USB6009.

Para este circuito se empleó:

- 1 resistencia de 330ohm

- 1 optoacoplador 4N35

- 1 resistencia de 1k

- 1 mosfet IRF640

El circuito se describe a continuación.

Figura 2.4 – Diagrama circuito control bomba

2.4.3 Pistola de calor

Así mismo, para realizar el control on-off de la pistola de calor se diseñó otro circuito que al enviarle 5VDC desde el panel frontal del VI a través del NI Usb6009, permite el paso de la corriente para encender o apagar la pistola.

Cabe señalar que los circuitos empleados para la bomba y la pistola son diferentes debido a que la bomba opera con VDC mientras que la pistola utiliza VAC.

Para elaborar este circuito se empleó:

- 1 resistencia de 330Ohm

- 1 resistencia de 470Ohm

- 1 optoacoplador MOC3041

- 1 TRIAC BTA16600B

El circuito se describe a continuación:

Figura 2.5 – Diagrama circuito control pistola de calor

CAPÍTULO 3

3. LABVIEW Y MONITOREO REMOTO

3.1	Programa LabView

En este capítulo se describe el software que se emplea para el desarrollo de la aplicación que permite la interpretación, monitoreo y registro de los datos recibidos del módulo de adquisición.

Además, se describe el proceso para generar el monitoreo y control remoto a través del internet.

Figura 3.1 – Esquema general del sistema

Labview (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering WorkBench) es una plataforma para el diseño y desarrollo de aplicaciones para adquisición de datos, control de instrumentos y automatización industrial.

Labview se diferencia  de los lenguajes tradicionales al presentar un ambiente de programación gráfico, llamado lenguaje G, con funciones específicas para acelerar el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Este programa fue creado por National Instruments para funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible para las plataformas Windows, Unix, Mac y Linux y va por la versión 2009 con soporte para Windows 7.

Los programas desarrollados en Labview se denominan instrumentos virtuales, o VIs, y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día su uso se ha ampliado mucho más allá del control de instrumentos.

Entre las principales aplicaciones se puede mencionar:

- Adquisición de datos y análisis matemático.

- Automatización industrial 	y programación de PACs.

- Diseño de controladores: simulación y testeo rápido.

- Control y supervisión de procesos.

- Visión artificial y control de movimiento.

Un programa desarrollado en Labview se compone  un panel frontal y un diagrama de bloques. El panel frontal  es la interfaz con el usuario, en él  se definen controles e indicadores que permiten al usuario monitorear, registrar y controlar parámetros de los procesos de interés.

El Diagrama de bloques  es el programa propiamente dicho, es aquí donde se define su funcionalidad, aquí se colocan iconos que realizan una determinada función y se interconectan.

3.2  Diseño de  Instrumentación Virtual

El concepto de instrumentación virtual nace a partir del uso del computador como instrumento de medición de señales como temperatura, presión, caudal, etc.

Sin embargo, la instrumentación virtual va más allá de la simple medición estas señales e involucra  el procesamiento, análisis, almacenamiento, distribución y despliegue de datos e información relacionados con la medición.

La instrumentación virtual se diferencia de la instrumentación tradicional, en que esta no posee una funcionalidad fija y se puede adaptar  a las necesidades de los científicos e Ingenieros.

3.2.1 Descripción de un VI

Los VIs, Virtual Instruments,  están integrados por 3 partes principales: el panel frontal, el diagrama de bloques, y el icono/conector.

El panel frontal está compuesto por una combinación de controladores e indicadores que le permiten al usuario enviar y recibir datos del VI.

El diagrama de bloques está compuesto de nodos, terminales y cables.

Los nodos son elementos de ejecución del programa. Los nodos son análogos a estatutos, funciones y subrutinas en los lenguajes de programación basados en texto.

Los terminales son puertos a través de los cuales los datos pasan entre los nodos del diagrama de bloques.

Los cables son rutas de datos entre terminales. Son análogos a las variables en los lenguajes de programación convencionales.

3.2.2 Descripción del panel frontal

En el panel frontal del VI que fue diseñado para esta aplicación contiene las siguientes características:

- Fecha de la práctica.

- Hora de la práctica.

- Flujo del agua que ingresa al intercambiador.

- Flujo de aire que entra al intercambiador.

- Temperatura de entrada del agua al intercambiador.

- Temperatura de entrada del aire al intercambiador.

Además, en las pestaña “Temp. Salida Agua” se encuentra la gráfica temperatura de salida del agua con respecto al tiempo, así como también  un indicador numérico que muestra la temperatura que se está registrando en ese instante mediante la Termocupla.

De igual manera en la pestaña “Temp. Salida Aire” tiene en su interior la gráfica temperatura de salida del aire con respecto al tiempo y un indicador numérico que muestra la temperatura que registra la otra termocupla.

Por otra parte, el panel frontal cuenta con el video en vivo que se captura a través de la cámara dispuesta en el equipo experimental para que los usuarios remotos puedan observar la práctica.

En el panel frontal también se encuentra el control on- off que controla el encendido y apagado de la bomba y de la pistola de calor, estos están dispuestos al lado izquierdo del panel frontal, y poseen cada uno un LED que indica el estado de la bomba y la pistola de calor.

Figura 3.2 – Panel frontal

3.2.3 Configuración de VI para adquisición de datos

Para la adquisición de datos se usa la librería de Data Acquisition de Labview DAQmx, que permite de una manera rápida y sencilla la configuración del NI 6009 para generar y recibir señales tanto analógicas como digitales.

Figura 3.3 – Configuración DAQ 1

Una vez seleccionado el tipo de señal que se quiere recibir, el DAQ assistant muestra los dispositivos conectados al ordenador y los respectivos canales por los que se puede obtener la señal.

Figura 3.4 – Configuración DAQ 2

Luego de escoger los canales por los que se quiere recibir las señales, el DAQ Assistant permite configurar el número y la frecuencia del muestreo, así como los rangos esperados de la señal a recibir.

Figura 3.5– Configuración DAQ 3

Una vez terminado de configurar los datos, se procede a aceptar el asistente DAQ, y este automáticamente genera un SubVI cuya salida es la señal sensada por el NI 6009.

3.2.4 Generación de reportes con Labview

El VI desarrollado para esta aplicación cuenta con la característica de poder generar un reporte que se exporta a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Para generar este reporte existe un botón en el panel frontal que se denomina “Generar Reporte”, el cual, una vez accionado abre una hoja de cálculo de Microsoft Excel y copia todas las lecturas de temperaturas obtenidas a través del NI Usb6009.

Inmediatamente después de copiadas las lecturas, comienza a generar el grafico de temperatura vs tiempo, el cual puede ser editado como el usuario considere conveniente.

Para realizar este proceso se generaron primeramente dos arreglos unidireccionales que se van llenando con las temperaturas registradas en cada instante por el NI USB6009 y con el tiempo en que se registraron dichas lecturas.

Posteriormente se desarrolló un algoritmo que permite abrir la hoja cálculo y exportar los datos almacenados en los dos arreglos a la hoja previamente abierta. Este se detalla a continuación.

Figura 3.6 – Algoritmo generación de reporte

3.3 Configuración del NI Vision Acquisition

National Instruments ha desarrollado un addon para Labview denominado NI Vision Acquisition Software, el cual permite de manera rápida y sencilla la adquisición de video en tiempo real de casi cualquier dispositivo de video como las webcams.

El Vision Acquisition Software también incluye una completa librería de funciones de procesamiento de imágenes que permite desarrollar aplicaciones destinadas a la inspección automática de procesos como, revisar tolerancias en medidas de piezas terminadas, verificar etiquetas, contar píldoras, monitoreo de velocidades de procesos, leer o verificar textos en empaques, leer códigos de barra y muchas otras aplicaciones.

En este proyecto, el Vision Acquisition Software, permitirá al usuario remoto monitorear el comportamiento del intercambiador de calor en todo instante a través del panel remoto que se accede desde el internet.

La cámara que se empleó para la adquisición de video fue la e-Messenger 112 que  posee una resolución de 320x240  y una adquisición de imágenes de 7fps.

Para configurar la adquisición de video primero se debe configurar el NI Vision Acquisition Express de la siguiente manera:

Primero se selecciona el dispositivo del que se desea obtener el video de la lista de dispositivos disponibles como se ve a continuación.

Figura 3.7 – Configuración adquisición video

Una vez seleccionado el dispositivo se procede a seleccionar el tipo de adquisición que se va a realizar, para esta aplicación se elegirá adquisición continua con procesamiento interno.

Figura 3.8 – Configuración adquisición de video

Luego se procede a seleccionar la resolución y la velocidad de adquisición que se desea adquirir de la cámara. Aquí también se puede configurar el brillo, contraste, color y el zoom.

Finalmente, en el siguiente cuadro de dialogo se seleccionan los indicadores y controles que se desean colocar en el VI.

Figura 3.9 – Configuración adquisición video

3.4 Publicación en web

Labview brinda la posibilidad de crear un servidor web que permite publicar los paneles frontales de los VI’s  de manera que se pueda acceder a estos desde cualquier terminal que tenga acceso a internet en cualquier parte del mundo.

Además permite manipular los controles desde los terminales remotos, de manera que cualquier usuario puede controlar los procesos que se estén ejecutando de manera remota.

3.4.1 Herramienta de publicación web: Servidor web

Es una herramienta que incorpora Labview y que va a permitir crear una página web, que contenga el panel frontal de la aplicación para poder controlar y monitorear a distancia el proceso a través de cualquier navegador HTTP que tenga instalado el Labview Run-Time Engine y habilitado el ActiveX.

Esta herramienta está disponible en el menú Tool de Labview en la opción Web Publishing Tool.

Figura 3.10 – Configuración publicación web

En este cuadro de dialogo se selecciona el VI que se desea poner en línea, hay que tener en cuenta que para poder acceder al VI desde el internet, este debe estar ejecutándose en el servidor.

Hay que recalcar que la pagina HTML que genera el Labview se puede modificar utilizando cualquier herramienta de edición de HTML e incluirle cualquier tipo de scripts como ASP, PHP, JavaScript, etc.

CAPÍTULO 4

4. DESARROLLO DE PRÁCTICAS PARA   ESTUDIANTES

4.1 Manejo general del equipo

Para poder realizar la práctica se debe revisar primero si se tienen todos los elementos sensores que se necesitan y conectarlos correctamente antes de correr el programa.

Para realizar esta práctica se necesita lo siguiente:

- 2 Termocuplas tipo J.

- Una computadora con Labview 8.5 o posterior.

- Una cámara USB con adquisición continúa.

Antes de correr el programa se debe revisar que las conexiones entre la computadora y los diferentes dispositivos estén realizadas correctamente.

De igual manera el NI USB6009 debe estar conectado correctamente con las termocuplas J y los circuitos de control de la bomba y la pistola de calor.

La computadora debe estar conectada a través de sus puertos USB a:

- NI USB6009

- Cámara de adquisición continúa.

De igual forma, el NI USB6009 debe estar conectado a:

- En la entrada analógica Dev1-ai0 la termocupla que registra la temperatura de salida del agua. (pines 2 y 3)

Figura 4.1 - Conexión termocuplas 1

- En la entrada analógica Dev1-ai1 la termocupla que registra la temperatura de salida del aire. (pines 5 y 6)

Figura 4.2 - Conexión termocuplas 2

- En la salida analógica Dev1-ao0 al circuito de la bomba. (pines 16 y 15)

- En la salida analógica Dev1-ao1 al circuito de la pistola de calor. (pines 16 y 14)

Una vez verificada la correcta conexión entre dispositivos, se debe ajustar el caudal que se desea utilizar para la práctica. El equipo experimental posee en la salida de la bomba un bypass que permite regular el flujo que sube hacia el intercambiador de calor.

Figura 4.3 – Bomba y bypass

Para regular el flujo al mínimo, se debe primero cerrar completamente la válvula del bypass hasta que el agua fluya a través del intercambiador de calor. Una vez logrado esto, se abre completamente la llave del bypass para que el flujo que sube hacia el intercambiador de calor sea el menor posible.

Con el caudal de agua regulado, todos los sensores y equipos conectados se puede comenzar la práctica.

Hay que tener en cuenta que para poder ver y acceder a la práctica remotamente, la computadora debe tener acceso a internet antes de comenzar la práctica.

4.2 Determinación del coeficiente de transferencia de calor

Con el monitoreo en tiempo real del intercambiador de calor, se pueden obtener las temperaturas de entrada y salida, tanto del fluido frío como del fluido caliente.

La adquisición de los datos de temperatura se realiza mediante el software LabView de National Instruments.

Este programa gráfico contiene las gráficas de temperaturas en el tiempo del intercambiador de calor.

Con esto se pueden obtener las temperaturas cuando se estabilicen, para calcular el coeficiente de transferencia de calor, mediante los métodos: Método por factor de corrección en la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD) y Método .

4.2.1 Objetivo

Mediante la práctica determinar el coeficiente de transferencia de calor, utilizando los métodos del LMTD y el .

4.2.2 Teoría

En el intercambiador de calor de flujo cruzado uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto es, uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando un ángulo de 90o.

Un método que combina las características de dos o más intercambiadores y permite mejorar el desempeño de un intercambiador de calor es tener que pasar los dos fluidos varias veces dentro de un intercambiador de paso simple. Cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, se denomina intercambiador de múltiple pasos. Sí el fluido sólo intercambia calor en una sola vez, se denomina intercambiador de calor de paso simple o de un solo paso.

Comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos al utilizar dobleces en forma de "U" en los extremos, es decir, el doblez en forma de "U" permite al fluido fluir de regreso e incrementar el área de transferencia del intercambiador. Un segundo método para llevar a cabo múltiples pasos es insertar bafles o platos dentro del intercambiador.

Método por factor de corrección en la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

Como se mencionó la diferencia de temperatura media logarítmica no se puede aplicar a intercambiadores de calor de múltiple paso y de flujo cruzado. El parámetro de temperatura  es la real o diferencia de temperatura media efectiva y está relacionada a la diferencia de temperatura media logarítmica.

y las funciones

definida como la efectividad del lado frío y

definida como una razón de capacidad térmica.

La diferencia de temperatura media efectiva en un intercambiador de múltiple pasos o de flujo cruzado, , está relacionada a diferencia de temperatura media logarítmica mediante

donde el factor de corrección está dado por

es una función de , y del arreglo del flujo de fluido.

La obtención del factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica comenzó en los inicios de la década de los años 1930. Los factores de corrección están disponibles en cartas como la que se muestra en la figura.

Figura 4.4 – Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado fluidos sin mezclar

Método

El parámetro  en el método del factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica requiere de tres temperaturas para su cálculo.

La temperatura de entrada tanto del flujo caliente como del flujo frío se obtiene comúnmente, pero cuando la de salida del lado frío no se conoce, se requiere de un método de ensayo y error para determinar . Dicho método de ensayo y error se puede evitar en el método lo que ha permitido a este último método ganar popularidad gracias a su aplicación en diseño asistido por computadora.

Este método se basa en un parámetro adimensional llamado Efectividad de la transferencia de calor, e, definido de la siguiente forma:

menor de Cc y Ch

Los valores de la efectividad y NTU se presentan en forma de gráficos y diagramas.

Figura 4.5 – Diagrama de efectividad y NTU para un intercambiador de flujo cruzado

4.2.3 Procedimiento

Encienda el módulo de acuerdo al procedimiento.

En el panel frontal se selecciona la opción de adquisición de datos. Se procede a encender tanto la bomba como la pistola de calor, y se espera hasta que las temperaturas se estabilicen.

Una vez que las temperaturas se encuentran estables, se procede a seleccionar la opción de generar reportes.

Ya determinadas las temperaturas de entrada y salida de los fluidos del intercambiador de calor, calcule el coeficiente de transferencia de calor utilizando los métodos descritos anteriormente.

4.2.4 Cálculos

Al finalizar la práctica se obtiene dos gráficas con las temperaturas de salida del aire y del agua. Con la opción de generación de reportes, se obtiene una tabla con los valores de la temperatura cada cierto tiempo. Con lo cual se realiza un promedio de las últimas 10 lecturas cuando ya se estabilizaron las temperaturas.

A continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron del sistema.

Figura 4.6 – Gráficas de temperaturas experimentales

Ya conocidas las temperaturas de entrada y de salida del intercambiador de calor se procede a calcular el coeficiente de transferencia de calor.

Las temperaturas que se obtuvieron fueron:

TABLA 6

PARAMETROS DEL PROCESO

| Parámetros del Proceso |  |
| --- | --- |
| Vc | 1 l/min |
| Vh | 800 l/min |
| mc | 0.0167 Kg/s |
| mh | 0.013 Kg/s |

Método por factor de corrección en la diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD)

Se procede a calcular:

oK

Debido a la configuración del intercambiador de flujo cruzado, se procede a calcular el factor F.

Los valores de P y R se puede calcular de acuerdo a

De la gráfica se obtiene el factor F= 0.8841

Figura 4.7 – Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado de esta práctica

Por lo tanto,

16.37 oK

Por otra parte,

Por lo que,

Y la expresión de la potencia térmica es

Por lo que la expresión final queda,

Método

Se procede a calcular:

13.12 J/K

J/K

menor de  y

=13.12

Entonces,

13.12(75)=983.78 W

Por lo que,

De acuerdo a la curva NTU= 4

Figura 4.8 – Diagrama de efectividad y NTU para un intercambiador de flujo cruzado para esta práctica

Y de acuerdo a la expresión,

13.12*4=52.46 W/°K

CAPÍTULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1	 Conclusiones

Mediante el desarrollo de esta tesis se produjo una solución innovadora y de última tecnología, para el mejoramiento de los laboratorios de la FIMCP, ya que el mismo servirá como práctica para los estudiantes.

Conforme se observan las mediciones del programa de LabView que se muestran en el panel frontal, el dispositivo de adquisición, la calibración de las termocuplas, los circuitos de control, cumplen con su objetivo, el cual es llevar las variaciones de los fenómenos físicos hasta el dispositivo e identificar cada señal con su respectivo sensor.

Con la ayuda del programa realizado en LabView y del dispositivo NI-USB6009, las variaciones de temperaturas de los fluidos en el intercambiador de calor pueden ser monitoreadas y registradas en la práctica que se realiza en el equipo experimental.

Mediante la utilización del dispositivo de adquisición que hace la interfaz con el software LabView, hizo que la adquisición de datos fuera eficiente, además que con este software se transmite video y datos por Internet.

Este prototipo de monitoreo de temperatura vía internet, puede ser muy importante en la gran industria, ya que se puede llevar acabo a una menor escala para poder simularlo y estudiarlo de una manera más fácil y clara.

5.2 Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos, se podría implementar  sistemas de adquisición de datos y transmisión de video y datos por internet a otros equipos experimentales de la facultad, con lo que se conformaría los laboratorios a distancia, de mucha utilidad para el desarrollo de prácticas con muchos estudiantes.

El agua del depósito debe estar limpia ya que podría provocar obstrucciones en la bomba o crear incrustaciones en el intercambiador de calor, que afectaría en la transferencia de calor entre los fluidos.

Para una mayor precisión en la medición de temperatura se puede utilizar equipos dedicados a termocuplas como es el USB-9211 o cRIO con 9211 o cDAQ con 9211.

En un futuro se podría mejorar el sistema de monitoreo y control, con el desarrollo de un control de temperatura, manipulando el caudal que entrega la bomba DC del equipo.

APENDICE 1

DATASHEETS DE LOS COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS

BIBLIOGRAFÍA

- INCROPERA FRANK P. Y DE WITT DAVID P., Fundamentos de Transferencia de Calor, Prentice Hall, Cuarta Edición, 1999

- Munson, Young y Okiishi, “Fundamentos de Mecánica de Fluidos”, Limusa Wiley, México, Segunda edición, 2003

- PRASHANT K. JAIN, YUXIANG GU, RIZWAN-UDDIN, Broadcasting Engineering Laboratories-Audio/Video and Data-In Real-Time Over the Internet, Advances in Engineering Education, 2008

- NI-USB 6009, User manual, National Instruments, 2004

- LABVIEW 8.5, User Manual, National Instruments, 2008

- http://www.ni.com, National Instruments, página web.

- http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-11547, Soporte de Labview, National Instruments, página web

- http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=225558, Soporte de Labview, National Instruments, página web

- Roca Jorge, “Implementación de un Sistema de Control Digital para el Módulo de Temperatura de la Planta de Procesos Industriales de FIMCP”, Tesis, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2004