SEGUNDO EXAMEN DE VALVULAS Y ACCESORIOS

NOMBRE:								FECHA:

De acuerdo al sistema de la figura calcular:

- Perdidas en la válvula V1

- Perdida en el codo A1.

- Perdida en la válvula V2.

- Perdida en la válvula V3.

- Perdida en la succión.

- Perdidas en la descarga.

- Perdidas en válvulas y accesorios.

- Determinar si el flujo es laminar o turbulento?

- Calcular perdidas por fricción.

- Energía añadida por la bomba hA y potencia de la bomba.

- Porque en este sistema se decidió instalar una válvula V1 de compuerta en la succión de la bomba?

- En este sistema para que serviría la válvula check V2?.

- Qué tipo de válvula se podría instalar a cambio de la válvula de compuerta V3 para cerrar o abril completamente el flujo?

- Se recomendaría instalar una válvula de globo en la succión de la bomba?

- Se recomendaría instalar una válvula de globo a la descarga de la bomba?

- En que parte o partes del sistema colocaría una válvula de seguridad?

Tanque a presión atmosférica

Q= 75lt/min

Material de la tubería: acero comercial.

V1 y V3 son válvulas de compuerta abiertas al 50%

Є= 4,6 x10 -5

Viscosidad dinámica= 1,15 x10-6