# CAPÍTULO 1

- COMBUSTIBLES INDUSTRIALES.

Las fuentes mundiales probadas de energía son grandes. Las reservas más importantes existentes que se conocen de petróleo, que se utiliza fundamentalmente para producir carburantes para el transporte, están localizadas en el Medio Oriente, a lo largo del ecuador, y la antigua Unión Soviética. Existen grandes reservas de gas natural en la antigua Unión Soviética y en el Oriente Medio.

El carbón es el combustible más abundante en la tierra y el combustible principal para producir electricidad en Estados Unidos. El consumo anual mundial de energía es aún inferior a 1% de las reservas mundiales combinadas de combustibles fósiles.

Las fuentes y reservas de los principales combustibles fósiles en los Estados Unidos de América (carbón, petróleo y gas natural) son las que se indican a continuación:

| # TABLA 1 ## RESERVAS DE ENERGÍA EN EEUU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Combustible | Reservas Probadas (ZJ) | Reservas Probables (ZJ) | Reservas Posibles (ZJ) |
| Carbón | 7.3 |  | 110 |
| Petróleo | 0.15 | 0.31 |  |
| Gas natural | 0.19 | 0.43 |  |
| ZJ = 1021 J (Para convertir a 1018 BTU, multiplicar por 0.948) Referencia: Manual del Ingeniero Químico (Robert H. Perry), 2001. |  |  |  |

El contenido energético de los combustibles fósiles, medido en cantidades de uso común, es el siguiente:

| ### TABLA 2 CONTENIDO ENERGÉTICO DE COMBUSTIBLES (1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carbón bituminoso y antracita | 30.2 MJ/kg | 26 x 106 Btu/US ton |
| Carbón sub-bituminoso y lignito | 23.2 MJ/kg | 20 x 106 Btu/US ton |
| Petróleo Crudo | 44.3 MJ/kg | 38 x 106 Btu/US ton |
| Gas natural | 38.4 MJ/m3 | 1032 Btu/ft3 |
| 1 bbl = 42 US gal = 159 l = 0.159 m3 Referencia: Manual del Ingeniero Químico (Robert H. Perry), 2001. |  |  |

La figura 1.1 muestra el consumo mundial de carbón en millones de toneladas cortas o US ton (2000 lb).

Millones de US Ton

0

500

1000

1500

2000

2500

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Norte America

Europa del Oeste

Africa

Centro & Sur America

Asia & Oceania

Europa del Este

Figura 1.1: Consumo Mundial de Carbón

  - Generalidades.

Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo.

Los principales combustibles líquidos derivados del petróleo se obtienen mediante la destilación fraccionada del petróleo crudo (una mezcla de hidrocarburos y derivados de hidrocarburos que se encuentran en el intervalo desde el metano hasta compuestos bituminosos pesados). Desde un cuarto hasta la mitad de las moléculas del petróleo crudo pueden contener átomos de azufre y algunas contienen nitrógeno, oxígeno, vanadio, níquel o arsénico. Algunas fracciones escogidas se pueden someter a desulfuración, hidrogenación, descomposición térmica (a un peso molecular mas bajo) y otros procesos de refino, antes de mezclarse y venderse como carburantes.

Los combustibles derivados del petróleo contienen primordialmente parafinas, isoparafinas, productos aromáticos y naftenos; además derivados de azufre, oxigeno y nitrógeno, que no se retiraron mediante el refino. Las olefinas se encuentran ausentes o en proporciones despreciables, excepto cuando se crean mediante un refino severo. Los destilados de torres de vacío con un punto de ebullición final equivalente de 730 a 840°K (850 a 1050°F) a presión atmosférica, pueden contener de 0.1 a 0.5 ppm de vanadio y níquel.

Los fondos (residuos) negros y viscosos de las torres de destilación se pueden tomar directamente del destilador y quemarse como combustibles industriales sin enfriamiento por debajo de 200 °C o más; o se pueden mezclar con combustibles residuales comerciales. Al diluirse 5 al 20% de destilado se producen aceites combustibles del número 4 y 5, para usos comerciales. Las mezclas de residuos y destilados se usan también como carburantes diesel en los grandes motores estacionarios y marinos. Sin embargo, los destilados con un poder disolvente inadecuado hacen que se precipiten asfaltenos y otros coloides de peso molecular elevado de los residuos de viscorreducción.

El aceite combustible del número 6 contiene de 10 a 500 ppm de vanadio y níquel en moléculas orgánicas complejas, principalmente porfirinas, que no se pueden refinar económicamente, excepto incidentalmente durante una hidrodesulfuración intensa.

También puede haber sales, arena, herrumbre y polvo, que le dan al combustible número 6 un contenido usual de cenizas de 0.01 a 0.5% en peso.

Combustibles Gaseosos

Gas Natural. El gas natural es un combustible que se obtiene de rocas porosas del interior de la corteza terrestre, y que se encuentra mezclado con el petróleo crudo cerca de yacimientos del mismo. La manera más común en que se encuentra este combustible es atrapado entre el petróleo y una capa rocosa impermeable.

El gas natural se compone de hidrocarburos con un punto de ebullición muy bajo. El metano es el principal constituyente de este combustible con un punto de ebullición  -154°C. El etano, con un punto de ebullición de –89 °C, puede estar presente en cantidades de hasta 10%; el propano, cuyo punto de ebullición es de hasta –42°C, hasta 3%. El butano, pentano, hexano, heptano y octano también pueden estar presentes.

Gas Natural Licuado.- Las ventajes de almacenar en forma licuada se derivan del hecho que 0,035 m3 de metano líquido a –162°C es aproximadamente igual a 18 m3 de metano gaseoso. El LNG se almacena dentro de recipientes de hormigón pretensado o de paredes metálicas dobles, dentro de tierra congelada, en cavernas naturales o dentro de minas agotadas.

Gas Licuado de Petróleo.- El término gas licuado de petróleo se aplica a ciertos hidrocarburos específicos que se pueden licuar a presiones moderadas y temperaturas normales, pero que son gaseosos en condiciones atmosféricas normales. Los principales constituyentes del gas licuado de petróleo son propano, propileno, butano, butileno e isobutano. Estos gases se utilizan mucho para servicios domésticos y se suministran en bombonas o mediante líneas de tuberías.

Combustibles Sólidos.

Carbón Mineral.

El carbón es un tipo de roca formada por el elemento químico carbono mezclado con otras sustancias. Es una de las principales fuentes de energía, en 1990, por ejemplo, el carbón suministraba el 27,2% de la energía eléctrica comercial del mundo. Además de la generación de energía, las industrias que más lo utilizan son la del acero y del cemento. Más adelante se hablará en detalle de su clasificación y propiedades.

  - Costos Comparativos para la Obtención de Energía.

El carbón es el combustible fósil más abundante y estará disponible aún después de que el petróleo y el gas natural escaseen. Los esfuerzos actuales de investigación, desarrollo y demostración tienen como objetivos implementar las mejoras técnicas, económicamente viables, de algunos procesos antiguos o de primera generación.

Además se buscan nuevos caminos con el fin de lograr los mismos objetivos: procesos baratos y limpios para la conversión del carbón.

En la tabla 3 se puede observar claramente que el carbón es el combustible fósil más barato por unidad de energía, además el precio de este es estable y en la última década con tendencia a la baja.

| ## TABLA 3 EVOLUCIÓN DE PRECIOS CON EL TIEMPO DE COMBUSTIBLES FÓSILES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Año | Carbón bituminoso y lignito Centavos de USD/MJ | Gas Natural Centavos de USD/MJ | Petróleo Centavos de USD/MJ |
| 1975 | 0.091 | 0.041 | 0.13 |
| 1980 | 0.11 | 0.15 | 0.35 |
| 1985 | 0.12 | 0.23 | 0.39 |
| 1990 | 0.10 | 0.16 | 0.33 |
| 1993 | 0.094 | 0.19 | 0.22 |
| 2005* | 0.15 | 0.51 | 0.82 |
| * Los precios son medias del primer trimestre del año obtenidas en el mercado internacional. Referencia: Annual Energy Review 1994, Energy Information Administration, Julio 1995. Los precios son medias nacionales en el año indicado en EEUU. |  |  |  |

En la figura 1.2 se muestra la evolución del precio del barril de petróleo en los últimos años, como es sabido, este se ha disparado hasta bordear valores por encima de los USD 40.00.

Figura 1.2: Variación del Precio del Petróleo (2)

Figura 1.3:   Gráfico General del Agotamiento del Petróleo

y Gas Natural

Estudios realizados muestran que el petróleo y el gas natural están llegando a su cenit, el cual ocurrirá en esta década. La figura 1.3 muestra cual es la tendencia de la producción mundial del petróleo. De acuerdo al gráfico para el año 2050 se tendrá una producción de petróleo menor a la mitad a la actual.

La perforación exploratoria ha ido cayendo debido a la falta de resultados, mostrando una curva de descubrimientos con tendencia plana frente a las perforaciones exploratorias.

Unas 75.000 perforaciones han proporcionado unos 2.250 Gb de petróleo y gas, al extrapolar la curva se sugiere que si se llegasen a realizar en el futuro tantas perforaciones exploratorias como en el pasado, el total de los descubrimientos difícilmente excedería de los 22,5 billones de barriles de petróleo equivalente (3). La  mayor parte de la producción prevista para el 2030 tendrá que provenir de la “capacidad aún no establecida”, mostrando que la capacidad actual está en rápido declive. Otro aspecto a tomar en cuenta es que los campos sauditas existentes están destinados a caer a un ritmo de un 6% anual. La hipotética inversión total necesaria para  desarrollar la producción prevista para el 2030 se estima en 3 billones de dólares, pero ciertos factores podrían desanimar las inversiones (3).

  - El Carbón Mineral.

El carbón se originó a partir de los restos, en descomposición interrumpida, de árboles, arbustos, helechos, musgos, lianas y otras formas de vida vegetal, que florecen en lodazales y pantanos enormes, hace muchos millones de años, durante periodos prolongados de clima húmedo y tropical y con precipitaciones pluviales abundantes.

El precursor del carbón fue la turba, que se formó mediante la acción bacteriana y química sobre los desechos de plantas. Las acciones subsiguientes del calor, la presión y otros fenómenos físicos transformaron la turba para convertirla en las diversas clases de carbón que se conocen en la actualidad. Debido a los diversos grados de cambios metamórficos durante este proceso, el carbón no es una sustancia uniforme; no hay dos carbones iguales en ningún aspecto.

Figura 1.4: Carbón Mineral

    - Definición y Clasificación.

Definición.

El carbón es un combustible sólido, de color pardo o negro, principalmente de origen vegetal. El carbón mineral que se extrae en la actualidad se emplea principalmente en las grandes ciudades termoeléctricas, en la obtención de coque metalúrgico y en industrias carboquímicas, para la fabricación de plásticos, desinfectantes, y productos farmacéuticos.

### Clasificación.

Los carbones se clasifican por categorías, o sea, según el grado de metamorfismo en la serie que va desde el lignito a la antracita. En la tabla 4 se muestra el sistema de clasificación adoptado por la American Society for Testing Materials (D 388-92ª).

| ### TABLA 4 ## CLASIFICACIÓN DEL CARBÓN MINERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Límites de carbono fijo * % |  | Límites de materia volátil * % |  | Limites del poder calorífico bruto (húmedo pero libre de ganga)  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MJ/kg |  | Btu/lb |  |  |
| Clase / Grupo |  | < |  | < |  | < |  | < | Aglomerabilidad |
| Antracitas: |  |  |  |  |  |  |  |  | No aglomerante |
| Metaantracita | 98 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |  |
| Antracita | 92 | 98 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- |  |
| Semiantracita ** | 86 | 92 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- |  |
| Bituminosos (hullas): |  |  |  |  |  |  |  |  | Generalmente |
| Bituminoso bajo en volátiles | 78 | 86 | 14 | 22 | -- | -- | -- | -- | aglomerante¶ |
| Bituminoso medio en volátiles | 69 | 78 | 22 | 31 | -- | -- | -- | -- |  |
| Bituminoso A alto en volátiles | -- | 69 | 31 | -- | 32.6 | -- | 14000§ | -- |  |
| Bituminoso B alto en volátiles | -- | -- | -- | -- | 30.2 | 32.6 | 13000§ | 14000 |  |
| Bituminoso C alto en volátiles | -- | -- | -- | -- | 26.7 | 30.2 | 11500 | 13000 |  |
|  |  |  |  |  | 24.4 | 26.7 | 10500 | 11500 | Aglomerantes |
| Subbituminosos (hullas): |  |  |  |  |  |  |  |  | No aglomerante |
| Subbituminoso A | -- | -- | -- | -- | 24.4 | 26.7 | 10500 | 11500 |  |
| Subbituminoso B | -- | -- | -- | -- | 22.1 | 24.4 | 9500 | 10500 |  |
| Subbituminoso C | -- | -- | -- | -- | 19.3 | 22.1 | 8300 | 9500 |  |
| Lignitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lignito A | -- | -- | -- | -- | 14.7 | 19.3 | 6300 | 8300 |  |
| Lignito B | -- | -- | -- | -- | -- | 14.7 | -- | 6300 |  |
| Datos procedentes del libro anual 1994 de normas ASTM, vol. 5, D 388 (1994). * Base seca y libre de ganga  Humedad se refiere al contenido natural de humedad en el carbón pero no incluye el agua visible sobre la superficie ** Si es aglomerante, clasificar en el grupo de bajos volátiles de la clase subbituminosa. § Carbones que contienen un 69% o más de carbono fijo sobre base seca y libre de mineral, se clasifica de acuerdo con el contenido en carbono fijo, sin tener en cuenta el poder calorífico bruto ¶ Se reconoce que puede haber variedades no aglomerantes en estos grupos de clase bituminosa, y hay excepciones notables en el grupo de carbón bituminoso C Referencia: Manual del Ingeniero Químico (Roberth H. Perry). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El poder calorífico se considera sobre base húmeda y el carbón fijo sobre base seca, ambas están libres de materia mineral (ganga).

Los carbones de categoría más baja se clasifican según el poder calorífico J/kg (Btu/lb) sobre base húmeda libre de material mineral. El carácter de aglomeración se utiliza para establecer diferencias entre grupos adyacentes. Se considera que los carbones se aglomeran si la muestra restante de coque, en la prueba para detectar materia volátil, soporta un peso de 500 g, si la muestra se dilata o si tiene una estructura celular porosa.

    - Propiedades Químicas y Físicas.

### Composición y poder calorífico.

La composición del carbón se da en general de dos modos distintos: el análisis aproximado y el final, expresados en porcentajes de peso.

El análisis aproximado es la determinación, por métodos prescritos, de  la humedad, la materia volátil, el carbono fijo y las cenizas. La humedad total en el carbón se compone de humedad inherente o ligada y de humedad libre.

La humedad inherente, conocida también como de fondo y de equilibrio, existe como indicativo de la calidad del carbón en su base natural.

La humedad libre, denominada también superficial, es la parte de humedad total que se pierde cuando el carbón es secado con aire en condiciones normalizadas.

La materia volátil es la porción del carbón que, cuando se calienta éste en ausencia de aire y en condiciones prescritas, se libera en forma de gases y vapores. En el carbón no existe materia volátil por si misma, con excepción de un poco de metano absorbido, pero aquello se produce debido a la descomposición térmica de las sustancias del carbón.

El carbono fijo es el residuo que queda después de que se retira la materia volátil y se calcula restando de 100 los porcentajes de humedad, materia volátil y cenizas obtenidas del análisis aproximado. Además del carbono el residuo puede contener varias décimas por ciento de hidrógeno y oxígeno, 0.4 a 1.0% de nitrógeno y cerca de la mitad del azufre que había antes de retirar la materia volátil.

Las  cenizas son los residuos inorgánicos que permanecen después de que se quema el carbón, en condiciones especificadas, y se compone, en gran parte, de compuestos de silicio, aluminio, hierro y calcio y cantidades pequeñas de compuestos de magnesio, sodio, potasio y titanio. Las cenizas pueden variar considerablemente, a partir de la materia mineral original; en su mayor parte son caolinita, ilita, montmorillonita, cuarzo, piritas y yeso.

El  análisis final es la determinación, por métodos prescritos, de los contenidos de cenizas, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno (por diferencia) y azufre. Junto con estos análisis se determina el poder calorífico, que se expresa en Joules por kilogramo (Btu/lb).

El poder calorífico es el calor producido, a volumen constante, por la combustión completa de una cantidad unitaria de carbón en un calorímetro de bomba de oxígeno en condiciones específicas. El resultado incluye el calor latente de vaporización del agua en los productos de combustión y se denomina calentamiento bruto o  poder calorífico superior (PCS = HHV), Qh. Cuando el agua no se ha vaporizado, el poder calorífico se denomina poder calorífico inferior (PCI = LHV), Ql.

Azufre. Los esfuerzos hechos para reducir la contaminación atmosférica atrajeron una atención considerable hacia el contenido en azufre del carbón, puesto que la combustión da como resultado la descarga a la atmósfera de óxidos de azufre. El azufre se presenta en el carbón en tres formas: como piritas (FeS2); como azufre orgánico, que es parte de las sustancias del carbón y como azufre en sulfatos. El azufre en sulfatos comprende, cuando mucho, unas cuantas centésimas de porcentaje de carbón. El azufre orgánico puede representar del 20% al 80% del azufre total.

Puesto que el azufre orgánico está enlazado químicamente a las sustancias del carbón de manera compleja, se requiere un tratamiento drástico para romper los enlaces químicos antes de poder separar el azufre. No se conoce en la actualidad ningún método económico que permita eliminar el azufre orgánico, pero se han hecho grandes progresos. El azufre pirítico se puede eliminar parcialmente con equipos normales para el lavado de carbón.

El grado de eliminación depende del tamaño del carbón y del tamaño y distribución de las partículas de piritas.

A continuación se muestra una tabla con la composición del carbón de acuerdo a su lugar de origen.

| TABLA 5 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CARBÓN MINERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARBÓN BITUMINOSO |  |  | LIGNITA |
|  | ALEMANIA | AUSTRALIA | USA | ALEMANIA |
| AGUA, % | 5 – 15 | 9 – 10 | 1 – 16 | 50 – 60 |
| CENIZAS, % | 5 – 28 | 10 – 12 | 3 – 19 | 2 – 8 |
| VOLATILES, % | 6 – 35 | 28 – 32 | 15 – 36 | 55 – 61 |
| AZUFRE, % | 0.6 – 1.3 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 3.0 | 0.3 – 3.4 |
| CARBONO, % | 75 - >90 |  |  | 65 - 74 |

Características y composición de las cenizas de carbón.

Cuando el carbón se debe quemar o gasificar, suele ser importante determinar la fusibilidad de las cenizas, que comprenden las temperaturas de deformación inicial, de ablandamiento y de fluidez.

La diferencia entre las temperaturas de ablandamiento y deformación inicial se denomina intervalo de ablandamiento y la que existe entre la temperatura de fluidez y la de ablandamiento se llama intervalo de fluido.

La temperatura de ablandamiento se usa frecuentemente como vía cualitativa aproximada para determinar la conducta de las cenizas en una parrilla y en las superficies de transferencia térmica en un horno, con relación a la tendencia de formar grandes masas de cenizas fundidas o sinterizadas, que obstaculizan la transferencia de calor e impiden el flujo de gas. De modo similar, la temperatura de fluidez y el intervalo de fluido son guías cualitativas para la capacidad de flujo de las cenizas en los hornos con eliminación de escoria.

| TABLA 6 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS CENIZAS DE CARBÓN |  |
| --- | --- |
| Si O2 | 20 – 60% |
| Al2 O3 | 10 - 35% |
| Fe2 O3 | 5 - 35% |
| Ca O | 1 - 20% |
| Mg O | 0.3 – 4% |
| Ti O2 | 0.5 – 2.5% |
| Na2 O y K2 O | 1 – 4% |
| S O3 | 0.1 – 1.2% |

### Propiedades Físicas.

El  índice de hinchamiento libre  (FSI) mide la tendencia del carbón a inflarse cuando se quema o gasifica en un lecho fijo o fluidizado.

Por lo común, se puede esperar que los carbones con un índice elevado de hinchamiento libre (>4) provoquen dificultades en esos lechos. Se dan detalles sobre el análisis en ASTM D 720.

El índice de molturabilidad Hardgrove  (HGI) indica la facilidad (o dificultad) para moler el carbón y tiene una relación compleja con propiedades físicas como la dureza, la resistencia a la factura y a la tensión. Se utiliza, por lo común, la máquina Hardgrove (ASTM D 409) para determinar la molturabilidad relativa o facilidad de pulverización del carbón, en comparación con un carbón normalizado, al que se le asigna un valor de 100.

La densidad de masa del carbón desmenuzado varía según la densidad relativa, la distribución de tamaños y el contenido de humedad, así como también con la cantidad de asentamiento cuando el carbón se encuentra amontonado. A continuación se dan aproximaciones útiles de la densidad de masa de varias categorías de carbón.

| TABLA 7 DENSIDAD DEL CARBÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kg/m3 | Lb/ft3 |
| Antracita | 800-930 | 50-58 |
| Bituminoso (hulla) | 670-910 | 42-57 |
| Lignito | 640-860 | 40-54 |

La estabilidad de tamaño se refiere a la capacidad que tiene el carbón para resistir las roturas durante el manejo y el transporte. Se determina dejando caer dos veces una muestra de carbón de 22.7 kg (50 lb) desde una altura de 1.83 m (6 ft) sobre una placa de acero.A partir de la distribución de tamaños antes y después de la prueba, se refiere la estabilidad de tamaño como un factor de porcentaje.

El análisis de friabilidad mide la tendencia que tiene el carbón a romperse durante su manejo repetido.

| TABLA 8 CALOR ESPECÍFICO DEL CARBÓN BITUMINOSO Y ANTRACITA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KJ/ (kg.K) | BTU/(lb.°F) |
| Antracita | 0.92 – 0.96 | 0.22 – 0.23 |
| Bituminoso | 1.0 – 1.1 | 0.24 – 0.25 |

El calor específico de carbón seco, libre de cenizas, se muestra en la tabla 8.Las relaciones entre el calor específico y el  contenido de agua y entre el calor específico y el contenido de cenizas son lineales.

Dado el calor específico en base seca y libre de cenizas, se puede corregir a la base corriente (tal y como llega).

El calor específico medio  de las escorias y de las cenizas de carbón, que se utiliza para calcular balances de calor en hornos, gasificadores y otros sistemas de carbón se dan a continuación:

| TABLA 9 CALOR ESPECIFICO MEDIO DE ESCORIA Y CENIZAS DE CARBÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Intervalo de Temperatura |  | Calor Específico Medio |  |
| K | °F | kJ/(kg . K) | BTU/(lb . °F) |
| 273-311 | 21-100 | 0.89 | 0.21 |
| 273-1090 | 32-1500 | 0.94 | 0.22 |
| 237-1310 | 32-1900 | 0.97 | 0.23 |
| 273-1370 | 32-2000 | 0.98 | 0.24 |
| 273-1640 | 32-2500 | 1.10 | 0.27 |

### TRANSFORMACIÓN DEL CARBÓN.

Dado que los líquidos y los gases son formas de combustibles más deseables, se han desarrollado técnicas para convertir el carbón en combustibles líquidos y gaseosos sintéticos.

La figura 1.5 muestra los diferentes procesos de transformación del carbón que existen para obtener un combustible más amigable con el medio ambiente

Figura 1.5: Procesos de Transformación del Carbón

1.3.3	Consideraciones Ambientales.

Uno de los mayores problemas de la utilización del carbón directamente como combustible es que este es contaminante. En la tabla 10 se muestran los Procesos de Operación, Contaminantes Emitidos y Técnicas de Control recomendadas para plantas de preparación de carbón.

Las tecnologías para la utilización del carbón en forma limpia y eficiente se concentran más que nada en la generación de energía, ya que más del 50% del carbón obtenido en el mundo es usado para generar energía eléctrica (25).

Existe una gran cantidad de tecnologías económicamente viables, y una buena cantidad de otras estarán disponibles en un futuro cercano, según el Instituto Mundial del Carbón (WCI por sus siglas en inglés).

La combustión de carbón pulverizado es el método más ampliamente utilizado para la obtención de energía. Precipitadores Electrostáticos y/o Filtros de Mangas pueden remover más del 99% de cenizas del flujo de gas. Los métodos de desulfurización de gas (FGD por sus siglas en inglés) pueden remover entre un 90 y 97% de los óxidos de azufre (SOx) del flujo de gas y puede convertir este en Gypsum utilizado en el mercado de la construcción.

| TABLA 10 TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manejo de materiales: transportadores, elevadores, canaletas Reducción de tamaño, trituración tamizado y clasificación Almacenamiento del carbón en pilas Pilas Rechazadas Secado del carbón: rotatorio, cribado, suspensión, lecho fluidizado, cascada | Partículas (polvo) Partículas (polvo) Partículas volantes (polvo) H2S, partículas y humos procedentes de la combustión de pilas almacenadas. Polvo, humo, partículas, Sox, H2S | Sistemas de Extracción local y ciclones Sistemas de Extracción local y ciclones de pre-limpieza, cámara de filtros bolsa Humectador, cubiertas por rociado de plástico. Escarbar para apagar el fuego, bombeo de agua, recubrimiento con material incombustible. Sistemas de extracción , ciclones y filtros de tela |
| Referencia: Manual del Ingeniero Químico (Robert H. Perry) |  |  |

Con quemadores de “bajo NOx” se pueden obtener reducciones de hasta 40% en las emisiones de óxidos de nitrógeno, además, si se incluye un proceso de re-incineración se pueden disminuir las emisiones en un 70%.

La figura 1.4 muestra los métodos existentes para la transformación del carbón en combustibles “más limpios”. Una alternativa a la combustión del carbón pulverizado es la gasificación del carbón, cuando el carbón entra en contacto con vapor y oxígeno, reacciones termoquímicas producen un gas combustible rico en monóxido de carbono e hidrógeno.

Ciclos combinados de gasificación del carbón para la obtención de energía están siendo utilizados y desarrollados en Estados Unidos y Europa. Estos sistemas dan mayores eficiencias ya que utilizan el calor existente en el gas luego de haber pasado por la turbina para producir vapor y alimentar a otra turbina. Los sistemas comerciales existentes alcanzan eficiencias de cerca de 45%.

Con recientes avances en la tecnología de las turbinas a gas estos sistemas son capaces de alcanzar eficiencias mayores al 50%. Adicionalmente estos sistemas producen menos desperdicios sólidos y las emisiones de SOx, NOx, y CO2 son menores (25).

  - Normas para Almacenamiento y Transporte de Carbón Mineral.

Peligros de Inflamabilidad y Combustión.

El fuego o combustión es normalmente el resultado de unirse combustible y oxigeno en proporciones adecuadas y con una fuente de calor. El consumo de un material por el fuego es una reacción química en la que la sustancia calentada se combina con oxígeno. Se generan calor, luz, humo y productos de la combustión.

Una llama es una reacción química autosostenida que tiene lugar en una zona concreta. Existen dos tipos de llamas: 1) la llama de difusión, que ocurre por la ignición de un chorro de combustible que sale al aire, y en la que la velocidad limitante está controlada por la difusión.

2) la llama aireada o premezclada que tiene lugar cuando se premezclan combustible y aire antes de la ignición, y para la que la velocidad limitante está controlada por la cinética de la reacción.

Precauciones en la Utilización del Carbón Mineral.

El manejo del carbón puede involucrar ciertos riesgos. Fuego o explosiones pueden causar grandes daños a personas, maquinaria o edificios, este riesgo se reduce si se observan las medidas de precaución adecuadas. Las recomendaciones que se dan a continuación cumplen con las normas para manejo del carbón especificadas por la Asociación Nacional para la Protección contra Incendios de Estados Unidos (28), NFPA por sus siglas en ingles y las normas de la Unión Europea (26).

Es importante que todo el personal que maneja el carbón sea advertido de las condiciones que causarán una ignición espontánea o una explosión. Los aspectos diarios importantes que hay que tomar en cuenta para la protección contra incendios se dan a continuación:

- Limpieza de la planta.

- Inspección frecuente de edificios, máquinas y planta.

- Monitoreo de las condiciones de operación y eficiencia de los sistemas contra incendios.

- Se debe contar con planos para: Alarmas, Retiro de elementos peligrosos, Lucha contra incendios. Estos deben ser desarrollados de manera que se involucre a todo el personal.

Cuando un envío de carbón ha sido entregado, el usuario debe obtener información acerca de las propiedades del carbón para su manipulación, almacenamiento, facilidad de ignición espontánea o autoignición y su uso.

## Máquinas y Equipo en General

Las tapas sobre transportadores de tornillo, artesas y transportadores de rastra deben estar en su lugar y sujetadas en forma segura. Esto es importante, sobretodo cuando los transportadores operan a nivel de piso.

- Las bandas, acoplamientos, cadenas y otras partes rotatorias deben estar cubiertas.

- Cubiertas, puertas de inspección y tapas deben estar en su lugar. Todos los equipos deben arrancar sin señales de alarma o advertencia.

- Los equipos deben estar en buen estado. Equipos mal alineados y cojinetes sin lubricación pueden provocar fuego o una explosión. El aislamiento eléctrico debe estar sin fisuras y en buenas condiciones.

- Los transportadores de banda deben correr sin material antes de ser detenidos ya que una ignición espontánea de carbón puede destruir la banda.

El deslizamiento entre la cinta y los rodillos generarán calor y puede resultar en electricidad estática que inicie un fuego o una explosión.

- La formación de polvo y la desintegración debe ser evitada tanto como sea posible, por tanto, el carbón no debe ser transportado más de lo necesario. Hay que mantener lo más bajo posible la altura de caída durante el transporte para evitar la formación de polvo y segregación.

Información General sobre Autoignición y Desgaste

A continuación  se hablará en detalle acerca del desgaste y la autoignición, ya que el peligro de que estos ocurran durante el almacenamiento es elevado.

Cualquier carbón, en su superficie, absorbe oxígeno de la atmósfera y esta tendencia aumenta con carbones ricos en gas y oxígeno. La absorción está ligada a un desarrollo de energía que lleva a un calentamiento del carbón si el calor no es disipado. La tasa de absorción de oxígeno aumenta con la temperatura. La reactividad química del carbón se ve aumentada debido a una temperatura elevada que lleva a una continua desintegración del carbón y desarrollo de calor, causando finalmente la AUTOIGNICIÓN.

Si el calor producido se libera al ambiente, no hay incremento de temperatura. En este caso tendrá lugar un lento y progresivo efecto de DESGASTE en la superficie del carbón con la consecuencia de pérdida en el Poder Calorífico.

El carbón primeramente pierde su capacidad de esponjamiento, además hay una disminución de la capacidad de coquización y rendimiento de gas, solo después se notará una pérdida en el poder calorífico y habrá formación de brea.

Cuando se usa carbón la Autoignición o Ignición Espontánea puede ocurrir bajo circunstancias especiales durante el transporte, almacenamiento y manipuleo. Una Ignición Espontánea puede resultar en un fuego abierto o una explosión si se admite suficiente aire. Estos eventos se pueden prevenir tomando las medidas adecuadas, las cuales dependen de las propiedades del tipo de carbón, el tipo de almacenamiento y procesos involucrados. En pilas de carbón o acumulaciones de polvo el calor de la superficie puede ser disipado a los alrededores, pero dentro de la pila la temperatura aumentará gradualmente hasta alcanzar la temperatura de ignición del carbón.

La Ignición Espontánea ocurrirá después de un incremento de temperatura que toma algún tiempo, por tanto el tiempo disponible para el incremento de temperatura debe mantenerse tan corto como sea posible.

Se deben evitar fuentes de calor a los alrededores del lugar de almacenamiento para no contribuir con el incremento de temperatura. Debido a que el aumento de temperatura es resultado de la reacción química entre la materia volátil y el aire atmosférico, el acceso de aire debe ser tan limitado como sea posible.

Únicamente en aglomerados de lignita la provisión de ductos de aire preverá la autoignición.

Las siguientes condiciones afectan la ignición espontánea del carbón:

- Contenido de materia volátil en el carbón.

- Tamaño de grano del carbón.

- Temperatura y contenido de agua en las pilas.

- Alturas de las pilas.

- Compresión de las pilas.

- Composición química del carbón.

Contenido de Materia Volátil.

El carbón emite materia volátil que, en combinación con el aire atmosférico, forma gases combustibles. El contenido de materia volátil depende del tipo de carbón.

Antracita.- Tiene bajo contenido de gases (< 15%) y no tiende a la autoignición, incluso después de un almacenamiento prolongado.

Carbón Bituminoso.- Tiene un contenido de 15 – 40%, puede hacer autoignición, después de un prolongado almacenamiento y en condiciones adversas.

Lignita.- Tiene un alto contenido de gas (> 40%) y puede hacer autoignición fácilmente.

Tamaño de Grano del Carbón.

Granos grandes (> 100 mm) de carbón tienen una menor tendencia  a la autoignición que los granos finos (< 50 mm) debido a su menor superficie; pedazos de carbón de igual tamaño se enfriarán más fácilmente. Se debe evitar pilas con granos de carbón fino y grueso. Normalmente el tamaño de grano del carbón varía, además contendrá cierta cantidad de polvo de carbón, este se forma durante el transporte debido a la fricción mecánica entre granos.

Cuando se almacena el carbón ocurre cierta segregación, sobre todo con granos grandes (> 100 mm), que puede resultar en acumulación de polvo de carbón. La acumulación de granos grandes hace posible la penetración de aire a la pila, lo cual aviva una incipiente ignición espontánea del polvo de carbón.

Temperatura y Contenido de Agua

Cuando el carbón es almacenado en pilas, estas siempre contienen cierta cantidad de aire (oxígeno) que en combinación con la materia volátil formará fácilmente gases combustibles.

Un aumento de temperatura en las pilas de carbón aumentará el riesgo de la ignición espontánea. Si la temperatura aumenta 10 °C el tiempo de reacción disminuye en 50 %.

Temperaturas mayores de 50 °C son críticas. La ignición espontánea puede ocurrir a 70°C. Se asume que la autoignición se convierte en fuego a las siguientes temperaturas:

150 °C en lignita.

200 °C en carbón bituminoso.

250 °C en coque y coque de petróleo.

300 °C en antracita.

Estas temperaturas se aplican para mezclas de granos pequeños y grandes.

Si ocurre una ignición espontánea, esta se descubrirá por el desarrollo de vapor y humo con olores característicos.

Si se sabe que la temperatura es mayor de 70 °C el carbón debe ser esparcido para enfriarlo y rociarlo con agua, se puede añadir carbón frío. Este debe ser usado lo más rápido posible y el operador debe prestar especial atención cuando el carbón es molido. Rociar agua sin esparcir la pila puede incrementar el peligro de una autoignición, especialmente cuando se utiliza carbón con alto contenido de azufre.

Normalmente la disminución del contenido de humedad en las pilas aumentará el riesgo de la autoignición. El Carbón Subbituminoso con granos finos debe ser empacado con dos partes de agua y una de carbón.

El almacenaje bajo el agua preserva la capacidad de coquización sin pérdidas en el poder calorífico.

Compresión

La compresión de las pilas reduce el riesgo de la ignición espontánea, ya que disminuye la posibilidad de circulación de aire y por tanto la oxidación del carbón. Si el carbón va a ser almacenado largo tiempo debe ser comprimido.

Excepción: pilas de aglomerado de lignita.

## Altura de la pila.

La altura de la pila depende del contenido de gas y dureza del carbón, calidad del suelo de almacenamiento y equipos de transporte y contra incendios disponibles.

Durante el almacenaje no comprimido por más de dos semanas, la altura de la pila debe ser adaptada al tipo de carbón. El carbón con pobre contenido de gas puede ser almacenado a cualquier altura, sin peligro de ignición espontánea. El carbón con 15 – 40% de constituyentes volátiles deben ser almacenados en pilas de un máximo de 8 metros. La tabla 11 muestra las alturas de pila recomendadas para los distintos tipos de carbón.

| # TABLA 11 ALTURA RECOMENDADA DE PILAS DE CARBÓN |  |
| --- | --- |
| ### Tipo | Altura |
| Antracita | 6 m - ilimitado |
| Carbón Bituminoso, pobre en gas | 6 m – 10 m |
| Carbón Bituminoso, rico en gas | 4 m – 8 m |
| Carbón fino Debe ser empaquetado firmemente y en pilas de área pequeña, donde los ángulos de inclinación deben ser grandes aproximándose al ángulo natural de reposo del carbón fino. | 5 m – 10 m |
| Carbón Bituminoso aglomerado | 6 m - ilimitado |
| Lignita cruda | 4 m - ilimitado |
| Lignita aglomerado | 4 m – 6 m |
| Coque | 6 m - ilimitado |
| Coque de Carbón Bituminoso de baja temperatura | No se tiene experiencia todavía |
| Coque de Carbón Subbituminoso de baja temperatura |  |
| Lignita carbonizada a baja temperatura |  |
| en piezas | 2 m – 4 m |
| en finos y húmeda | 2 m – 8 m |
| Referencia: F. L. SMITH, Instruction manual: Precaution when using Coal and Lignite. |  |

El carbón que se presuma que va a ser almacenado por largos periodos de tiempo no debe contener carbón recién salido de la mina ni partículas finas, sino que debe contener granos gruesos y de tamaño parejo.

Un método esporádicamente utilizado es cubrir las pilas con una capa fina de bitumen. Este es un método caro, además el material bituminoso afectan los procesos subsecuentes del carbón, como la mezcla y la molienda.

Los aglomerados de Lignita deben ser almacenados bajo techo y con una protección lateral contra las inclemencias del clima.

Composición Química

Carbón con alto contenido de azufre se oxida más fácilmente que uno con bajo contenido de azufre ya que este tiene una menor temperatura de ignición que el carbón, pero este efecto es de poca importancia.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América (EPA por sus siglas en inglés), el contenido de azufre permisible en el carbón es de 0.8 a 1.1%.

## Recomendaciones para almacenamiento apropiado

- Las piezas grandes de carbón no deben acumularse en columnas o paredes, ya que esto puede resultar en un efecto chimenea causando un incremento en la oxidación y por tanto en el riesgo de ignición espontánea.

- Pilas altas de carbón deben ser construidas en capas compactadas por bulldozers.

- Cuando el clima es seco, caliente y soleado, el carbón almacenado en lugares abiertos deben ser cubiertos con una capa fina de piedra caliza o algún material similar que refleje los rayos solares y prevenga el calentamiento de la pila.

## Selección del área de almacenamiento

El área de almacenamiento debe estar lejos de cualquier fuente de calor. Almacenar bajo techo es especialmente recomendado para protección de carbones sensibles contra el sol y la lluvia.

El piso del lugar de almacenamiento debe estar seco y libre de cualquier superestructura o zanja. Las vigas que no puedan ser removidas, así como las esquinas deben ser cubiertas por concreto. Antes del uso inicial el piso debe ser limpiado de cualquier polvo de carbón porque este puede causar autoignición.

Pasillos y zanjas deben ser incorporados entre pilas individuales. Si una o varias pilas son más grandes de lo que se permite debe existir un pasillo de al menos 3 metros. Se recomienda subdivisiones adicionales con paredes a prueba de fuego o zanjas angostas.

## Métodos de Almacenamiento

Grandes cantidades de carbón no deben ser arrojadas en conos sino que deben ser depositadas capa por capa en el área total de almacenaje.

Carbones de diferentes tipos y grados deben ser almacenados por separado.

Los carbones de ciertas minas que tengan la reputación de ser propensos a la autoignición deben ser almacenados por separado en pilas cuya altura no exceda los 2 o 3 metros.

Inclusiones de cuerpos extraños como polvos, arena, tierra, madera, hierro, materia fácilmente inflamable como papel, trapos de limpieza, etc. deben ser evitados.

## Monitoreo del Carbón Almacenado

Es obligatorio un monitoreo continuo de la parte central de la pila, las lecturas de temperatura deben tomarse por lo menos una vez por semana. Si la mezcla de granos y de tipos de carbón no puede ser evitada, se deben tomar lecturas diarias. Es necesario tomar mediciones en otros puntos al azar durante cambios en condiciones climáticas e incrementos de temperatura.

Si en cierto punto se tiene una lectura de más de 45°C, se debe irrigar un área de 2 – 3 m alrededor hasta que se sienta una caída de la temperatura. La irrigación debe ser hecha mediante una hoja de metal perforada, colocada en la parte superior de la pila. El suministro de agua debe hacerse por medio de mangueras. Las señales de aumento de temperatura son: olores, humaredas, cúmulos de ceniza.

Localización de Medidores de Temperatura.

Se deben instalar tuberías de acero de 1” cerradas en el fondo a distancias de 3 a 4 metros de tal manera que estas se entierren en el piso.

Termómetros protegidos de 100 °C, colgados por cadenas deben ser montados en esas tuberías. Cuando el termómetro es extraído para la medición diaria de la temperatura la cadena debe ser chequeada manualmente por posibles puntos calientes. Si se siente un punto caliente el termómetro debe ser colocado a la altura respectiva. Los puntos de medición son particularmente importantes en las esquinas de la pila y en lugares que son expuestos al sol.

## Sistemas Contra Incendios

A temperaturas mayores de 60 a 70°C y para combatir fuegos de pequeña extensión, los centros calientes deben ser descubiertos, y el carbón caliente debe ser quemado o empapado en agua. El carbón circundante debe ser reordenado. Si un fuego de pequeña extensión será extinguido con agua, debe usarse suficiente para prevenir la formación de gas lo cual incrementa el peligro de inflamación.

Fuegos de gran extensión son difíciles de extinguir. Si se almacena en bunkers lo más efectivo es la supresión de cualquier aire fresco, preferiblemente con un enfriamiento simultáneo.

El flujo de dióxido de carbono o nitrógeno inducido con un ventilador ha sido aplicado exitosamente.

También se pueden aplicar los siguientes métodos:

- Sofocación mediante extintores secos.

- Inmersión de carbón en agua.

- Reordenamiento y sofocación del carbón en bunkers.

Los carbones finos recuperados mediante extractores deben ser sumergidos en agua por 1 o 2 minutos y esparcidos en áreas abiertas.

Es muy difícil extinguir fuegos en pilas de carbón. La única manera segura de extinguir el fuego es esparcir las pilas de carbón y mezclarlo con carbón frío. Luego, el carbón debe ser molido cuidadosamente y quemado en la instalación.

También se puede apagar el fuego rociando grandes cantidades de agua el carbón esparcido. Sin embargo esto puede causar problemas en los procesos subsecuentes de molienda y transporte de carbón. Otro método utilizado es sofocar el fuego cubriéndolo con tierra húmeda. Ambos métodos no siempre serán exitosos debido a que las incrustaciones de carbón (brea formada) son difíciles de empapar. Intentar apagar el fuego con agua sin esparcir la pila normalmente tendrá un pobre resultado ya que el agua no puede penetrar en la pila.

La cantidad de agua suministrada debe ser grande ya que poca agua puede causar una explosión de gas. Cuando el vapor de agua entra en contacto con un carbón incandescente este puede transformarse en gas de tipo explosivo que contiene carbón, oxígeno e hidrógeno.

Extinguir el fuego con agua en espacios cerrados puede resultar en una explosión de vapor.

Cubrir las pilas con piedra caliza o espuma puede demorar el desarrollo del fuego pero no extinguirlo. El dióxido de carbono no extingue el fuego en pilas de carbón. No se debe compactar el carbón durante o después del fuego ya que el núcleo puede haberse consumido y la pila puede colapsar.