APENDICE A

LIMITES DE INFLAMABILIDAD.

|  |  | Porcentaje de | Fracción |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezcla | Propagación | combustible |  | Estequimétrica |  |
|  |  | Inferior | Superior | Inferior | Superior |
| Metano Aire | Ascendente | 5,35 | 14,85 | 0,54 | 1,50 |
|  | Horizontal | 5,40 | 13,95 | 0,54 | 1,40 |
|  | Descendente | 5,95 | 13,35 | 0,60 | 1,40 |
| Etano Aire | Ascendente | 3,12 | 14,95 | 0,54 | 2,60 |
|  | Horizontal | 3,15 | 12,85 | 0,54 | 2,30 |
|  | Descendente | 3,26 | 10,15 | 0,56 | 1,90 |
| Pentano Aire | Ascendente | 1,42 | 8,00 | 0,55 | 3,00 |
|  | Horizontal | 1,44 | 7,45 | 0,56 | 3,20 |
|  | Descendente | 1,48 | 4,64 | 0,57 | 1,90 |
| Benceno Aire | Ascendente | 1,45 | 7,45 | 0,53 | 2,80 |
|  | Horizontal | 1,46 | 6,65 | 0,53 | 2,50 |
|  | Descendente | 1,48 | 5,55 | 0,54 | 2,10 |

APENDICE B

TABLAS PARA CALCULAR DIAMETROS DE INYECTORES.

| CAPACIDADES PARA ORIFICIOS EN 10" Y 11" W.C. PRESION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas Propano 1,52 Sp. Gr., 2440 Btu/ft3 |  |  |  |  |
| Gas Butano 2,00 Sp. Gr., 3200 Btu/ft3 |  |  |  |  |
|  | BTH/H |
| Medida de orificio | Propano | Butano |
|  | 10" | 11" | 10" | 11" |
| 0,004" | 113,00 | 118 | 126 | 132 |
| 0,005" | 192,00 | 201 | 215 | 225 |
| 0,006" | 257,00 | 270 | 288 | 302 |
| 0,007" | 372,00 | 390 | 417 | 437 |
| 0,008" | 461,00 | 484 | 517 | 542 |
| 0,009" | 610,00 | 640 | 684 | 717 |
| 0,010" | 708,00 | 743 | 793 | 832 |
| 0,011" | 892,00 | 936 | 999 | 1048 |
| 0,0115" | 957,00 | 1004 | 1070 | 1124 |
| 0,012 | 1,03 | 1080 | 1150 | 1210 |
| 0,0125 | 1,17 | 1230 | 1310 | 1380 |
| 0,013 | 1,24 | 1305 | 1390 | 1460 |
| 80 | 1,29 | 1350 | 1440 | 1510 |
| 79 | 1,50 | 1570 | 1670 | 1760 |
| 78 | 1,81 | 1900 | 2030 | 2130 |
| 77 | 2,29 | 2400 | 2560 | 2690 |
| 76 | 2,91 | 3050 | 3260 | 3420 |
| 75 | 3,19 | 3350 | 3575 | 3750 |
| 74 | 3,72 | 3900 | 4170 | 4370 |
| 73 | 4,20 | 4400 | 4700 | 4930 |
| 72 | 4,58 | 4800 | 5130 | 5380 |
| 71 | 4,94 | 5180 | 5530 | 5800 |
| 70 | 5,73 | 6010 | 6420 | 6730 |
| 69 | 6,24 | 6540 | 6990 | 7330 |
| 68 | 7,02 | 7360 | 7860 | 8240 |

|  | BTH/H |
| --- | --- |
| Medida de orificio | Propano | Butano |
|  | 10" | 11" | 10" | 11" |
| 67 | 7475,00 | 7840 | 8370 | 8780 |
| 66 | 7950,00 | 8340 | 8905 | 9340 |
| 65 | 8960,00 | 9400 | 10000 | 10530 |
| 64 | 9460,00 | 9920 | 10600 | 11110 |
| 63 | 10000,00 | 10500 | 11200 | 11760 |
| 62 | 10600,00 | 11100 | 11850 | 12430 |
| 61 | 11100,00 | 11650 | 12400 | 13050 |
| 60 | 11600,00 | 12200 | 13000 | 13660 |
| 59 | 12300,00 | 12900 | 13800 | 14450 |
| 58 | 12900,00 | 13500 | 14400 | 15120 |
| 57 | 13500,00 | 14200 | 15200 | 15900 |
| 56 | 15800,00 | 16600 | 17700 | 18590 |
| 55 | 19700,00 | 20700 | 22100 | 23180 |
| 54 | 22100,00 | 23200 | 24800 | 25980 |
| 53 | 25800,00 | 27100 | 28900 | 30350 |
| 52 | 29500,00 | 30900 | 33000 | 34610 |
| 51 | 32800,00 | 34400 | 36700 | 38530 |
| 50 | 35850,00 | 37600 | 40100 | 42100 |
| 49 | 39020,00 | 40920 | 43640 | 45820 |
| 48 | 42280,00 | 44340 | 47290 | 49650 |
| 47 | 45070,00 | 47270 | 50410 | 52930 |
| 46 | 47960,00 | 50300 | 53640 | 56320 |
| 45 | 49170,00 | 51570 | 54990 | 57740 |
| 44 | 54100,00 | 56740 | 60510 | 63530 |

| AREAS DE ORIFICIOS Y DIAMETROS PARA GALGAS DE ORIFICIOS |
| --- |
| GALGAS DE ORIFICIOS | EQUIVALENTE EN PULGADAS | AREA DE ORIFICIOS PULG.2 | GALGAS DE ORIFICIOS | EQUIVALENTE EN PULGADAS | AREA DE ORIFICIOS PULG.2 |
| 0,004" | 0,004 | 0,0000126 | 62 | 0,0380 | 0,001134 |
| 0,005" | 0,005 | 0,0000196 | 61 | 0,0390 | 0,001195 |
| 0,006" | 0,006 | 0,0000283 | 60 | 0,0400 | 0,001257 |
| 0,007" | 0,007 | 0,0000385 | 59 | 0,0410 | 0,001320 |
| 0,008" | 0,008 | 0,0000503 | 58 | 0,0420 | 0,001385 |
| 0,009" | 0,009 | 0,0000636 | 57 | 0,0430 | 0,001452 |
| 0,010" | 0,01 | 0,0000785 | 56 | 0,0465 | 0,001698 |
| 0,011" | 0,011 | 0,000095 | 55 | 0,0520 | 0,002120 |
| 0,0115" | 0,0115 | 0,0001039 | 54 | 0,0550 | 0,002380 |
| 0,012" | 0,012 | 0,0001131 | 53 | 0,0595 | 0,002780 |
| 0,0125" | 0,0125 | 0,0001227 | 52 | 0,0635 | 0,003170 |
| 0,013" | 0,013 | 0,0001327 | 51 | 0,0670 | 0,003530 |
| 80 | 0,0135 | 0,000143 | 50 | 0,0700 | 0,003850 |
| 79 | 0,0145 | 0,000165 | 49 | 0,0730 | 0,004190 |
| 78 | 0,016 | 0,000201 | 48 | 0,0760 | 0,004540 |
| 77 | 0,018 | 0,000254 | 47 | 0,0785 | 0,004840 |
| 76 | 0,02 | 0,000314 | 46 | 0,0810 | 0,005150 |
| 75 | 0,021 | 0,000346 | 45 | 0,0820 | 0,005280 |
| 74 | 0,0225 | 0,000398 | 44 | 0,0860 | 0,005810 |
| 73 | 0,024 | 0,000452 | 43 | 0,0890 | 0,006220 |
| 72 | 0,025 | 0,000491 | 42 | 0,0935 | 0,006870 |
| 71 | 0,026 | 0,000531 | 41 | 0,0960 | 0,007240 |
| 70 | 0,028 | 0,000616 | 40 | 0,0980 | 0,007540 |
| 69 | 0,0292 | 0,00067 | 39 | 0,0995 | 0,007780 |
| 68 | 0,031 | 0,000755 | 38 | 0,1015 | 0,008090 |
| 67 | 0,032 | 0,000804 | 37 | 0,1040 | 0,008490 |
| 66 | 0,033 | 0,000855 | 36 | 0,1065 | 0,008910 |
| 65 | 0,035 | 0,000962 | 35 | 0,1100 | 0,009500 |
| 64 | 0,036 | 0,001018 | 34 | 0,1110 | 0,009680 |
| 63 | 0,037 | 0,001075 | 33 | 0,1130 | 0,010030 |

APENDICE C

DESCRIPCION DE LOS INCISOS DE LA NORMA TECNICA ECUATORIANA.

APENDICE D

RESULTADOS DE EVALUACION SEGÚN NORMA

| PRUEBA | CDE24ZBX | EM20SBX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuga de gas | Cumple | Cumple | 9,3,4,3 N INEN |
| Capacidad | QDI= 4764 Kj/h |  | 6,1,2 NTC 2832 |
| térmica | QTI= 7623 Kj/h |  |  |
|  | QDD= 5653 Kj/h |  |  |
|  | QTD= 5240 Kj/h |  |  |
| Presiones de prueba | Cumple | Cumple | 9,1,3 NTE INEN |
| y ajuste quemadores |  |  |  |
| Fuga de gas atraves | Cumple | Cumple | NON 023 |
| del quemador |  |  | SCFI 5,7,5 |
| Regreso de flama | Cumple | Cumple | NON 023 |
|  |  |  | SCFI 5,7,2 |
| Estabilidad de flama | cumple, mantiene | cumple, mantiene | NTE |
|  | la flama en las 3 | la flama en las 3 |  |
|  | presiones | presiones |  |
| Operación simultanea | Cumple | Cumple | 9,3,6,1 INEN |
| de quemadores |  |  |  |
| Niveles de | QDI= 448 PPM | QDI= 360 PPM | VEN |
| combustión | QTI= 604 PPM | QTI= 596 PPM |  |
|  | QDD= 232 PPM | QDD= 429 PPM |  |
|  | QTD= 204 PPM | QTD= 347 PPM |  |