- Las condiciones bajo las cuales fue adquirido el caldero debido a la poca información de ingeniería de detalle hace que el caldero tenga mucho potencial de orígenes de falla, lo cual se refleja en los problemas que en definitiva son de diseño.

4.2	Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones que puedo hacer cito las siguientes:

- La adquisición de un caldero nuevo y de mayor capacidad teniendo presente que la generación de energía eléctrica en base a  la quema de bagazo es un negocio rentable.

- Hacer una readecuación de otras partes críticas de la caldera y que no fueron consideradas en la presente reparación.