## Componentes
Componentes del secador
Items | Descripción | Cantidad | Precio $
1 | Generador de aire caliente modelo 61D-6 | 1 | 580,00
2 | Ventiladores modelo Axian Solid 8-800T 30-3 | 3 | 3076.94
3 | Equipo contra incendio | 1 | 2854.81
4 | Visualizador de temperatura y humedad | 1 | 539.5
Modelo El DN-109TH
5 | Bomba centrifuga | 1 | 222
6 | Puertas | 2 | 1318.6
7 | Maquinas para madera | 3 | 658
8 | Cisterna | 1 | 3875.44
| Total |  | 12545.29

## Puertas
Puertas del Secador
Items | Descripcion | Cantidad | Precio $ | Total $
1 | Plancha de acero galvanizada | 32 | 21 | 672
2 | Angulos de 12 m | 2 | 15 | 30
3 | Lana de vidrio | 26 | 10.9 | 283.4
4 | Tumbado |  |  | 333.2
| Total |  |  | 1318.6

## Equipo incendio
Equipo contra incendio
Items | Descripcion | Cantidad | Precio $ | Total $
1 | Valvula de alarma modelo J-1 | 1 | 454.76 | 454.76
2 | Montaje del trim | 1 | 312 | 312
3 | Camara de retardo Modelo C-1 | 1 | 262.91 | 262.91
4 | Trim de ventilacion | 1 | 60.96 | 60.96
5 | Válvula de prueba | 1 | 14.18 | 14.18
6 | Válvula de retención | 1 | 65.32 | 65.32
7 | Manómetro de agua | 1 | 46.13 | 46.13
8 | Válvula en angulo para manómetro | 1 | 27.44 | 27.44
9 | Válvula de drenaje principal | 1 | 32.31 | 32.31
10 | Orificios de restriccion | 3 | 35.6 | 106.8
11 | Rociadores | 18 | 50 | 900
12 | 46 metros de tuberia |  | 30.6 | 552
13 | Codos y 1 T |  | 20 | 20
| Total |  |  | 2854.81

## Cisterna
Cisterna
Items | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1 | CISTERNA | m3 | 33 | 102.42 | 3379.86
|  | SUBTOTAL |  |  | 3379.86
|  | IVA 12 % |  |  | 405.5832
|  | TOTAL |  |  | 3785.4432

## Maquinas
Maquinas Herramientas
Items | Descripción | Cantidad | Precio $ | Total $
1 | Sierra de mesa Profesional 205mm / 8" | 1 | 320 | 320
2 | Lijadora orbital LO 300 | 2 | 89 | 178
3 | Clavadora | 2 | 80 | 160
| Total |  |  | 658

## Obra civil
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total
1.- RUBROS PLANTEADOS
1.1 | CONSTRUCCIÓN DE 4 m DE PARED | m2 | 304 | 32.02 | 9734.08
1.2 | ZAPATAS | m3 | 63.75 | 145.46 | 9273.08
1.3 | PILARES | m3 | 11.52 | 380.69 | 4385.55
1.4 | VIGAS | m3 | 10.08 | 238.8 | 2407.1
1.5 | NERVIOS | m3 | 10.8 | 549.22 | 5931.58
1.6 | LOSAS | m3 | 19.2 | 79.83 | 1532.74
1.7 | PLATAFORMAS | m3 | 57.6 | 299.97 | 17278.27
50542.4
|  | IVA 12 % |  |  | 6065.088
|  | TOTAL |  |  | 56607.488

## Salarios
Salarios mensuales
Fases | # de Personas | Salario $ | Salario Final $
Secado | 3 | 450 | 1350
Corte | 1 | 400 | 400
Cepillado | 2 | 400 | 800
Clavado | 2 | 300 | 600
Empacado | 2 | 300 | 600
Transporte | 2 | 300 | 600
Total | 12 | 2150 | 4350

## Costo final
COSTO FINAL
ITEMS | DESCRIPCION | PRECIO $
1 | COMPONENTES DEL SECADOR | 12545.29
2 | OBRA CIVIL | 60392.93
| Total | 72938.22

## Consumo electrico
Consumo de energía eléctrica de los equipos por mes
Equipo | Cantidad | Kw | Kw final | Horas | Kw-Horas
Motor del generador | 1 | 0.22065 | 0.22065 | 160 | 35.304
Ventiladores | 3 | 0.25 | 0.75 | 160 | 120
Bomba | 1 | 0.735 | 0.735 | 160 | 117.6
Cortadora | 1 | 0.6 | 0.6 | 160 | 96
Cepilladora | 2 | 0.15 | 0.3 | 160 | 48
Clavadora | 2 | 0.15 | 0.3 | 160 | 48
Total |  |  | 2.685 | 800 | 464.904