COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

PLAN DE EMERGENCIA

CSHI

2002

| CONTENIDO | SECCION |
| --- | --- |
| Objetivo del plan | I |
| ## Organización del plan | II |
| # Funciones y responsabilidades | III |
| Recursos existentes | IV |
| Procedimientos | V |

SECCION   I

- Objetivo del Plan

BATERIAS LUX tiene implantado un Plan de Emergencia que en su contextura normaliza y regula las acciones de varios grupos de trabajo para el cuales tiene definidos los siguientes objetivos:

- Mantener al personal preparado para cualquier contingencia.

- Trabajar coordinadamente en las operaciones para el control de desastres.

- Proteger equipos y vidas humanas.

- Asistir en casos semejantes a industrias y comunidades cercanas.

SECCION    II

- Organización del Plan de Emergencia

SECCION   III

- Funciones y Responsabilidades

Grupo -A 	Director de Seguridad Industrial

| A1. | Presentada la emergencia el Director de Seguridad Industrial es el responsable de organizar a todo el equipo que funciona dentro del Plan de Emergencia. Impartirá las órdenes necesarias para ajustarse al choque inmediato producido por la emergencia y determinar las operaciones para su control dependiendo de la naturaleza y perspectivas del desastre, sus decisiones tendrán el valor de órdenes y será el vocero oficial ante terceros y hablará en nombre de la gerencia. Fijará un centro de operaciones dependiendo de la magnitud y tipo de emergencia, el cual estará ubicado sin ningún riesgo en un lugar próximo al sitio del desastre desde dónde distribuirá las instrucciones operativas. Mantendrá informado a la gerencia general de la gestión y de la situación de avance en el control de la emergencia. Será quién califiqué la situación para decidir la continuidad o finalización de las acciones operativas. |
| --- | --- |

Grupo -B 	Las Brigadas

| B1 B2 B3 | En este grupo existen tres unidades de acción, cada unidad liderada por un jefe quién tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar las acciones de trabajo dependiendo de las funciones recomendadas según el presente Plan de Emergencias, las unidades o grupos se manifiestan como sigue: Unidad de Evacuación, Rescate y Suministros Este grupo se desenvuelve dentro de los principios básicos de la solidaridad humana y la integración de grupos, la protección de bienes y la seguridad de equipos. Sus responsabilidades serán las de salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren en peligro antes, durante y después de una catástrofe imprevista. Cuenta con los recursos necesarios que darán mayor eficiencia a sus labores. El jefe y personal que conforman está unidad tienen la responsabilidad y obligación de ejercer el control de los suministros industriales que acrecentarían los riesgos catastróficos como energía eléctrica, diesel, gas y lubricantes. Unidad contra Incendios y Abastecimientos El jefe de está unidad tiene la responsabilidad de coordinar las acciones de combate para controlar los posibles incendios, riesgos de explosiones y riesgos eléctricos que se presenten en alguna emergencia de proporciones desastrosas. La coordinación de las labores se harán entre las tres brigadas existentes en la Planta Industrial, el Cuerpo de Bomberos de la localidad y el Departamento de Seguridad Industrial de TRILEX, dependiendo de la necesidad. Tiene a su cargo las funciones específicas del grupo de abastecimiento que se encarga de proporcionar lo necesario para combatir los incendios, esto es: mantener el flujo de agua con un control permanente de la presión en la red de tuberías del sistema, controlar el nivel de agua en las cisternas y facilitar herramientas y demás insumos. Para funcionar eficientemente está unidad cuenta con personas conocedoras de todo los implementos necesarios existentes en la Planta Industrial. Unidad de Logística El jefe responsable de está unidad tiene la misión especial de brindar apoyo a todas las unidades que se enmarcan en el presente plan de emergencia. Sus funciones tienen que ver con la administración del equipo móvil motorizado y la comunicación externa. Para sus labores cuenta con los recursos citados en la Sección IV de este Plan.: |
| --- | --- |

Grupo -C 	Personal Operativo

| C1 | Este grupo está conformado específicamente por el personal de Planta que funciona en las tres unidades de acción y cada uno de ellos tiene que cumplir una misión específica de acuerdo a las instrucciones que impartan los jefes de cada unidad y según el procedimiento que se pone de manifiesto en este manual. Los miembros de cada una de las brigadas serán designadas por cada Jefe de Unidad. El listado de estas personas estará publicado permanentemente y actualizado cada vez que sea necesario. . |
| --- | --- |

SECCION   IV

- Recursos Existentes

El inventario de los recursos permanentes con que cuenta el presente Plan de Emergencias, considerando solo lo existente dentro de la Planta Industrial es el siguiente:

| 1 | Equipos contra incendios: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Extintores - Hidrantes |  |  |  |
|  | - Mangueras - Bombas - Equipo de Espuma (Contra incendios por combustible) |  |  |  |

| 2 | Equipos automotores auxiliares: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Camión (1) - Camioneta (1) - Montacargas (2) |  |

| 3 | Equipos de Comunicación: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Central Telefónica - Terminal de radio |  |
|  | - Comunicación Electrónica - Radio Interna (En emergencia se utilizará el canal 1) |  |

| 4 | Personal de apoyo: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Choferes de vehículos (3) |  |
|  | 2. Operadores de Montacargas (2) |  |
|  | 3. Grupo de Guardias de Seguridad |  |
|  | 4. Grupo de Personal de Planta |  |

Todo lo indicado en el inventario es de propiedad de Baterías Lux más su personal como elemento complementario.

SECCION   V

- Procedimientos

El procedimiento general que se aplica para el plan en proceso está diseñado de tal manera que facilita el entendimiento, su aplicación y desarrollo del contenido en el Plan de Emergencia.

Todas las personas que tienen relación con el Plan de Emergencia, han sido seleccionadas considerando los conocimientos de las funciones que desempeñan en las distintas dependencias de la Fabrica.

De igual manera las obligaciones y responsabilidades que deben cumplir los integrantes del Plan de Emergencia tienen estrecha relación y/o están basadas en las labores individuales que desarrollan los participantes en su lugar de trabajo.

- Es obligación de todas las personas involucradas directamente con el Plan de Emergencia, leer y estudiar el contenido del mismo a efecto de mantenerse permanentemente enterado y pueda tomar conciencia de su propia responsabilidad.

- Es obligación del Director de Seguridad Industrial, Miembros del Comité de Seguridad e Higiene Industrial y personal responsable del Plan de Emergencia, publicar en las carteleras departamentales y/o distribuir copias del plan de emergencia y de este procedimiento.

- Las primeras personas que lograren detectar los riesgos de una inminente situación catastrófica de índole industrial y/o producida por la naturaleza, deberá comunicar inmediatamente al Director de Seguridad Industrial o a cualquier persona vinculada con el Plan de Emergencia o Dirección de Baterías Lux.

- Quién realice la comunicación o la voz de alarma, deberá hacerlo por una de las vías establecidas, teléfono, radio portátil, radio base y/o alarmas sonoras.

- Sí las alarmas son causadas por sirenas, los integrantes del plan de emergencia deberán tomar conciencia de la situación y mantenerse a disponibilidad de cada Jefe de Unidad.

- Los Jefes de Unidad deberán reunir al personal de apoyo y proceder a impartir las instrucciones preliminares antes coordinar acciones puntuales con el Director de Seguridad Industrial.

- El Director de Seguridad Industrial reunirá a los Jefes de las unidades para en conjunto determinar un centro de operaciones aislado de posible riesgos y realizará evaluaciones de la situación para disponer acciones combinadas con los Jefes de unidades.

- Inmediatamente después de la primera evaluación de la situación presentada, el Director de Seguridad Industrial instruirá a los Jefes de Unidad para que soliciten apoyo externo a:   Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y al Departamento de Seguridad Industrial de TRILEX.

- Los Jefes de Unidad deberán formar una cadena de comunicación y control a través del centro de operaciones, así como en las vías de tránsito cercanas al sitio del flagelo.

- Los Jefes de Unidad están autorizados para retirar o requisar en cualquier área, equipos de comunicación para uso durante la emergencia.

- Los Jefes de Unidad, no permitirán que ningún vehículo llegue al sitio del siniestro salvo que sean unidades de apoyo para trabajar en las emergencias, de ser así, deberán comunicar inmediatamente al centro de operaciones.

- La Unidad de rescate con sus equipos y personal deberán mantenerse en permanente alerta, a espera de las llamadas de auxilio de los Jefes de Unidad o cualquier persona que dentro de la zona de peligro.

- El personal de rescate al evacuar a los heridos tendrán que ubicarlos en la zona de seguridad previamente establecida con el centro de operaciones y el Personal Médico.

- El Personal Médico de la unidad de rescate dará las primeras atenciones de auxilio a los heridos y los clasificará para enviarlos a otros centros de atención según la urgencia.

- La Unidad de Control – Incendios -Abastecimiento, tiene que acudir con su personal al sitio del flagelo e inmediatamente después de comprobar la existencia de fuego o riesgo que puedan generar llamas, deberán entonces, utilizar los extintores los operadores de los mismos, mientras que los operadores de los hidrantes y mangueras realizarán la conexión y tendido de las mismas para entrar en el combate.

- Los Operadores de Hidrantes y Mangueras efectuarán el combate de incendios precautelando la seguridad de los compañeros, equipos y su propia vida. Por está razón, deben considerar que al momento de lanzar el agua hacia el punto requerido o en el proceso de refrescamiento, está no haga contacto con puntos energizados eléctricamente.

- La Unidad de Control – Incendios - Abastecimiento al haberse presentado la emergencia, automáticamente entrará a tomar posición respecto a la operación de las bombas para mantener el stock de agua, el flujo y presión en las tuberías, provisión de herramientas e insumos necesarios para los grupos solicitantes.

- La Unidad de Logística por la naturaleza de sus funciones debe estar a la expectativa de algún llamado de los Jefes de Unidad y/o Director de Seguridad Industrial. Por lo tanto, al conocer de la emergencia tiene que agrupar en un sitio previamente establecido fuera del peligro, a todos los equipos motorizados y personal a aislarse para entrar en acción al momento requerido.

- La Unidad de Evacuación – Rescate - Suministros tiene la gran responsabilidad de tomar la decisión inmediata de suspender el proceso productivo, debido a que, para minimizar los riesgos tienen que paralizar el suministro de  lubricantes, energía eléctrica, diesel y gas; obviamente si la magnitud de la emergencia lo exija.

- El Grupo de seguridad física (Guardias) aunque no están incluidos dentro del Plan de Emergencia por funcionar en puestos estratégicos, en el procedimiento si referenciamos varias de las acciones complementarias que deben realizar en el control de emergencias:

- No permitirán el ingreso de personas particulares sin autorización del Director de Seguridad Industrial

- No permitirán la aglomeración de curiosos en las puertas de acceso al área industrial.

- Se mantendrá en alerta para cumplir instrucciones del Director de Seguridad Industrial.

- Solo se permitirá el ingreso al personal y unidades de apoyo oficialmente reconocidas; Bomberos, Cruz Roja, Policía, Departamento de Seguridad Industrial de TRILEX, etc.

- El Director de Seguridad Industrial con el Personal del Comité de Seguridad harán reuniones periódicas a efecto de revisar y actualizar el plan y procedimientos para el control de las emergencias.

- El  Director de Seguridad Industrial programará reuniones de trabajo con los participantes enunciados en el Plan de Emergencia, para determinar los cronogramas de preparación y adiestramiento.

- El incumplimiento o la falta de colaboración para trabajar en los momentos y circunstancias que se establecen en el Plan de Emergencia y procedimientos para el control de las emergencias, será considerado como una falta grave y su sanción será aplicada según el Reglamento Interno y el reglamento de Seguridad Industrial de Baterías Lux.