CAPÍTULO 2

2. SITUACIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA EN EL

ECUADOR

Históricamente en el Ecuador ha existido una crisis energética lo que ha causado que en años pasados tengamos que sufrir cortes del suministro eléctrico.  Esto es causado principalmente por la falta de inversión y desarrollo de otras formas de generación de energía, lo cual nos ha hecho dependientes de la generación hidroeléctrica, a lo que se suma el uso poco eficiente de la electricidad.

La dolarización ha provocado que desaparezca la protección que brindaba la devaluación de nuestra antigua moneda, el Sucre, viéndose obligadas las empresas a tornarse mas eficientes para poder competir con los mercados a nivel mundial.

A continuación, el capítulo muestra la situación industrial y energética del Ecuador.

  - Tipos y Fuentes de Generación.

Según datos obtenidos del Concejo Nacional de Electricidad, CONELEC, el tipo de energía que más se genera en el país es la hidráulica, seguida de la generación mediante el uso de vapor, gas, motores de combustión interna (MCI), gas natural, nafta y un pequeño porcentaje del total que corresponde a la energía eléctrica importada.

La producción de energía eléctrica bruta para el año 2002 fue de 11´943,863.67 Mwh, de lo cual se entregó al mercado eléctrico mayorista (MEM) 11´312,745.35 Mwh.  Esta cifra de generación se divide de la siguiente forma de acuerdo al método utilizado:

- Energía Hidráulica: 7´524,260 Mwh, lo que corresponde al  63%.

- Generación con Vapor: 2´355,189 Mwh, lo que corresponde al 19.72%.

- Gas: 1´030,842 Mwh, que es el 8.63%.

- Energía generada por motores de combustión interna (MCI): 510,288 Mwh, que en porcentaje es el 4.27%.

- Generación mediante gas natural: 374,107 Mwh que corresponde al 3.13%.

- Generación mediante el uso de nafta: 92,873 Mwh, que es el 0.78%.

- Energía eléctrica importada: 56,300 Mwh, que en porcentaje es el 0.47%.

FIGURA 2.1.  PORCENTAJE DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL

Estas cifras confirman la dependencia que el Ecuador tiene de la generación hidráulica, cuya producción suele bajar a niveles críticos en la temporada seca del año, provocando en varias ocasiones que el gobierno se vea obligado a programar períodos diarios de suspensión del suministro de energía eléctrica, lo cual afecta en gran medida la actividad productiva del país.  Es importante que el país desarrolle proyectos para generación de energía mediante el uso de otras fuentes, de manera que existan alternativas que eviten la dependencia de la generación hidráulica, además de crear una cultura de uso eficiente de la energía a través de la implementación de métodos sugeridos por una evaluación energética.  En el siguiente diagrama se puede observar la potencia instalada de generación de energía a nivel nacional.

FIGURA 2.2.  POTENCIA INSTALADA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL

  - Empresas Generadoras.

En el Ecuador existen varios tipos de empresas relacionadas con el sector eléctrico, cuyas denominaciones se citan a continuación:  Generadoras, distribuidoras, auto productoras e importadoras.

Las empresas generadoras son aquellas cuya actividad medular es la producción de energía eléctrica, destinada al mercado libre o regulado.  La mayor cantidad de energía es generada por este tipo de empresas, que según datos de CONELEC, en el año 2002 produjeron 10´709,000.25 Mwh de energía eléctrica bruta, lo que corresponde al 89.66% de la totalidad.  Estas empresas poseen una potencia de generación efectiva de 2,806 Mw que es el 85.19% de la totalidad.  En la siguiente figura se observa el porcentaje de energía instalada por tipo de generación:

FIGURA 2.3.  POTENCIA INSTALADA EMPRESAS GENERADORAS A NIVEL NACIONAL

Las empresas distribuidoras son las que tienen la obligación de prestar el suministro de energía eléctrica a los consumidores finales, ubicados dentro de las áreas exclusivamente asignadas a cada una de ellas.  Estas empresas también tienen capacidad instalada para producir energía eléctrica, que en el año 2002 fue de 841,182.21 Mwh (energía bruta), lo que corresponde al 7.04% del total producido.  Este tipo de empresas cuentan con una potencia efectiva de generación de 391 Mw, que corresponde al 11.86% del total. En la siguiente figura se observa el porcentaje de energía instalada por tipo de generación:

FIGURA 2.4.   POTENCIA INSTALADA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS A NIVEL NACIONAL

Las empresas auto productoras son las que tienen capacidad instalada para producir energía eléctrica, que es utilizada en sus propias actividades productivas.  Existen empresas auto productoras que se encuentran enlazadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI), lo que les permite entregar energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).  Existen también auto productoras que forman parte del Sistema No Incorporado, que es aquel que no está conectado al SNI.

En el año 2002 las empresas auto productoras generaron   337,380.30 Mwh de energía bruta, lo que significa el 2.82%, de lo cual se entregó al MEM 49,964.44 Mwh, participando en el 0.44% de la energía total entregada.  Estas empresas poseen una potencia de generación efectiva de 72 Mw, que es el 2.19% del total. En la siguiente figura se observa el porcentaje de energía instalada por tipo de generación:

FIGURA 2.5.  POTENCIA INSTALADA EMPRESAS AUTO PRODUCTORAS A NIVEL NACIONAL

Las empresas importadoras de energía participaron con 56,300.91 Mwh, lo que corresponde al 0.47% de la energía total entregada al MEM.  Este sector cuenta con una potencia de generación efectiva de 25 Mw, cifra que significa el 0.76% de la potencia efectiva total.

  - Proyectos de Crecimiento.

En el Ecuador ha sido una preocupación de carácter histórico el tema de la generación de energía eléctrica para evitar los cortes de energía, comúnmente llamados “apagones”, cuando llega la época de estiaje, ya que esto afecta las operaciones normales de generación hidráulica en la central hidroeléctrica Daniel Palacios de Paute.  Por esta razón se han generado proyectos eléctricos que no solo están orientados hacia la generación, sino también al crecimiento de las redes de distribución, para lograr la electrificación de zonas rurales, marginales y de difícil acceso, programas de ahorro y utilización eficiente de la energía, entre otros.  A continuación se destacan los mas importantes:

Mazar

Según información obtenida del Ministerio de Energía y Minas, este proyecto está localizado en el sur del país, cuya función principal es almacenar agua en época de lluvias para que en los períodos de estiaje, la central hidroeléctrica de Paute, con la que estaría vinculado, pueda seguir generando la energía necesaria para evitar los cortes energéticos.

La construcción de este proyecto se ha venido postergando desde 1980, hasta que el gobierno del presidente Gustavo Noboa encargó al Ministerio de Energía y Minas la administración y concreción del proyecto.  Esta construcción prolongará la vida útil de la central hidroeléctrica de Paute en 20 o 30 años más.  Este proyecto se encuentra ya adjudicado a una contratista.

Programa de Ahorro de Energía

El gobierno del Ecuador ha decidido impulsar uno de sus planes más ambiciosos y de beneficio inmediato para la ciudadanía y el país. Se trata del Programa de Ahorro de Energía  - PAE sustentado en el fomento de una cultura para el uso racional de la Energía el mismo que esta dirigido a atacar a los sectores mayormente consumidores de energía como son el residencial, industrial y servicios y el oficial o público.  El programa se basa en tres pilares fundamentales y articuladas entre sí, una campaña publicitaria, una campaña informativa demostrativa y una campaña educativa.

Sin duda, una de las tareas más importantes de este programa y, que transciende lo coyuntural es la  formación, a través del sistema educativo, de una nueva generación de ecuatorianos con buenos hábitos de consumo de energía y que utilice equipos eficientemente energéticos. Sabemos que es muy importante que los niños comprendan desde temprano, que la energía tiene un costo económico y que también inevitablemente un impacto ambiental, por lo que deben utilizarla responsablemente y racionalmente, de manera justa, evitando el derroche y que para cubrir sus necesidades de energía no sólo consideren las fuentes convencionales, sino también otras fuentes de energía alternativas que probablemente abunden en sus propias regiones como  la energía solar, eólica, la biomasa o el recurso hídrico.

Los objetivos principales del Ministerio de Energía y Minas con este proyecto son:  Mejorar la economía de muchas familias y con ello, su nivel de vida.  Lograr mejor competitividad en una economía cada vez mas globalizada.  Preservar la existencia de las reservas energéticas.  Reducir la contaminación ambiental local y global.

Electrificación Rural Descentralizada

El Ministerio de Energía y Minas ha considerado como objetivo fundamental el estudio y desarrollo de fuentes de energía hidroeléctrica en el país, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, alejadas de los principales centros poblados, beneficiando la producción del sector agrícola y minimizando la migración del campo a la ciudad.

El proyecto contempla dos etapas.  La primera corresponde a los estudios de factibilidad e ingeniería de detalle para los proyectos seleccionados.  La segunda etapa corresponde al desarrollo de estos proyectos con potenciales fuentes de financiamiento que provendrán de entidades que han manifestado su interés en esta actividad.

Proyecto Galápagos

El suministro de energía en las Islas Galápagos funcionan mediante sistemas térmicos que utilizan combustibles derivados del petróleo.  Dadas las condiciones particulares de las islas, se ha decidido implementar sistemas de generación renovables para las cuatro islas habitadas:  San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.  Luego de estudios realizados por empresas consultoras extranjeras, se ha determinado que la mejor opción es el uso de sistemas híbridos, eólico, solar y térmico.

Interconexión Eléctrica con Colombia

La interconexión con Colombia le permitirá al Ecuador poder utilizar al menos 1.500 millones de kilovatios-hora/año, convirtiéndose esta interconexión eléctrica en la segunda fuente de suministro de energía más importante de nuestro país, después de la central hidroeléctrica de Paute.  Este proyecto permitirá al Ecuador el ahorro, por diferencia en precio de la energía, de 45 millones de dólares por año considerando la venta de los 1500 millones de kwh por año y un promedio de costo de la energía térmica que se sustituye de 8 centavos de dólar por 5 centavos de dólar que costará la que nos proveerá Colombia.

En el Ecuador existen muchos otros proyectos para la electrificación, generación alternativa, ahorro y utilización eficiente de la energía que se desarrollan en otras entidades estatales y privadas, pero en este capítulo se han citado los mas importantes.

  - Descripción del Sector Industrial en el Ecuador

La actividad industrial en nuestro país se encontró durante mucho tiempo en cierta manera protegida por la devaluación de una moneda propia, la participación limitada de productos extranjeros en el mercado local, entre otras cosas.  En la actualidad, la apertura de los mercados extranjeros y la economía dolarizada obligan a nuestras industrias a ser cada día mas competitivas, eficientes y a alcanzar una calidad en sus productos que les permita mantenerse en el mercado y lograr utilidades significativas a los inversionistas.

    - Distribución de las Industrias a Nivel Nacional

En nuestro país existen mayormente dos concentraciones geográficas de las empresas que se dan en la provincia del Pichincha principalmente en la ciudad de Quito y en la provincia del Guayas, de forma particular en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores.  Esto se debe a que son las dos ciudades mas grandes del Ecuador y en casos particulares a que Quito es la Capital de la República y Guayaquil es el puerto principal.  Esta concentración también existe en menor escala en la provincia del Azuay, particularmente en la ciudad de Cuenca, que es la tercera ciudad más importante del país.  Gráficamente, el siguiente diagrama nos muestra de forma mas clara esta concentración a nivel nacional, datos que fueron tomados del Proyecto Andino de Competitividad realizado en la ESPOL

FIGURA 2.6.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS EN ECUADOR

Para la clasificación de las industrias en nuestro medio, se ha tomado como herramienta principal la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, que divide a las empresas en nueve grupos primarios que a continuación se detallan:

- Agricultura, caza, silvicultura y pesca

- Explotación de minas y canteras

- Industrias manufactureras

- Electricidad, gas y agua

- Construcción

- Comercio al por mayor y por menor, restaurantes y hoteles

- Transporte, almacenamiento y comunicación

- Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas

- Servicios comunales, sociales y personales

Una excelente forma de conocer la importancia que tiene cada uno de estos sectores en la economía del Ecuador, es conociendo su participación en el Producto Interno Bruto P.I.B.  Según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, la mayor participación en este indicador económico la posee el CIIU 1 que se refiere a la agricultura, caza, silvicultura y pesca con un 18%, seguido del CIIU 3 donde se encuentran las industrias manufactureras.  Con una participación de 16% se encuentra el CIIU 6 que corresponde a la actividad de comercio, restaurantes y hoteles.  El petróleo en el Ecuador tiene una buena participación, por lo cual el CIIU 2 participa con un 15%.  Estos porcentajes se muestran en la figura a continuación:

FIGURA 2.7.  PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL PIB

Según datos tomados del Proyecto Andino de Competitividad realizado en la ESPOL, la distribución nacional de las empresas de acuerdo a la clasificación CIIU, se describe de la siguiente manera.

FIGURA  2.8.  DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS A NIVEL NACIONAL SEGÚN CIIU

El diagrama circular de la figura anterior nos indica que en el Ecuador predominan las industrias de tipo manufactureras CIIU 3, con un 36% del total, razón por la cual se elaborará un estudio mas detallado de esta clasificación, para la cual enfocaremos mayormente los servicios que el CEI ofrece.  Esta clasificación se subdivide de la siguiente manera:

31	Productos alimenticios, bebidas y tabaco

32	Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

33	Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles

34	Fabricación de papel y productos; imprentas y editoriales

35	Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico

36	Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón

37	Industrias metálicas básicas

38	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo.  Construcción de aparatos y suministros eléctricos n.e.p.

39	Otras industrias manufactureras

La distribución de esta clasificación a nivel nacional, se muestra en la siguiente figura:

FIGURA 2.9. DISTRIBUCIÓN CIIU 3 A NIVEL NACIONAL

Las industrias fabricantes de productos alimenticios, bebidas y tabaco predominan en la sub clasificación, con un 30%, seguidas de las industrias fabricantes de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico con un 22%.

Ya que el CEI iniciará sus actividades inicialmente en la ciudad de Guayaquil, es necesario efectuar este análisis distributivo en esta región.  La figura que se muestra a continuación nos permite apreciar la distribución de las empresas ubicadas en la provincia del Guayas:

FIGURA 2.10. DISTRIBUCIÓN CIIU EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De forma similar a la distribución a nivel nacional, podemos observar que predominan las empresas manufactureras CIIU 3, reafirmando la importancia del análisis detallado de esta clasificación.  A continuación se observa el comportamiento de la sub clasificación CIIU 3 en la ciudad de Guayaquil.

FIGURA 2.11.  DISTRIBUCIÓN CIIU 3 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Observamos entonces en la figura anterior que predomina la cantidad de industrias ubicadas en el CIIU 31 que se refiere a las fabricantes de productos alimenticios, bebidas y tabaco con un 40%, seguidas de las industrias ubicadas en el CIIU 35 que agrupa a las fabricantes de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico con un 24%.

    - Consumo Energético de Acuerdo a la Actividad Productiva

En esta parte del capítulo se podrá apreciar el porcentaje de consumo de energía eléctrica de las industrias de acuerdo a la actividad particular que llevan a cabo.  Este análisis se torna importante, ya que es un buen indicativo de dónde existe la necesidad de los servicios que brinda el CEI, para así atacar a estos sectores que son clientes potenciales.

Las principales fuentes de energía que son consumidas por la industria ecuatoriana son: electricidad, gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles derivados del petróleo, específicamente diesel y fuel, razón por la cual, este análisis se mantiene apegado a estas fuentes.

De forma general se conoce que la mayoría de las empresas pueden ahorrar con seguridad mínimo un 10% de la energía que consumen.  Partiendo de este factor estimado, se tomarán para efectos del análisis las empresas cuyo nivel de consumo eléctrico mensual sea mayor a 35.000 kWh, ya que esto representaría un ahorro mensual de 3.500 kWh, cantidad que representaría una cifra monetaria significativa para la mayoría de las empresas en nuestro medio.  Estos datos fueron obtenidos de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG), empresa que se encuentra encargada del suministro de energía eléctrica en esta ciudad.  De estos datos se obtiene el siguiente gráfico que muestra el porcentaje de consumo de energía eléctrica de acuerdo a la clasificación CIIU.

FIGURA 2.12  PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A CIIU, GUAYAQUIL

Podemos observar que las empresas ubicadas dentro del CIIU 3, que corresponde a las manufactureras, tiene el porcentaje mas alto de consumo, lo que ratifica que debemos concentrar nuestro plan de acción en este sector.

Fueron 155 empresas las que se ubicaron dentro del CIIU 3, sub clasificadas, como se muestra en el siguiente diagrama.

FIGURA 2.13  PORCENTAJE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUB CLASIFICACION CIIU 3, GUAYAQUIL

De este gráfico se puede destacar que las sub clasificaciones CIIU 31, 35, 36 y 37 poseen la mayor participación en el consumo de energía total.  Esto es, productos alimenticios, bebidas y tabaco, fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de caucho y plástico, fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón y las industrias metálicas básicas.

Los análisis del consumo de GLP se efectuaron utilizando información suministrada por las principales comercializadoras a nivel industrial, datos que se refieren al consumo aproximado anual de los clientes más importantes.

Para el efecto, y con el afán de obtener una cifra significativa de ahorro, se seleccionaron las industrias con consumos sobre los 130.000 Kg de GLP al año, lo cual significará obtener ahorros superiores a los $ 5.500 USD anuales, estimando un ahorro de un 10%.  Estas empresas representan el 29% de la población consumidora de GLP en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, pero abarcan cerca del 90% del consumo.

La siguiente figura nos indica el porcentaje de consumo de GLP de acuerdo al CIIU.

FIGURA 2.14  CONSUMO DE GLP DE ACUERDO A CIIU, GUAYAQUIL

Se puede apreciar un consumo mayoritario en gran medida  del sector manufacturero (CIIU 3), seguido del sector comercial, en especial empresas hoteleras y restaurantes (CIIU 6).  A continuación se presenta el consumo de GLP de acuerdo a la sub clasificación CIIU 3.

FIGURA 2.15 CONSUMO DE GLP DE ACUERDO A CIIU 3 (INDUSTRIAS MANUFACTURERAS), GUAYAQUIL

Esta clasificación esta principalmente dividida estos tres sub sectores del CIIU 3, que son:  CIIU 38, fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos.  CIIU 36, fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón.  CIIU 31, Industrias alimenticias, de bebidas y tabaco.

En realidad este porcentaje tan elevado de GLP en las industrias pertenecientes al CIIU 38 y 36 no se debe a que exista una gran cantidad de estas empresas en la ciudad de Guayaquil, sino a que en estos sub sectores existen pocas empresas, pero de gran tamaño y nivel de producción.

El consumo de productos derivados del petróleo, principalmente el Diesel y Fuel, se obtuvo de la empresa estatal Petroecuador, que es la encargada de abastecer al país de estos combustibles, y lleva un registro por empresa de los consumos.  Se tomaron las empresas con consumos de diesel mayores a los 55.000 galones anuales, lo que supone un ahorro significativo, tomando como base un ahorro del 10%.

FIGURA 2.16  CONSUMO DE DIESEL POR CIIU, GUAYAQUIL

Existen grandes generadores de energía eléctrica a base de consumo de diesel, por lo que se ve un gran porcentaje de consumo de este hidrocarburo en el CIIU 4, luego del cual se ubica el CIIU 3 de las industrias manufactureras con un 37%.  Veamos como se reparte este porcentaje en la sub clasificación CIIU 3.

FIGURA 2.17  CONSUMO DE DIESEL SEGÚN CIIU 3, GUAYAQUIL

Observamos que el CIIU 31 que se refiere a la fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, tiene un consumo bastante mayor a las otras sub clasificaciones del CIIU 3.

También las empresas utilizan como fuente de energía el fuel, aunque en menor escala que el diesel.  Este elemento se obtiene como residuo de la destilación del petróleo.  Según información obtenida de los registros de Petroecuador, el consumo de este hidrocarburo se divide de la siguiente manera:

FIGURA 2.18 CONSUMO DE FUEL DE ACUERDO A CIIU, GUAYAQUIL

Se observa que el sector CIIU 3 es el de mayor consumo de este combustible.  A continuación se observa el consumo de fuel de acuerdo a la sub clasificación CIIU 3:

FIGURA 2.19 CONSUMO DE FUEL SEGÚN CIIU 3. GUAYAQUIL

Dentro del CIIU 36 existen empresas que poseen grandes niveles de producción, y aunque no son mayoría numérica, constituyen el mayor porcentaje de consumo de fuel dentro de esta sub clasificación.

  - Resumen del Capítulo

El tipo de energía que mas se genera en el país es la hidráulica en un 63%, seguida de la generación mediante el uso de vapor, gas, motores de combustión interna (MCI), gas natural, nafta y un pequeño porcentaje del total que corresponde a la energía eléctrica importada.  Esta gran dependencia de la generación hidroeléctrica es un problema cuando existe escasez de lluvias, provocando apagones a nivel nacional.

En el Ecuador existen varios tipos de empresas productoras de energía eléctrica, cuyas denominaciones se citan a continuación:  Generadoras, distribuidoras, auto productoras e importadoras.  Las generadoras tienen como objetivo principal la generación de energía eléctrica por lo cual la mayoría de la energía proviene de ellas, que en un 53.8% son hidroeléctricas.

Para evitar los cortes de energía eléctrica en la época de estiaje, se han estado desarrollando proyectos de mejoras, de los cuales podemos citar:

Proyecto Mazar:  Su objetivo principal es la construcción de un gran almacenamiento de agua para alimentar la central hidroeléctrica de Paute en época de estiaje.

Programa de ahorro de energía:  Su objetivo principal es crear y fomentar una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía mediante programas de información y campañas publicitarias.

Electrificación Rural Descentralizada:  Su objetivo principal es el estudio y desarrollo de fuentes de energía hidroeléctrica en el país.

Proyecto Galápagos:  El objetivo fundamental de este proyecto es el reemplazo de sistemas de generación mediante combustibles derivados del petróleo por sistemas híbridos, eólicos, solares y térmicos.

Interconexión Eléctrica con Colombia:  El objetivo de este proyecto es la importación de energía de Colombia a un precio menor al de la energía que proviene de la generación térmica en el Ecuador.

En nuestro país existen mayormente dos concentraciones geográficas de las empresas que se dan en la provincia del Pichincha principalmente en la ciudad de Quito y en la provincia del Guayas, de forma particular en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores.

En el Ecuador predominan las industrias de tipo manufactureras CIIU 3, con un 36% del total.  En la provincia del Guayas sucede lo mismo, y este sector es el mayor consumidor de energía eléctrica, GLP, diesel y fuel a nivel nacional, razón por la cual el interés para brindar los servicios del CEI se inclina hacia el CIIU 3 que corresponde a las empresas manufactureras.

Estos niveles de energía consumidos en el país pueden disminuirse implementando medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos, con lo cual el país se beneficiaría por un lado destinando inversiones en sectores mas necesitados, en lugar de invertir en capacidad instalada para producir mas energía.  Por otro lado el país se volvería mas competitivo a nivel internacional, ya que las empresas producirían a menores costos, generando precios menores para el consumidor final, lo que fomentaría la colocación de los productos ecuatorianos en el exterior, generando ingreso de divisas y fomentando el consumo interno de productos fabricados en el país.