## HOJA ACTIVO PATRON
TARJETA DE ACTIVO : COMPRESOR DE AIRE (PLANTA)
ACTIVO : COMPRESOR (PLANTA) |  |  |  | DATOS GENERALES |  | DOCUMENTACIÓN
DATOS OPERATIVOS |  |  |  | MODELO | SCHULZ. MSW - 60 | NOMBRE DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | CODIGO
|  |  |  | # DE SERIE |  |  | COMPRESOR
AÑO DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 1984 | FABRICANTE | SCHLZ S.A. | CATALOGO DE PECAS | MSW - 60
TIEMPO DE GARANTIA |  |  |  | PROVEEDOR
VENCIMIENTO DE LA GARANTIA |  |  |  | AREA DE UBICACIÓN | DOSIFICACION
INICIO DE OPERACIÓN |  |  | 1984 | AÑO DE UBICACIÓN | SIN UBICAR EN STOCK
TIEMPO DE VIDA UTIL |  |  | 10 AÑOS | # ORDEN DE COMPRA
FUNCION |  | ABASTECIMIENTO AIRE A PLANTA REX |  | COSTO EN US $
PUNTOS DE MANTENIMIENTO | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ITEM | COMPONENTES | [7 empty] | CARACTERISTICA | VALOR | UNIDAD
1 | DRENADOR | [7 empty] | POTENCIA | 15 | HP
2 | ELEMENTO COMPRESOR | [7 empty] | VELOCIDAD | 600 | RPM
3 | ENFRIADOR DE AIRE | [7 empty] | PRESION MAX. | 175 | PSI
4 | MANÓMETROS | [7 empty] | CILINDROS | 3
5 | MANGUERAS | [7 empty] | DIAMETRO DE VOLANTE | 550 | mm
6 | RETENEDORES | [7 empty] | TIPO DE CORREA 3-B | 3
7 | RODAMIENTOS | [7 empty] | PESO | 173 | Kg
8 | VÁLVULA ANTIRETORNO | [7 empty] | ACEITE | 2.5 | litros
9 | VÁLVULA DE SEGURIDAD | [7 empty] | ROSCA DE SALIDA | 3./4 | BSP
10 | PRESOSTATO
11 | MOTOR ELÉCTRICO