## HOJA ACTIVO PATRON
TARJETA DE ACTIVO: MOTOR ELECTRICO BT2
ACTIVO : MOTOR ELECTRICO BT2 |  |  |  | DATOS GENERALES |  | DOCUMENTACIÓN
DATOS OPERATIVOS |  |  |  | MODELO | 286T | NOMBRE DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | CODIGO
|  |  |  | # DE SERIE | N07N1280164F
AÑO DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 1992 | FABRICANTE | USA
TIEMPO DE GARANTIA |  |  |  | PROVEEDOR | ELECTRO ECUATORIANA
VENCIMIENTO DE LA GARANTIA |  |  |  | AREA DE UBICACIÓN | ALIMENTACION DE AGREGADOS
INICIO DE OPERACIÓN |  |  | 1992 | AÑO DE UBICACIÓN | 1992
TIEMPO DE VIDA UTIL |  |  | 15 AÑOS | # ORDEN DE COMPRA
FUNCION |  | IMPULSOR DE REDUCTOR BT2 |  | COSTO EN US $
PUNTOS DE MANTENIMIENTO | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ITEM | COMPONENTES | [7 empty] | CARACTERISTICA | VALOR | UNIDAD
1 | CUERPO | [7 empty] | POTENCIA | 30 | HP
2 | DEVANADO | [7 empty] | VELOCIDAD | 1755 | RPM
3 | CABLES | [7 empty] | FASES | 3
4 | RULIMANES | [7 empty] | CICLOS | 60 | Hz
5 | POLEA | [7 empty] | VOLTAJE | 220/440 | V
[9 empty] | AMPERAJE | 78/39 | Amp
[9 empty] | DIAMETRO EJE | 1. 7/8 | plg
[9 empty] | DIAMETRO POLEA | 28 | cm
[9 empty] | TEMPERATURA | 40 | °C