## HOJA ACTIVO PATRON
TARJETA DE ACTIVO: BALANZA AGREGADOS
ACTIVO : BALANZA AGREGADOS |  |  |  | DATOS GENERALES |  | DOCUMENTACIÓN
DATOS OPERATIVOS |  |  |  | MODELO |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN | CODIGO
# DE SERIE
AÑO DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 1968 | FABRICANTE | REX
TIEMPO DE GARANTIA |  |  |  | PROVEEDOR | USA
VENCIMIENTO DE LA GARANTIA |  |  |  | AREA DE UBICACIÓN | DOSIFICACION DE AGREGADOS
INICIO DE OPERACIÓN |  |  | 1973 | AÑO DE UBICACIÓN | 1973
TIEMPO DE VIDA UTIL |  |  | 30 AÑOS | # ORDEN DE COMPRA
FUNCION |  | PESAJE DE AGREGADOS |  | COSTO EN US $
PUNTOS DE MANTENIMIENTO | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ITEM | COMPONENTES | [7 empty] | CARACTERISTICA | VALOR | UNIDAD
1 | CELDAS DE CARGA | [7 empty] | CELDAS DE CARGA TIPO VIGA | 4
2 | PERNOS CELDA DE CARGA | [7 empty] | CAPACIDAD TOTAL | 15000 | Kg
3 | PROGRAMACIÓN CELDA DE CARGA | [7 empty] | DISPLAY MARCA AD4323 #D9826408 | 1
4 | PERNOS DE SUMADORA | [7 empty] | GRADUACION MINIMA | 10 | Kg
5 | OPERACIÓN DE CONVERTIDOR | [7 empty] | COMPUERTA TIPO ALMEJA | 1
6 | PERNOS DE CABLE DE CONTROL | [7 empty] | CILINDROS NEMATICOS | 2
7 | PROCESADOR | [7 empty] | DIAMETRO CILINDRO NEUMATICO | 4 | plg
8 | OPERACIÓN DE PROCESADOR | [7 empty] | LARGO CILINDRO NEUMATICO | 10 | plg
9 | PROGRAMACIÓN DE PROCESADOR | [7 empty] | MOTO VIBRADOR | 1
10 | PERNOS DE BORNERAS
11 | COMPUERTAS
12 | CILINDROS NEUMÁTICOS
13 | ELECTROVÁLVULAS
14 | TOLVA
15 | UNIDADES DE MANTENIMIENTO
16 | ACEITE LUBRICADOR