TABLA 3.4.8

SELECCIÓN DE BALANZA, CARGA PESADA

Equipos para Mercados, S.A. de C.V.

#### Precios en dólares americanos mas el IVA sujetos a cambio sin previo aviso

| ESPECIFICACIONES BASCULA DE RECIBO Modelo EQB-20/40 W EQB-50/100 W Capacidad 20 Kg / 40 lb 50 Kg / 100 lb Division minima 0.005 Kg/0.01 lb 0.01 Kg/ 0.02 lb Display Alfanumérico de cuarzo líquido Batería Batería recargable de 90 hrs Black light Incluido Tara máxima 10 kg / 20 lb 25 kg / 50 lb Temperatura de operación - 10 a 40°C ( 14 a 104 °F) Temperatura almacenaje - 20 a 50°C ( -4 a 122 °F) Plato 31-38 cm 48 – 31 cm Peso neto 10 kg / 22 lb 18 kg / 40 lb Peso con empaque 12 kg / 26 lb 20 kg / 42 lb volts 110 / 220 Hz 50 / 60 Precio $505 $565 | Diseñadas para uso rudo y trabajo continuo Pesa Productos voluminosos sin problema Lectura fácil y rápida que agiliza sus operaciones Tara : se lee el peso real del producto sin incluir el peso del recipiente Ideal para condiciones extremas donde exista polvo y humedad Modulo sellado herméticamente |
| --- | --- |

TABLA 3.4.9

SELECCIÓN DE BALANZA, CARGA LIVIANA

Equipos para Mercados, S.A. de C.V.

http://www.equiposparamercados.com

Equipos para Mercados, S.A. de C.V. (Matriz)
Guerrero 1133 Nte. esq. con Av. Colon, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.
Tel: 01(81) 83-75-03-06, 83-75-55-63 y Fax. 83-75-35-99	Otros Vínculos

http://www.mmsa.com.mx

http://www.logar.com.mx

http://www.torrey.com.mx

#### Precios en dólares americanos mas el IVA sujetos a cambio sin previo aviso

## EQ-5/10

| ESPECIFICACIONES BASCULA PORCIONADORA Modelo EQ - 5 / 10 Capacidad 5 Kg / 10 lb Division minima 0.01 Kg/ 0.02 lb Display Cuarzo líquido Temperatura operación - 10 a 40°C ( 14 a 104 °F) Temperatura almacenaje - 20 a 50°C ( -4 a 122 °F) Plato 29 – 38 cm ( 11–15” ) Peso neto 7.5 kg / 16.5 lb Peso con empaque 8.9 kg / 19.6 lb Volts 110 Hz 60 Precio $205 | Diseñadas para lecturas de precisión discreta Gabinete en acero inoxidable Lectura fácil Batería recargable |
| --- | --- |