TABLA 3.4.8

SELECCIÓN DE BALANZA, CARGA PESADA

Equipos para Mercados, S.A. de C.V.

#### Precios en dólares americanos mas el IVA sujetos a cambio sin previo aviso

| ##### ESPECIFICACIONES BASCULA DE RECIBO. Modelo; EQB-20/40 W; EQB-50/100 W. Capacidad; 20 Kg / 40 lb; 50 Kg / 100 lb. Division minima; 0.005 Kg/0.01 lb; 0.01 Kg/ 0.02 lb. Display; Alfanumérico de cuarzo líquido. Batería; Batería recargable de 90 hrs. Black light; Incluido. Tara máxima; 10 kg / 20 lb; 25 kg / 50 lb. Temperatura de operación; - 10 a 40°C ( 14 a 104 °F). Temperatura almacenaje; - 20 a 50°C ( -4 a 122 °F). Plato; 31-38 cm; 48 – 31 cm. Peso neto; 10 kg / 22 lb; 18 kg / 40 lb. Peso con empaque; 12 kg / 26 lb; 20 kg / 42 lb. volts; 110 / 220. Hz; 50 / 60. Precio; $505; $565. | Diseñadas para uso rudo y trabajo continuo. Pesa Productos voluminosos sin problema. Lectura fácil y rápida que agiliza sus operaciones. Tara : se lee el peso real del producto sin incluir el peso del recipiente. Ideal para condiciones extremas donde exista polvo y humedad. Modulo sellado herméticamente. |
| --- | --- |

TABLA 3.4.9

SELECCIÓN DE BALANZA, CARGA LIVIANA

Equipos para Mercados, S.A. de C.V.

http://www.equiposparamercados.com

Equipos para Mercados, S.A. de C.V. (Matriz)
Guerrero 1133 Nte. esq. con Av. Colon, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.
Tel: 01(81) 83-75-03-06, 83-75-55-63 y Fax. 83-75-35-99	Otros Vínculos

http://www.mmsa.com.mx

http://www.logar.com.mx

http://www.torrey.com.mx

#### Precios en dólares americanos mas el IVA sujetos a cambio sin previo aviso

## EQ-5/10

| ##### ESPECIFICACIONES BASCULA PORCIONADORA. Modelo; EQ - 5 / 10. Capacidad; 5 Kg / 10 lb. Division minima; 0.01 Kg/ 0.02 lb. Display; Cuarzo líquido. Temperatura operación; - 10 a 40°C ( 14 a 104 °F). Temperatura almacenaje; - 20 a 50°C ( -4 a 122 °F). Plato; 29 – 38 cm ( 11–15” ). Peso neto; 7.5 kg / 16.5 lb. Peso con empaque; 8.9 kg / 19.6 lb. Volts; 110. Hz; 60. Precio; $205. | Diseñadas para lecturas de precisión discreta. Gabinete en acero inoxidable. Lectura fácil. Batería recargable. |
| --- | --- |