CAPITULO 3

3. DISEÑO DE MAQUINAS Y SELECCIÓN DE EQUIPOS

3.1 Análisis y Selección del Sistema de Enfriamiento

Para asegurar la selección adecuada del equipo de refrigeración, según el Manual de Ingeniería de Frigus Bonn, en la que se basa esta sección, el trabajo inicial de reconocimiento deberá ser tan completo como sea posible y deberá incluir lo siguiente.

Temperatura de Ambientes de Diseño y Requerimientos de Humedad: El ambiente de los alrededores de la cámara es necesario para el cálculo de la carga térmica. Otro ambiente que debe ser considerado es el de los alrededores de la unidad condensadora el cual afectara la selección del equipo.

Temperatura de Almacenamiento y Requerimientos de Humedad: Por   su   naturaleza   el   equipo  de  refrigeración  es  un  proceso  de