## PROGRAMA DE LIMPIEZA
|  | UNIDAD DE OPERACIÓN DE TÚNELES |  |  |  | FORMATOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO | ANEXO 8
MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
FORMULARIO DE CONTROL DE LIMPIEZA CENTRAL ELÉCTRICA
TAREAS DE MANUTENCION DE LIMPIEZA REALIZADAS EN EL MES DE:_____________________________
PERIODO (DÍAS): DESDE_____ HASTA_____
ITEM | UBICACIÓN | LABOR O TAREA | EJECUTADO | RECURRENCIA | NOTAS U OBSERVACIONES
1 | CENTRO TRANSFORMA-DORES, M.T, B.T | Desalojo de basura de tachos de la oficina |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
2 |  | Limpieza carcaza transformadores (exterior) |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
3 |  | Limpieza de celdas MT(exterior) |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
4 |  | Limpieza de celdas de breaker principales (exterior) |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
5 |  | Limpieza de celdas de Distribución BT(exterior) |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
6 |  | Barrido de pisos |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
7 |  | Aspirado de pisos |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
8 |  | Limpieza de canaletas (exterior) |  | semanal | de lunes a viernes a partir de las 7h30
9 |  | Limpieza de manchas y huellas de puertas |  | semanal | de lunes a viernes a partir de las 7h30
10 |  | Limpieza de manchas y huellas de interruptores de luz |  | semanal | de lunes a viernes a partir de las 7h30
11 |  | Limpieza y aspirada de marcos de puertas, cenefas y áreas de difícil acceso |  | semestral | de lunes a viernes a partir de las 7h30
12 |  | Retiro de telarañas |  | quincenal | Fin de semana
13 |  | Limpieza de rejillas del aire acondicionado |  | quincenal | Fin de semana
14 |  | Limpieza de canales en piso de cables |  | trimestral | de lunes a viernes a partir de las 7h30
15 |  | Revisión de condiciones y estado de presentación del edificio en general |  | permanentemente | Técnicos y Supervisores de ejecutarán esta labor
16 | CENTRO UPS | Desalojo de basura de tachos de la oficina |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
17 |  | Limpieza carcaza UPS (exterior) |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
18 |  | Limpieza de Arrancadores de ventiladores(exterior) |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
19 |  | Barrido de pisos |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
20 |  | Aspirado de pisos |  | diario | de lunes a viernes a partir de las 7h30
21 |  | Limpieza de canaletas (exterior) |  | semanal | de lunes a viernes a partir de las 7h30
22 |  | Limpieza de manchas y huellas de puertas |  | semanal | de lunes a viernes a partir de las 7h30
23 |  | Limpieza de manchas y huellas de interruptores de luz |  | semanal | de lunes a viernes a partir de las 7h30
24 |  | Limpieza y aspirada de marcos de puertas, cenefas y áreas de difícil acceso |  | semestral | de lunes a viernes a partir de las 7h30
25 |  | Retiro de telarañas |  | quincenal | Fin de semana
26 |  | Limpieza de rejillas del aire acondicionado |  | quincenal | Fin de semana
27 |  | Limpieza de canales en piso de cables |  | trimestral | de lunes a viernes a partir de las 7h30
28 |  | Revisión de condiciones y estado de presentación del edificio en general |  | permanentemente | Técnicos y Supervisores de ejecutarán esta labor
NOVEDADES, NOTAS U OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL MES:
| POR JEFE CUADRILLA: |  |  | POR JEFE CENTRAL DE TRANSFORMACIÓN.:
| NOMBRE:____________________________________________ |  |  | NOMBRE:____________________________________________