RESUMEN

En este trabajo se ha diseñado y probado un prototipo de banco experimental para estudios de transferencia de calor por convección natural desde cilindros calentados horizontales o inclinados con condición de frontera de flujo de calor por unidad de área constante. Se encontró para el cilindro en posición horizontal, que los resultados se encuentran en buena concordancia con los obtenidos por Qureshi y Ahmad [4] para el rango de Ra* 1E5 a 1E6. Para el cilindro con inclinación variable se compararon los resultados con una correlación disponible para cilindros inclinados isotérmicos [1], observándose que aun cuando las condiciones de frontera que se han comparado son diferentes, la tendencia decreciente del número de Nusselt se mantiene a medida que aumenta la inclinación del tubo. Se han correlacionado los resultados en la forma de una ecuación experimental la cual se presenta al final de este trabajo.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN.......................................................................................................II

ÍNDICE GENERAL..........................................................................................III

NOMENCLATURA.........................................................................................VII

ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................IX

ÍNDICE DE TABLAS.......................................................................................XI

ÍNDICE DE PLANOS.....................................................................................XII

INTRODUCCIÓN.............................................................................................1

CAPÍTULO 1

- MARCO TEÓRICO.....................................................................................4

  - Mecanismos de Convección Natural....................................................4

  - Convección natural externa desde superficies circulares.....................8

    - Estudios de Churchill y Chu de convección natural externa desde cilindros horizontales isotérmicos en convección natural.......................................................................................11

    - Estudios de convección natural desde cilindros inclinados......13

  - Efecto de la transferencia de calor en las mediciones de temperatura........................................................................................15

    - Efecto de la profundidad de los sensores con respecto a la superficie del tubo en las mediciones de temperatura..............................................................................19

CAPÍTULO 2

- MARCO EXPERIMENTAL........................................................................23

  - Diseño de los Equipos de Prueba.......................................................23

    - Diseño Térmico y Mecánico......................................................24

    - Diseño de las Probetas.............................................................26

    - Diseño del Banco de Prueba....................................................28

  - Selección de los Equipos de Medición...............................................30

    - Termocuplas.............................................................................30

    - Lector de Señales.....................................................................33

    - Multímetro.................................................................................34

    - Reóstato....................................................................................36

    - Medición de la temperatura ambiente.......................................37

  - Diseño del Experimento......................................................................40

    - Tiempo de duración de las pruebas..........................................41

    - Prácticas a realizarse en el banco de pruebas.........................42

      - Práctica #1: Estudio de la transferencia de calor por convección natural desde un cilindro horizontal o inclinado en una posición fija, para varias tasas de disipación de calor.....................................................................................42

        - Objetivos...................................................................42

        - Procedimiento experimental (Práctica #1)................43

      - Práctica #2: Estudio de la transferencia de calor por convección natural desde un cilindro a varios ángulos de inclinación, con una tasa constante de disipación de calor.....................................................................................44

        - Objetivos...................................................................44

        - Procedimiento experimental (Práctica #2)................45

CAPÍTULO 3

- RESULTADOS EXPERIMENTALES.......................................................47

  - Práctica #1.........................................................................................47

  - Práctica #2.........................................................................................54

  - Medición de la temperatura axial.......................................................57

  - Balance de Energía...........................................................................58

    - Consideración de las pérdidas del sistema..............................62

      - Pérdidas por conducción...............................................64

      - Pérdidas por convección...............................................66

      - Pérdidas por radiación..................................................67

    - Consideraciones de conducción axial.....................................71

  - Análisis de la información utilizando software...................................72

    - Propiedades del aire...............................................................75

    - Determinación de la incertidumbre experimental....................75

CAPÍTULO 4

- Análisis de los resultados..........................................................76

  - Análisis de la Práctica #1....................................................................76

  - Análisis de la Práctica #2...................................................................80

  - Comparación con cálculos analíticos.................................................83

  - Correcciones debidas a la conducción axial......................................85

CAPÍTULO 5

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................88

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

NOMENCLATURA

Símbología

| A | Área superficial |
| --- | --- |
| C | Parámetro dimensional |
| D | Diámetro del cilindro |
| G | Función dimensional |
| g | Gravedad terrestre = 9.8 m/s2 |
| Gr | Número de Grashoff |
| h | Coeficiente convectivo |
| H | Función dimensional |
| k | Conductividad térmica |
| L | Longitud del cilindro |
| m | Factor dimensional =hP/kA |
| Nu | Número de Nusselt |
| p | Factor dimensional = 2L/D cotθ |
| P | perímetro |
| Pr | Número de Prandtl |
| q | Tasa de transferencia de calor |
| Q’’ | Flujo de calor por unidad de área |
| Ra | Número de Rayleigh = gβ(TW - T∞)Pr/υ2 |
| Ra* | Número de Rayleigh en función del flujo de calor = Ra Nu |
| r | Distancia radial dentro del cilindro |
| T | Temperatura |
| x | Dimensión en el eje x |

Símbolos Griegos

| α | Ángulo de inclinación del cilindro con la horizontal (α = 0º corresponde a la posición horizontal) |
| --- | --- |
| ρ | Densidad |
| θ | Ángulo de la periferia |
| σ | Constante de Stephan – Boltzzman |
| ε | Emisividad superficial |
| υ | Viscosidad cinemática |
| β | Coeficiente de expansión volumétrica |

NOMENCLATURA

Subíndices

| w | Pared |
| --- | --- |
| p | Pérdidas |
| D | Circunferencial |
| T | Capa límite fina |
| l | Capa límite gruesa |
| s | Superficie |
| 1 | Superficie 1 |
| 2 | Superficie 2 |
| t | Termocupla |
| i | i - ésimo elemento |
| alr | Alrededores |
| ∞ | Entorno |
| L | Longitudinal |
| C | Transversal |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 1.1 | Condiciones en un fluido entre placas horizontales largas a diferentes temperaturas. a) Gradiente de temperatura inestable. b) Gradiente de temperatura estable [3]..................... | 5 |
| --- | --- | --- |
| Figura 1.2 | Una capa límite movida por flotación fluye en un medio extenso en reposo. a) Formación de penacho sobre un alambre caliente. b) Chorro ascendente asociado con una descarga caliente [3]................................................................... | 7 |
| Figura 1.3 | Número de Nusselt local para convección natural desde un cilindro horizontal con condición de flujo superficial uniforme. (Las curvas se encuentran graficadas para Ra* = 10E-2, 10E-1, 1, 10, 10E2, 10E3, 10E4, 10E5, 10E6, y 10E7.) [4]................ | 10 |
| Figura 1.4 | Desarrollo de la capa límite y distribución del número de Nusselt sobre un cilindro horizontal caliente............................... | 12 |
| Figura 1.5 | Comparación de la transferencia de calor predicha y medida desde superficie convexa (únicamente) de un cilindro horizontal inclinado en aire [1]..................................................... | 13 |
| Figura 1.6 | Esquema de la colocación de las termocuplas en la superficie del cilindro................................................................................... | 18 |
| Figura 1.7 | Distribución de temperatura en una pared cilíndrica................... | 20 |
| Figura 2.1 | Esquema del banco de pruebas propuesto................................. | 25 |
| Figura 2.2 | Características generales de la probeta...................................... | 28 |
| Figura 2.3 | Esquema descriptivo del banco de pruebas experimental................................................................................ | 29 |
| Figura 2.4 | Banco de pruebas armado.......................................................... | 30 |
| Figura 2.5 | Anillo de termocuplas.................................................................. | 32 |
| Figura 2.6 | Partes de las termocuplas........................................................... | 33 |
| Figura 2.7 | Lector de señales........................................................................ | 34 |
| Figura 2.8 | Multímetro.................................................................................... | 36 |
| Figura 2.9 | Reóstato...................................................................................... | 37 |
| Figura 2.10 | Medidor de la temperatura ambiente.......................................... | 38 |
| Figura 2.11 | Puntos de Medición de la temperatura axial............................... | 39 |
| Figura 3.1 | Temperatura vs. Posición angular θ (varias tasas de disipación de calor)...................................................................................... | 48 |
| Figura 3.2 | Comparación entre temperaturas medidas y predichas.............. | 49 |
| Figura 3.3 | Posición inicial de las termocuplas.............................................. | 50 |
| Figura 3.4 | Configuración alternativa............................................................. | 52 |
| Figura 3.5 | Configuración final adoptada....................................................... | 54 |
| Figura 3.6 | Temperatura vs. Posición angular θ (varios ángulos de inclinación α)............................................................................... | 55 |
| Figura 3.7 | Prueba realizada con el banco de pruebas inclinado a 40º............................................................................................... | 56 |
| Figura 3.8 | Distribución de temperatura axial (40º de inclinación)................................................................................... | 58 |
| Figura 3.9 | Balance de energía alrededor del cilindro................................... | 59 |
| Figura 3.10 | Zonas en las que se intercambia radiación................................. | 61 |
| Figura 3.11 | Tipos de pérdidas que se presentan en los extremos................. | 63 |
| Figura 4.1 | Número de Nusselt vs. Posición angular (Q = 191.6 W)............. | 77 |
| Figura 4.2 | Comparaciones entre Nusselt global vs. Ra* medidos y calculados en base a la literatura................................................ | 78 |
| Figura 4.3 | Comparación entre temperaturas medidas y predichas..................................................................................... | 79 |
| Figura 4.4 | Nu/Ra*1/4 vs. ángulo de inclinación α (Ra* = 245,172).............. | 81 |
| Figura 4.5 | Zona de líneas isotérmicas sobre el cilindro............................... | 86 |

ÍNDICE DE TABLAS

| Tabla 1.1 | Especificaciones técnicas de la pasta soldante.......................... | 19 |
| --- | --- | --- |
| Tabla 1.2a | Cálculo de la relación (T(r) – Ts)/q para diferentes valores de k................................................................................................... | 21 |
| Tabla 1.2b | Cálculo de ΔT para diferentes valores de k................................ | 22 |
| Tabla 2.1 | Especificaciones técnicas de las resistencias............................. | 26 |
| Tabla 2.2 | Propiedades termofísicas del acero AISI 1020........................... | 27 |
| Tabla 2.3 | Especificaciones técnicas de las termocuplas tipo J................... | 31 |
| Tabla 2.4 | Especificaciones técnicas del lector de señales......................... | 34 |
| Tabla 2.5 | Especificaciones técnicas del multímetro.................................... | 35 |
| Tabla 2.6 | Especificaciones técnicas del reóstato........................................ | 36 |
| Tabla 2.7 | Especificaciones técnicas de las termocuplas tipo E.................. | 38 |
| Tabla 3.1 | Cálculo de parámetros para la práctica #1.................................. | 70 |

ÍNDICE DE PLANOS

| Plano 1 | Banco de Pruebas |  |
| --- | --- | --- |
| Plano 2 | Tubo sin Aletas |  |