A continuación se detalla el listado de los rubros de suministros que componen a la Estación de Bombeo. En el listado se detallan los precios unitarios de cada uno de los rubros, estos se han elaborado mediante un Análisis de precio Unitario (APU). Al final se muestra el valor total de suministros por un valor de $ 44134.33.

TABLA 5

COSTOS DE SUMINISTROS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

|  | Item | Descripción | Unidad de medida | Cant | Precio unitario | Precio total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | Bomba sumergible de 4 HP, incluye accesorios | und | 2 | 8700.00 | 17400.00 |  |  |  |  |
|  | S2 | Tramo de tubo de Acero Inoxidable 3" CED 40 PN 10 Brida- Brida de 4.28 metros | und | 2 | 450.91 | 901.8292 |  |  |  |  |
|  | S3 | Codo de 90 grados, Acero Inoxidable 4" PN10, Bridado | und | 2 | 780.50 | 1561.00 |  |  |  |  |
|  | S4 | Pasamuro de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, con anillo de estanqueidad, de 4" Brida- Liso, PN 10 de 0.29 m | und | 2 | 150.00 | 300.00 |  |  |  |  |
|  | S5 | Unión mecánica de 4", PN 10 | und | 4 | 470.00 | 1880.00 |  |  |  |  |
|  | S6 | Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.11 m | und | 2 | 75.00 | 150.00 |  |  |  |  |
|  | S7 | Válvula Check de 4", Bridada PN10 | und | 2 | 385.30 | 770.60 |  |  |  |  |
|  | S8 | Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -Brida, PN 10 de 0.31 m | und | 2 | 155.32 | 310.64 |  |  |  |  |
|  | S9 | Válvula Compuerta de 4", Bridada PN10 | und | 2 | 580.43 | 1160.86 |  |  |  |  |
|  | S10 | Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.09 m | und | 2 | 73,54 | 147.08 |  |  |  |  |
|  | S11 | Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.14 m | und | 2 | 78.00 | 156.00 |  |  |  |  |
|  | S12 | Codo de 90 grados, Acero A36, Galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4" PN10 | und | 4 | 225.34 | 901.36 |  |  |  |  |
|  | S13 | Tee, Acero A36, Galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4" PN10, Bridada | und | 1 | 379.43 | 379.43 |  |  |  |  |
|  | S14 | Pasamuro de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, con anillo de estanqueidad, de 4" Brida- Brida, PN 10 de 0.44 m | und | 1 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |
|  | S15 | Tramo de tubo de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior,de 4" Brida- Brida, PN 10 de 7.30 m | und | 1 | 930.76 | 930.76 |  |  |  |  |
|  | S16 | Tramo de tubo de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, con anillo de estanqueidad, de 4" Brida- Brida, PN 10 de 2.75m | und | 1 | 425.45 | 425.45 |  |  |  |  |
|  | S17 | Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.315 m | und | 1 | 153.43 | 153.43 |  |  |  |  |
|  | S18 | Tablero de control, incluye cables y accesorios | und | 2 | 1365 | 2730.00 |  |  |  |  |
|  | S19 | Compuerta de acero Inoxidable, 250x250 m, incluye volante para levante | und | 2 | 2854.45 | 5708.90 |  |  |  |  |
|  | S20 | Sistema de Izaje para mantenimiento, Incluye polipasto manual 500 Kg, con cadena inoxidale, Viga I, Carro manual | und | 2 | 1750.54 | 3501.08 |  |  |  |  |
|  | S21 | Escalera tipo marinero empotrada, con tubo de 1 1/2"inoxidable | metro | 4.03 | 156.78 | 631.82 |  |  |  |  |
|  | S22 | Canastilla de retención de sólidos de acero Inoxidable, 1x1x1 m | und | 1 | 720 | 720.00 |  |  |  |  |
|  | S23 | Tapa metálica de 1.22x0.43x0.004 m | und | 3 | 90.585 | 271.76 |  |  |  |  |
|  | S24 | Tapa metálica de 0.92x1.80x0.004 m | und | 2 | 285.945 | 571.89 |  |  |  |  |
|  | S25 | Tapa metálica de 0.58x1.60x0.004 m | und | 3 | 160.215 | 480.65 |  |  |  |  |
|  | S26 | Pernos galvanizados bridas | und | 184 | 0.95 | 174.80 |  |  |  |  |
|  | S27 | Empaque | m2 | 2.00 | 56.5 | 113.00 |  |  |  |  |
|  | S28 | Aislante bridas aisladora | und | 4 | 123.00 | 492.00 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL SUMINISTROS |  |  |  | $43,134.33 |  |  |  |  |

4.2 Costos de Instalación de los Equipos de Bombeo y sus Accesorios

Se ha realizado un análisis de precios unitarios (APU) de todos los rubros de instalaciones de los componentes de la Estación de Bombeo. Este listado y el anterior (suministros) serán la base para realizar el proyecto y serán una guía al momento de licitar el proyecto si el caso lo amerita. Al final se muestra el valor total de instalación de suministros por un valor de $ 6359.50.

TABLA 6

COSTOS DE INSTALACIÓN DE SUMINISTROS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

|  |  | Item | Descripción | Unidad de medida | Cant. | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I1 | Instalación de Bomba sumergible, incluye accesorios | und | 2 | 798.65 | 1597.30 |
|  |  | I2 | Instalación de Tramo de tubo de Acero Inoxidable CED 40 PN 10 Brida- Brida de 4.28 metros | und | 2 | 307.89 | 615.78 |
|  |  | I3 | Instalación de Codo de 90 grados, Acero Inoxidable 4" PN10, Bridado. | und | 2 | 75.78 | 151.56 |
|  |  | I4 | Instalación de Pasamuro de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, con anillo de estanqueidad, de 4" Brida- Liso, PN 10 de 0.29 m | und | 2 | 89.76 | 179.52 |
|  |  | I5 | Instalación de Unión mecánica de 4", PN 10 | und | 4 | 15.47 | 61.88 |
|  |  | I6 | Instalación de Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.11 m | und | 2 | 67.65 | 135.3 |
|  |  | I7 | Instalación de Válvula Check de 4", Bridada PN10 | und | 2 | 76.45 | 152.9 |
|  |  | I8 | Instalación de Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -Brida, PN 10 de 0.31 m | und | 2 | 27.5 | 55.00 |
|  |  | I9 | Instalación de Válvula Compuerta de 4", Bridada PN10 | und | 2 | 72.52 | 145.04 |
|  |  | I10 | Instalación de Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.09 m | und | 2 | 15.47 | 30.94 |
|  |  | I11 | Instalación de Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.14 m | und | 2 | 15.47 | 30.94 |
|  |  | I12 | Instalación de Codo de 90 grados, Acero A36, Galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4" PN10 | und | 4 | 29.67 | 118.68 |
|  |  | I13 | Instalación de Tee, Acero A36, Galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4" PN10 | und | 1 | 55.89 | 55.89 |
|  |  | I14 | Instalación de Pasamuro de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, con anillo de estanqueidad, de 4" Brida- Brida, PN 10 de 0.44 m | und | 1 | 98.45 | 98.45 |
|  |  | I15 | Instalación de Tramo de tubo de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4" Brida- Brida, PN 10 de 7.30 m | und | 1 | 67.43 | 67.43 |
|  |  | I16 | Tramo de tubo de Acero A 36, galvanizado y con protección epóxica exterior, con anillo de estanqueidad, de 4" Brida- Brida, PN 10 de 2.75m | und | 1 | 45.65 | 45.65 |
|  |  | I17 | Instalación de Tramo de tubo de Acero A36, galvanizado y con protección epóxica exterior, de 4 ", Brida -liso, PN 10 de 0.315 m | und | 1 | 15.45 | 15.45 |
|  |  | I18 | Instalación de Tableros de control, incluye accesorios. | und | 1 | 1086.0 | 1086.00 |
|  |  | I19 | Instalación de Compuerta de acero Inoxidable, 0.50x0.35 m, incluye volante para levante | und | 2 | 351.76 | 703.52 |
|  |  | I20 | Instalación de Sistema de Izaje para mantenimiento, Incluye polipasto manual 500 Kg, con cadena inoxidale, Viga I, Carro manual | und | 2 | 187.76 | 375.52 |
|  |  | I21 | Instalación de Escalera tipo marinero empotrada, con tubo de 1 1/2"inoxidable | metro | 4.03 | 35.34 | 142.42 |
|  |  | I22 | Instalación de Canastilla de retención de sólidos de acero Inoxidable, 1x1x1 m | und | 1 | 54.45 | 54.45 |
|  |  | I23 | Instalación de Tapa metálica de 1.22x0.43x0.004 m | und | 3 | 22.34 | 67.02 |
|  |  | I24 | Instalación de Tapa metálica de 0.92x1.80x0.004 m | und | 2 | 23.34 | 46.68 |
|  |  | I25 | Instalación de Tapa metálica de 0.58x1.60x0.004 m | und | 3 | 24.34 | 73.02 |
|  |  | I26 | Instalación de Pernos | und | 184 | 0.25 | 46.00 |
|  |  | I27 | Instalación de Empaque | m2 | 2.00 | 78.50 | 157.00 |
|  |  | I28 | Instalación de Aislante | und | 4 | 12.54 | 50.16 |
|  |  |  | TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | $6,359.50 |

4.3 Costos de Mantenimiento de los Equipos de Bombeo

Para el análisis de costos de mantenimiento de los Equipos de bombeo, se ha considerado el costo de operación más los costos de mantenimiento diario (limpieza de canastilla de retención de sólidos), el mismo que se considera a una persona que trabaje cuatro veces a la semana, mas el costo de mantenimiento periódico preventivo y/o correctivo que se le realizará a las bombas; los suministros se han calculado a partir del 5% de la mano de obra y las herramientas a partir del 2.5% de la mano de obra. De manera aproximada el tiempo de operación diario de la bomba se ha considerado a partir del coeficiente entre el caudal doméstico   y el caudal de diseño   multiplicado por 24 horas. La energía requerida anual del equipo, se ha calculado a partir de recomendaciones del fabricante de las bombas.

TABLA 7

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

| ITEM | Tiempo de operación anual [horas] | Costo energía [$/Kwh] | Energía requerida de equipo [Kwh/a] | Costo Anual de Energía |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operación | 1825 | 0.73 | 2510 | 1832.30 |
|  | Personal de mantenimiento | Suministros | Herramientas | Costo Anual Mantenimiento |
| Mantenimiento | 2730 | 136.5 | 68.25 | 2934.75 |
| COSTO TOTAL MANTENIMIENTO | $ 4767.05 |

4.4 Análisis de Costos de Inversión.

El costo de inversión es uno de los aspectos más importante a analizar, puesto que esto influye directamente en los cálculos de costos indirectos al fijar un precio por villa o condominio en una urbanización. Para el presente proyecto se ha analizado previamente los costos de suministros y montaje de los mismos; además se analizó los costos por mantenimiento que influirán en el cálculo de las tasas mensuales que tendrán que cancelar los habitantes a la administración por mantenimiento de la estación  de bombeo.

Para los suministros e instalación de  la Estación  de Bombeo,  resulta un total  de  $ 49493.83, al dividir  para   los  205  lotes, resulta  un   valor  de      $ 241.43 que será un costo  indirecto que deberá sumarse al costo total de la villa a construirse.

Cuando la  Estación de  bombeo esté  en  operación, el costo de mantenimiento sería  de  $ 4767.05, que dividido  para  los  205 lotes de la urbanización, cada  dueño tendría   que    cancelar  aproximadamente $ 1.93 mensual por mantenimiento del equipo de bombeo.