Examen Mantenimiento y Seguridad Industrial. 1a Evaluación - 2T-2010

- Realizar esquema cronológico de un accidente.

- Indique las razones para ocuparse de la prevención de accidentes de trabajo.

- Qué es la Seguridad.

- Principalmente para que se requiere realizar las inspecciones de seguridad.

- Indique los puntos a tener en consideración en la elaboración de las normas de seguridad.

- Indique medidas de prevención de riesgos eléctricos.

- Indique los objetivos (3) de las puestas a tierra.

- Mencione los diferentes tipos de sistemas de puesta a tierra que se pueden encontrar en una IEI. Se deben interconectar si o no.

- Cuántos esquemas de conexión de tierra existen. Explique el significado de cada uno.

- Indique los efectos de los sistemas TN-C y TN-S sobre el conductor neutro: (a) caso de una instalación energizada. (b) caso de una instalación desergenizada.