ELECTRÓNICA MÉDICA		Examen de Mejoramiento	  Febrero 26 de 2009

Alumno:…………………………………………………..		Nota:………………..

- El marcapasos natural del corazón se llama:………………………………….

- El fenómeno conocido como ……………………… mantiene a los iones de ………. predominantemente fuera de la célula.

- GSR significa………………………………………………………………………….

- Siguiendo el respectivo orden cronológico, enliste las principales estructuras del sistema de electro-conducción del corazón: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

- El rango de la banda delta en un EEG es: …………………………………………….

- En los electrocardiógrafos de 12 derivaciones, el número de derivaciones bipolares es: …..... y se llaman: …………………………………………………………….

- La resistencia entre 2 electrodos de EKG después de ser colocados apropiadamente sobre las extremidades debería ser:

a) entre 0.1 y 0.5 ohmios

b) entre 0.5 y 10 ohmios

c) menor de 5 K ohmios

d) mayor de 10 K ohmios

- La señal de EMG, tomada de los respectivos electrodos puede ser de la forma:

a) 20 – 5000 uV, 1 KHz

b) 1 – 50 mV, 10 KHz

c) 1 – 10 uV, 5 KHz

d) cualquiera de ellas

e) ninguna de ellas

- Se desea convertir energía mecánica de presión en energía eléctrica; el transductor usado es muy sensible y, si se le mide su resistencia con un óhmetro existe el riesgo de que se destruya; este transductor se llama……………., y es del tipo………………….

- En ultrasonido, ¿a qué se llama “Factor de Valor Medio” y qué unidades tiene?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- En la programación de marcapasos ¿qué significa la letra I?

……………………………………………………………………………………

- ¿Cómo se minimiza la señal de ruido diferencial debida al acoplo capacitivo?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Enliste las 3 condiciones básicas para medir biopotenciales:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

- Conecte circuitalmente V5.