## Slide 1
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
TESINA DE SEMINARIO
Presentado por:
César Augusto Jara Ordoñez
Wilfrido Alberto Almeida Cando

## Slide 2: Monitoreo y Control Remoto de una Planta Industrial Mediante Mensajes de texto (SMS) utilizando LabVIEW

## Slide 3: Objetivos
Controlar y monitorear remotamente una planta industrial del laboratorio de instrumentación ESPOL.
Tener un reporte de los datos del proceso.
Adquisición de datos.

## Slide 4: Temas
Descripción del Proyecto. Equipos. Integración a LabVIEW. Utilización del Sistema. Aplicación en Campo.

## Slide 5: Descripción del Proyecto

## Slide 6: EQUIPOS
-Módulo del sistema controlado: Nivel -Regulador. -Registrador. -Válvula de Control. -Sensor de nivel. -Módulo PLC. -Circuito de Agua. -Bomba Centrífuga. -Depósito de Agua. -Armario de distribución con alimentación eléctrica de 24VCC. -Bornes en serie útiles para el cableado de las señales de medida y regulación. -2 unidades de mantenimiento y regulador de presión para el aire comprimido

## Slide 7: EQUIPOS
Chasis hasta 8 módulos I/O. Compacto. Puerto USB de alta velocidad. Alimentación de 11 – 30 V.
Rango de Salida de 0 a 20 mA. 4 salidas analógicas actualizadas simultáneamente Rango de operación de -40 a 70 °C Resolución de 16 bits.
8 canales de entrada de corriente. Rangos de entrada programable 0 a 20 mA. Rango de operación -40 a 70 °C. Resolución de 16 bits.

## Slide 8: EQUIPOS
Procesador AMD Sempron. Windows 7 Starter. 1GB de RAM. Disco SATA de 250GB.
Sony Ericsson W810i Operadora (Claro, Movistar, Alegro) Siempre tener saldo o Plan de Mensajes SMS. Batería Cargada o siempre conectado.

## Slide 9: INTEGRACION A LABVIEW
Labview posee varias herramientas para control de periféricos de un PC, como lo son, el puerto serie, el puerto USB, etc..
Además de poseer integración con archivos .dll , generar reportes en office, etc..

## Slide 10: INTEGRACION A LABVIEW
Paso 1: Adquisición de Datos.

## Slide 11: INTEGRACION A LABVIEW
Paso 2: Integración entre PC-Celular.
  Comunicación PC-Celular.
  Comandos AT(envío y recepción SMS).
  Tipos de Comunicación.
  Comunicación a LabVIEW.

## Slide 12: COMUNICACIÓN PC-CELULAR
Modem
Hyperterminal

## Slide 13: COMANDOS AT

## Slide 14: COMANDOS AT
RECEPCION SMS
ENVIO SMS

## Slide 15: COMANDOS AT
TRANSFORMACION ASCII A OCTETOS

## Slide 16: TIPOS DE COMUNICACION
Cable de Datos.
Bluetooth.

## Slide 17: COMUNICACIÓN A LABVIEW

## Slide 18: COMUNICACIÓN A LABVIEW
Estructura simple para escribir en el Puerto Serie
Estructura simple para leer del Puerto Serie

## Slide 19: UTILIZACION DEL SISTEMA
Comandos de Control y Monitoreo:
Control
Monitoreo
SP “número entre 0 y 45,7”
DATOS

## Slide 20: UTILIZACION DEL SISTEMA
Otra opción de este Sistema es el envío de SMS´s al activarse la Alarma.

## Slide 21: APLICACIÓN EN CAMPO
El video muestra una implementación en una máquina de Tratamiento de Aceite.

## Slide 22: AGRADECIMIENTOS

## Slide 23
MUCHAS GRACIAS