# CAPÍTULO 1

1.   Generalidades.

1.1.	Descripción general del Proyecto.

El presente Proyecto aborda el Diseño e Implementación de una “Interfaz Gráfica con pantalla LCD táctil para analizar señales de termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador”.

Para la elaboración del Proyecto se necesita intercomunicar el chip DS2760 o módulo de adquisición de datos con un microcontrolador el PIC18F4520.  Este módulo de adquisición de datos, trabaja con las “termocuplas”. Las termocuplas son un tipo de sensor de temperatura muy utilizado a nivel industrial. En nuestro caso tenemos que analizar las señales que va a emitir las termocuplas tipo K, J, T al módulo DS2760.

Este módulo se comunica con el PIC18F4520 a través de protocolo ONE WIRE. Una vez lograda la comunicación con el PIC18F4520, éste va a extraer la información del DS2760 para mostrar gráficamente por medio de curvas los resultados que se obtendrán de las muestras de datos (temperatura sensada) que emitan las termocuplas. Estas gráficas se visualizan a través de la pantalla LCD táctil. Nos valdremos del integrado DS3234 para mostrar la fecha y hora actual de las muestras de datos que se tomen. Utilizaremos programación con el lenguaje MicroC PRO logrando así interconectar estos dispositivos, junto con unos circuitos que se anexarán a estos. El resultado de nuestro proyecto se asemejará a un Sensor de Temperatura Portátil, a esto es a lo que llegaremos al final de la implementación.

1.2.	Alcance de la “Interfaz Gráfica con pantalla LCD táctil para analizar las señales de las termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador.

El alcance del kit de las termocuplas en nuestro proyecto, es entender el funcionamiento de los tres tipos presentados aquí, para lograr obtener la información de las temperaturas sensadas en diferentes ambientes que se le presente. Por lo tanto tenemos que lograr la comunicación del módulo de adquisición de dato con el microcontrolador, para ingresar las tablas de datos de las termocuplas. En nuestro caso el alcance principal será lograr obtener los datos de temperatura y mostrarlos gráficamente.

Es decir que mientras el microcontrolador esté sensando se activará una alarma que es la que extraerá la fecha y hora de la muestra. Luego se lo almacena en el arreglo del microcontrolador, al estar por completo en su capacidad el arreglo, las muestras serán almacenadas en la RAM. Cada vez que se activa la alarma, se imprime por pantalla la temperatura, se grafica y ese dato será almacenado en el arreglo de la temperatura.

1.3.	Limitaciones  de la “Interfaz Gráfica con pantalla LCD táctil para analizar las señales de las termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador.

Las limitaciones del proyecto se presentaron cuando empezamos a implementarlo con el microcontrolador PIC16F887, era la capacidad de su memoria FLASH. Por lo tanto tuvimos que cambiar este por el PIC18F4520 que tiene mayor capacidad que el mencionado anteriormente.

Decidimos implementar el uso de una memoria SD de 1Gb de capacidad que es suficiente para almacenar toda la información o muestras de datos que se obtengan en días o semanas con el “sensor de termocuplas”.

Como una limitante mas, es que la información almacenada en la memoria SD, no lo podremos leer directamente en un PC, sino únicamente en el dispositivo implementado, debido a que nuestro Código no permitió utilizar ciertas funciones para guardar esta información en la memoria SD como texto, y solo se utilizaron en nuestro caso las funciones mas básicas.

Otra limitante sería, que debemos tener cuidado al manipular los elementos que harán que este proyecto funcione al 100%, pues la pantalla LCD táctil es muy frágil a los rayones o caídas, el módulo DS2760 hay que considerar conectar de forma correcta sus terminales, para no quemarlo.

1.4	Descripción específica de la “Interfaz Gráfica con pantalla LCD táctil para analizar las señales de las termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador.

Nuestro proyecto tiene como objetivo programar e implementar la interfaz gráfica de una pantalla táctil para mostrar el comportamiento de las señales de las termocuplas usando el kit de Termocuplas DS2760 que nos servirá para obtener los datos de temperaturas. Este chip tiene la capacidad de medir voltaje, corriente y temperatura. Para nuestro caso se basará en la obtención de la temperatura.

El proyecto se divide en dos partes: Hardware, que son los componentes electrónicos o dispositivos que usaremos para la implementación y puesta en marcha del proyecto. Y Software, que es la programación necesaria que requerirá el microcontrolador para la comunicación con los dispositivos electrónicos. El lenguaje de programación  que se utilizará es el MicroC Pro, que a través de su extensa librería implementaremos el software requerido.

Consiguiendo como respuesta “comunicación” a través de estos dispositivos: visualizar una gráfica de temperatura, medir la temperatura, y extraer la información del DS2760.  Asemejándose así a un termómetro digital portátil.

1.5	Ventajas del kit de termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador.

Las termocuplas son los sensores de temperatura con más utilidad a nivel industrial debido a sus positivas ventajas de ser simples, poco costosas y muy confiables. Hay profesionales que piensan que son todo lo contrario: simples, baratas y poco confiables, porque las salidas pueden ser en ciertos casos erróneas. En nuestro proyecto vamos a demostrar que son verdaderamente confiables. Por eso en los EE.UU. son el tipo de termómetro más utilizado en las industrias.

Una de las mejores ventajas de las termocuplas es su bajo costo. No por eso  pueden decir que son “simples”. Simples de fabricarlas si lo son, pero su comportamiento real no lo es, es un sistema muy complejo, que más adelante explicaremos.

1.6	Aplicaciones del kit de termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador.

El presente proyecto será muy útil a nivel industrial, porque con este equipo a desarrollar se obtendrán medidas de temperatura de ambientes o equipos industriales en sus diferentes áreas de trabajo.

Una aplicación es el monitoreo con batería de Lition  basado en protocolo 1-wire, para el módulo de adquisición DS2760, es decir un monitor para baterías de una sola celda.

Figura 1: Monitor de batería Li-Po

En el diagrama está la conexión de un cable desde un microcontrolador al módulo de adquisición DS2760, para leer la temperatura y la capacidad de la batería (ACR), la corriente y  los registros de tensión.

Otra aplicación a nivel industrial es el “monitoreo de procesos”. Este proyecto es beneficioso para las empresas industriales, donde requieran tomar muestras de datos de temperatura en lugares donde no puede estar un personal técnico por las condiciones de temperaturas que se generan. Con el equipo instalado en un área específica, al final del día se procede a revisar las muestras de datos que se han obtenido o almacenado, y se podrá analizar el comportamiento de la “temperatura” en ese lugar, a través de la pantalla táctil, visualizando la gráfica de “tiempo vs temperatura”.

CAPÍTULO 2

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En el presente capítulo vamos a describir las herramientas, la teoría en práctica que vamos a utilizar y todo lo necesario para desarrollar el proyecto. Se mostrarán cómo funcionan las termocuplas, los principios físicos de las termocuplas, las capacidades de comunicación de la termocupla con el módulo de adquisición DS2760 con el integrado PIC18F4520, conexión de la pantalla GLCD al integrado PIC18F4520.  Expondremos los programas que se desarrollaran a medida que avancemos en la implementación del proyecto.

A continuación definiremos términos que utilizaremos de aquí en adelante en el desarrollo del tema:

Interfaz gráfica.-  es un programa informático que permitirá el flujo de información entre el usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros periféricos o programas. Este programa estará constituido por un conjunto de comandos, métodos e instrucciones que permitirán realizar estas intercomunicaciones. Aquí utilizaremos el lenguaje MicroC Pro para crear el código fuente.

Módulo de adquisición de datos DS-2760.-  es un integrado, que nos permitirá medir el Voltaje de Seebeck a partir de la termocupla con una resolución de 15.625 microvoltios, luego medirá la temperatura de “unión fría” con una resolución de 0.125 grados Centígrados. Consultando en la tabla de “unión fría” de la termocupla respectiva nos dará el Voltaje de Compensación de unión fría. Esto se combina con la tensión de Seebeck y utilizando un algoritmo modificado de búsqueda binaria, podemos determinar la compensación de temperatura de la tabla de dato de termocuplas.

Figura 2: Integrado DS2760

Termocuplas.-  es un transductor de temperatura, que consiste en un dispositivo que traduce una magnitud física en una señal eléctrica. La termocupla es un tipo de sensor de temperatura muy utilizado a nivel industrial. Que está compuesta por dos alambres de diferentes metales, que unidos de forma conveniente generarán entre sus extremos libres una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de temperatura entre ellos.

Figura 3: Termocupla de Hierro y Constantan

El funcionamiento de éstas Termocuplas se debe al descubrimiento que realizó Seebeck  en el año de 1821: “si se sueldan dos metales diferentes, cuyos extremos están a distintas temperaturas, aparece una fuerza electromotriz, llamada f.e.m  de Seebeck”. Posteriormente, se mostró que esta f.e.m   proviene en realidad de dos efectos diferentes: Uno resultante sólo del contacto entre dos metales disímiles y la temperatura de dicha unión.

Hay diferentes tipos de termocuplas, que más adelante las mencionaremos.

Figura 4: Kit de Termocuplas Parallax DS-2760

Microcontrolador.- se refiere a un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. El microcontrolador es un sistema cerrado, que contiene muchas de las mismas cualidades que un computador de escritorio, tales como el CPU, memoria, etc. es decir que todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo saldrán al exterior las líneas que gobernarán a los periféricos. Como monitor, teclado o Mouse que son los dispositivos de “comunicación con humanos”. El microcontrolador es un dispositivo más complejo formado por otros más sencillos, diseñados para aplicaciones de control de máquinas, más que para interactuar con humanos. Es decir que un microcontrolador es un sistema autónomo e independiente.

Figura 5: Microcontrolador

2.1. 	Pantalla LCD táctil.

Se define pantalla táctil como un fino panel autoadhesivo colocado sobre la pantalla de un LCD gráfico. Esta pantalla es muy sensible a la presión de manera que un suave toque sobre ésta provoca algunos cambios en la señal de salida. Tenemos diferentes  tipos de paneles táctiles. El más sencillo de ellos es el panel táctil resistivo, qué es el que usaremos en nuestro proyecto.

Figura 6: Pantalla táctil

Las pantallas táctiles son resistivas, con una pérdida de aproximadamente el 25% del brillo debido a las múltiples capas necesarias. Son muy frágiles a objetos afilados. Pero son muy resistentes a elementos externos como polvo o agua, razón por la cuál es el tipo de pantalla táctil más utilizada en la actualidad.

Existen otros tipos de pantallas tales como las de ondas acústicas y capacitivas.

Figura 7: Conexión de un PIC con el panel táctil

2.1.1. 	Principio de funcionamiento del panel táctil

Un panel táctil resistivo está compuesto por dos láminas rígidas transparentes, que forman una estructura tipo "sándwich", tienen una capa resistiva en sus caras internas. Esta capa resistiva tiene una resistencia que no excede a  1[Kohm]. Los lados opuestos de las láminas disponen de contactos que acceden a un cable plano. Más abajo se muestra la configuración de los pines del GLCD táctil y las características técnicas.

Figura 8: Dimensiones de una pantalla LCD táctil

Tabla 1: Tabla de configuración de pines de la pantalla táctil

Tabla 2: Parámetros de operación de la pantalla LCD táctil

2.2.	DS3234, Reloj de tiempo real (RTC).

El DS3234, es un integrado de bajo costo y reloj en tiempo real extremadamente preciso, utilizando para el bus de datos interfaz de comunicación SPI.

Lo utilizaremos para mostrar la fecha y la hora de las muestras de datos que se vayan tomando, mientras se realizan diversas pruebas con las termocuplas.

El RTC tiene su uso en diversas aplicaciones, tales como en Servidores, Sistemas de Control de Acceso y Seguridad, GPS, Telemática,

Figura 9: Pines de Configuración del DS3234

2.3. 	Kit de Termocuplas DS2760.

El kit de termocuplas DS2760 que vamos a utilizar para nuestro proyecto está conformado por:

- El módulo de adquisición de datos DS2760.

- Tres tipos de termocuplas: uno tipo K, uno tipo J y otro tipo T.

2.3.1 Circuito Integrado DS2760 de Dallas/Maxim.

El DS2760 es un chip o circuito integrado utilizado para la adquisición de datos y en su interior cuenta con una memoria de datos no volátil donde se almacenarán los datos de la variable sensada. Este integrado puede comunicarse como esclavo por medio de una red de 1-Wire y tiene la ventaja de ser compatible con el software de programación del microcontrolador que se utilice en nuestro caso el MicroC Pro. Este chip tiene la capacidad de sensar voltaje, corriente y temperatura con una resolución de 0.125 °C suficiente para las aplicaciones de monitoreo de procesos. Para lograr sensar la temperatura el DS2760 necesita el elemento físico que estará en contacto directo con la variable, en este caso se refiere al uso del kit de termocupla del DS2760.

2.3.2 Tipos de Termocuplas del kit DS2760 y su uso.

El DS2760 trabajará en conjunto con tres tipos de termocupla que conforman el kit. Existe una infinidad de tipos de termocuplas, pero en la siguiente tabla mostraremos las más comunes, de éstas con seguridad el 90% de las termocuplas más utilizadas son las del tipo J y K, aquí se muestra de qué están hechos los cables y aleaciones de las termocuplas:

Tabla 3: Tipo de termocuplas más usadas

La siguiente tabla muestra las 3 termocuplas del Kit DS2760:

Tabla 4: Termocuplas K, J, T

La termocupla tipo J tiene su utilidad en la industria del plástico, goma y fundición de metales a bajas temperaturas (zamac, aluminio). La termocupla tipo K tiene su utilidad en fundición y hornos a temperaturas menores de 1300 °C (fundición de cobre y hornos de tratamientos térmicos).

Las termocuplas J y K junto con los Pt100 son los sensores de temperatura de uso industrial más comunes, económicos y fáciles de reemplazar que otros. Físicamente son muy rígidas y cubren un amplio rango de temperaturas (-180 a 1370 ºC).

Y finalmente las tipo T, hace un tiempo atrás eran muy utilizadas en la industria de alimentos, pero en la actualidad han sido desplazadas por los Pt100.

Los Pt100 son sensores de temperatura hechos con un alambre de platino que a 0 ºC tiene 100 ohmios y que al aumentar la temperatura aumenta la resistencia eléctrica. Un Pt100 es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo).

Una termocupla es simplemente la unión de dos alambres de distinto material unidos en un extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los mili voltios el cual aumenta proporcionalmente con la temperatura.

2.3.3. Desventajas de las Termocuplas.

No es recomendable usar termocuplas cuando es necesaria una lectura de temperatura muy precisa (décima de ºC) pues la compensación de cero requerida por las termocuplas introduce un error típicamente del orden de 0.5 ºC.

Otro problema que es posible que ocurra con las termocuplas es que alguna contaminación u oxidación en los metales de la unión podrían provocar una lectura errónea (hasta 4 ó 5 ºC) sin que se detecte la falla. Luego en algunos casos es conveniente verificar periódicamente la precisión de la lectura.

Por otra parte los Pt100 siendo levemente más costosos y mecánicamente no tan rígida como las termocuplas, las superan especialmente en aplicaciones de bajas temperaturas. (-100 y 200 º).

2.3.4	Conexión del DS2760.

Antes de realizar la conexión del DS2760 a nuestro proyecto de desarrollo, se tiene que preparar el elemento de la termocupla para conectarlo a la unión fría del módulo de adquisición de datos. Se remueve cuidadosamente el aislante de  los extremos de la termocupla para juntos girar ambos terminales del conductor, tal cómo se muestra en la figura 10.

Figura 10: Unión de la termocupla

En el otro extremo de la termocupla, se remueve también el aislante pero será introducido en el puerto de la unión del módulo de adquisición de datos, tal cómo se muestra en la figura 11.

Figura 11: Conexión de la unión con el módulo DS2760

2.4	Comunicación 1-WIRE para la adquisición de datos.

1-WIRE es un protocolo de comunicación en serie diseñado por Dallas Semiconductor, que está basado en un bus que comprende un maestro y varios esclavos en una sola línea de datos de la que se alimentan. Por supuesto, necesita una referencia a tierra común a todos los dispositivos.

En este caso el DS2760 va a estar conectado al microcontrolador PIC18F4520 vía protocolo 1-WIRE, donde el microcontrolador será el maestro y el DS2760 actuará como un esclavo.

2.5	Comunicación SPI para el almacenamiento y adquisición de datos.

Este protocolo de comunicación SPI nos servirá para comunicar el PIC18F4520 con el integrado DS3234 que nos dará la fecha y hora de la muestra de temperatura; también nos servirá este protocolo para comunicarse el PICF18f4520 con  la memoria SD de 1 Gb. A continuación se muestra el funcionamiento:

En la Figura 12, muestra una típica lectura de 1 byte, y la Figura 13 muestra una típica escritura de 1 byte. Cada cierto tiempo CE es encendido, los primeros 8 pulsos de SCLK son usados para reloj y otro para comando de byte. El comando de byte consiste en varios bits que define una dirección de registro y un bit  que define dirección de datos:

Figura 12

Figura 13

## 2.6 	Herramientas de Software.

El proyecto utilizó dos tipos de software, el primero tiene como fin la programación del PIC18F4520 y el segundo es la simulación completa del proyecto.

2.6.1. 	MicroC Pro.

Es una herramienta de desarrollo que permite realizar proyectos para microcontroladores. Proporciona una solución  fácil para  aplicaciones de sistemas embebidos, sin comprometer el rendimiento o control de estos, además  desarrolla rápidamente y despliega aplicaciones complejas.

2.6.2. 	Proteus 7.5 Professional

Es un paquete de software para el diseño de circuitos electrónicos que incluye capturación de los esquemas, simulación analógica y digital combinada, además posee una herramienta ARES que se utiliza para el diseño de circuitos impresos. Proteus está diseñado para la realización completa de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño, simulación, depuración y construcción. El paquete está compuesto por dos programas: ISIS, para la captura y simulación de circuitos; y ARES, para el diseño de PCB’s. Por lo tanto permitirá simular y depurar el funcionamiento de todo el sistema ejecutando el software paso a paso, insertando puntos de ruptura (breakpoints, que también pueden ser generados por el hardware), mirando el contenido de registros y posiciones de memoria, etc. y comprobando si la respuesta del hardware es la correcta. También se simulan herramientas electrónicas, como osciloscopios, analizadores lógicos, voltímetros, etc.

## 2.7. 	 Circuito integrado PIC18F4520.

Es un microcontrolador  CMOS FLASH de 16 bits de arquitectura RISC capaz de operar con frecuencias de reloj hasta los 40 MHz, fácil de programar. Posee internamente un oscilador de 4 MHz y un circuito de Power-On Reset que eliminan la necesidad de componentes externos y expanden a 36 el número de pines que pueden ser utilizados como líneas I/O (entrada/salida; Input/ Output) de propósito general.  Proporciona una memoria de datos EEPROM de 256x8 (128 Bytes), una memoria de programa FLASH de 2024x14 (2K con 14 bits por localidad), una memoria de datos RAM de propósito general de 1,536, dos módulos CCP (captura/comparación/PWM) de 10-bit, un USART, 3 comparadores análogos, una referencia de voltaje programable y tres temporizadores.

Figura 14: Configuración de pines del PIC18F4520

| Parameter Name | Value |
| --- | --- |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory (KB) | 32 |
| CPU Speed (MIPS) | 10 |
| RAM Bytes | 1,536 |
| Data EEPROM (bytes) | 256 |
| Digital Communication Peripherals | 1-A/E/USART, 1-MSSP(SPI/I2C) |
| Capture/Compare/PWM Peripherals | 1 CCP, 1 ECCP |
| Timers | 1 x 8-bit, 3 x 16-bit |
| ADC | 13 ch, 10-bit |
| Comparators | 2 |
| Temperature Range (C) | -40 to 125 |
| Operating Voltage Range (V) | 2 to 5.5 |
| Pin Count | 40 |

Tabla 5. Parámetros técnicos del PIC18F4520

Features

CPU Up to 10 MIPS performance C compiler optimized RISC architecture 8 x 8 Single Cycle Hardware Multiply System Internal oscillator support - 31 kHz to 8 MHz, up to 32 MHz with 4X PLL Fail-Safe Clock Monitor – allows safe shutdown if clock fails Watchdog Timer with separate RC oscillator Wide operating Voltage range; 2.0V to 5.5V nanoWatt Power Managed Modes Run, Idle and Sleep modes Idle mode currents down to 5.8uA typical Sleep mode currents down to 0.1uA typical Analog Features 10-bit ADC, 13 channels, 100K samples per second Programmable Low Voltage Detection Module Programmable Brown-out Reset module Two Analog comparators with input multiplexing Peripherals Master Synchronous Serial Port supports SPI ™ and I2C™ Master and Slave Mode EUSART module including LIN bus support Four Timer Modules Up to 5 PWM outputs Up to 2 Capture / Compare

Tabla 6. Parámetros técnicos del PIC18F4520

## 2.8.	Tablas de las Termocuplas.

Ver ANEXO 1 de Tablas de Termocuplas K, J y T.

CAPÍTULO 3

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

3.1 Diseño Preliminar.

Para el diseño de este proyecto se seleccionó el  microcontrolador pic18f4520 con funciones para trabajar con interfaces ONE WIRE y SPI  y además que tenga la suficiente cantidad de memoria y puertos para conectar la pantalla GLCD y la memoria SD.

Para interfaz gráfica se dispone de una pantalla GLCD de 128x64 dots.

Se diseñó un módulo de fuente de voltajes para la circuiteria, teniendo en cuenta que los voltajes de operación son de 3.3V para el circuito de reloj (DS3234S) y de 5V para el PIC, el DS2760 y  la pantalla.

3.2 Pruebas Preliminares.

Para confirmar la acertada selección del microcontrolador se procedió a evaluar las

Notas de aplicación que ofrece el fabricante para demostrar las funcionalidades del

Dispositivo, a continuación se detalla cada prueba:

3.2.1 Prueba de comunicación con la tarjeta de adquisición DS2760 que viene con el Kit de Termocuplas.

Se utilizó la nota de aplicación sobre el diseño de un medidor de temperatura con 3 termocuplas  K, J y T usando el DS2760  pero en lenguaje Basic Stamp, este código se lo utilizo como base para nuestro proyecto, y se lo adapto al microC Pro junto con otras aplicaciones y ejemplos.

3.2.2 Prueba de comunicación ONE WIRE lectura y escritura.

Esta prueba era necesaria para acceder a la información del DS2760 y poder almacenarla y procesarla  por lo cual se utilizo el código de ejemplo del uso de interfase ONE WIRE  de la librería ONE WIRE que  viene con el compilador de microC Pro.

3.2.3 Prueba de comunicación SPI lectura y escritura.

Esta prueba era necesaria para acceder a la información del DS3234S y de la memoria SD,  se uso el ejemplo que viene en la Nota de Aplicación del DS3234S para extraer la fecha y hora en cada muestreo y el ejemplo que viene en microC Pro usando la librería MMC en el cual se guarda y se lee información en los sectores de la SD,  aquí se utilizan los 2 pines de comunicación SPI del PIC18F4520.

Estas pruebas permitieron comprobar las funcionalidades de mayor prioridad, como es el poder comunicarse con la tarjeta de adquisición, con la memoria SD y con el RTC (real time clock).

3.3 DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO FINAL

3.3.1 Diagrama de Bloques

3.3.2 	Conexión del microcontrolador a la pantalla GLCD táctil 128x64RG.

La conexión del microcontrolador  a la pantalla GLCD táctil de nuestro proyecto consistió en el cableado del protoboard, entre el microcontrolador y la pantalla táctil con la utilización de 4 potenciómetros para el manejo de los colores de rojo, verde y azul, al ir regulando éstos potenciómetros podemos manipular la gama de colores en la pantalla.   Y se agrega un potenciómetro más para regular el contraste. En esta primera parte del proyecto solo se realizó la conexión  para verificar que la pantalla GLCD funcione. Luego se añadió la circuitería del TOUCH CONTROLLER para la parte táctil de la GLCD que está compuesta por 10 resistencias, 2 capacitores,  3 transistores NPN y 2 transistores PNP. A continuación mostramos la primera etapa del proyecto, que comprende el circuito para el convertidor A/D, para hacer funcionar la parte táctil de la pantalla.

Figura 15: Conexión entre el PIC18F4520 y el panel táctil de GLCD

3.4 Conexión del microcontrolador al Kit de Termocuplas DS2760.

La conexión del microcontrolador PIC18F4520 y el Kit de termocuplas se basa en el protocolo de comunicación de bus “1-wire”, que consiste en que el microcontrolador hará las veces de maestro, y el módulo de adquisición de datos DS2760 hará las veces de esclavo.

Primero tenemos que polarizar los pines respectivos del PIC18F4520 y los pines del módulo DS2760 para interconectarlos a través de su pin 6 – RA4, el cuál va a extraer la información que esté adquiriendo el módulo DS2760. En este caso la información serán los datos de las temperaturas que estarán sensando las termocuplas K, J,  y T.

3.5 Conexión del microcontrolador al DS3234.

En nuestro proyecto hemos utilizado el chip DS3234 para ponerle fecha y hora a las muestras de datos que se están sensando. Este chip se polariza con un Voltaje de 3.3Vdc, y se conecta con los pines SPI y clock de el PIC18F4520 se comunicará con este integrado a través del protocolo SPI.

3.6 Conexión del microcontrolador a la memoria de almacenamiento SD          de 1GB.

Con circuiteria adicional y programación se conectará una memoria de almacenamiento adicional para el proyecto ya que la memoria del microcontrolador no es suficiente para los datos que se tienen que almacenar, y que luego serán mostrados por pantalla.

3.7 Algoritmos de Control.

A continuación se hace referencia al bosquejo de la programación del Microcontrolador en sus diferentes tareas para la ejecución del proyecto, como se detalla a continuación:

  - Diagrama de Flujos de la lógica del código fuente desarrollado en MicroC Pro.

En este Diagrama de flujos se muestra una secuencia de menú de selección, donde se elige el tipo de termocuplas, empezando por el Menú de Termocuplas y finalizando con el Menú Tiempo de Muestreo. Luego se ejecuta la función de Alarmas del RTC, una vez que se activa esta alarma se ejecuta un  lazo externo entre las funciones de Graficar Ejes y Limpiar Pantalla, luego en el lazo interno, se ejecutan secuencialmente las funciones de: Temperatura, Lectura de Tiempo y  Fecha, después de esto se procede a almacenar en la memoria EPROM del PIC18F4520 es decir  medida que se va almacenando se va mostrando en Pantalla. Una vez que se ha llegado al máximo de 512 bytes en el microcontrolador se procede a guardar los datos siguientes en la memoria SD.

3.9 Programa Principal del Microcontrolador.

El Programa Principal del Microcontrolador se encuentra en el ANEXO 2, aquí se detalla todo el Código utilizado para la implementación de Nuestro Proyecto.

3.10  Modelo 3D.

A continuación se muestra la visualización en 3D de las dos vistas frontal y lateral del circuito impreso, donde se observa el microcontrolador PIC18f4520 y sus componentes.

Figura 16: Vista Frontal del Proyecto

Figura 17: Vista lateral del Proyecto

3.11 Ensamblado de tarjetas.

3.11.1 Tarjeta Principal.

Esta tarjeta contiene los conectores para el GLCD, el DS2760, porta pila (3v), el zócalo de 40 pines para el PIC18F4520 y conector especial para las SD.

Luego de obtenida la PCB se comprobó que no tenga errores de fabricación, luego se ensambló con todos sus componentes y conectores, se procedió a verificar que las Soldaduras se hayan realizado sin errores, como cortocircuitos.

3.11.2 Fuente de Poder.

Una vez desarrollado el PCB de esta tarjeta se procedió a verificar el funcionamiento de las salidas de voltaje que provee, obteniéndose los voltajes esperados. Se diseñó un módulo de fuente de voltajes para la circuitería de 3,3 v con el LM317T y el voltaje de 5 v con un LM7805.

Figura 18: Fotografía Frontal del Circuito.

Figura 19: Fotografía Posterior del Circuito.

# CAPÍTULO 4

4.1 Simulación y pruebas.

Figura 20: Simulación del Circuito.

Debido a que el circuito integrado DS2760 no se puede simular en el Programa Proteus se procedió a realizar solo las simulaciones de funcionamiento del GLCD y de la parte táctil con la configuración mostrada.

4.1.1 Pruebas de Funcionamiento.

Para el desarrollo del Proyecto,  primero se realizaron las pruebas de cada etapa del  Proyecto en el Protoboard. Luego se procedió a realizar las pruebas en conjunto de todas las etapas que conforman el proyecto. Una vez implementado el Proyecto en Protoboard funcionando al 100%, se procedió a realizar la Tarjeta de Circuito Impreso (PCB).

4.1.2 Resultados de las Mediciones de Temperatura usando Termocuplas.

Figura 21: Fotografía Posterior del Circuito ensamblado.

Los resultados aquí mostrados fueron obtenidos de la medición de una termocupla tipo K aplicándole una fuente de calor externa (encendedor). Los datos mostrados en la pantalla son: fecha, hora, temperatura en Grados Centígrados y Fahrenheit.

En la Figura 22 del lado derecho, se puede observar la variación de temperatura y la grafica de Temperatura vs Tiempo,  luego de haberse aplicado la fuente de calor. Demostrando así el funcionamiento del Equipo Medidor de Temperatura.

Figura 22: Gráfica de Temperatura vs Tiempo

4.1.3 Secuencia de las pantallas de Menús y pantallas de comunicación con el kit de Termocuplas.

Inicializando el Equipo, a través del botón rojo ON/OFF, aparece la imagen como se muestra en la Figura 23 y 24, que son las pantallas de Inicio para el Equipo. Para lo cual utilizamos programación en lenguaje MicroC Pro.

Figura 23 y 24: Pantallas de Inicio

A continuación empezamos con el primer paso que es la conexión de la Termocupla (se escoge físicamente entre las tipo K, J, T), tal como se muestra en la Figura 25. Luego se procede a mover el switch plateado a ON.

Figura 25: Conexión de Termocupla

El siguiente paso es escoger la Termocupla (tipo K, J, T)  a través del código, tal como se muestra en el siguiente Menú de la Figura 26, luego de escogida la Termocupla, la siguiente pantalla de Menú, nos consulta si queremos “Leer Datos (almacenados en la memoria SD)” presionando OK o continuamos con “Lectura Nueva” presionando la flecha ( tal como se visualiza en la Figura 27.

Figura 26 y 27: Pantalla de Menú de Termocuplas y Lectura de Datos

Avanzamos a la siguiente pantalla de Menú, como se muestra en la Figura 28. En este Menú nos da las diferentes Tasas de Muestreo, es decir que el tiempo, puede variar de 1 a 5 segundos. Se tomó este rango debido a que las variaciones de temperatura que se producen por las fuentes externas aplicadas a las termocuplas, son instantáneas.

Figura 28: Pantalla de Menú de Tasa de Muestreo

En la siguiente Figura 29, se muestra la Pantalla con valores iniciales de la Gráfica de Temperatura vs Tiempo, cómo se podrá observar los valores de temperatura están en 0 Grados Centígrados y 32 Grados Fahrenheit.  En la Figura 30 se muestra ya una gráfica  luego de haberse aplicado la fuente externa de calor, por lo que la temperatura varió a 52 Grados Centígrados o 125 Grados Fahrenheit

Figura 29 y 30: Gráficas de Temperatura vs Tiempo

CONCLUSIONES:

- Debido a que la pantalla GLCD, utiliza 3 leds para generar el fondo de color blanco de la imagen, este consume bastante corriente, cuyo valor es de 50mA. La única forma de bajar este consumo es utilizando un solo color y reduciendo el contraste. Esto bajaría la calidad de imagen.

- Para obtener y reflejar en pantalla los valores de temperatura, se requiere una mediana cantidad de memoria FLASH, por lo que utilizamos el PIC18F4520. Suficiente para almacenar las tablas de datos, de los valores adecuados que permitirán la conversión de la señal en milivoltios que da la termocupla a un valor de temperatura en °C, y la memoria EPROM es lo que nos almacena todos los gráficos de presentación.

- Para calcular el voltaje de Seebeck, que es la temperatura de referencia de la termocupla y que lo ideal es 0. A través de software realizamos la compensación de manera tal que el valor final no se vea afectado por cambios en la unión fría de la termocupla, esto se realiza luego del llamado de dos subrutinas, la de voltaje de Seebeck y la de la temperatura de la unión fría.

- Hemos llegado a la conclusión  que las termocuplas son muy practicas en aplicaciones industriales debido a su robustez mecánica y a la precisión a altas temperaturas, así como de rápida respuesta y su bajo costo.

- La subrutina de “búsqueda binaria”, es una de las más importantes del código, ya que aquí es donde se realizan los cálculos importantes para poder buscar en la tabla el valor de temperatura más cercano al medido y además de llevar el valor que se encuentra en la tabla al valor de temperatura decimal que corresponde. Para luego ser mostrada por pantalla.

- Para tomar muestras de datos reales, se ha considerado la ayuda del DS3234 que utiliza comunicación SPI, este integrado nos va a servir para mostrar las fechas y hora actuales de los datos de temperatura que se tomen.

- Se tuvo que considerar una memoria externa SD, debido a que no había capacidad en el microcontrolador para almacenar los datos de temperatura. Y como se va a mostrar en pantalla la fecha y hora de las muestras de datos, fue necesario considerar el uso de esta memoria.

RECOMENDACIONES:

- Es muy importante para realizar proyectos como el nuestro, contar con conocimientos suficientes en  microcontroladores y lenguaje de programación MicroCPro (que es el utilizado aquí), ya que esto facilitará un mejor desarrollo, configuración e implementación del proyecto.

- Leer, comprender y analizar de forma detenida las Hojas de Especificaciones Técnicas del microcontrolador PIC18F4520, Pantalla GLCD táctil y el Módulo de Adquisición DS2760. Ya que un mal entendimiento puede producir conexiones erróneas que nos harán tomar más del tiempo del necesario para el desarrollo del proyecto.

- Una vez implementado el Proyecto en el protoboard, ser cuidadoso en el traslado de éste, hasta su debida conexión en placas. En la conexión en placa, revisar la continuidad de las líneas y asegurarse que los pines de alimentación de los dispositivos estén correctamente configurados, para que en el momento de soldar los dispositivos en ésta, el proyecto nos funcione totalmente.

- Realizar un algoritmo o diagrama de bloques del Código Fuente a utilizarse en la programación, para  hallar así más pronto los errores lógicos con los que se pueda encontrar en la implementación del Proyecto, en la parte de Software.

- Hacer un buen análisis antes de elegir el microcontrolador y el lenguaje en el que se va a desarrollar el proyecto, ya que en nuestro caso utilizamos por completo todos los recursos del integrado y tuvimos que agregar una memoria externa.

ANEXO 1

## Tabla de la Termocupla tipo K:

0 ,             39 ,          79 ,         119 ,        158 ,        198 ,        238 ,        277 ,        317 ,        357 ,        397 ,        437 ,        477 ,        517 ,        557 ,        597 ,        637 ,        677 ,        718 ,        758 ,        798 ,        838 ,        879 ,        919 ,        960 ,        1000 ,        1040 ,        1080 ,        1122 ,        1163 ,        1203 ,        1244 ,        1284 ,        1326 ,        1366 ,        1407 ,        1448 ,        1489 ,        1530 ,        1570 ,        1612 ,        1653 ,        1694 ,        1735 ,        1776 ,        1816 ,        1858 ,        1899 ,        1941 ,        1982 ,        2023 ,        2064 ,        2105 ,        2146 ,        2188 ,        2230 ,        2270 ,        2311 ,        2354 ,        2395 ,        2436 ,        2478 ,        2519 ,        2560 ,        2601 ,        2644 ,        2685 ,        2726 ,        2767 ,        2810 ,        2850 ,        2892 ,        2934 ,        2976 ,        3016 ,        3059 ,        3100 ,        3141 ,        3184 ,        3225 ,        3266 ,        3307 ,        3350 ,        3391 ,        3432 ,        3474 ,        3516 ,        3557 ,        3599 ,        3640 ,        3681 ,        3722 ,        3765 ,        3806 ,        3847 ,        3888 ,        3931 ,        3972 ,        4012 ,        4054 ,        4096 ,        4137 ,        4179 ,        4219 ,        4261 ,        4303 ,        4344 ,        4384 ,        4426 ,        4468 ,        4509 ,        4549 ,        4591 ,        4633 ,        4674 ,        4714 ,        4756 ,        4796 ,        4838 ,        4878 ,        4919 ,        4961 ,        5001 ,        5043 ,        5083 ,        5123 ,        5165 ,        5206 ,        5246 ,        5288 ,        5328 ,        5368 ,        5410 ,        5450 ,        5490 ,        5532 ,        5572 ,        5613 ,        5652 ,        5693 ,        5735 ,        5775 ,        5815 ,        5865 ,        5895 ,        5937 ,        5977 ,        6017 ,        6057 ,        6097 ,        6137 ,        6179 ,        6219 ,        6259 ,        6299 ,        6339 ,        6379 ,        6419 ,        6459 ,        6500 ,        6540 ,        6580 ,        6620 ,        6660 ,        6700 ,        6740 ,        6780 ,        6820 ,        6860 ,        6900 ,        6940 ,        6980 ,        7020 ,        7059 ,        7099 ,        7139 ,        7179 ,        7219 ,        7259 ,        7299 ,        7339 ,        7379 ,        7420 ,        7459 ,        7500 ,        7540 ,        7578 ,        7618 ,        7658 ,        7698 ,        7738 ,        7778 ,        7819 ,        7859 ,        7899 ,        7939 ,        7979 ,        8019 ,        8058 ,        8099 ,        8137 ,        8178 ,        8217 ,        8257 ,        8298 ,        8337 ,        8378 ,        8417 ,        8458 ,        8499 ,        8538 ,        8579 ,        8618 ,        8659 ,        8698 ,        8739 ,        8778 ,        8819 ,        8859 ,        8900 ,        8939 ,        8980 ,        9019 ,        9060 ,        9101 ,        9141 ,        9180 ,        9221 ,        9262 ,        9301 ,        9343 ,        9382 ,        9423 ,        9464 ,        9503 ,        9544 ,        9585 ,        9625 ,        9666 ,        9707 ,        9746 ,        9788 ,        9827 ,        9868 ,        9909 ,        9949 ,        9990 ,        10031 ,     10071 ,     10112 ,        10153 ,        10194 ,        10234 ,        10275 ,        10316 ,        10356 ,        10397 ,        10439 ,        10480 ,        10519 ,        10560 ,        10602 ,        10643 ,        10683 ,        10724 ,        10766 ,        10807 ,        10848 ,        10888 ,        10929 ,        10971 ,        11012 ,        11053 ,        11093 ,        11134 ,        11176 ,        11217 ,        11259 ,        11300 ,        11340 ,        11381 ,        11423 ,        11464 ,        11506 ,        11547 ,        11587 ,        11630 ,        11670 ,        11711 ,        11753 ,        11794 ,        11836 ,        11877 ,        11919 ,        11960 ,        12001 ,        12043 ,        12084 ,        12126 ,        12167 ,        12208 ,        12250 ,        12291 ,        12333 ,        12374 ,        12416 ,        12457 ,        12499 ,        12539 ,        12582 ,        12624 ,        12664 ,        12707 ,        12747 ,        12789 ,        12830 ,        12872 ,        12914 ,        12955 ,        12997 , 13039 ,        13060 ,        13122 ,        13164 ,        13205 ,        13247 ,        13289 ,        13330 ,        13372 ,        13414 ,        13457 ,        13497 ,        13539 ,        13582 ,        13624 ,        13664 ,        13707 ,        13749 ,        13791 ,        13833 ,        13874 ,        13916 ,        13958 ,        14000 ,        14041 ,        14083 ,        14125 ,        14166 ,        14208 ,        14250 ,        14292 ,        14335 ,        14377 ,        14419 ,        14461 ,        14503 ,        14545 ,        14586 ,        14628 ,        14670 ,        14712 ,        14755 ,        14797 ,        14839 ,        14881 ,        14923 ,        14964 ,        15006 ,        15048 ,        15090 ,        15132 ,        15175 ,        15217 ,        15259 ,        15301 ,        15343 ,        15384 ,        15426 ,        15468 ,        15510 ,        15554 ,        15596 ,        15637 ,        15679 ,        15721 ,        15763 ,        15805 ,        15849 ,        15891 ,        15932 ,        15974 ,        16016 ,        16059 ,        16102 ,        16143 ,        16185 ,        16228 ,        16269 ,        16312 ,        16355 ,        16396 ,        16439 ,        16481 ,        16524 ,        16565 ,        16608 ,        16650 ,        16693 ,        16734 ,        16777 ,        16820 ,        16861 ,        16903 ,        16946 ,        16989 ,        17030 ,        17074 ,        17115 ,        17158 ,        17201 ,        17242 ,        17285 ,        17327 ,        17370 ,        17413 ,        17454 ,        17496 ,        17539 ,        17582 ,        17623 ,        17667 ,        17708 ,        17751 ,        17794 ,        17836 ,        17879 ,        17920 ,        17963 ,        18006 ,        18048 ,        18091 ,        18134 ,        18176 ,        18217 ,        18260 ,        18303 ,        18346 ,        18388 ,        18431 ,        18472 ,        18515 ,        18557 ,        18600 ,        18643 ,        18686 ,        18728 ,        18771 ,        18812 ,        18856 ,        18897, 18940 ,        18983 ,        19025 ,        19068 ,        19111 ,        19153 ,        19196 ,        19239 ,        19280 ,        19324 ,        19365 ,        19408 ,        19451 ,        19493 ,        19536 ,        19579 ,        19621 ,        19664 ,        19707 ,        19750 ,        19792 ,        19835 ,        19876 ,        19920 ,        19961 ,        20004 ,        20047 ,        20089 ,        20132 ,        20175 ,        20218 ,        20260 ,        20303 ,        20346 ,        20388 ,        20431 ,        20474 ,        20515 ,        20559 ,        20602 ,        20643 ,        20687 ,        20730 ,        20771 ,        20815 ,        20856 ,        20899 ,        20943 ,        20984 ,        21027 ,        21071 ,        21112 ,        21155 ,        21199 ,        21240 ,        21283 ,        21326 ,        21368 ,        21411 ,        21454 ,        21497 ,        21540 ,        21582 ,        21625 ,        21668 ,        21710 ,        21753 ,        21795 ,        21838 ,        21881 ,        21923 ,        21966 ,        22009 ,        22051 ,        22094 ,        22137 ,        22178 ,        22222 ,        22265 ,        22306 ,        22350 ,        22393 ,        22434 ,        22478 ,        22521 ,        22562 ,        22606 ,        22649 ,        22690 ,        22734 ,        22775 ,        22818 ,        22861 ,        22903 ,        22946 ,        22989 ,        23032 ,        23074 ,        23117 ,        23160 ,        23202 ,        23245 ,        23288 ,        23330 ,        23373 ,        23416 ,        23457 ,        23501 ,        23544 ,        23585 ,        23629 ,        23670 ,        23713 ,        23757 ,        23798 ,        23841 ,        23884 ,        23926 ,        23969 ,        24012 ,        24054 ,        24097 ,        24140 ,        24181 ,        24225 ,        24266 ,        24309 ,        24353 ,        24394 ,        24437 ,        24480 ,        24523 ,        24565 ,        24608 ,        24650 ,        24693 ,        24735 ,        24777 ,        24820 ,        24863 , 24905 ,        24948 ,        24990 ,        25033 ,        25075 ,        25118 ,        25160 ,        25203 ,        25245 ,        25288 ,        25329 ,        25373 ,        25414 ,        25457 ,        25500 ,        25542 ,        25585 ,        25626 ,        25670 ,        25711 ,        25755 ,        25797 ,        25840 ,        25882 ,        25924 ,        25967 ,        26009 ,        26052 ,        26094 ,        26136 ,        26178 ,        26221 ,        26263 ,        26306 ,        26347 ,        26390 ,        26432 ,        26475 ,        26516 ,        26559 ,        26602 ,        26643 ,        26687 ,        26728 ,        26771 ,        26814 ,        26856 ,        26897 ,        26940 ,        26983 ,        27024 ,        27067 ,        27109 ,        27152 ,        27193 ,        27236 ,        27277 ,        27320 ,        27362 ,        27405 ,        27447 ,        27489 ,        27531 ,        27574 ,        27616 ,        27658 ,        27700 ,        27742 ,        27784 ,        27826 ,        27868 ,        27911 ,        27952 ,        27995 ,        28036 ,        28079 ,        28120 ,        28163 ,        28204 ,        28246 ,        28289 ,        28332 ,        28373 ,        28416 ,        28416 ,        28457 ,        28500 ,        28583 ,        28626 ,        28667 ,        28710 ,        28752 ,        28794 ,        28835 ,        28877 ,        28919 ,        28961 ,        29003 ,        29045 ,        29087 ,        29129 ,        29170 ,        29213 ,        29254 ,        29297 ,        29338 ,        29379 ,        29422 ,        29463 ,        29506 ,        29548 ,        29589 ,        29631 ,        29673 ,        29715 ,        29757 ,        29798 ,        29840 ,        29882 ,        29923 ,        29964 ,        30007 ,        30048 ,        30089 ,        30132 ,        30173 ,        30214 ,        30257 ,        30298 ,        30341 ,        30382 ,        30423 ,        30466 ,        30507 ,        30548 ,        30589 ,        30632 ,        30673 ,        30714 ,        30757, 30797 ,        30839 ,        30881 ,        30922 ,        30963 ,        31006 ,        31047 ,        31088 ,        31129 ,        31172 ,        31213 ,        31254 ,        31295 ,        31338 ,        31379 ,        31420 ,        31461 ,        31504 ,        31545 ,        31585 ,        31628 ,        31669 ,        31710 ,        31751 ,        31792 ,        31833 ,        31876 ,        31917 ,        31957 ,        32000 ,        32040 ,        32082 ,        32124 ,        32164 ,        32206 ,        32246 ,        32289 ,        32329 ,        32371 ,        32411 ,        32453 ,        32495 ,        32536 ,        32577 ,        32618 ,        32659 ,        32700 ,        32742 ,        32783 ,        32824 ,        32865 ,        32905 ,        32947 ,        32987 ,        33029 ,        33070 ,        33110 ,        33152 ,        33192 ,        33234 ,        33274 ,        33316 ,        33356 ,        33398 ,        33439 ,        33479 ,        33521 ,        33561 ,        33603 ,        33643 ,        33685 ,        33725 ,        33767 ,        33807 ,        33847 ,        33889 ,        33929 ,        33970 ,        34012 ,        34052 ,        34093 ,        34134 ,        34174 ,        34216 ,        34256 ,        34296 ,        34338 ,        34378 ,        34420 ,        34460 ,        34500 ,        34542 ,        34582 ,        34622 ,        34664 ,        34704 ,        34744 ,        34786 ,        34826 ,        34866 ,        34908 ,        34948 ,        34999 ,        35029 ,        35070 ,        35109 ,        35151 ,        35192 ,        35231 ,        35273 ,        35313 ,        35353 ,        35393 ,        35435 ,        35475 ,        35515 ,        35555 ,        35595 ,        35637 ,        35676 ,        35718 ,        35758 ,        35798 ,        35839 ,        35879 ,        35920 ,        35960 ,        36000 ,        36041 ,        36081 ,        36121 ,        36162 ,        36202 ,        36242 ,        36282 ,        36323 ,        36363 ,        36403 ,        36443 ,        36484 , 36524 ,        36564 ,        36603 ,        36643 ,        36685 ,        36725 ,        36765 ,        36804 ,        36844 ,        36886 ,        36924 ,        36965 ,        37006 ,        37045 ,        37085 ,        37125 ,        37165 ,        37206 ,        37246 ,        37286 ,       37326 ,        37366 ,        37406 ,        37446 ,        37486 ,        37526 ,        37566 ,        37606 ,        37646 ,        37686 ,        37725 ,        37765 ,        37805 ,        37845 ,        37885 ,        37925 ,        37965 ,        38005 ,        38044 ,        38084 ,        38124 ,        38164 ,        38204 ,        38243 ,        38283 ,        38323 ,        38363 ,        38402 ,        38442 ,        38482 ,        38521 ,        38561 ,        38600 ,        38640 ,        38679 ,        38719 ,        38759 ,        38798 ,        38838 ,        38878 ,        38917 ,        38957 ,        38996 ,        39036 ,        39076 ,        39115 ,        39164 ,        39195 ,        39234 ,        39274 ,        39314 ,        39353 ,        39393 ,        39432 ,        39470 ,        39511 ,        39549 ,        39590 ,        39628 ,        39668 ,        39707 ,        39746 ,        39786 ,        39826 ,        39865 ,        39905 ,        39944 ,        39984 ,        40023 ,        40061 ,        40100 ,        40140 ,        40179 ,        40219 ,        40259 ,        40298 ,        40337 ,        40375 ,        40414 ,        40454 ,        40493 ,        40533 ,        40572 ,        40610 ,        40651 ,        40689 ,        40728 ,        40765 ,        40807 ,        40846 ,        40885 ,        40924 ,        40963 ,        41002 ,        41042 ,        41081 ,        41119 ,        41158 ,        41198 ,        41237 ,        41276 ,        41315 ,        41354 ,        41393 ,        41431 ,        41470 ,        41509 ,        41548 ,        41587 ,        41626 ,        41665 ,        41704 ,        41743 ,        41781 ,        41820 ,        41859 ,        41898 ,        41937 ,        41976 ,        42014 , 42053 ,        42092 ,        42131 ,        42169

## Tabla de la Termocupla tipo J:

0 ,                50 ,        101 ,        151 ,        202 ,        253 ,        303 ,        354 ,      405 ,        456 ,        507 ,        558 ,        609 ,        660 ,        711 ,        762 ,        814 ,        865 ,        916 ,        968 ,      1019 ,      1070 ,      1122 ,      1174 ,      1226 ,      1277 ,      1328 ,        1381 ,        1433 ,        1485 ,        1536 ,        1588 ,        1641 ,        1693 ,        1745 ,        1796 ,        1848 ,        1902 ,        1954 ,        2006 ,        2059 ,        2111 ,        2164 ,        2216 ,        2269 ,        2322 ,        2374 ,        2427 ,        2480 ,        2532 ,        2584 ,        2637 ,        2690 ,        2744 ,        2797 ,        2850 ,        2903 ,        2956 ,        3008 ,        3062 ,        3116 ,        3169 ,        3222 ,        3274 ,        3329 ,        3382 ,        3435 ,        3488 ,        3543 ,        3596 ,        3649 ,        3703 ,        3757 ,        3810 ,        3863 ,        3918 ,        3971 ,        4025 ,        4078 ,        4133 ,        4187 ,        4240 ,        4294 ,        4347 ,        4402 ,        4456 ,        4509 ,        4564 ,        4618 ,        4671 ,        4726 ,        4780 ,        4835 ,        4889 ,        4943 ,        4996 ,        5052 ,        5105 ,        5160 ,        5214 ,        5269 ,        5323 ,        5378 ,        5432 ,        5487 ,        5541 ,        5594 ,        5650 ,        5705 ,        5759 ,        5814 ,        5868 ,        5923 ,        5977 ,        6032 ,        6086 ,        6141 ,        6195 ,        6251 ,        6306 ,        6360 ,        6415 ,        6469 ,        6525 ,        6578 ,        6634 ,        6689 ,        6743 ,        6799 ,        6854 ,        6908 ,        6964 ,        7019 ,        7073 ,        7129 ,        7184 ,        7238 ,        7294 ,        7349 ,        7403 ,        7459 ,        7514 ,        7569 ,        7624 ,        7679 ,        7734 ,        7789 ,        7844 ,        7900 ,        7955 ,        8009 ,        8064 ,        8120 ,        8175 ,        8230 ,        8285 ,        8340 ,        8396 ,        8451 ,        8506 ,        8561 ,        8618 ,        8673 ,        8727 ,        8782 ,        8839 ,        8894 ,        8948 ,        9005 ,        9060 ,        9115 ,        9170 ,        9226 ,        9282 ,        9336 ,        9391 ,        9448 ,        9503 ,        9559 ,        9614 ,        9669 ,        9724 ,        9779 ,        9836 ,        9891 ,        9947 ,       10002 ,        10057 ,        10112 ,        10168 ,        10224 ,        10278 ,        10335 ,        10390 ,        10445 ,        10500 ,        10557 ,        10612 ,        10668 ,        10723 ,        10778 ,        10833 ,        10890 ,        10945 ,        11000 ,        11056 ,        11112 ,        11166 ,        11223 ,        11278 ,        11333 ,        11389 ,        11445 ,        11500 ,        11556 ,        11612 ,        11666 ,        11723 ,        11778 ,        11833 ,        11889 ,        11945 ,        12000 ,        12056 ,        12111 ,        12166 ,        12221 ,        12278 ,        12333 ,        12389 ,        12445 ,        12500 ,        12556 ,        12611 ,        12666 ,        12721 ,        12778 ,        12833 ,        12889 ,        12944 ,        13000 ,        13056 ,        13111 ,        13166 ,        13221 ,        13278 ,        13333 ,        13389 ,        13444 ,        13500 ,        13554 ,        13611 ,        13666 ,        13721 ,        13777 ,        13833 ,        13887 ,        13944 ,        13999 ,        14054 ,        14109 ,        14166 ,        14221 ,        14277 ,        14332 ,        14387 ,        14442 ,        14499 ,        14554 ,        14608 ,        14665 ,        14720 ,        14775 ,        14830 ,        14887 ,        14942 ,        14998 ,        15053 ,        15108 ,        15163 ,        15219 ,        15275 ,        15330 ,        15386 ,        15441 ,        15496 ,        15551 ,        15607 ,        15663 ,        15718 ,        15772 ,        15829 ,        15884 ,        15939 ,        15995 ,        16050 ,        16106 ,        16161 ,        16216 ,        16272 ,        16327 ,        16382 ,        16437 ,        16493 ,        16548 ,        16603 ,        16658 ,        16714 ,        16769 ,        16824 ,        16881 ,        16935 ,        16990 ,        17045 ,        17102 ,        17157 ,        17211 ,        17268 ,        17323 ,        17378 , 17434 ,        17489 ,        17544 ,        17599 ,        17655 ,        17710 ,        17765 ,        17820 ,        17876 ,        17931 ,        17986 ,        18041 ,        18097 ,        18152 ,        18207 ,        18262 ,        18318 ,        18373 ,        18428 ,        18483 ,        18538 ,        18594 ,        18649 ,        18704 ,        18759 ,        18814 ,        18870 ,        18925 ,        18980 ,        19035 ,        19089 ,        19146 ,        19201 ,        19256 ,        19310 ,        19365 ,        19422 ,        19477 ,        19532 ,        19586 ,        19641 ,        19696 ,        19753 ,        19807 ,        19862 ,        19917 ,        19972 ,        20027 ,        20083 ,        20138 ,        20193 ,        20248 ,        20304 ,        20359 ,        20414 ,        20469 ,        20525 ,        20580 ,        20635 ,        20690 ,        20745 ,        20800 ,        20855 ,        20911 ,        20966 ,        21021 ,        21076 ,        21131 ,        21186 ,        21240 ,        21297 ,        21352 ,        21407 ,        21461 ,        21516 ,        21571 ,        21626 ,        21682 ,        21737 ,        21792 ,        21847 ,        21902 ,        21958 ,        22013 ,        22068 ,        22123 ,        22179 ,        22234 ,        22289 ,        22344 ,        22400 ,        22455 ,        22510 ,        22565 ,        22620 ,        22676 ,        22731 ,        22786 ,        22841 ,        22896 ,        22952 ,        23007 ,        23062 ,        23117 ,        23172 ,        23228 ,        23283 ,        23338 ,        23393 ,        23449 ,        23504 ,        23559 ,        23614 ,        23670 ,        23725 ,        23780 ,        23835 ,        23891 ,        23946 ,        24001 ,        24057 ,        24112 ,        24167 ,        24222 ,        24278 ,        24333 ,        24388 ,        24443 ,        24498 ,        24554 ,        24609 ,        24664 ,        24721 ,        24775 ,        24832 ,        24887 ,        24943 ,        24998 ,        25053 ,        25109 , 25164 ,        25219 ,        25275 ,        25330 ,        25385 ,        25442 ,        25496 ,        25553 ,        25608 ,        25664 ,        25719 ,        25775 ,        25830 ,        25885 ,        25942 ,        25998 ,        26053 ,        26109 ,        26164 ,        26219 ,        26275 ,        26332 ,        26387 ,        26443 ,        26498 ,        26554 ,        26609 ,        26666 ,        26722 ,        26778 ,        26833 ,        26888 ,        26945 ,        27001 ,        27057 ,        27112 ,        27169 ,        27225 ,        27280 ,        27336 ,        27393 ,        27449 ,        27504 ,        27561 ,        27617 ,        27673 ,        27728 ,        27785 ,        27841 ,        27897 ,        27952 ,        28010 ,        28065 ,        28121 ,        28178 ,        28234 ,        28291 ,        28347 ,        28403 ,        28460 ,        28516 ,        28571 ,        28629 ,        28685 ,        28740 ,        28798 ,        28853 ,        28911 ,        28967 ,        29024 ,        29080 ,        29137 ,        29193 ,        29250 ,        29307 ,        29362 ,        29420 ,        29477 ,        29533 ,        29589 ,        29647 ,        29704 ,        29760 ,        29818 ,        29874 ,        29931 ,        29987 ,        30045 ,        30102 ,        30158 ,        30216 ,        30272 ,        30330 ,        30387 ,        30443 ,        30501 ,        30559 ,        30615 ,        30673 ,        30730 ,        30788 ,        30845 ,        30902 ,        30960 ,        31016 ,        31074 ,        31132 ,        31189 ,        31246 ,        31304 ,        31362 ,        31419 ,        31477 ,        31535 ,        31592 ,        31650 ,        31708 ,        31766 ,        31823 ,        31881 ,        31939 ,        31996 ,        32054 ,        32112 ,        32170 ,        32228 ,        32286 ,        32344 ,        32402 ,        32460 ,        32518 ,        32576 ,        32636 ,        32694 ,        32752 ,        32810 ,        32868 ,        32926 ,        32984 ,        33044 , 33102 ,        33161 ,        33219 ,        33277 ,        33337 ,        33395 ,        33454 ,        33512 ,        33570 ,        33630 ,        33689 ,        33747 ,        33807 ,        33865 ,        33924 ,        33984 ,        34042 ,        34102 ,        34161 ,        34219 ,        34279 ,        34338 ,        34396 ,        34457 ,        34515 ,        34575 ,        34634 ,        34694 ,        34753 ,        34813 ,        34872 ,        34932 ,        34991 ,        35051 ,        35111 ,        35170 ,        35230 ,        35289 ,        35350 ,        35410 ,        35469 ,        35530 ,        35590 ,        35649 ,        35710 ,        35770 ,        35829 ,        35890 ,        35950 ,        36009 ,        36070 ,        36131 ,        36191 ,        36252 ,        36311 ,        36372 ,        36432 ,        36493 ,        36554 ,        36615 ,        36675 ,        36736 ,        36797 ,        36858 ,        36917 ,        36978 ,        37039 ,        37100 ,        37161 ,        37222 ,        37283 ,        37344 ,        37405 ,        37466 ,        37527 ,        37590 ,        37651 ,        37712 ,        37773 ,        37835 ,        37896 ,        37957 ,        38018 ,        38081 ,        38142 ,        38204 ,        38265 ,        38326 ,        38389 ,        38450 ,        38512 ,        38573 ,        38636 ,        38698 ,        38759 ,        38822 ,        38884 ,        38945 ,        39008 ,        39070 ,        39132 ,        39194 ,        39256 ,        39317 ,        39381 ,        39442 ,        39505 ,        39567 ,        39630 ,        39692 ,        39755 ,        39817 ,        39880 ,        39942 ,        40005 ,        40067 ,        40131 ,        40192 ,        40256 ,        40319 ,        40381 ,        40445 ,        40508 ,        40570 ,        40633 ,        40695 ,        40759 ,        40822 ,        40886 ,        40948 ,        41012 ,        41075 ,        41137 ,        41201 ,        41265 ,        41328 ,        41390 ,        41454 ,        41518 ,        41581 , 41645 ,        41707 ,        41771 ,        41835 ,        41899 ,        41962 ,        42026 ,        42090 ,        42152 ,        42216 ,        42280 ,        42344 ,        42408 ,        42472 ,        42536 ,        42599 ,        42663 ,        42727 ,        42791 ,        42855 ,        42919 ,        42983 ,        43047 ,        43111 ,        43175 ,        43239 ,        43303 ,        43367 ,        43430 ,        43494 ,        43558 ,        43624 ,        43688 ,        43752 ,        43817 ,        43881 ,        43945 ,        44009 ,        44073 ,        44139 ,        44203 ,        44267 ,        44332 ,        44396 ,        44460 ,        44524 ,        44590 ,        44655 ,        44719 ,        44783 ,        44847 ,        44913 ,        44977 ,        45042 ,        45106 ,        45170 ,        45236 ,        45301 ,        45365 ,        45429 ,        45494 ,        45558 ,        45624 ,        45688 ,        45753 ,        45817 ,        45881 ,        45947 ,        46011 ,        46076 ,        46140 ,        46204 ,        46270 ,        46334 ,        46399 ,        46463 ,        46527 ,        46593 ,        46657 ,        46722 ,        46786 ,        46850 ,        46914 ,        46980 ,        47044 ,        47109 ,        47173 ,        47237 ,        47301 ,        47367 ,        47431 ,        47494 ,        47560 ,        47624 ,        47688 ,        47753 ,        47817 ,        47881 ,        47945 ,        48009 ,        48073 ,        48137 ,        48201 ,        48267 ,        48331 ,        48395 ,        48459 ,        48523 ,        48587 ,        48651 ,        48715 ,        48779 ,        48843 ,        48907 ,        48971 ,        49033 ,        49097 ,        49161 ,        49225 ,        49289 ,        49353 ,        49417 ,        49481 ,        49544 ,        49608 ,        49672 ,        49734 ,        49798 ,        49862 ,        49926 ,        49989 ,        50051 ,        50115 ,        50179 ,        50243 ,        50306 ,        50368 ,        50432 ,        50495 ,        50559 , 50621 ,        50685 ,        50747 ,        50810 ,        50874 ,        50936 ,        51000 ,        51063 ,        51125 ,        51188 ,        51250 ,        51314 ,        51377 ,        51439 ,        51502 ,        51564 ,        51627 ,        51689 ,        51752 ,        51814 ,        51877 ,        51939 ,        52002 ,        52064 ,        52127 ,        52189 ,        52250 ,        52314 ,        52375 ,        52438 ,        52500 ,        52561 ,        52624 ,        52686 ,        52747 ,        52810 ,        52871 ,        52934 ,        52996 ,        53057 ,        53118 ,        53181 ,        53243 ,        53304 ,        53365 ,        53426 ,        53489 ,        53550 ,        53612 ,        53673 ,        53734 ,        53795 ,        53856 ,        53919 ,        53980 ,        54041 ,        54102 ,        54164 ,        54225 ,        54286 ,        54347 ,        54408 ,        54469 ,        54530 ,        54591 ,        54652 ,        54713 ,        54773 ,        54834 ,        54895 ,        54956 ,        55015 ,        55076 ,        55137 ,        55198 ,        55259 ,        55319 ,        55380 ,        55439 ,        55500 ,        55560 ,        55621 ,        55682 ,        55742 ,        55803 ,        55862 ,        55923 ,        55983 ,        56042 ,        56103 ,        56164 ,        56224 ,        56283 ,        56344 ,        56404 ,        56463 ,        56524 ,        56584 ,        56643 ,        56703 ,        56763 ,        56823 ,        56883 ,        56942 ,        57002 ,        57062 ,        57121 ,        57181 ,        57240 ,        57300 ,        57359 ,        57419 ,        57478 ,        57538 ,        57597 ,        57657 ,        57716 ,        57776 ,        57835 ,        57893 ,        57953 ,        58013 ,        58072 ,        58131 ,        58190 ,        58249 ,        58309 ,        58368 ,        58427 ,        58486 ,        58545 ,        58604 ,        58663 ,        58722 ,        58781 ,        58840 ,        58899 ,        58957 ,        59016 ,        59075 ,59134 ,        59193 ,        59252 ,        59310

## Tabla de la Termocupla tipo T:

0 ,              39 ,          78 ,        117 ,        156 ,        195 ,        234 ,        273 ,        312 ,        352 ,        391 ,        431 ,        470 ,        510 ,        549 ,        589 ,        629 ,        669 ,        709 ,        749 ,        790 ,        830 ,        870 ,        911 ,        951 ,        992 ,       1032 ,        1074 ,        1114 ,        1155 ,        1196 ,        1238 ,        1279 ,        1320 ,        1362 ,        1403 ,        1445 ,        1486 ,        1528 ,        1570 ,        1612 ,        1654 ,        1696 ,        1738 ,        1780 ,        1822 ,        1865 ,        1908 ,        1950 ,        1993 ,        2036 ,        2079 ,        2121 ,        2165 ,        2208 ,        2250 ,        2294 ,        2338 ,        2381 ,        2425 ,        2468 ,        2512 ,        2556 ,        2600 ,        2643 ,        2687 ,        2732 ,        2776 ,        2819 ,        2863 ,        2909 ,        2952 ,        2998 ,        3043 ,        3087 ,        3132 ,        3177 ,        3222 ,        3266 ,        3312 ,        3358 ,        3403 ,        3447 ,        3494 ,        3539 ,        3584 ,        3631 ,        3677 ,        3722 ,        3768 ,        3814 ,        3859 ,        3907 ,        3953 ,        3999 ,        4046 ,        4092 ,        4137 ,        4185 ,        4232 ,        4278 ,        4325 ,        4371 ,        4419 ,        4466 ,        4512 ,        4561 ,        4608 ,        4655 ,        4701 ,        4750 ,        4798 ,        4844 ,        4892 ,        4940 ,        4988 ,        5036 ,        5084 ,        5131 ,        5179 ,        5227 ,        5277 ,        5325 ,        5373 ,        5421 ,        5469 ,        5519 ,        5567 ,        5616 ,        5665 ,        5714 ,        5762 ,        5812 ,        5860 ,        5910 ,        5959 ,        6008 ,        6057 ,        6107 ,        6155 ,        6206 ,        6254 ,        6304 ,        6355 ,        6403 ,        6453 ,        6504 ,        6554 ,        6604 ,        6653 ,        6703 ,        6754 ,        6804 ,        6855 ,        6905 ,        6956 ,        7006 ,        7057 ,        7107 ,        7158 ,        7209 ,        7259 ,        7310 ,        7360 ,        7411 ,        7463 ,        7515 ,        7565 ,        7617 ,        7668 ,        7719 ,        7770 ,        7823 ,        7874 ,        7926 ,        7977 ,        8028 ,        8080 ,        8133 ,        8185 ,        8237 ,        8288 ,        8340 ,        8393 ,        8445 ,        8496 ,        8550 ,        8602 ,        8653 ,        8707 ,        8759 ,        8811 ,        8865 ,        8916 ,        8970 ,        9022 ,        9076 ,        9128 ,        9182 ,        9234 ,        9288 ,        9341 ,        9394 ,        9448 ,        9500 ,        9554 ,        9608 ,        9662 ,        9714 ,        9769 ,        9822 ,        9875 ,        9929 ,        9984 ,      10038 ,        0092 ,      10146 ,      10200 ,      10253 ,        10307 ,    10362 ,      10416 ,      10471 ,      10525 ,      10580 ,      10634 ,      10689 ,        10743 ,        10798 ,        10852 ,        10907 ,        10961 ,        11016 ,        11072 ,        11127 ,        11182 ,        11237 ,        11291 ,        11346 ,        11403 ,        11458 ,        11512 ,        11569 ,        11624 ,        11679 ,        11734 ,        11791 ,        11846 ,        11902 ,        11958 ,        12012 ,        12069 ,        12125 ,        12181 ,        12237 ,        12293 ,        12349 ,        12405 ,        12461 ,        12518 ,        12573 ,        12630 ,        12686 ,        12743 ,        12798 ,        12855 ,        12912 ,        12968 ,        13025 ,        13082 ,        13139 ,        13195 ,        13253 ,        13310 ,        13365 ,        13423 ,        13480 ,        13537 ,        13595 ,        13652 ,        13708 ,        13766 ,        13823 ,        13881 ,        13938 ,        13995 ,        14053 ,        14109 ,        14168 ,        14226 ,        14282 ,        14341 ,        14399 ,        14455 ,        14514 ,        14572 ,        14630 ,        14688 ,        14746 ,        14804 ,        14862 ,        14919 ,        14977 ,        15035 ,        15095 ,        15153 ,        15211 ,        15269 ,        15328 ,        15386 ,        15445 ,        15503 ,        15562 ,        15621 ,        15679 ,        15737 ,        15797 ,        15855 ,        15913 ,        15973 ,        16032 ,        16091 ,        16149 ,        16208 ,        16268 ,        16327 ,        16387 ,        16446 ,        16504 ,        16564 ,        16623 ,        16682 ,        16742 ,        16801 ,        16861 ,        16920 ,        16980 ,        17039 ,        17100 ,        17158 ,        17219 ,        17278 ,        17338 ,        17399 ,        17458 ,        17518 ,        17577 ,        17638 ,        17698 ,        17759 ,        17818 ,        17879 ,        17939 ,        17998 ,        18059 ,        18120 ,        18179 ,        18240 ,        18301 ,        18362 , 18422 ,        18483 ,        18542 ,        18603 ,        18664 ,        18725 ,        18786 ,        18847 ,        18908 ,        18969 ,        19030 ,        19091 ,        19152 ,        19213 ,        19274 ,        19335 ,        19396 ,        19457 ,        19518 ,        19579 ,        19641 ,        19702 ,        19763 ,        19824 ,        19885 ,        19946 ,        20009 ,        20070 ,        20132 ,        20193 ,        20255 ,        20317 ,        20378 ,        20440 ,        20501 ,        20563 ,        20625 ,        20687 ,        20748 ,        20810 ,        20872.

ANEXO 2

## Código del Programa Principal del Proyecto:

//***********************VARIABLES GLOBALES***************************************//

//*****************  DEFINICION VARIABLES GLCD********************

char GLCD_DataPort at PORTD;

sbit GLCD_CS1 at RB0_bit;

sbit GLCD_CS2 at RB1_bit;

sbit GLCD_RS  at RB2_bit;

sbit GLCD_RW  at RB3_bit;

sbit GLCD_EN  at RB4_bit;

sbit GLCD_RST at RB5_bit;

sbit GLCD_CS1_Direction at TRISB0_bit;

sbit GLCD_CS2_Direction at TRISB1_bit;

sbit GLCD_RS_Direction  at TRISB2_bit;

sbit GLCD_RW_Direction  at TRISB3_bit;

sbit GLCD_EN_Direction  at TRISB4_bit;

sbit GLCD_RST_Direction at TRISB5_bit;

// End Glcd module connections

unsigned  temp_K,temp_J,temp_T; // VARIABLES TEMPORALES

const code unsigned K_table_pos[1024]; // TABLA DE COMPENSACION DE TERMOCUPLA K

const code unsigned J_table_pos[1024]; // TABLA DE COMPENSACION DE TERMOCUPLA J

const code unsigned T_table_pos[401];  // TABLA DE COMPENSACION DE TERMOCUPLA T

//********************* IMAGENES ***********************************

const code char truck_bmp[1024];

// ------------------------------------------------------

// GLCD Picture name: truck.bmp

// GLCD Model: KS0108 128x64

// ------------------------------------------------------

unsigned char const truck_bmp[1024] = {

255,255,255,255,255,  7,247,247,247,247,247,247,243,243,243,243,

243,245,245,245,245,245,245,246,246,246,246,246,246,246,246,246,

246,246,246,246,246,246,246,246,246,246,118,118,118,118,118,118,

118,118,118,118,118,118,118,246,246,246,246,246,246,246,246,246,

246,246,242,  2,242, 60,249,  3,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

15, 15, 15, 15, 15, 31, 31, 15, 15, 15, 15, 15, 31, 63, 63, 31,

15, 15, 15, 15, 15, 31, 63,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0, 60,

60, 60, 60, 60, 60, 60,252,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,  0, 15,176, 31,  0,159,159,159,223,223,223,223,223,

223,223,223,223,223,223,223,223,191,191,191,191,127,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,  0,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

0,  0,  0,  0,  0,255,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,255,255,

255,255,  0,  0,  0,  0,  0,255,255,255,  0,  0,  0,  0,  0,126,

126,126,126,126,126,126,127,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,  0,254,  7,247,247,247,247,247,247,247,247,247,247,

247,247,247,247,239, 31,231,219, 59,185,125,125,122, 38,153,143,

95, 63,159,159,223,223, 95, 95, 31, 31, 63,191,191,127,127, 63,

191,127,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,192,159,159,159, 31,159,159,159,159,159,159,

156,156,156,156,156,159,159,159,159,156,156,156,156,156,159,159,

159,159,156,156,156,156,156,159,159,159,156,156,156,156,156,156,

156,156,156,156,156,156,156,159,159,159,159,159,159,159,191,191,

191, 31, 31,  0,  9,254,241,249,249,253,253,253,253,253,253,253,

253,253,253,253,125,188,141,193,220,239,239,255,248,252,252,253,

251,251,251,251,251,251,251,227,239,239,239,238,238,246,246,214,

143,223,188,250, 15,129, 81,127,199,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,254,254,254,254,254,254,254,

254,254,128,128,128,128,  0,  0,  8,  4,132, 64,160,162,130, 66,

66,192,162,166, 78,140, 12, 26, 48,228,192,136,  0, 48, 64,  0,

0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,128,128,128,128,128,128,128,128,  0,

0,  0,128,128,130,135,135,135,135,135,  7,135,135,135,135,135,

135,  7,  7, 23,112,255,255,255,255,255,255,255,255,127, 15,  7,

135, 67, 35,163,  3,227,227,195,163,163,195,135,  7,  7,159, 63,

112, 87, 39,119,206,187,183,205, 95,159,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,127, 63,  7,  7,  7,  7,  3,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

1,  1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  9, 16, 47,  9, 81, 82,

86,127, 46, 47, 31,  8,  6,  0,  0,  3, 35, 15,128,  0, 32,  0,

0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0,

0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,

1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0, 65,  0,  0,  2,

15, 16, 34, 32,  1, 87,119, 85, 59, 47, 27, 25,  7,128,129, 99,

32, 29, 13, 13, 13, 13, 13, 78,223,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,254,254,254,254,252,252,252,248,248,248,248,248,240,

240,240,248,240,240,240,248,248,240,241,240,242,240,208,212,212,

212,212,212,208,144, 16,  0,  2,  2,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  0,

64, 64, 16, 16, 16, 64,  0, 64,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,

0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,

0,  0,  0,  0,128,128,128,128,  0,  0, 64, 64, 64, 64,  0,  1,

0,  2,  0,  0,  0,  4,  0,  0,  0,128,130,192,224,224,224,224,

224,224,192,240,240,248,248,252,252,252,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,254,254,255,

254,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,254,254,254,254,

254,254,254,254,252,252,252,244,244,244,244,248,252,241,249,249,

249,253,237,236,236,252,232,234,234,238,254,236,236,252,249,249,

241,240,240,248,240,240,240,244,253,255,255,255,255,255,255,255,

255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255

};

unsigned Y,tmp5;

unsigned long X,tmp4;

unsigned posx,tmpY;

unsigned short banderaT,banderaP,bandera1,flag,flag2,flag3,flag4,x1,y1,x2,y2; // puede ser tipo int

unsigned x_coord128,y_coord64,x_coord,y_coord; //variables

unsigned short menu;//int

char txt[8],txt1[12],txt2[8],txt3[8];

unsigned cjComp,temp, tCuV,tCuVtemp,tmpCJ,tmpCJtemp,tblHi,tblLo,eePntr,testVal;

unsigned short tCuV_H,tCuV_L,sign,sign2,tmpCJ_H,tmpCJ_L,TEMP2,TEMP3,tempC,tempF;

int ii,i,error;

// variables RTC

sbit Chip_Select at RE0_bit;

sbit Chip_Select_Direction at TRISE0_bit;

// variables mmc

sbit Mmc_Chip_Select           at RC2_bit;

sbit Mmc_Chip_Select_Direction at TRISC2_bit;

unsigned sec,second,minuto,clk,tmp,tmp1,tmp2,tmp3,date,dia,time,dummy,hora,mes,year;

char txt4[12],txt5[12];

unsigned short inter,count,horario,temporal,localidad;

unsigned bcd,dec;

unsigned int j,SectorNo=0;

char mmc_error;

unsigned char DatosSD[512],DatosSD1[512];

//DEFINICION DE FUNCIONES

void delay2S(); // FUNCION DE RETARDO DE 2 S

unsigned GetX();

unsigned GetY();

void  CALCULA_TEMPERATURA();

void grafico_k();

void InitMain();

void configrtc();

void rtc();

void rtc_second();

void limpiobandera();

void muestreo(unsigned short muestra);

void Presentacion();

void Conexion_Termo();

void elegir_termo();

void validacion_conexion();

void validacion_Muestras();

void validacion_conexion_SD();

void MenuSD();

void MenuTermo();

void MenuMuestreo();

void DeteccionTecla();

void conversion();

void Tvst();

void configMMC();

void printsd();

void ConfigInicial();

void main() {

OSCCON=0X7E;

TRISA = 0x07; //of RA0 i RA1 are analog inputs

ADCON0 = 0x17;

ADCON1 = 0x0C;

TRISC = 0; // PORTC is output

PORTC = 0;

Glcd_Init (); //Inicializa GLCD

InitMain();     //Inicializa spi interface

// Logo ESPOL

Glcd_Image (truck_bmp);

delay2S();

Presentacion();   //presentacion inicial

Conexion_Termo();

DeteccionTecla();

validacion_conexion();

MenuSD(); // MENU SD

DeteccionTecla();

validacion_conexion_SD();

// menu termo

//  tempC=EEPROM_Read(ii);

while (1)

{

MenuTermo();

//falta leer sd

DeteccionTecla();

elegir_termo();

ByteToStr(flag, txt);

Glcd_Write_Text(txt,1,2,0);

delay2S();

flag4=0;

//menu de muestreo

while(flag4==0)

{  MenuMuestreo();

DeteccionTecla();

validacion_Muestras();

}

Glcd_Fill (0x00);

ByteToStr(flag4, txt);

Glcd_Write_Text(txt,1,2,0);

delay2S();

delay2S();

delay2S();

//grafica ejes

Tvst();

//configuro alarma

posx=2;

for(i=0; i<=504; i++)   //for(i=0; i<=504; i+8)

{

count=0;

CALCULA_TEMPERATURA();

temporal=tempC;

DatosSD[i]=temporal;

ByteToStr(DatosSD[i], txt);

Glcd_Write_Text(txt,20,5,2);

rtc();

i++;

DatosSD[i]=second ;

i++;

DatosSD[i]=minuto ;

i++;

DatosSD[i]=hora;

i++;

DatosSD[i]=date;

i++;

DatosSD[i]=dia;

i++;

DatosSD[i]=mes;

i++;

DatosSD[i]=year;

conversion();

//muestreo(1);

delay_ms(100);

grafico_k();

}

delay_ms(500);

Glcd_Fill (0x00);

// guardar en sd

//EEPROM_Write(0,localidad );

//localidad++;

configMMC();

mmc_error = Mmc_Init();

if(mmc_error == 0)

Glcd_Write_Text("ok1",1,1,2);

delay_ms(2000);

mmc_error = Mmc_Write_Sector(SectorNo, DatosSD);

if(mmc_error== 0)

Glcd_Write_Text("ok1",1,2,2);

SectorNo=SectorNo+1;// hasta 9 despues sale

if ( SectorNo==1)

{

SectorNo=0;

mmc_error = Mmc_Read_Sector(SectorNo, DatosSD1);

if(mmc_error == 0)

Glcd_Write_Text("ok1",1,4,2);

delay_ms(2000);

//ConfigInicial();

Glcd_Fill (0x00);

posx=0;

Tvst();

for(i=0; i<=504; i++)

{

printsd();

grafico_k();

delay_ms(100);

}

}

delay_ms(500);

Glcd_Fill (0x00);

}

}

Función para calcular temperatura.

void CALCULA_TEMPERATURA()

{

//leer el voltaje seebeck

//GOSUB Read_TC_Volts

// Reads current register to get TC voltage

// -- each raw bit = 15.625 uV

//-- tCuV in microvolts

//--- perform temperature reading

Ow_Reset(&PORTA,4);         // Onewire reset signal

Ow_Write(&PORTA,4 , 0xCC);

Ow_Write(&PORTA,4, 0x69);

Ow_Write(&PORTA,4, 0x0E); //read current register

tCuV_H =  Ow_Read(&PORTA,4 );

tCuV_L =  Ow_Read(&PORTA,4 );

sign = tCuV_H & 0x80 ;                        // save sign bit

tCuV = tCuV_L >> 3;

tCuVtemp= tCuV_H;

tCuVtemp=tCuVtemp << 5;

tCuV =tCuV + tCuVtemp ;                     // correct alignment

if (sign == 0x80)

tCuV = tCuV | 0XF000 ;                     // pad 2's-compliment bits

tCuV = tCuV * 125/8;                      // x 15.625 uV

// read cold junction temp

// GOSUB Read_CJ_Temp

// Reads cold junction (device) temperature

//-- each raw bit = 0.125 degrees C

// -- returns tmpCJ in whole degrees C

Ow_Reset(&PORTA, 4);

Ow_Write(&PORTA,4 , 0xCC);

Ow_Write(&PORTA, 4, 0x69);

Ow_Write(&PORTA, 4, 0x18); //read current register

tmpCJ_H =  Ow_Read(&PORTA,4 );

tmpCJ_L =  Ow_Read(&PORTA,4 );

sign2 = tmpCJ_H & 0x80 ;

if (sign2 == 0x80)

tmpCJ = 0;                     //    ' check sign

else

tmpCJ = tmpCJ_H;               // >> 5 x 0.125 (>> 3)

if (flag==1)  cjComp = K_table_pos[tmpCJ];

if (flag==2)  cjComp = J_table_pos[tmpCJ];

if (flag==3)  cjComp = T_table_pos[tmpCJ];

// ' combine cjComp and tCuV

if (sign == 0x80)

{

//' TC below cold junction

if ((tCuV) < (cjComp))

{

cjComp = cjComp - tCuV;

}

else

cjComp = 0;                //   limit to 0C

}

else

//' TC above cold junction

cjComp = cjComp + tCuV;

switch (flag) {

case 1: tblHi=1023;  break;

case 2: tblHi=1023; break;

case 3: tblHi=400;  break;

//default: break;//Message("Invalid state!");

}

// LOOKUP type-1, [1023, 1023, 400], tblHi       ' set high end of search

/*' Search currently selected TC table for nearest entry

' -- uses modified binary algorithm to find cjComp

' -- high end of search set before calling (tblHi)

' -- successful search sets tempC     */

//  ' reverse lookup of table

tblLo = 0;                                  //   ' low entry of table

tempC = 27;                                  // ' default to room temp

// busqueda binaria

switch (flag) {

case 1: testVal = K_table_pos[tblHi];  break; // ' check max temp

case 2: testVal = J_table_pos[tblHi]; break;

case 3: testVal = T_table_pos[tblHi];  break;

// default: break;//Message("Invalid state!");

}

if (cjComp > testVal)

error = 1;                                  // ' out of range

else

while (1){

eePntr = (tblLo + tblHi) / 2 ;

// ' midpoint of search span

switch (flag)

{

case 1: testVal=K_table_pos[eePntr]; break;

case 2: testVal=J_table_pos[eePntr]; break;

case 3: testVal=T_table_pos[eePntr]; break;

//default: break;//Message("Invalid state!");

}

// ' read value from midpoint

if (cjComp == testVal)    { break; }     // ' found it!

if (cjComp < testVal)

tblHi = eePntr;

else

tblLo = eePntr;                       // ' search upper half

if ((tblHi - tblLo) < 2)

{                                       //' span at minimum

eePntr = tblLo;

break;

}

}

tempC = eePntr;

tempF = tempC * 9 / 5 + 32;               //   ' x 1.8 + 32

}

void grafico_k()

{

tmpY = 63-(tempC+2);

Delay_ms(2);

Glcd_Dot(posx, tmpY, 1);

posx++;

}

Función  de tiempo de muestreo

void configrtc()

{

Chip_Select = 0;   // inicializo registro de control

SPI1_Write(0x8f);

SPI1_Write(0xc8);

Chip_Select = 1;

Chip_Select = 0;

SPI1_Write(0x8E);   // configuro registro de interrupcion para alarma 2

SPI1_Write(0x06) ;

Chip_Select = 1;

Chip_Select = 0;

SPI1_Write(0x8B);      // configuro alarma 2 x minuto

SPI1_Write(0x80) ;

SPI1_Write(0x80) ;

SPI1_Write(0x80) ;

Chip_Select = 1;

}

Función de lectura de hora y fecha.

void rtc()

{

Chip_Select = 0;                              // Select DAC chip

SPI1_Write(0x00);                             // Send high byte via SPI

second=SPI1_Read(dummy);

minuto=SPI1_Read(dummy);

hora=SPI1_Read(dummy);

date=SPI1_Read(dummy);

dia=SPI1_Read(dummy);

mes=SPI1_Read(dummy);

year=SPI1_Read(dummy);

Chip_Select = 1;

}

Función de posición para el panel táctil.

// DEVUELVE POSICION EN X

unsigned GetX ()

{

PORTC.B0 = 1;// DRIVEA = 1 (LEFT drive on, RIGHT drive on, TOP drive off )

PORTC.B1 = 0 ;// DRIVEB = 0 (BOTTOM drive off )

Delay_ms(5);

X = ADC_Read(1); //' READ-X (BOTTOM)

tmp4 =(X*128)/1024; //   tmp4 = 128-((X*128)/1024);

return tmp4;

}

// DEVUELVE POSICION EN Y

unsigned GetY ()

{  // 'reading Y

PORTC.B0 = 0 ;// DRIVEA = 0 (LEFT drive off , RIGHT drive off , TOP drive on)

PORTC.B1 = 1 ;//DRIVEB = 1 (BOTTOM drive on)

Delay_ms(5);

Y = ADC_Read(2) ;// READ-Y (LEFT)

tmp5=64-((Y*64)/1024);

return tmp5;

}

Funciones de inicialización

void configMMC()

{

Chip_Select = 1;                       // Deselect DAC

Chip_Select_Direction = 0;             // Set CS# pin as Output

ADCON1 |= 0x0F;                  // Configure AN pins as digital

CMCON  |= 7;

Glcd_Init ();                    // Turn off comparators

SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV16, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_LOW_2_HIGH);

}

void InitMain() {

Chip_Select = 1;                       // Deselect DAC

Chip_Select_Direction = 0;             // Set CS# pin as Output

SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV4, _SPI_DATA_SAMPLE_END, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_HIGH_2_LOW);               // Initialize SPI module

}

void limpiobandera()  // encera bandera cuando se desborda alarma 2

{

Chip_Select = 0;   // inicializo registro de control

SPI1_Write(0x8f);

SPI1_Write(0xfc);

Chip_Select = 1;

}

void muestreo(unsigned short muestra)

{    while(count!=muestra)

{

rtc_second();

bcd=second;  // SEGUNDO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,30,5,1);

Delay_ms(20);

if(horario==0x00)

{

count++;

Delay_ms(1100);

}

}

}

void rtc_second()

{

Chip_Select = 0;                              // Select DAC chip

SPI1_Write(0x00);                             // Send high byte via SPI

second=SPI1_Read(dummy);

Chip_Select = 1;

}

void ConfigInicial()

{

OSCCON=0X7E;

TRISA = 0x07; //of RA0 i RA1 are analog inputs

ADCON0 = 0x17;

ADCON1 = 0x0C;

TRISC = 0; // PORTC is output

PORTC = 0;

Glcd_Init (); //Inicializa GLCD

InitMain();

}

Funciones complementarias.

void Presentacion()

{

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32);

Glcd_Fill(0); // Clear GLCD

Glcd_Write_Text("ESPOL - FIEC",30,0,1);

Glcd_Write_Text("MICROCONTROLADORES",15,2,1);

Glcd_Write_Text("AVANZADOS",45,3,1);

Glcd_Write_Text("PROF.:ING.VALDIVIEZO",6,4,1);

Glcd_Write_Text("ALUMNOS:",45,5,1);

Glcd_Write_Text("ANDRES CONTRERAS O.",15,6,1);

Glcd_Write_Text("MARTHA MITE M.",30,7,1);

}

void Conexion_Termo()

{

Glcd_Fill (0x00);

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32);

Glcd_Fill(0); // Clear GLCD

Glcd_Write_Text("CONECTE ",10,1,1);

Glcd_Write_Text("LA ",30,3,1);

Glcd_Write_Text("TERMOCUPLA",10,5,1);

Glcd_Rectangle(90,28,110,44,1);

Glcd_Box(92,30,108,42,1);

Glcd_Write_Text("OK",96,4,0);

}

void MenuSD()

{

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32);

Glcd_Fill(0); // Clear GLCD

Glcd_Write_Text("LEER ",10,1,1);

Glcd_Write_Text("DATOS ",30,3,1);

Glcd_Write_Text("SD",10,5,1);

Glcd_Rectangle(90,28,110,44,1);

Glcd_Box(92,30,108,42,1);

Glcd_Write_Text("OK",96,4,0);

Glcd_Write_Text("<-",0,7,0);

Glcd_Write_Text("->",116,7,0);

}

void MenuTermo()

{

//presentacion inicial

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32);

Glcd_Fill(0); // Clear GLCD

Glcd_Write_Text("MENU TERMOCUPLAS ",18,0,0);

Glcd_Write_Text("SELECT TYPE: ",30,1,0);

Glcd_Rectangle(17,28,37,44,1);

Glcd_Box(19,30,35,42,1);

Glcd_Rectangle(54,28,74,44,1);

Glcd_Box(56,30,72,42,1);

Glcd_Rectangle(91,28,111,44,1);

Glcd_Box(93,30,109,42,1);

Glcd_Write_Text("K",23,4,0);

Glcd_Write_Text("J",60,4,0);

Glcd_Write_Text("T",97,4,0);

}

void MenuMuestreo()

{   Glcd_Fill (0x00);

Glcd_Set_Font(font5x7, 5, 7, 32);

Glcd_Write_Text("TASA DE MUESTREO:",17,0,0); //

Glcd_Rectangle(20,14,112,25,1) ;

Glcd_Write_Text("1MIN - 5 MIN",29,2,0);

Glcd_Rectangle(20,30,112,41,1) ;

Glcd_Write_Text("10MIN - 15 MIN",24,4,0);

Glcd_Rectangle(20,46,112,57,1) ;

Glcd_Write_Text("20MIN - 25 MIN",24,6,0);

//Glcd_Box(90,0,110,20,1);

Glcd_Write_Text("<-",0,7,0);

Glcd_Write_Text("->",116,7,0);

}

void Tvst()

{

Glcd_Line(2,8, 2,62, 1); //eje y

Glcd_Line(2, 62,100, 62, 1); //eje X

Glcd_Write_Text("T(oC)",0,0,1);

Glcd_Write_Text("t(s)",100,7,1);

}

void DeteccionTecla()

{

while (1)

{

y_coord64  = GetY();

x_coord128 = GetX();

if(((x_coord128>=2) && (x_coord128<=125)&& ((y_coord64>=2) && (y_coord64<=60))))

{

ByteToStr(x_coord128, txt);

Glcd_Write_Text(txt,20,2,0);

delay_ms(1000);

ByteToStr(y_coord64, txt);

Glcd_Write_Text(txt,20,4,0);

delay_ms(1000);

Glcd_Fill (0x00);

break;

}

}

}

void conversion()

{

ByteToStr(tempC,txt);

Glcd_Write_Text("Temp:",56,2,1);

Glcd_Write_Text(txt,90,2,1);

Glcd_Write_Text("oC",110,2,1);

ByteToStr(tempF, txt);

Glcd_Write_Text("Temp:",56,3,1);

Glcd_Write_Text(txt,90,3,1);

Glcd_Write_Text("F",110,3,1);

bcd=second;  // SEGUNDO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,110,1,1);

bcd=minuto; // MINUTO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,93,1,1);

bcd=hora;  // HORA

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,80,1,1);

Glcd_Write_Text("Hora:",56,1,1);

Glcd_Write_Text("Fecha:",56,0,1);

bcd=dia;    // DIA

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,88,0,1);

bcd=mes;      //MES

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,108,0,1);

bcd=year;  // AÑO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,98,0,1);

}

void printsd()

{

tempC=DatosSD1[i];

ByteToStr(DatosSD1[i], txt);

Glcd_Write_Text("Temp:",56,2,1);

Glcd_Write_Text(txt,90,2,1);

Glcd_Write_Text("oC",110,2,1);

i++;

bcd=DatosSD1[i];  // SEGUNDO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,110,1,1);

i++;

bcd=DatosSD1[i]; // MINUTO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,93,1,1);

i++;

bcd=DatosSD1[i];  // HORA

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,80,1,1);

Glcd_Write_Text("Hora:",56,1,1);

i++;

i++;

Glcd_Write_Text("Fecha:",56,0,1);

bcd=DatosSD1[i];    // DIA

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,88,0,1);

i++;

bcd=DatosSD1[i];      //MES

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,108,0,1);

i++;

bcd=DatosSD1[i];  // AÑO

dec = Bcd2Dec16(bcd);

horario= dec;

ByteToStr(horario, txt);

Glcd_Write_Text(txt,98,0,1);

}

void elegir_termo ()

{

if(((x_coord128>=11) && (x_coord128<=36))&&((y_coord64>=28) && (y_coord64<=44))) flag= 1; // si el usuario desea el termocupla K

if(((x_coord128>=50) && (x_coord128<=69))&&((y_coord64>=28) && (y_coord64<=44))) flag= 2; // si es termocupla J

if(((x_coord128>=83) && (x_coord128<=103))&&((y_coord64>=28) && (y_coord64<=44))) flag= 3; // si es termocupla t

}

void validacion_conexion ()

{

if(((x_coord128>=81) && (x_coord128<=100))&&((y_coord64>=32) && (y_coord64<=45))) flag2= 1; // si es ok

}

void validacion_conexion_SD ()

{

if(((x_coord128>=81) && (x_coord128<=100))&&((y_coord64>=32) && (y_coord64<=45))) flag3= 1; // si es ok SD

if(((x_coord128>=0) && (x_coord128<=13))&&((y_coord64>=54) && (y_coord64<=64))) flag3= 2;   //ATRAS

if(((x_coord128>=108) && (x_coord128<=128))&&((y_coord64>=53) && (y_coord64<=64))) flag3= 3;  //ADELANTE

}

void validacion_Muestras ()

{

if(((x_coord128>=20) && (x_coord128<=54))&&((y_coord64>=22) && (y_coord64<=33))) flag4= 1; // si es ok SD

if(((x_coord128>=66) && (x_coord128<=101))&&((y_coord64>=22) && (y_coord64<=35))) flag4= 5;

if(((x_coord128>=20) && (x_coord128<=47))&&((y_coord64>=38) && (y_coord64<=42))) flag4= 10;

if(((x_coord128>=69) && (x_coord128<=102))&&((y_coord64>=35) && (y_coord64<=42))) flag4= 15;

if(((x_coord128>=20) && (x_coord128<=46))&&((y_coord64>=45) && (y_coord64<=55))) flag4= 20;

if(((x_coord128>=67) && (x_coord128<=104))&&((y_coord64>=45) && (y_coord64<=55))) flag4= 25;

if(((x_coord128>=0) && (x_coord128<=13))&&((y_coord64>=54) && (y_coord64<=64))) flag4= 1;   //ATRAS

if(((x_coord128>=108) && (x_coord128<=128))&&((y_coord64>=53) && (y_coord64<=64))) flag4= 2;  //ADELANTE

}

// FUNCION DE DELAY 2S

void delay2S(){

Delay_ms(2000);

}

BIBLIOGRAFÍA

[1] Alumnos: GRANAVETTER – LAZO – SCHROEDER, Trabajo Práctico sobre termómetros, Química 2003 de U.T.N Facultad   Regional La Plata, fecha de consulta octubre 2010.

[2] Parrallax, Inc., DS2760 Thermocouple Kit (#28022), http://www.parallax.com, fecha de consulta: octubre 2010.

[3] Microchip, Datasheet PIC16F887, http://www.microchip.com, enero 2004.

[4] Circuit-ED, GLCD Controller/Specifications, http://www.circuit-ed.com/128x64-TouchScreen-GLCD-with-RGB-Backlight-P168C8.aspx, fecha de consulta: noviembre 2010.

[5] Circuit-ED, Mechanical Layouts and Pins Terminations, http://www.circuit-ed.com/128x64-TouchScreen-GLCD-with-RGB-Backlight-P168C8.aspx, fecha de consulta: noviembre 2010.

[6] ARIAN, Nota Técnica 2 - Que son y cómo funcionan las termocuplas?, http://www.arian.cl/downloads/nt-002.pdf, fecha de consulta: diciembre 2010.

[7] ARIAN, Nota Técnica 1 - Cuando y en que aplicaciones usar una Termocupla J,

Termocupla K ó Pt100?, http://www.arian.cl/downloads/nt-001.pdf, fecha de consulta: diciembre 2010.

[8] Dallas-Maxim, Datasheet DS2760, http://www.maxim-ic.com/pst/run.mvp?q = DS2760, fecha de consulta: septiembre 2010.

[9] Alexander Chirino y Jesús López, Medición de Temperatura con DS2760, http://www.roso-control.com, fecha de consulta: noviembre 2010.

[10] MIKROE, TouchScreenArticle, www.mikroe.com/eng/products/view/272/touch screen-article, fecha de consulta: diciembre 2010.

[11] Dallas-Maxim, Datasheet DS3234s, http://www.datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS3234.pdf, fecha de consulta: enero 2011.