| ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXAMEN: ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PRIMER APORTE |  |  |  |
| PROFESOR: ING. HÉCTOR PLAZA VÉLEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA: DICIEMBRE 2 DEL 2011 |  |  |  | PARALELO: |  |  |  |  |
| NOMBRE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Explique y Defina : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Que es una Base (SOCKET). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Que es un Disyuntor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Cuales son los voltaje de servicios que da la E.E. (Gráficamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Indicar el amperaje que a cada conductor le corresponde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # conductor Amperaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/0 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/0 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/0 __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Realizar el diseño Eléctrico de la vivienda (lamina adjunta) con: ALUMBRADO -´TOMACORRIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIMBOLOGIA - PLANILLAS DE CIRCUITOS - DIAGRAMA UNIFILAR (calculo de carga) - Y UBICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considere en el diseño como mínimo la instalación de Tres punto de Aires Acondicionados, dos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ducha eléctrica, cocina eléctrica, refrigeradora ,Lavadora, secadora, y bomba de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |