3ª Evaluación Instrumentación Industrial

11/09/2013

100%

1. Tema: apantallamiento y aterrizamiento: Describa el problema y la solución (use diagramas para el efecto) de la fuente de alimentación de poder (Power supply) - el tap (toma) central.
2. La paridad es un simple chequeo de errores que se usa en muchos estándares de comunicación serial. Describa su principio de funcionamiento. Use una cadenas de datos de 8 bits para ilustrar lo expresado.

(EIA Electronic Industry Alliance y TIA Telecommunications Industry Alliance)

1. Describa la norma EIA/TIA-232.
2. Describa la norma EIA/TIA - 485.
3. Los cables usados en para la transmisión 485 está terminado en sus extremos con resistencia de adaptación de línea. Qué función cumple y cuál es el valor que comúnmente se usa.