## Hoja1
FALLAS 1999
|  |  | TIEMPO DE DESCONEXION |  |  |  |  | ALIMENTADOR
FECHA |  |  | HORA | HORA | TOTAL | TOTAL | SUBESTACION | IDENTIFICACION | (MW) | (MWH) | CAUSAS
A | M | D | INICIAL | FINAL | (MINUT) | (HORAS) |  | Y VOLTAJE | DESC | DESC
99 | 1 | 2 | 06H45 | 10H15 | 210 | 3.5 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3 | 10.5 | MANTENIMIENTO
99 | 1 | 6 | 16H30 | 16H40 | 10 | 0.16667 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 12 | 2 | FALLA
99 | 1 | 17 | 07H34 | 08H50 | 76 | 1.2667 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 | 3.1667 | FALLA
99 | 1 | 19 | 11H05 | 11H30 | 15 | 0.25 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 | 0.625 | FALLA
99 | 1 | 19 | 12H00 | 12H34 | 34 | 0.56667 | CENTRAL DIESEL | AV. QUITO Y NARANJITO | 0.6 | 0.34 | FALLA
99 | 1 | 25 | 09H30 | 09H37 | 7 | 0.11667 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 0.40833 | MANTENIMIENTO
99 | 1 | 28 | 15H00 | 15H50 | 50 | 0.83333 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 12 | 10 | MANTENIMIENTO
99 | 1 | 28 | 09H15 | 10H55 | 85 | 1.4167 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.5 | 2.125 | FALLA
99 | 1 | 29 | 07H30 | 08H30 | 60 | 1 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.5 | 2.5 | FALLA
99 | 1 | 29 | 07H30 | 09H00 | 90 | 1.5 | CENTRAL DIESEL | AV. QUITO Y NARANJITO | 0.6 | 0.9 | FALLA
99 | 1 | 29 | 08H00 | 08H45 | 45 | 0.75 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.3 | 1.725 | FALLA
99 | 1 | 29 | 12H11 | 15H10 | 179 | 2.9833 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2.6 | 7.7567 | REPARACIONES
99 | 2 | 1 | 20H45 | 21H25 | 40 | 0.66667 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4.5 | 3 | MANTENIMIEMTO
99 | 2 | 19 | 09H34 | 10H40 | 66 | 1.1 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 0.8 | 0.88 | MANTENIMIEMTO
99 | 2 | 20 | 17H17 | 18H00 | 43 | 0.71667 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3 | 2.15 | MANTENIMIEMTO
99 | 3 | 2 | 06H28 | 07H12 | 44 | 0.73333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3 | 2.2 | MANTENIMIENTO
99 | 3 | 7 | 23H00 | 09H10 | 610 | 10.1667 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.5 | 25.4167 | FALLA
99 | 3 | 7 | 23H05 | 10H00 | 655 | 10.9167 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 5 | 54.5833 | FALLA
99 | 3 | 7 | 23H05 | 02H34 | 209 | 3.4833 | MILAGRO SUR | B - 7 | 4 | 13.9333 | FALLA
99 | 3 | 2 | 06H28 | 07H12 | 44 | 0.73333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3 | 2.2 | MANTENIMIENTO
99 | 3 | 9 | 19H27 | 19H35 | 8 | 0.13333 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4 | 0.53333 | REPARACIONES
99 | 3 | 19 | 10H10 | 10H23 | 13 | 0.21667 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3 | 0.65 | MANTENIMIENTO
99 | 4 | 3 | 01H45 | 02H35 | 50 | 0.83333 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 | 2.5 | FALLA
99 | 4 | 5 | 05H30 | 09H10 | 220 | 3.6667 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 | 11 | FALLA
99 | 4 | 7 | 14H50 | 18H25 | 215 | 3.5833 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.8 | 2.8667 | MANTENIMIENTO
99 | 4 | 10 | 08H25 | 08H30 | 5 | 0.083333 | MILAGRO SUR | B - 6 , B - 8 , B - 9 | 5.5 | 0.45833 | MANTENIMIENTO
99 | 4 | 17 | 10H05 | 10H10 | 5 | 0.083333 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.8 | 0.066667 | MANTENIMIENTO
99 | 4 | 17 | 22H10 | 22H42 | 32 | 0.53333 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3.5 | 1.8667 | FALLA
99 | 4 | 20 | 08H50 | 09H05 | 15 | 0.25 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 | 0.875 | FALLA
99 | 4 | 21 | 15H43 | 17H16 | 93 | 1.55 | MILAGRO SUR | B - 6 | 3.5 | 5.425 | REPARACIONES
99 | 4 | 21 | 16H14 | 17H05 | 51 | 0.85 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 | 2.975 | MANTENIMIENTO
99 | 4 | 21 | 16H14 | 17H54 | 100 | 1.6667 | MILAGRO SUR | B - 7 | 4.5 | 7.5 | FALLA
99 | 4 | 22 | 18H08 | 18H16 | 8 | 0.13333 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.2 | 0.16 | MANTENIMIENTO
99 | 4 | 25 | 16H30 | 16H50 | 20 | 0.33333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 | 1.1667 | REPARACIONES
99 | 5 | 1 | 16H38 | 17H50 | 72 | 1.2 | MILAGRO SUR | B - 6 | 0.5 | 0.6 | FALLA
99 | 5 | 2 | 09H25 | 13H20 | 235 | 3.9167 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 13.7083 | MANTEN. EN S.N.I.
99 | 5 | 2 | 09H45 | 12H52 | 187 | 3.1167 | S. N. I. | MILAGRO II ( 69KV ) | 12 | 37.4 | MANTEN. EN S.N.I.
99 | 5 | 8 | 07H38 | 13H05 | 393 | 6.55 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 22.925 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 9 | 02H46 | 03H36 | 50 | 0.83333 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69KV ) | 4.5 | 3.75 | FALLA
99 | 5 | 10 | 19H10 | 19H15 | 5 | 0.083333 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 1 | 0.083333 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 12 | 11H20 | 14H16 | 184 | 3.0667 | MILAGRO SUR | B - 8 | 0.3 | 0.92 | FALLA
99 | 5 | 12 | 11H20 | 14H10 | 190 | 3.1667 | MILAGRO SUR | B 6 ( hasta la colon) | 0.3 | 0.95 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 18 | 17H45 | 18H00 | 15 | 0.25 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 | 0.875 | FALLA
99 | 5 | 22 | 06H30 | 08H00 | 90 | 1.5 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 5.25 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 22 | 07H10 | 08H00 | 50 | 0.83333 | MILAGRO SUR | B - 7 (10 de Agosto y Chile) | 0.8 | 0.66667 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 22 | 08H05 | 09H25 | 80 | 1.3333 | MILAGRO SUR | B - 6 (5 de Junio y Seminario) | 1 | 1.3333 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 23 | 20H35 | 21H05 | 30 | 0.5 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69KV ) | 8.5 | 4.25 | FALLA
99 | 5 | 26 | 03H57 | 04H35 | 38 | 0.63333 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69KV ) | 4.5 | 2.85 | FALLA
99 | 5 | 28 | 09H40 | 11H55 | 135 | 2.25 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.3 | 0.675 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 29 | 06H55 | 08H25 | 90 | 1.5 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2 | 3 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 29 | 08H28 | 08H40 | 12 | 0.2 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.3 | 0.06 | MANTENIMIENTO
99 | 5 | 29 | 16H45 | 17H45 | 60 | 1 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 | 3.5 | REPARACIONES
99 | 5 | 29 | 21H05 | 22H18 | 68 | 1.1333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 4.5 | 5.1 | FALLA
99 | 5 | 31 | 01H15 | 02H55 | 100 | 1.6667 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69KV ) | 4.5 | 7.5 | FALLA
99 | 6 | 2 | 13H55 | 14H48 | 53 | 0.88333 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.1 | 1.855 | REPARACIONES
99 | 6 | 2 | 17H23 | 18H05 | 42 | 0.7 | MILAGRO SUR | B - 8 | 0.25 | 0.175 | MANTENIMIENTO
99 | 6 | 5 | 07H59 | 13H10 | 309 | 5.15 | MILAGRO SUR | B - 9 | 1.9 | 9.785 | MANTENIMIENTO
99 | 6 | 5 | 8H10 | 09H10 | 60 | 1 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 0.3 | 0.3 | MANTENIMIENTO
99 | 6 | 6 | 09H55 | 10H10 | 15 | 0.25 | S. N. I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 4.3 | 1.075 | FALLA
99 | 6 | 17 | 05H57 | 06H07 | 10 | 0.16667 | MILAGRO SUR | B - 7 | 1.7 | 0.28333 | FALLA
99 | 6 | 18 | 10H00 | 10H27 | 27 | 0.45 | MILAGRO SUR | B - 8 | 0.18 | 0.081 | FALLA
99 | 6 | 19 | 20H45 | 11H00 | 135 | 2.25 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 69 KV ) | 6 | 13.5 | FALLA
99 | 6 | 19 | 20H58 | 21H15 | 17 | 0.28333 | S . N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 12 | 3.4 | FALLA
99 | 6 | 21 | 16H22 | 17H18 | 56 | 0.93333 | CENTRAL DIESEL | ALIM. AV. QUITO | 1 | 0.93333 | FALLA
99 | 6 | 23 | 09H16 | 13H53 | 277 | 4.6167 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 16.1583 | MANTENIMIENTO
99 | 6 | 26 | 07H07 | 07H15 | 8 | 0.13333 | S . N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 12 | 1.6 | FALLA
99 | 6 | 26 | 07H15 | 10H10 | 175 | 2.9167 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 6 9 KV ) | 6 | 17.5 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 6 | 09H13 | 10H40 | 87 | 1.45 | MILAGRO SUR | B - 9 | 2.6 | 3.77 | FALLA
99 | 7 | 9 | 14H00 | 14H05 | 5 | 0.083333 | S . N. I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 12.5 | 1.0417 | FALLA
99 | 7 | 9 | 14H00 | 15H10 | 70 | 1.1667 | MILAGRO SUR | B - 2 ( 6 9 KV ) | 6 | 7 | FALLA
99 | 7 | 14 | 09H50 | 13H20 | 210 | 3.5 | MILAGRO SUR | YAGUACHI | 1.5 | 5.25 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 17 | 05H25 | 05H43 | 18 | 0.3 | S . N. I. | MILA GRO I ( 69 KV ) | 4.5 | 1.35 | FALLA
99 | 7 | 17 | 09H12 | 09H17 | 5 | 0.083333 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 | 0.25 | FALLA
99 | 7 | 18 | 04H55 | 06H00 | 65 | 1.0833 | MILAGRO SUR | B - 9 | 3.5 | 3.7917 | FALLA
99 | 7 | 22 | 09h24 | 09h25 | 1 | 0.016667 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 0.058333 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 22 | 16H05 | 16H40 | 35 | 0.58333 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3.5 | 2.0417 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 24 | 09H52 | 11H00 | 68 | 1.1333 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.3 | 0.34 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 25 | 08H00 | 14H00 | 360 | 6 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.5 | 15 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 25 | 08H02 | 08H05 | 3 | 0.05 | MILAGRO SUR | B - 8 | 0.3 | 0.015 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 25 | 08H10 | 8H40 | 30 | 0.5 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.3 | 0.15 | MANTENIMIENTO
99 | 7 | 25 | 08H20 | 14H32 | 312 | 5.2 | S . N . I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 4.5 | 23.4 | MANTENIMIENTO
99 | 8 | 12 | 06H45 | 08H22 | 97 | 1.6167 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( S/E. CENTRAL DIESEL ) | 0.5 | 0.80833 | MANTENIMIENTO
99 | 9 | 3 | 09H50 | 11H40 | 90 | 1.5 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.5 | 0.75 | MANTENIMIENTO
99 | 9 | 4 | 20H15 | 20H28 | 13 | 0.21667 | MILAGRO SUR | B - 6 | 4 | 0.86667 | FALLA
99 | 9 | 5 | 00H53 | 01H10 | 17 | 0.28333 | MILAGRO SUR | B - 6, B - 8, B - 9 | 4.3 | 1.2183 | MANTEN. EN S.N.I.
99 | 9 | 5 | 08H10 | 16H27 | 517 | 8.6167 | S . N . I. | MILAGRO I ( 69 KV ) | 4.5 | 38.775 | MANTEN. EN S.N.I.
99 | 9 | 5 | 08H10 | 16H30 | 520 | 8.6667 | S . N . I. | MILAGRO II, Y III ( 69 KV ) | 28 | 242.6667 | MANTEN. EN S.N.I.
99 | 9 | 23 | 11H55 | 12H30 | 35 | 0.58333 | S . N . I. | MILAGRO I , II , III ( 69 KV ) | 32 | 18.6667 | FALLA
99 | 9 | 24 | 01H50 | 02H18 | 28 | 0.46667 | MILAGRO SUR | B - 6 | 2 | 0.93333 | FALLA
99 | 9 | 24 | 02H15 | 03H15 | 60 | 1 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.5 | 0.5 | FALLA
99 | 9 | 24 | 02H45 | 04H07 | 82 | 1.3667 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 | 4.1 | FALLA
99 | 9 | 24 | 09H53 | 10H05 | 12 | 0.2 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.5 | 0.1 | FALLA
99 | 9 | 24 | 11H08 | 12H27 | 69 | 1.15 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.5 | 0.575 | MANTENIMIENTO
99 | 9 | 29 | 10H08 | 10H53 | 45 | 0.75 | S . N . I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 12 | 9 | MANTENIMIENTO
99 | 10 | 1 | 15H30 | 16H40 | 70 | 1.17 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( S/E CENTRAL DIESEL ) | 0.7 | 0.82 | FALLA
99 | 10 | 1 | 16H00 | 16H38 | 38 | 0.63 | MILAGRO SUR | B-6 | 2 | 1.27 | FALLA
99 | 10 | 1 | 19H00 | 19H52 | 52 | 0.87 | CENTRAL DIESEL | BARRAS ( S/E CENTRAL DIESEL ) | 0.7 | 0.61 | FALLA
99 | 10 | 14 | 15H22 | 15H57 | 35 | 0.78 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 10 | 5.83 | FALLA
99 | 10 | 17 | 19H35 | 19H50 | 15 | 0.25 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.2 | 0.55 | FALLA
99 | 10 | 20 | 06H08 | 08H35 | 147 | 2.45 | MILAGRO SUR | B - 7 | 1.7 | 4.17 | MANTENIMIENTO
99 | 10 | 24 | 09H00 | 09H25 | 25 | 0.42 | CENTRAL DIESEL | ALIM. NARANJITO | 0.5 | 0.21 | MANTENIMIENTO
99 | 10 | 26 | 15H12 | 16H15 | 63 | 1.05 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 9 | 9.45 | FALLA
99 | 10 | 28 | 04H00 | 05H42 | 102 | 1.7 | S.N.I. | MILAGRO I (69 KV ) | 4.3 | 7.31 | MANTENIMIENTO
99 | 10 | 28 | 04H00 | 06H05 | 125 | 2.08 | S.N.I. | MILAGRO II ( 69 KV ) | 8 | 16.67 | MANTENIMIENTO
99 | 10 | 29 | 01H45 | 02H05 | 20 | 0.33 | MILAGRO SUR | B-2 ( 69 KV ) | 4 | 1.33 | FALLA
99 | 11 | 16 | 22H42 | 23H12 | 30 | 0.5 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 | 1.5 | MANTENIMIENTO
99 | 11 | 17 | 10H23 | 10H30 | 7 | 0.12 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.6 | 0.3 | MANTENIMIENTO
99 | 11 | 21 | 17H37 | 18H30 | 57 | 0.99 | MILAGRO SUR | B-6 | 2 | 1.9 | FALLA
99 | 11 | 23 | 13H21 | 13H32 | 11 | 0.18 | MILAGRO SUR | B - 7 | 3 | 0.55 | FALLA
99 | 11 | 24 | 12H35 | 12H45 | 10 | 0.17 | MILAGRO SUR | B-2 ( 69 KV ) | 14 | 2.33 | FALLA
99 | 12 | 2 | 06H32 | 07H42 | 70 | 1.17 | S.N.I. | MILAGRO I ( 69 KV) | 3.5 | 4.08 | MANTENIMIENTO
99 | 12 | 10 | 20H50 | 21H00 | 10 | 0.17 | MILAGRO SUR | B-6 | 2.5 | 0.42 | FALLA
99 | 12 | 11 | 08H48 | 09H00 | 12 | 0.2 | MILAGRO SUR | B - 7 | 2.8 | 0.56 | FALLA