ANEXO 3

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES PARA MIX HPLC                 NIVELES DE LA CURVA

| Compuesto | Solución Madre ng/µL |  |
| --- | --- | --- |
| Carbendazim | 400 |  |
| Thiabendazole | 236 |  |
| Bitertanol | 408 |  |
| Compuesto | µL disolución en 10 mL | Nivel 1 (ng/µL) |
| Carbendazim | 12,50 | 0.5 |
| Thiabendazole | 21,20 | 0.5 |
| Bitertanol | 12,25 | 0.5 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 2 (ng/µL) |
| Carbendazim | 25,00 | 1,00 |
| Thiabendazole | 42,40 | 1,00 |
| Bitertanol | 24,50 | 1,00 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 3 (ng/µL) |
| Carbendazim | 50 | 2,00 |
| Thiabendazole | 84,7 | 2,00 |
| Bitertanol | 49 | 2,00 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 4 (ng/µL) |
| Carbendazim | 100 | 4,0 |
| Thiabendazole | 169,5 | 4,0 |
| Bitertanol | 93 | 4,0 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 5 (ng/µL) |
| Carbendazim | 200 | 8,0 |
| Thiabendazole | 338,9 | 8,0 |
| Bitertanol | 196 | 8,0 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 6 (ng/µL) |
| Carbendazim | 250 | 10,0 |
| Thiabendazole | 243,7 | 10,0 |
| Bitertanol | 245 | 10,0 |