ANEXO 2

MÉTODO CEEA

| 30 gr de muestra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Añadir 60 mL Acetona |  |  |  |  |
| Agitar con ultraturrax hasta que no haya grumos |  |  |  |  |
| 30 mL Diclorometano |  |  |  |  |
| 30 mL Hexano |  |  |  |  |
| Agitar con ultraturrax para homogeneizar |  |  |  |  |
| Centrifugar por 3 min. a 3000 RPM |  |  |  |  |
| Filtrar a través de 20 gr de SO4Na2 (purificado) |  |  |  |  |
| Concentrar en rotaevaporador hasta 2 ml. |  |  | 38°C baño 500 mbar presión de vacio |  |
| Inyectar 500 μL del extracto en el Gel Permeation Chromatography (GPC) |  |  | Previamente filtrado |  |
| Recoger la fracción del min. 15 al min 30 y concentrar en rotaevaporador hasta un volumen final de 5 mL |  |  |  |  |
| Concentrar con nitrógeno a un flujo bajo |  |  |  |  |
| Transferir a un vial e inyectar en el GC-ECD |  |  |  |  |