ANEXO 5

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES PARA IMAZALIL                NIVELES DE LA CURVA

| Compuesto | Solución Madre ng/µL |  |
| --- | --- | --- |
| Imazalil | 448 |  |
| Compuesto | µL disolución en 10 mL | Nivel 1 (ng/µL) |
| Imazalil | 446,00 | 20,00 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 2 (ng/µL) |
| Imazalil | 357,00 | 16,00 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 3 (ng/µL) |
| Imazalil | 268 | 12,00 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 4 (ng/µL) |
| Imazalil | 179 | 8,0 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 5 (ng/µL) |
| Imazalil | 89 | 4,0 |
| Compuesto | µL disolución 10 mL | Nivel 5 (ng/µL) |
| Imazalil | 22,3 | 2,0 |