ANEXO 14

EJEMPLO DE FORTIFICACIONES PARA GC

| Imazalil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel bajo |  |  |  |  |  |
| 7,5 ng |  | 1μL |  |  |  |
| X |  | 1000 μL |  |  |  |
| 7500 ng |  | 500μL |  |  |  |
| X |  | 2000μL |  |  |  |
| 30000 ng |  | 2 mL |  | 30 g muestra |  |
| Std. 448 ng |  | 1 μL |  |  |  |
| 30000 ng |  | x = | 67 μL/ std. Imazalil de 448 ng/μL |  |  |
| Trifloxystrobina |  |  |  |  |  |
| Nivel medio |  |  |  |  |  |
| 0,38 ng |  | 1μL |  |  |  |
| X |  | 1000 μL |  |  |  |
| 380 ng |  | 500μL |  |  |  |
| X |  | 2000μL |  |  |  |
| 1520 ng |  | 2 mL |  | 30 g muestra |  |
| Std. 24,66 ng |  | 1 μL |  |  |  |
| 30000 ng |  | x = | 62 μL/ std. Imazalil de 24,66 ng/μL |  |  |

| Propiconazol |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel medio |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 ng |  | 1μL |  |  |  |  |
| x |  | 1000 μL |  |  |  |  |
| 750 ng |  | 500μL |  |  |  |  |
| x |  | 2000μL |  |  |  |  |
| 3000 ng |  | 2 mL |  | 30 g muestra |  |  |
| Std. 24,47 ng |  | 1 μL |  |  |  |  |
| 3000 ng |  | x = | 123 μL/ std. Imazalil de 24,47 ng/μL |  |  |  |
| Difenoconazol |  |  |  |  |  |  |
| Nivel medio |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 ng |  | 1μL |  |  |  |  |
| x |  | 1000 μL |  |  |  |  |
| 1500 ng |  | 500μL |  |  |  |  |
| x |  | 2000μL |  |  |  |  |
| 6000 ng |  | 2 mL |  | 30 g muestra |  |  |
| Std. 95,20 ng |  | 1 μL |  |  |  |  |
| 6000 ng |  | x = | 63 μL/ std. Imazalil de 95,20 ng/μL |  |  |  |

| Azoxystrobina |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel medio |  |  |  |  |  |
| 0,75 ng |  | 1μL |  |  |  |
| X |  | 1000 μL |  |  |  |
| 750 ng |  | 500μL |  |  |  |
| X |  | 2000μL |  |  |  |
| 3000 ng |  | 2 mL |  | 30 g muestra |  |
| Std. 24,48 ng |  | 1 μL |  |  |  |
| 3000 ng |  | x = | 123 μL/ std. Imazalil de 24,48 ng/μL |  |  |