## Matriz Inspeccion
MATRIZ DE INSPECCION | [10 empty] | TIPOS DE MANTENIMIENTO Y SU PERÍODO DE EJECUCIÓN | ANEXO G
EQUIPO CRITICO | AREA DE EJECUCION | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
CONGELADORES DE PLACAS | SISTEMA HIDRAULICO | Congeladores NO puedan abrir o cerrar sus placas | MENSUAL | Técnico de Refrigeración y Ayudante Mecánico | Informe de reporte de novedades | 0.25 | 2 | 0.5 | 6
| SISTEMA ELECTRICO | No permite operar los congeladores | EN QUIEBRA | Electricista | Multimetro e informe de lecturas eléctricas | 1 | 1 | 1 | 24
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Problemas para congelar el producto. Atraso de Produccion | TRIMESTRAL | Técnico de Refrigeración y Ayudante de Refrigeración | Informe de reporte de novedades | 5 | 2 | 10 | 40
| ILUMINACION | Dificultad en los operadores para trabajar | MENSUAL | Electricista | -- | 0.25 | 1 | 0.25 | 3
ESPIRALES | ESTRUCTURA METALICA | Partes metalicas pueden irse junto con el producto | MENSUAL | Mecánico | Llaves y Rache con dados | 0.5 | 1 | 0.5 | 6
| SISTEMA DE TRANSMISION | Paralizacion de un tramo del sistema o el sistema completo | EN QUIEBRA | Mecánico | Informe de reporte de novedades | 1 | 1 | 1 | 24
| SISTEMA ELECTRICO | Paralizacion de un tramo del sistema o el sistema completo | EN QUIEBRA | Electricista | Multimetro e informe de lecturas eléctricas | 2 | 1 | 2 | 48
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Problemas para congelar el producto. Atraso de Produccion | TRIMESTRAL | Técnico de Refrigeración y Ayudante de Refrigeración | Informe de reporte de novedades | 2 | 2 | 4 | 16
| VALVS. / ACCS. Y TUBER. AGUA | Falta de agua en los lugares donde se la necesite | EN QUIEBRA | Gasfitero | -- | 0.5 | 1 | 0.5 | 12
| ILUMINACION | Dificultad en los operadores para trabajar | MENSUAL | Electricista | -- | 0.25 | 1 | 0.25 | 3
TUNELES DE CONGELACION | COMPRESORES | Equipo NO podra congelar | ANUAL | Técnico de Refrigeración y Ayudante de Refrigeración | Llaves, rache con dados, manometros y refrigerante | 24 | 2 | 48 | 48
| SISTEMA ELECTRICO | Paralizacion de elementos de congelacion. Atraso de Produccion | BIMENSUAL | Electricista | Multimetro e informe de lecturas eléctricas | 8 | 1 | 8 | 48
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Problemas para congelar el producto. Atraso de Produccion | SEMESTRAL | Técnico de Refrigeración y Ayudante de Refrigeración | Informe de reporte de novedades | 8 | 2 | 16 | 32
| ILUMINACION | Dificultad en los operadores para trabajar | MENSUAL | Electricista | -- | 0.25 | 1 | 0.25 | 3
IQF BRINE | SISTEMA DE TRANSMISION | Paralizacion de un tramo del sistema o el sistema completo | MENSUAL | Mecánico | Informe de reporte de novedades | 0.66 | 1 | 0.66 | 8
| SISTEMA ELECTRICO | Paralizacion de un tramo del sistema o el sistema completo | BIMENSUAL | Electricista | Multimetro e informe de lecturas eléctricas | 0.5 | 1 | 0.5 | 3
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Problemas para congelar el producto. Atraso de Produccion | TRIMESTRAL | Técnico de Refrigeración | Informe de reporte de novedades | 1 | 1 | 1 | 4
| VALVS. / ACCS. Y TUBER. AGUA | Falta de agua en los lugares donde se la necesite | EN QUIEBRA | Gasfitero | -- | 0.33 | 1 | 0.33 | 8
| ILUMINACION | Dificultad en los operadores para trabajar | MENSUAL | Electricista | -- | 0.25 | 1 | 0.25 | 3

## Matriz Limpieza
MATRIZ DE LIMPIEZA | [10 empty] | TIPOS DE MANTENIMIENTO Y SU PERÍODO DE EJECUCIÓN | ANEXO G
EQUIPO CRITICO | AREA DE EJECUCION | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
CONGELADORES DE PLACAS | ESTRUCTURA METALICA | Acumulación de oxido | En Quiebra | Ayudante de refrigeración | Desoxidante, viledas | 5 | 1 | 5 | 120
| SISTEMA ELECTRICO | Mal funcionamiento de equipos | Trimestral | Electricista | Desplazador de humedad, brocha, destornilladores | 2 | 1 | 2 | 8
ESPIRALES | ESTRUCTURA METALICA | Acumulación de oxido | En Quiebra | Ayudante mecánico | Desoxidante, viledas | 1 | 2 | 2 | 48
| SISTEMA DE TRANSMISION | Mal funcionamiento de equipos y aparicion de malos olores | En Quiebra | Ayudante mecánico | Desengrasante ecologico, wipe, viledas | 1 | 2 | 2 | 48
| SISTEMA ELECTRICO | Mal funcionamiento de equipos | Trimestral | Electricista | Desplazador de humedad, brocha, destornilladores | 3 | 1 | 3 | 12
TUNELES DE CONGELACION | CONDENSADORES | Mal funcionamiento de equipos | Bimensual | Técnico de refrigeración y ayudante de refrigeración | Desplaz. humedad, llaves, brochas y destornilladores | 6 | 2 | 24 | 144
| SISTEMA ELECTRICO | Mal funcionamiento de equipos | Semestral | Electricista | Desplazador de humedad, brocha, destornilladores | 12 | 1 | 12 | 24
| PAREDES Y PISOS | Malos olores y aparicion de hongos | En Quiebra | Ayudante mecánico | Desengrasante ecologico, wipe, viledas | 1.5 | 1 | 1.5 | 36
IQF BRINE | ESTRUCTURA METALICA | Acumulación de oxido | En Quiebra | Ayudante mecánico | Desoxidante, viledas | 0.5 | 1 | 0.5 | 12
| SISTEMA DE TRANSMISION | Mal funcionamiento de equipos y aparicion de malos olores | En Quiebra | Ayudante mecánico | Desengrasante ecologico, wipe, viledas | 0.5 | 1 | 0.5 | 12
| SISTEMA ELECTRICO | Mal funcionamiento de equipos | Trimestral | Electricista | Desplazador de humedad, brocha, destornilladores | 2 | 1 | 2 | 4

## Plan_Eq.C_M.GENERAL
MATRIZ DE MANTENIMIENTO GENERAL PERIÓDICO | [10 empty] | TIPOS DE MANTENIMIENTO Y SU PERÍODO DE EJECUCIÓN | ANEXO G
EQUIPO CRITICO | AREA DE EJECUCION | IMPACTO | FRECUENCIA | PERSONAL | EQUIPO E IMPLEMENTO | TIEMPO REAL (h) | # M.O | HORAS HOMBRE | H.H. POR AÑO | SIMULTANEO CON
CONGELADORES DE PLACAS | SISTEMA HIDRAULICO | Niveles bajos de aceite y posibles fugas | ANUAL | Técnico de refrigeración y mecánico | Aceite y herramientas varias | 4 | 2 | 8 | 8
| SISTEMA ELECTRICO | Deterioro general y posibles fallos | ANUAL | Electricista | Desp. Humedad, multimetro y herramientas varias | 5 | 2 | 10 | 10
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Deterioro general y posibles atrasos de congelación | ANUAL | Técnico de refrigeración y ayudante de refrigeración | Herramientas varias | 6 | 2 | 12 | 12
ESPIRALES | SISTEMA DE TRANSMISION | Deterioro general y pérdida de calibración | ANUAL | Mecanico | Grasa, aceite y herramientas varias | 24 | 3 | 72 | 72
| SISTEMA ELECTRICO | Deterioro general y fallo en sensores | ANUAL | Electricista y contratista | Desp. Humedad, multimetro y herramientas varias | 8 | 2 | 16 | 16
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Deterioro general y posibles atrasos de congelación | ANUAL | Técnico de refrigeración y ayudante de refrigeración | Herramientas varias | 10 | 2 | 20 | 20
TUNELES DE CONGELACION | SISTEMA ELECTRICO | Deterioro general y pérdida de calibración | ANUAL | Electricista y contratista | Desp. Humedad, multimetro y herramientas varias | 16 | 2 | 32 | 32
| PAREDES Y PISOS | Dificultad de operación | ANUAL | Contratista | -- | -- | -- | -- | --
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Deterioro general y posibles atrasos de congelación | ANUAL | Técnico de refrigeración y ayudante de refrigeración | Herramientas varias | 20 | 2 | 40 | 40
IQF BRINE | SISTEMA DE TRANSMISION | Deterioro general y pérdida de calibración | ANUAL | Mecanico | Grasa, aceite y herramientas varias | 16 | 2 | 32 | 32
| SISTEMA ELECTRICO | Deterioro general | ANUAL | Electricista y contratista | Desp. Humedad, multimetro y herramientas varias | 6 | 2 | 12 | 12
| VALVS. Y ELEM. REFRIG. | Deterioro general y posibles atrasos de congelación | ANUAL | Técnico de refrigeración y ayudante de refrigeración | Herramientas varias | 4 | 2 | 8 | 8