## Predimensionamiento
Predimensionamiento de Edificio Tipo
| fy = | 36 | = | 2531.05 |  | Øflect = | 0.9
| fu = | 58 | = | 4077.88 |  | Øc = | 0.9
1. Cargas
1.1 Losas de 1ro al 5to piso.
| wD = | 0.52 |  | T/m2
| wL = | 0.25 |  | T/m2
| wU = | 1.024 |  | T/m2
1.2. Cubierta
| wD = | 0.45 |  | T/m2
| wL = | 0.125 |  | T/m2
| wU = | 0.74 |  | T/m2
2. Vigas secundarias
Se efectuó el análisis de una viga continua de 6 tramos de 30 ft cada uno en SAP2000, arrojando los siguientes resultados:
2.1 Vigas secundarias del 1ro al 5to piso.
| s (ancho tributario de vigas sec.) = |  |  |  |  | 2.29 | m
| qu = | wU * s * f = |  |  | 1.024 * 2.29 * 1.05 = |  | 2.4622 | ton/m
Mu,max = |  | 21.5742 |  | Ton.m
Vu,max = |  | 13.57 |  | Ton
Zx (req) = |  | 947.0905 |  |  | 57.7952 | ; Use W12X40 |  | d = | 11.9
[6 empty] | Zx = 57 pulg3 |  | tw = | 0.295
[8 empty] | h/tw = | 33.6
Revisión del cortante
En una W12X40, Entonces:
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 33.6
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 31.0201 | Ton | OK
Revisión de serviciabilidad
| De SAP2000 = |  |  | DD+L = | 1.3 | OK
|  |  |  | Da = | 1.5
2.1 Vigas secundarias de cubierta.
| s (ancho tributario de vigas sec.) = |  |  |  |  | 2.29 | m
| qu = | wU * s * f = |  |  | 1.024 * 2.29 * 1.05 = |  | 1.7793 | ton/m
Mu,max = |  | 15.88 |  | Ton.m
Vu,max = |  | 9.98 |  | Ton
Zx (req) = |  | 697.1196 |  |  | 42.541 | ; Use W12X30 |  | d = | 12.3
[6 empty] | Zx = 43.1 pulg3 |  | tw = | 0.26
[8 empty] | h/tw = | 41.8
Revisión del cortante
En una W12X40, Entonces:
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 41.8
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 28.2587 | Ton | OK
Revisión de serviciabilidad
| De SAP2000 = |  |  | DD+L = | 1.2 | OK
|  |  |  | Da = | 1.5
3. Vigas Principales Cargadoras (eje X)
|  | Pu |  | Pu | Pu |  | lPS = | 8.5147 | pulg | (NA)
[7 empty] | lPS = | 69.5367 | pulg | (A)
3.1 Vigas interiores del 1ro al 5to piso.
[7 empty] | Pu = | 25.4
Mu,max = |  | 72.7 |  | Ton.m |  |  | (Es la reacción mayor de la viga secundaria)
Vu,max = |  | 33.61 |  | Ton
Zx (req) = |  | 3191.473 |  |  | 194.7564
5to piso. | 1.1Zx = | 214.232 |  |  | Use W24X84 |  | d = | 24.1 | b/2tf = | 5.86
[5 empty] | Zx = | 224 | tw = | 0.47
[7 empty] | h/tw = | 45.9
4to, 3er piso. | 1.2Zx = | 233.7077 |  |  | Use W27X84 |  | d = | 26.7 | b/2tf = | 7.78
[5 empty] | Zx = | 244 | tw = | 0.46
[7 empty] | h/tw = | 52.7
1ro, 2do piso. | 1.4Zx = | 272.659 |  |  | Use W30X90 |  | d = | 29.5 | b/2tf = | 8.52
[5 empty] | Zx = | 283 | tw = | 0.47
[7 empty] | h/tw = | 57.5
Revisión de sección compacta.
| W24X84 | lf = | 5.86 |  | OK
|  | lw = | 45.9 |  | OK
| W27X84 | lf = | 7.78 |  | OK
|  | lw = | 52.7 |  | OK
| W30X90 | lf = | 8.52 |  | MAL | (se lo hará pasar)
|  | lw = | 57.5 |  | OK
Revisión de cortante.
Sección mas crítica: W24X84
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 45.9
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 100.0895 | Ton | OK
3.2 Vigas exteriores del 1ro al 5to piso.
[7 empty] | Pu = | 8.84
Mu,max = |  | 25.35 |  | Ton.m |  |  | (Es la reacción extrema de la viga secundaria)
Vu,max = |  | 13.26 |  | Ton
Zx (req) = |  | 1112.8451 |  |  | 67.9102
5to piso. | 1.1Zx = | 74.7013 |  |  | Use W18X40 |  | d = | 17.9 | b/2tf = | 5.73
[5 empty] | Zx = | 78.4 | tw = | 0.315
[7 empty] | h/tw = | 50.9
4to, 3er piso. | 1.2Zx = | 81.4923 |  |  | Use W18X46 |  | d = | 18.1 | b/2tf = | 5.01
[5 empty] | Zx = | 90.7 | tw = | 0.36
[7 empty] | h/tw = | 44.6
1ro, 2do piso. | 1.4Zx = | 95.0743 |  |  | Use W21X44 |  | d = | 20.7 | b/2tf = | 7.22
[5 empty] | Zx = | 95.4 | tw = | 0.35
[7 empty] | h/tw = | 53.6
Revisión de sección compacta.
| W24X84 | lf = | 5.73 |  | OK
|  | lw = | 50.9 |  | OK
| W27X84 | lf = | 5.01 |  | OK
|  | lw = | 44.6 |  | OK
| W30X90 | lf = | 7.22 |  | OK
|  | lw = | 53.6 |  | OK
Revisión de cortante.
Sección mas crítica: W24X84
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 50.9
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 49.8238 | Ton | OK
3.3 Vigas interiores de cubierta.
[7 empty] | Pu = | 18.7
Mu,max = |  | 53.53 |  | Ton.m |  |  | (Es la reacción extrema de la viga secundaria)
Vu,max = |  | 28.05 |  | Ton
Zx (req) = |  | 2349.925 |  |  | 143.4018
| 1.1Zx = | 157.742 |  |  | Use W24x62 |  | d = | 23.7
[5 empty] | Zx = | 154 | tw = | 0.43
[7 empty] | h/tw = | 50.9
[7 empty] | b/2tf = | 5.73
Revisión de sección compacta.
| W24X84 | lf = | 5.73 |  | OK
|  | lw = | 50.9 |  | OK
Revisión de cortante.
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 50.9
[7 empty] | Ton | OK
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 90.0514
3.4 Vigas exteriores de cubierta.
[7 empty] | Pu = | 6.51
Mu,max = |  | 18.64 |  | Ton.m |  |  | (Es la reacción mayor de la viga secundaria)
Vu,max = |  | 9.77 |  | Ton
Zx (req) = |  | 818.2814 |  |  | 49.9348
| 1.1Zx = | 54.9283 |  |  | Use W18X35 |  | d = | 17.7
[5 empty] | Zx = | 66.5 | tw = | 0.3
[7 empty] | h/tw = | 53.5
[7 empty] | b/2tf = | 7.06
Revisión de sección compacta.
| W24X84 | lf = | 7.06 |  | OK
|  | lw = | 53.5 |  | OK
Revisión de cortante.
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 53.5
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 46.9211 | Ton | OK
4. Vigas Principales NO Cargadoras (eje Y)
[7 empty] | lPS = | 8.5147 | pulg | (NA)
[7 empty] | lPS = | 69.5367 | pulg | (A)
4.1 Vigas interiores del 1ro al 5to piso.
[7 empty] | qU = | 2.46
Mu,max = |  | 17.18 |  | Ton.m
Vu,max = |  | 11.27 |  | Ton
Zx (req) = |  | 754.1885 |  |  | 46.0236
5to piso. | 1.1Zx = | 50.6259 |  |  | Use W18X35 |  | d = | 17.7 | b/2tf = | 7.06
[5 empty] | Zx = | 66.5 | tw = | 0.3
[7 empty] | h/tw = | 53.5
4to, 3er piso. | 1.2Zx = | 55.2283 |  |  | Use W18X35 |  | d = | 17.7 | b/2tf = | 7.06
[5 empty] | Zx = | 66.5 | tw = | 0.3
[7 empty] | h/tw = | 53.5
1ro, 2do piso. | 1.4Zx = | 64.433 |  |  | Use W18X35 |  | d = | 17.7 | b/2tf = | 7.06
[5 empty] | Zx = | 66.5 | tw = | 0.3
[7 empty] | h/tw = | 53.5
Revisión de sección compacta.
| W18X35 | lf = | 7.06 |  | OK
|  | lw = | 53.5 |  | OK
| W18X35 | lf = | 7.06 |  | OK
|  | lw = | 53.5 |  | OK
| W18X35 | lf = | 7.06 |  | OK
|  | lw = | 53.5 |  | OK
Revisión de cortante.
Sección mas crítica: W24X84
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 53.5
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 46.9211 | Ton | OK
4.2 Vigas exteriores del 1ro al 5to piso.
[7 empty] | qU = | 1.17
Mu,max = |  | 8.6 |  | Ton.m
Vu,max = |  | 5.63 |  | Ton
Zx (req) = |  | 377.5333 |  |  | 23.0386
5to piso. | 1.1Zx = | 25.3424 |  |  | Use W16X26 |  | d = | 15.7 | b/2tf = | 7.97
[5 empty] | Zx = | 44.2 | tw = | 0.25
[7 empty] | h/tw = | 56.8
4to, 3er piso. | 1.2Zx = | 27.6463 |  |  | Use W16X26 |  | d = | 15.7 | b/2tf = | 7.97
[5 empty] | Zx = | 44.2 | tw = | 0.25
[7 empty] | h/tw = | 56.8
1ro, 2do piso. | 1.4Zx = | 32.254 |  |  | Use W16X26 |  | d = | 15.7 | b/2tf = | 7.97
[5 empty] | Zx = | 44.2 | tw = | 0.25
[7 empty] | h/tw = | 56.8
Revisión de sección compacta.
| W16X26 | lf = | 7.97 |  | OK
|  | lw = | 56.8 |  | OK
| W16X26 | lf = | 7.97 |  | OK
|  | lw = | 56.8 |  | OK
| W16X26 | lf = | 7.97 |  | OK
|  | lw = | 56.8 |  | OK
Revisión de cortante.
Sección mas crítica: W24X84
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 56.8
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 34.6827 | Ton | OK
4.3 Vigas interiores de cubierta.
[7 empty] | qU = | 1.85
Mu,max = |  | 12.63 |  | Ton.m |  |  | (Es la reacción extrema de la viga secundaria)
Vu,max = |  | 8.473 |  | Ton
Zx (req) = |  | 554.4471 |  |  | 33.8346
| 1.1Zx = | 37.218 |  |  | Use W16X26 |  | d = | 15.7
[5 empty] | Zx = | 44.2 | tw = | 0.25
[7 empty] | h/tw = | 56.8
[7 empty] | b/2tf = | 7.97
Revisión de sección compacta.
| W24X84 | lf = | 7.97 |  | OK
|  | lw = | 56.8 |  | OK
Revisión de cortante.
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 56.8
[7 empty] | Ton | OK
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 34.6827
4.4 Vigas exteriores de cubierta.
[7 empty] | qU = | 0.925
Mu,max = |  | 6.4677 |  | Ton.m |  |  | (Es la reacción extrema de la viga secundaria)
Vu,max = |  | 4.2365 |  | Ton
Zx (req) = |  | 283.928 |  |  | 17.3264
| 1.1Zx = | 19.0591 |  |  | Use W16X26 |  | d = | 15.7
[5 empty] | Zx = | 44.2 | tw = | 0.25
[7 empty] | h/tw = | 56.8
[7 empty] | b/2tf = | 7.97
Revisión de sección compacta.
| W24X84 | lf = | 7.97 |  | OK
|  | lw = | 56.8 |  | OK
Revisión de cortante.
| 2.45(29000/36)^0.5 = |  |  |  | 69.5367 | 56.8
[7 empty] | Ton | OK
| ØVn = Øc(0.6)FywAw = Øc(0.6)Fywtwd = |  |  |  |  | 34.6827
5. Columnas
|  | Ry = |  | 1.3 | (planchas soldadas) |  | lPS = | 18.1647
|  | Cpr = |  | 1.3056
|  | Pu = | 25.4
Columna. Tipo 1
|  | Vigas |  | W30X90 | Zx = | 283 |  | L´ = | 310.82 | pulg
[5 empty] | d = | 29.5 |  | w = | 7.5 | Lb/pulg
[5 empty] | tw = | 0.47 |  | x+dc/2= | 24.59 | pulg
[5 empty] | h/tw = | 57.5
[5 empty] | b/2tf = | 8.52
|  |  |  | Mpr = CprRyZeFy = |  | 17291.3 | K - "
| Vp = (2Mpr + 466.23P+wL´2/2)/L´ = |  |  |  |  | 196.248 | Kip
|  |  |  | Muv = |  | 4825.7394 | K - "
|  |  |  | SMpb = | 1.1RyFybZb + Muv = |  | 19394.5794 | K - "
|  |  |  | SMpc = | Zc (Fyc - 0.2Fyc) = |  | 28.8 | Zc
[5 empty] | Zc = | 673.4229 | = | 11035.381 | cm3
[5 empty] | b = h = | 53
[5 empty] | t = | 3
[5 empty] | l = | 15.6667 | OK
Columna. Tipo 2
|  | Vigas |  | W27X84 | Zx = | 244 |  | L´ = | 317.56 | pulg
[5 empty] | d = | 26.7 |  | w = | 7 | Lb/pulg
[5 empty] | tw = | 0.46 |  | x+dc/2= | 21.22 | pulg
[5 empty] | h/tw = | 52.7
[5 empty] | b/2tf = | 7.78
|  |  |  | Mpr = CprRyZeFy = |  | 14908.4 | K - "
| Vp = (2Mpr + 476.33P+wL´2/2)/L´ = |  |  |  |  | 178.8231 | Kip
|  |  |  | Muv = |  | 3794.627 | K - "
|  |  |  | SMpb = | 1.1RyFybZb + Muv = |  | 16355.747 | K - "
|  |  |  | SMpc = | Zc (Fyc - 0.2Fyc) = |  | 28.8 | Zc
[5 empty] | Zc = | 567.9079 | = | 9306.3065 | cm3
[5 empty] | b = h = | 49
[5 empty] | t = | 3
[5 empty] | l = | 14.3333 | OK
Columna. Tipo 3
|  | Vigas |  | W24X84 | Zx = | 224 |  | L´ = | 324.06 | pulg
[5 empty] | d = | 24.1 |  | w = | 7 | Lb/pulg
[5 empty] | tw = | 0.47 |  | x+dc/2= | 17.97 | pulg
[5 empty] | h/tw = | 45.9
[5 empty] | b/2tf = | 5.86
|  |  |  | Mpr = CprRyZeFy = |  | 13686.4 | K - "
| Vp = (2Mpr + 486.09P+wL´2/2)/L´ = |  |  |  |  | 169.4225 | Kip
|  |  |  | Muv = |  | 3044.5227 | K - "
|  |  |  | SMpb = | 1.1RyFybZb + Muv = |  | 14576.0427 | K - "
|  |  |  | SMpc = | Zc (Fyc - 0.2Fyc) = |  | 28.8 | Zc
[5 empty] | Zc = | 506.1126 | = | 8293.667 | cm3
[5 empty] | b = h = | 46
[5 empty] | t = | 3
[5 empty] | l = | 13.3333 | OK
6. Cálculo del Cortante Basal
| Welementos = |  |  | 1250.3 | ton | (SAP2000)
| Wpiso = |  |  | 9185.37 | ton
10435.67
6.1. CEC - 2000
| CASO A: Z: | 0.35
| I: | 1
| Ca: | 2.5
| S: | 1 |  | (S1 - suelo firme)
| Øb: | 1
| Øe: | 1
| h = | 24.3902 | m
| T = | 0.93618 | seg
(Modal) | Tx = | 1.18 | seg
(Modal) | Ty = | 2.19 | seg
| C = | 1.1814
| R = | 10
| Cs = | 0.041348
| V = | 431.4942 | ton
[6 empty] | w (piso) = |  | 1560.03
[5 empty] | w (elementos x piso) = |  |  | 208.3833 | (prom) |  | 180.2664
|  | T = | 1.0581 |  |  | w (cubierta) = |  | 1355.22 |  |  | 159.3887
|  | Ft = | 31.9592
| (CEC) | K = | 1
|  |  |  | (1) | (2)
| Piso | hi (hx) |  | hik (1) | wi (2) | (1) x (2) | V-Ft | Fx
| 1 | 4.5732 |  | 4.5732 | 1768.4133 | 8087.2561 | 399.535 | 21.7347
| 2 | 8.5366 |  | 8.5366 | 1768.4133 | 15096.2114 | 399.535 | 40.5715
| 3 | 12.5 |  | 12.5 | 1768.4133 | 22105.1667 | 399.535 | 59.4083
| 4 | 16.4634 |  | 16.4634 | 1768.4133 | 29114.122 | 399.535 | 78.2451
| 5 | 20.4268 |  | 20.4268 | 1768.4133 | 36123.0772 | 399.535 | 97.0819
| 6 | 24.3902 |  | 24.3902 | 1563.6033 | 38136.6667 | 399.535 | 134.4527
148662.5
| Derivas |  |  |  | Desplaz.
|  |  |  | Piso | Eje x | Eje y
|  |  |  | 6to piso | 0.02784 | 0.1024
|  |  |  | 5to piso | 0.02474 | 0.0871
|  |  |  | 4to piso | 0.0203 | 0.069
|  |  |  | 3ro piso | 0.01508 | 0.0485
|  |  |  | 2do piso | 0.00935 | 0.0277
|  |  |  | 1ro piso | 0.00404 | 0.0099
[5 empty] | Derivas (CEC - 2001) |  | R = | 10
|  |  |  | Piso | Eje x | Eje y | ¿Cumple?
|  |  |  | 6to piso | 0.0078215 | 0.038603 | Si | No
|  |  |  | 5to piso | 0.011202 | 0.045668 | Si | No
|  |  |  | 4to piso | 0.01317 | 0.051723 | Si | No
|  |  |  | 3ro piso | 0.014457 | 0.05248 | Si | No
|  |  |  | 2do piso | 0.013398 | 0.044911 | Si | No
|  |  |  | 1ro piso | 0.0088341 | 0.021648 | Si | No
| CASO B: Z: | 0.35
| I: | 1
| Ca: | 2.5
| S: | 1 |  | (S1 - suelo firme)
| Øb: | 1
| Øe: | 1
| h = | 24.3902 | m
| T = | 0.93618 | seg
(Modal) | Tx = | 1.18 | seg
(Modal) | Ty = | 2.19 | seg
| C = | 1.1814
| R = | 7.5
| Cs = | 0.055131
| V = | 575.3256 | ton
[6 empty] | w (piso) = |  | 1560.03
[5 empty] | w (elementos x piso) = |  |  | 208.3833 | (prom)
|  | T = | 1.0581 |  |  | w (cubierta) = |  | 1355.22
|  | Ft = | 42.6123
| (CEC) | K = | 1
| Piso | hi (hx) |  | hik (1) | wi (2) | (1) x (2) | V-Ft | Fx
| 1 | 4.5732 |  | 4.5732 | 1768.4133 | 8087.2561 | 532.7133 | 28.9797
| 2 | 8.5366 |  | 8.5366 | 1768.4133 | 15096.2114 | 532.7133 | 54.0954
| 3 | 12.5 |  | 12.5 | 1768.4133 | 22105.1667 | 532.7133 | 79.2111
| 4 | 16.4634 |  | 16.4634 | 1768.4133 | 29114.122 | 532.7133 | 104.3268
| 5 | 20.4268 |  | 20.4268 | 1768.4133 | 36123.0772 | 532.7133 | 129.4425
| 6 | 24.3902 |  | 24.3902 | 1563.6033 | 38136.6667 | 532.7133 | 179.2703
148662.5
Derivas: No es necesario realizar este cálculo puesto que con los resultados obtenidos con R = 10, se infiere que con R = 6.25, las derivas serán peores.
Las combinaciones de carga a usarse según CEC 2001 son:
1.4 D + 1.7L
0.75(1.4D+1.7L+1.87E)
0.9D+1.43E
1.05D+1.28L+1.40E
6.2. IBC (ASCE 7-05)
a. Suelo tipo D.
| Ss: | 1.5
| S1: | 0.6
| Fa: | 1
| Fv: | 1.5
| SMS: | Fa.Ss = |  | 1.5
| SM1: | Fv.S1 = |  | 0.9
| SDS: | 2/3*SMS: |  | 1 |  |  | ; SD1 ³ 0.4 |  | Cu = | 1.4
| SD1: | 2/3*SM1: |  | 0.6
| R = | 8 | [5 empty] | Ct = | 0.028
| I = | 1 | [5 empty] | hn = | 80
[8 empty] | x = | 0.8
| Cs = | 0.125
| Cu*Ta = | 1.3054 | s |  |  |  |  | N = | 6
| Ta = | 0.93246 | s |  | T = | 1.18 | seg
| Ta = | 0.6 | s
(MODAL) | Tx = | 1.18 | s
| Ty = | 2.19 | s
|  | Condiciones |  |  | Cs > | 0.01 | OK
[5 empty] | ¿ Cs < | 0.063559 | ? no, entonces Cs = |  |  | 0.063559
[5 empty] | Cs = | 0.063559
|  | Si SD1³ |  | 0.6 | Cs > | 0.0375 | OK
[5 empty] | Por lo tanto, | Cs = | 0.063559
| V = | 663.2841 |  | ton
[6 empty] | w (piso) = |  | 1560.03
| Interporlación |  |  |  | w (elementos x piso) = |  |  | 208.3833 | (prom)
K = | 1 | T = | 0.5 |  |  | w (cubierta) = |  | 1355.22
K = | 2 | T = | 2.5
|  | T = | 1.18
| Dk1 = | 1
| DT1 = | 2
| DT2 = | 1.32
| Dk1 = | 0.66
| K = | 1.34 |  | (a usarse)
| Piso | hi (hx) |  | hik (1) | wi (2) | (1) x (2) | Cvx | Fx
| 1 | 4.5732 |  | 7.6682 | 1768.4133 | 13560.4817 | 0.035111 | 23.2883
| 2 | 8.5366 |  | 17.6979 | 1768.4133 | 31297.1356 | 0.081034 | 53.7487
| 3 | 12.5 |  | 29.5025 | 1768.4133 | 52172.6863 | 0.13508 | 89.5997
| 4 | 16.4634 |  | 42.6714 | 1768.4133 | 75460.6372 | 0.19538 | 129.5936
| 5 | 20.4268 |  | 56.973 | 1768.4133 | 100751.8584 | 0.26087 | 173.028
| 6 | 24.3902 |  | 72.2553 | 1563.6033 | 112978.608 | 0.29252 | 194.0258
386221.4073
| Derivas |  |  |  | Desplaz.
|  |  |  | Piso | Eje x | Eje y
|  |  |  | 6to piso | 0.0577 | 0.2122
|  |  |  | 5to piso | 0.05168 | 0.1814
|  |  |  | 4to piso | 0.04268 | 0.1442
|  |  |  | 3ro piso | 0.03169 | 0.1017
|  |  |  | 2do piso | 0.01965 | 0.058
|  |  |  | 1ro piso | 0.00848 | 0.0208
[5 empty] | Derivas (Asce 7 - 05) |  | W = | 5.5
|  |  |  | Piso | Eje x | Eje y | ¿Cumple?
|  |  |  | 6to piso | 0.0083539 | 0.042741 | Si | No
|  |  |  | 5to piso | 0.012489 | 0.051622 | Si | No
|  |  |  | 4to piso | 0.015251 | 0.058977 | Si | No
|  |  |  | 3ro piso | 0.016708 | 0.060642 | Si | No
|  |  |  | 2do piso | 0.015501 | 0.051622 | Si | No
|  |  |  | 1ro piso | 0.010199 | 0.025015 | Si | No
b. Suelo tipo D.
| Ss: | 1.5
| S1: | 0.6
| Fa: | 1
| Fv: | 1.5
| SMS: | Fa.Ss = |  | 1.5
| SM1: | Fv.S1 = |  | 0.9
| SDS: | 2/3*SMS: |  | 1 |  |  | SD1 ³ 0.4 |  | Cu = | 1.4
| SD1: | 2/3*SM1: |  | 0.6
| R = | 6 | [5 empty] | Ct = | 0.028
| I = | 1 | [5 empty] | hn = | 80
[8 empty] | x = | 0.8
| Cs = | 0.16667
| Cu*Ta = | 1.3054 | s |  |  |  |  | N = | 6
| Ta = | 0.93246 | s |  | T = Ta = | 1.18 | seg
| Ta = | 0.6 | s
(MODAL) | Tx = | 1.18 | s
| Ty = | 2.19 | s
|  | Condiciones |  |  | Cs > | 0.01 | OK
[5 empty] | ¿ Cs < | 0.084746 | ? no, entonces Cs = |  |  | 0.084746
[5 empty] | Cs = | 0.084746
|  | Si SD1³ |  | 0.6 | Cs > | 0.05 | OK
[5 empty] | Por lo tanto, | Cs = | 0.084746
| V = | 884.3788 |  | ton
[6 empty] | w (piso) = |  | 1560.03
| Interporlación |  |  |  | w (elementos x piso) = |  |  | 208.3833 | (prom)
K = | 1 | T = | 0.5 |  |  | w (cubierta) = |  | 1355.22
K = | 2 | T = | 2.5
|  | T = | 1.18
| Dk1 = | 1
| DT1 = | 2
| DT2 = | 1.32
| Dk1 = | 0.66
| K = | 1.34 |  | (a usarse)
| Piso | hi (hx) |  | hik (1) | wi (2) | (1) x (2) | Cvx | Fx
| 1 | 4.5732 |  | 7.6682 | 1768.4133 | 13560.4817 | 0.035111 | 31.0511
| 2 | 8.5366 |  | 17.6979 | 1768.4133 | 31297.1356 | 0.081034 | 71.6649
| 3 | 12.5 |  | 29.5025 | 1768.4133 | 52172.6863 | 0.13508 | 119.4662
| 4 | 16.4634 |  | 42.6714 | 1768.4133 | 75460.6372 | 0.19538 | 172.7915
| 5 | 20.4268 |  | 56.973 | 1768.4133 | 100751.8584 | 0.26087 | 230.704
| 6 | 24.3902 |  | 72.2553 | 1563.6033 | 112978.608 | 0.29252 | 258.7011
386221.4073
Las combinaciones de carga a usarse según IBC (ASCE 7-05) son:
1.4D
1.2 D + 1.6 L
1.2 D + 0.5 L ± 1.0 E
0.9D ± 1.4 E
V
| CEC | R =10 |  | 431.4942 |  | wtot = | 10435.67
| IBC | R = 8 |  | 663.2841
| IBC | R = 6 |  | 884.3788
| CEC | R = ? |  | 575.3256 |  | Cs = | 0.055131
[6 empty] | R = | 7.5