## A2-2
EIA CUENCA DEL RIO CHAGUANA
HDA. AGRICOLA LETICIA
1era Campaña de Campo |  | Fecha: Nov-2001
CALCULOS DE OD
INGRESE ESTE DATO | OD MEDIDO |  |  | 7.8
| OD CALCULADO |  |  | 8.3882
INGRESE ESTE DATO | TEMPERATURA EN CENTIGRADOS |  |  | 24.1923
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN |  |  | 297.3423
CALCULO DE OD
-139.3441
529.9283
-751.2865
473.1299
-110.3008
SUMA=LN(OD) | 2.1268
OD= | 8.3882 | ppm o mg/l
|  | I(OD)= | 92.9883
CALCULOS DE DBO
INGRESE ESTE DATO | VALOR MEDIDO DE DBO |  | 3 |  | DBO<1.311 | 100
[5 empty] | DBO>1.311 | 57.29
|  | CRITERIOS | 0
57.29
|  | I(DBO)= | 57.29
CALCULOS DE PH
INGRESE ESTE DATO | PH= | 8.1
| SI EL PH ES MENOR QUE 6.7 |  |  | 2.3314
| SI EL PH ESTA ENTRE 6.7 Y 7.3 |  |  | 100
| SI EL PH ES MAYOR QUE 7.3 |  |  | 1.8467
|  | I(PH)<6.7 | 214.4618
|  | 6.7<I(PH)<7.3 | 100
|  | I(PH)>7.3 | 70.2587
VALORES DE COMPARACION
0
0
70.2587
| COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  |  | 70.2587

## A2-3
CALCULOS DE SOLIDOS SUSPENDIDOS
INGRESE ESTE DATO | TSS= | 37 |  | TSS<14.144 | 100
|  |  |  | TSS>14.44 | 70.0588
| CRITERIOS | 0
70.0588
| ISS= | 70.0588
CALCULOS DE SOLIDOS DISUELTOS
0.13654
INGRESE ESTE DATO | TSD= | 0 |  | TSD<520 | 100
|  |  |  | 520<TSD<6234 | 109.0976
| CRITERIOS | 100 |  | TSD>6234 | 0
0
0
| ISD= | 100
CALCULOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
INGRESE ESTE DATO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= |  | 51700 |  | COND<85.60 | 100
[5 empty] | COND>85.60 | 8.8304
|  | CRITERIOS | 0
8.8304
|  | ICOND= | 8.8304

## A2-4
Color | unidades Pt-Co
2
ingrese este dato | color | 0
| I C = | #NUM!
| validacion | si C>2.018= | 100
|  | si C>2.018= | 0
|  | Resultado= | 100
Turbiedad | unidades UTJ
ingrese este dato | turbiedad ( T )= | 22
| IT= | 62.2978
| validacion | si t<1.54= | 0
|  | si t>1.54= | 62.2978
|  | Resultado= | 62.2978
Grasas y Aceites | unidades mg/l
2
ingrese este dato | Grasas y aceites | 0
| I G y A = | 70.9673
| validacion | si G y A<0.633= | 0
|  | si G y A>0.633= | 70.9673
|  | Resultado= | 70.9673
Alcalinidad | unidades mg/l como CaCO3
2
ingrese este dato | Alcalinidad | 0
| I A = | 92.2992
| validacion | si A<1.3= | 0
|  | si A>1.3= | 92.2992
|  | Resultado= | 92.2992
Nitrogeno Amoniacal | unidades mg/l
0.02
ingrese este dato | nitrogeno amoniacal | 0
| INH3= | 175.2315
| validacion | si NH3<0.11= | 100
|  | si NH3<0.11= | 0
|  | Resultado= | 100

## A2-5
Dureza total | unidades mg/l como CaCo3
ingrese este dato | Dureza total | 5
| IDT= | 92.3209
| validacion | si DT<2500= | 92.3209
|  | si DT>2500= | 0
|  | Resultado= | 92.3209
Nitrogeno de Nitratos | unidades mg/l
ingrese este dato | Nitrogeno de Nitratos | 5
| IN-NH3= | 93.3908
| validacion | si N-NO3<4.097= | 0
|  | si N-NO3>4.097= | 93.3908
|  | Resultado= | 93.3908
Fosfatos totales | unidades mg/l
ingrese este dato | Fosfatos Totales | 5
| IPO4= | 16.3189
| validacion | si PO4<0.0971= | 0
|  | si PO4>0.0971= | 16.3189
|  | Resultado= | 16.3189
Cloruros | unidades mg/l
5
ingrese este dato | Cloruros | 0
| ICl-= | 16.3189
| validacion | si Cl-<2.351= | 0
|  | si Cl->2.351= | 16.3189
|  | Resultado= | 16.3189
Coliformes Totales | unidades NMP/ 100ml
ingrese este dato | Coliformes Totales | 30
| ICT= | 38.9208
| validacion | si CT<=0= | 0
|  | si CT>0= | 38.9208
|  | Resultado= | 38.9208

## A2-6
Coliformes Fecales | unidades NMP/ 100ml
ingrese este dato | Coliformes Fecales | 30
| IEc= | 194.6041
5.6644
| validacion | si Ec<0= | 0
|  | si Ec>0= | 194.6041
|  | Resultado= | 194.6041
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
ingrese este dato | SAAM | 0
| IEc= | 100
| validacion | si SAAM<6.384= | 100
|  | si SAAM>6.384= | 0
|  | Resultado= | 100

## A2-7
Nombre: | Veronica Velez Valencia
Materia: | Calidad de Agua
Investigacion de Indice de calidad de agua global
Calculo de ICA
| I(OD)= | 92.9883
| I(DBO)= | 57.29
| I(PH)= | 70.2587
| ISS= | 70.0588
| ICOND= | 8.8304
| Turbiedad unidades UTJ | 62.2978
| Coliformes Totales | 38.9208
| Coliformes Fecales | 194.6041
| RESULTADOS |  | IMPORTANCIA | I | I*W
| PH |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
| SOLIDOS SUSPENDIDOS |  | 1 | 70.0588 | 70.0588
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  | 2 | 8.8304 | 17.6608
| OD |  | 5 | 92.9883 | 464.9414
| DBO |  | 5 | 57.29 | 286.4499
| TURBIEDAD |  | 0.5 | 62.2978 | 31.1489
| COLIFORMES FECALES |  | 4 | 194.6041 | 778.4162
| COLIFORMES TOTALES |  | 3 | 38.9208 | 116.7624
| PESO TOTAL |  | 21.5 |  | 1835.6971
| ICA= |  | 85.3813
| NO CONTAMINADO |  | 85-100
| ACEPTABLE |  | 70-84
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69
| CONTAMINADO |  | 30-49
| ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
Conclusion: En esta evaluacion nos pudimos dar cuenta que hay un exceso de contaminantes lo que
a origina al aplicar el calculo Indice de calidad de agua un resultado poco bueno, tomando en cuenta
el nivel de importancia obtenido en los calculos de los difrentes indices y al aplicar el Indice de
calidad de Agua, este es bastante bajo por lo que se puede decir esta dentro de la calificaciòn no
contaminado