## A2-2
EIA CUENCA DEL RIO CHAGUANA
HDA. AGRICOLA LETICIA
1era Campaña de Campo |  | Fecha: Nov-2001
CALCULOS DE OD
INGRESE ESTE DATO | OD MEDIDO |  |  | 7.6
| OD CALCULADO |  |  | 8.3882
INGRESE ESTE DATO | TEMPERATURA EN CENTIGRADOS |  |  | 24.1923
| TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN |  |  | 297.3423
CALCULO DE OD
-139.3441
529.9283
-751.2865
473.1299
-110.3008
SUMA=LN(OD) | 2.1268
OD= | 8.3882 | ppm o mg/l
|  | I(OD)= | 90.604
CALCULOS DE DBO
INGRESE ESTE DATO | VALOR MEDIDO DE DBO |  | 3 |  | DBO<1.311 | 100
[5 empty] | DBO>1.311 | 57.29
|  | CRITERIOS | 0
57.29
|  | I(DBO)= | 57.29
CALCULOS DE PH
INGRESE ESTE DATO | PH= | 8.1
| SI EL PH ES MENOR QUE 6.7 |  |  | 2.3314
| SI EL PH ESTA ENTRE 6.7 Y 7.3 |  |  | 100
| SI EL PH ES MAYOR QUE 7.3 |  |  | 1.8467
|  | I(PH)<6.7 | 214.4618
|  | 6.7<I(PH)<7.3 | 100
|  | I(PH)>7.3 | 70.2587
VALORES DE COMPARACION
0
0
70.2587
| COMO RESULTADO TENEMOS I(PH)= |  |  | 70.2587

## A2-3
CALCULOS DE SOLIDOS SUSPENDIDOS
INGRESE ESTE DATO | TSS= | 17 |  | TSS<14.144 | 100
|  |  |  | TSS>14.44 | 93.4181
| CRITERIOS | 0
93.4181
| ISS= | 93.4181
CALCULOS DE SOLIDOS DISUELTOS
0.13654
INGRESE ESTE DATO | TSD= | 0 |  | TSD<520 | 100
|  |  |  | 520<TSD<6234 | 109.0976
| CRITERIOS | 100 |  | TSD>6234 | 0
0
0
| ISD= | 100
CALCULOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
INGRESE ESTE DATO | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= |  | 51700 |  | COND<85.60 | 100
[5 empty] | COND>85.60 | 8.8304
|  | CRITERIOS | 0
8.8304
|  | ICOND= | 8.8304

## A2-4
Color | unidades Pt-Co
2
ingrese este dato | color | 0
| I C = | #NUM!
| validacion | si C>2.018= | 100
|  | si C>2.018= | 0
|  | Resultado= | 100
Turbiedad | unidades UTJ
ingrese este dato | turbiedad ( T )= | 5
| IT= | 81.0974
| validacion | si t<1.54= | 0
|  | si t>1.54= | 81.0974
|  | Resultado= | 81.0974
Grasas y Aceites | unidades mg/l
2
ingrese este dato | Grasas y aceites | 0
| I G y A = | 70.9673
| validacion | si G y A<0.633= | 0
|  | si G y A>0.633= | 70.9673
|  | Resultado= | 70.9673
Alcalinidad | unidades mg/l como CaCO3
2
ingrese este dato | Alcalinidad | 0
| I A = | 92.2992
| validacion | si A<1.3= | 0
|  | si A>1.3= | 92.2992
|  | Resultado= | 92.2992
Nitrogeno Amoniacal | unidades mg/l
0.02
ingrese este dato | nitrogeno amoniacal | 0
| INH3= | 175.2315
| validacion | si NH3<0.11= | 100
|  | si NH3<0.11= | 0
|  | Resultado= | 100

## A2-5
Dureza total | unidades mg/l como CaCo3
ingrese este dato | Dureza total | 5
| IDT= | 92.3209
| validacion | si DT<2500= | 92.3209
|  | si DT>2500= | 0
|  | Resultado= | 92.3209
Nitrogeno de Nitratos | unidades mg/l
ingrese este dato | Nitrogeno de Nitratos | 5
| IN-NH3= | 93.3908
| validacion | si N-NO3<4.097= | 0
|  | si N-NO3>4.097= | 93.3908
|  | Resultado= | 93.3908
Fosfatos totales | unidades mg/l
ingrese este dato | Fosfatos Totales | 5
| IPO4= | 16.3189
| validacion | si PO4<0.0971= | 0
|  | si PO4>0.0971= | 16.3189
|  | Resultado= | 16.3189
Cloruros | unidades mg/l
5
ingrese este dato | Cloruros | 0
| ICl-= | 16.3189
| validacion | si Cl-<2.351= | 0
|  | si Cl->2.351= | 16.3189
|  | Resultado= | 16.3189
Coliformes Totales | unidades NMP/ 100ml
ingrese este dato | Coliformes Totales | 40
| ICT= | 36.0121
| validacion | si CT<=0= | 0
|  | si CT>0= | 36.0121
|  | Resultado= | 36.0121

## A2-6
Coliformes Fecales | unidades NMP/ 100ml
ingrese este dato | Coliformes Fecales | 30
| IEc= | 194.6041
5.6644
| validacion | si Ec<0= | 0
|  | si Ec>0= | 194.6041
|  | Resultado= | 194.6041
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
ingrese este dato | SAAM | 0
| IEc= | 100
| validacion | si SAAM<6.384= | 100
|  | si SAAM>6.384= | 0
|  | Resultado= | 100

## A2-7
Nombre: | Veronica Velez valencia
Materia: | Calidad de Agua
Investigacion de Indice de calidad de agua global
Calculo de ICA
| I(OD)= | 90.604
| I(DBO)= | 57.29
| I(PH)= | 70.2587
| ICOND= | 93.4181
| ISS= | 8.8304
| Turbiedad unidades UTJ | 81.0974
| Coliformes Totales | 36.0121
| Coliformes Fecales | 194.6041
| RESULTADOS |  | IMPORTANCIA | I | I*W
| PH |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
| SOLIDOS SUSPENDIDOS |  | 1 | 93.4181 | 93.4181
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  | 2 | 8.8304 | 17.6608
| OD |  | 5 | 90.604 | 453.0198
| DBO |  | 5 | 57.29 | 286.4499
| TURBIEDAD |  | 0.5 | 81.0974 | 40.5487
| COLIFORMES FECALES |  | 4 | 194.6041 | 778.4162
| COLIFORMES TOTALES |  | 3 | 36.0121 | 108.0363
| PESO TOTAL |  | 21.5 |  | 1847.8085
| ICA= | 85.9446 | 85.9446
| NO CONTAMINADO |  | 85-100
| ACEPTABLE |  | 70-84
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69
| CONTAMINADO |  | 30-49
| ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29
Conclusion: En esta evaluacion nos pudimos dar cuenta que hay un exceso de contaminantes lo que ha
origina al aplicar el calculo Indice de calidad de agua un resultado poco bueno, tomando en cuenta el
nivel de importancia obtenido en los calculos de los difrentes indices y al aplicar el Indice de Calidad de
Agua, este es bastante bajo por lo que se puede decir esta dentro de la calificaciòn no contaminado.