## ICA
Introduzca los datos en la columna celeste y obtendra: El ICA general y el analisis en la tabla.
TABLA DE ANALISIS DE EL INDICE DE CALIDAD DE AGUA OBTENIDO
| Parametros Totales | Peso de Cada Parametro | Introduzca Datos | Indicadores Utilizados | ICA de Parametros | Ica de Indicadores | ICA | CRITERIO GENERAL | ABASTECIMIENTO PUBLICO | RECREACION | PESCA Y VIDA ACUATICA | INDUSTRIAL Y AGRICOLA
| PH | 1 | 8.1 | 1 | 70.2587 | 70.2587 | 100 | NO | NO REQUIERE |  | ACEPTABLE | NO
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 1 | 19 | 1 | 89.6517 | 89.6517 |  | CONTAMINADO | PURIFICACION | ACEPTABLE | PARA TODO | REQUIERE
| SOLIDOS DISUELTOS | 0.5 | 30960 | 0.5 | 0 | 0 | 90 |  |  | PARA | ORGANISMOS | PURIFICACION
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 2 | [7 empty] | CUALQUIER
OXIGENO DISUELTO | OD | 5 |  |  |  |  | 80 |  |  | DEPORTE |  | FALSE
temperatura para OD saturado c
| DBO | 5 | 2.99 | 5 | 57.4189 | 287.0943 | 70 |  |  |  |  | FALSE
| DUREZ TOTAL | 1
| CLORUROS | 0.5 |  |  |  |  | 60
| ALCALINIDAD | 1
| GRASAS Y ACEITES | 2 | 0.199 | 2 | 100 | 200 | 50
| NITROGENO DE NITRATOS | 2
| NITROGENO AMONIACAL | 2 |  |  |  |  | 40
| FOSFATOS TOTALES | 2
| COLOR | 1 |  |  |  |  | 30
| TURBIEDAD | 0.5
| SAAM | 3 |  |  |  |  | 20
| COLIFORMES FECALES | 4 | 29 | 4 | 196.3935 | 785.5741
| COLIFORMES TOTALES | 3 | 29 | 3 | 39.2787 | 117.8361 | 10
| PESO TOTAL | 36.5 |  | 16.5 | 553.0014 | 1550.4148
|  | ICA GENERAL = |  | 93.9645

## Indices
Ingrese los valores obtenidos de sus muestras en las casilla de color celeste
indice de ph |  |  |  | observaciones
valor del PH | 8.1
rango de Ph | ph en formula |  |  |  | Tabla de Datos Tabulados y Calculo del ICA | [5 empty] | TABLA DE ANALISIS DE EL INDICE DE CALIDAD DE AGUA OBTENIDO
x<6.7 | 214.4618 | 0 | 0 |  | RESULTADOS |  | Peso General | Indicadores | Indicadores considerados | I*W | ICA | CRITERIO GENERAL | ABASTECIMIENTO PUBLICO | RECREACION | PESCA Y VIDA ACUATICA | INDUSTRIAL Y AGRICOLA
6.7<=x<=7.3 | 100 | 0 | 0 |  | PH |  | 1 | 70.2587 | 1 | 70.2587 | 100 | NO | NO REQUIERE |  | ACEPTABLE | NO
x>7.3 | 70.2587 | 1 | 70.2587 |  | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  | 1 | 89.6517 | 1 | 89.6517 |  | CONTAMINADO | PURIFICACION | ACEPTABLE | PARA TODO | REQUIERE
|  |  | 70.2587 |  | SOLIDOS DISUELTOS |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 90 |  |  | PARA | ORGANISMOS | PURIFICACION
[5 empty] | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | CUALQUIER
[5 empty] | OD |  | 5 | 0 |  | 0 | 80 |  |  | DEPORTE |  | FALSE
[5 empty] | DBO |  | 5 | 57.4189 | 5 | 287.0943
indice de color en escala pt-co |  |  |  |  | DUREZ TOTAL |  | 1 | 0 |  | 0 | 70 |  |  |  |  | FALSE
unidades de color pt-co |  |  |  | x<2.018=100 | CLORUROS |  | 0.5 | 0 |  | 0
indice de color | 0 |  |  |  | ALCALINIDAD |  | 1 | 0 |  | 0 | 60
[5 empty] | GRASAS Y ACEITES |  | 2 | 100 | 2 | 200
[5 empty] | NITROGENO DE NITRATOS |  | 2 | 0 |  | 0 | 50
indice de turbiedad en UTJ |  |  |  |  | NITROGENO AMONIACAL |  | 2 | 0 |  | 0
turbiedad en UTJ |  |  |  | x<1.54=100 | FOSFATOS TOTALES |  | 2 | 0 |  | 0 | 40
indice de turbiedad | 0 |  |  |  | COLOR |  | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | TURBIEDAD |  | 0.5 | 0 |  | 0 | 30
[5 empty] | SAAM |  | 3 | 0 |  | 0
indice de grasas y aceites en mg/l |  |  |  |  | COLIFORMES FECALES |  | 4 | 196.3935 | 4 | 785.5741 | 20
grasas y aceites | 0.199 |  |  | x<0.633=100 | COLIFORMES TOTALES |  | 3 | 39.2787 | 3 | 117.8361
indice de grasa y aceites | 141.1586 |  |  |  | PESO TOTAL |  | 36.5 | 553.0014 | 16.5 | 1550.4148 | 10
[6 empty] | ICA GLOBAL = | 93.9645
indice de solidos suspendidos en mg/l
solidos suspendidos | 19 |  |  | x<14.144=100
indice de solidos sus | 89.6517
indice de solidos disueltos en mg/l
solidos disueltos | 30960 |  |  | x<520=100
indice de solidos disuel | -432.7 |  |  | x>6234=0
indice de conductividad electrica en umhos/cm
conductividad electrica |  |  |  | x<85.60=100
indice de conductividad | 0
indice de alcalinidad en mg/l como en CaCo3
alcalinidad |  |  |  | x<1.3=100
indice de alcalinidad | 0
indice de dureza total en mg/l como en CaCo3
dureza total |  |  |  | x>2500=0
indice de dureza total | 0
indice de nitrogenos de nitratos en mg/l
nitrogenos de nitrato |  |  |  | x<4.097=100
indice de nitrogenos de ni | 0
indice de nitrogeno amodiacal en mg/l
nitrogeno amodiacal |  |  |  | x<0.11=100
indice de nitrogeno amodi | 0
indice de fosfatos totales en mg/l
fosfatos totales |  |  |  | x<0.0972=100
indice de fosfatos totales | 0
indice de cloruros en mg/l
cloruros |  |  |  | x<2.351=100
indice de cloruros | 0
indice de oxigeno disuelto |  |  |  |  | indice de oxigeno disuelto
O disuelto en mg/l y tem- peratura campo |  |  |  |  | T en grados C
O disuelto en mg/l de saturacion | 1 |  |  |  | T en grados K | #VALUE!
indice de oxigeno disuelto | 0 |  |  |  | ln(OD)= | 0
[5 empty] | OD= | 1
indice de DBO en mg/l
DBO | 2.99 |  |  | x<1.311=100
indice de DBO | 57.4189
indice de coliformes totales en NMP/100ml
coliformes totales | 29 |  |  | x=0=100
indice de coliformes totales | 39.2787
indice de coliformes fecales en NMP/100ml
coliformes fecales | 29 |  |  | x=0=100
indice de coliformes fecales | 196.3935
indice de sustancia activas al azul de metileno en mg/l
sustancias activas |  |  |  | x>6.384=0
indice de sustancias activas | 0