| ESTACION 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W |
| PH | 1 | 1 | 1 | 70.3 | 70.3 |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 1 | 1 | 1 | 93.4 | 93.4 |
| SOLIDOS DISUELTOS | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 17.7 |
| OD | 5 | 1 | 5 | 97.4 | 487.2 |
| DBO | 5 | 1 | 5 | 75.3 | 376.3 |
| DUREZ TOTAL | 1 |  |  |  |  |
| CLORUROS | 0.5 |  |  |  |  |
| ALCALINIDAD | 1 |  |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO DE NITRATOS | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO AMONIACAL | 2 |  |  |  |  |
| FOSFATOS TOTALES | 2 |  |  |  |  |
| COLOR | 1 |  |  |  |  |
| TURBIEDAD | 0.5 | 1 | 0.5 | 81.1 | 40.5 |
| SAAM | 3 |  |  |  |  |
| COLIFORMES FECALES | 4 | 1 | 4 | 25.4 | 101.7 |
| COLIFORMES TOTALES | 3 | 1 | 3 | 36.0 | 108.0 |
| PESO TOTAL | 31.5 |  | 22 |  | 1295.1 |

Análisis físico químico de muestras de agua

| ICA= | 58.9 |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONTAMINADO |  | 85-100 |
| ACEPTABLE |  | 70-84 |
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69 |
| CONTAMINADO |  | 30-49 |
| ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29 |

| ESTACION 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W |
| PH | 1 | 1 | 1 | 70.3 | 70.3 |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 1 | 1 | 1 | 73.9 | 73.9 |
| SOLIDOS DISUELTOS | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 17.7 |
| OD | 5 | 1 | 5 | 97.4 | 487.2 |
| DBO | 5 | 1 | 5 | 75.3 | 376.3 |
| DUREZ TOTAL | 1 |  |  |  |  |
| CLORUROS | 0.5 |  |  |  |  |
| ALCALINIDAD | 1 |  |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO DE NITRATOS | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO AMONIACAL | 2 |  |  |  |  |
| FOSFATOS TOTALES | 2 |  |  |  |  |
| COLOR | 1 |  |  |  |  |
| TURBIEDAD | 0.5 | 1 | 0.5 | 74.6 | 37.3 |
| SAAM | 3 |  |  |  |  |
| COLIFORMES FECALES | 4 | 1 | 4 | 25.4 | 101.7 |
| COLIFORMES TOTALES | 3 | 1 | 3 | 36.0 | 108.0 |
| PESO TOTAL | 31.5 |  | 22 |  | 1272.4 |

| ICA= | 57.8 |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONTAMINADO |  | 85-100 |
| ACEPTABLE |  | 70-84 |
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69 |
| CONTAMINADO |  | 30-49 |

| ESTACION 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W |
| PH | 1 | 1 | 1 | 70.3 | 70.3 |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| SOLIDOS DISUELTOS | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 17.7 |
| OD | 5 | 1 | 5 | 93.6 | 467.9 |
| DBO | 5 | 1 | 5 | 75.3 | 376.3 |
| DUREZ TOTAL | 1 |  |  |  |  |
| CLORUROS | 0.5 |  |  |  |  |
| ALCALINIDAD | 1 |  |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO DE NITRATOS | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO AMONIACAL | 2 |  |  |  |  |
| FOSFATOS TOTALES | 2 |  |  |  |  |
| COLOR | 1 |  |  |  |  |
| TURBIEDAD | 0.5 | 1 | 0.5 | 78.5 | 39.3 |
| SAAM | 3 |  |  |  |  |
| COLIFORMES FECALES | 4 | 1 | 4 | 23.3 | 93.3 |
| COLIFORMES TOTALES | 3 | 1 | 3 | 15.4 | 46.2 |
| PESO TOTAL | 31.5 |  | 22 |  | 1210.9 |

| ICA= | 55.0 |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONTAMINADO |  | 85-100 |
| ACEPTABLE |  | 70-84 |
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69 |
| CONTAMINADO |  | 30-49 |
| ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29 |

| ESTACION 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W |
| PH | 1 | 1 | 1 | 70.3 | 70.3 |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 1 | 1 | 1 | 70.1 | 70.1 |
| SOLIDOS DISUELTOS | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 17.7 |
| OD | 5 | 1 | 5 | 100.0 | 500.0 |
| DBO | 5 | 1 | 5 | 75.3 | 376.3 |
| DUREZ TOTAL | 1 |  |  |  |  |
| CLORUROS | 0.5 |  |  |  |  |
| ALCALINIDAD | 1 |  |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO DE NITRATOS | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO AMONIACAL | 2 |  |  |  |  |
| FOSFATOS TOTALES | 2 |  |  |  |  |
| COLOR | 1 |  |  |  |  |
| TURBIEDAD | 0.5 | 1 | 0.5 | 62.3 | 31.1 |
| SAAM | 3 |  |  |  |  |
| COLIFORMES FECALES | 4 | 1 | 4 | 25.4 | 101.7 |
| COLIFORMES TOTALES | 3 | 1 | 3 | 39.3 | 117.8 |
| PESO TOTAL | 31.5 |  | 22 |  | 1285.0 |

| ICA= | 58.4 |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONTAMINADO |  | 85-100 |
| ACEPTABLE |  | 70-84 |
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69 |
| CONTAMINADO |  | 30-49 |
| ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29 |

| ESTACION 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W |
| PH | 1 | 1 | 1 | 70.3 | 70.3 |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 1 | 1 | 1 | 89.7 | 89.7 |
| SOLIDOS DISUELTOS | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 17.7 |
| OD | 5 | 1 | 5 | 97.4 | 487.2 |
| DBO | 5 | 1 | 5 | 75.3 | 376.3 |
| DUREZ TOTAL | 1 |  |  |  |  |
| CLORUROS | 0.5 |  |  |  |  |
| ALCALINIDAD | 1 |  |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO DE NITRATOS | 2 |  |  |  |  |
| NITROGENO AMONIACAL | 2 |  |  |  |  |
| FOSFATOS TOTALES | 2 |  |  |  |  |
| COLOR | 1 |  |  |  |  |
| TURBIEDAD | 0.5 | 1 | 0.5 | 108.0 | 54.0 |
| SAAM | 3 |  |  |  |  |
| COLIFORMES FECALES | 4 | 1 | 4 | 25.4 | 101.7 |
| COLIFORMES TOTALES | 3 | 1 | 3 | 39.3 | 117.8 |
| PESO TOTAL | 31.5 |  | 22 |  | 1314.6 |

| ICA= | 59.8 |  |
| --- | --- | --- |
| NO CONTAMINADO |  | 85-100 |
| ACEPTABLE |  | 70-84 |
| POCO CONTAMINADO |  | 50-69 |
| CONTAMINADO |  | 30-49 |
| ALTAMENTE CONTAMINADO |  | 0-29 |

| CUADRO RESUMEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADOS | ESTACION 1 | ESTACION 2 | ESTACION 3 | ESTACION 4 | ESTACION 5 |
| PH | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 70.26 |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS | 93.42 | 73.93 | 100.00 | 70.06 | 89.65 |
| SOLIDOS DISUELTOS |  |  |  |  |  |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 17.66 | 17.67 | 17.67 | 17.66 | 17.67 |
| OD | 487.17 | 487.17 | 467.93 | 499.99 | 487.17 |
| DBO | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |
| DUREZ TOTAL |  |  |  |  |  |
| CLORUROS |  |  |  |  |  |
| ALCALINIDAD |  |  |  |  |  |
| GRASAS Y ACEITES |  |  |  |  |  |
| NITROGENO DE NITRATOS |  |  |  |  |  |
| NITROGENO AMONIACAL |  |  |  |  |  |
| FOSFATOS TOTALES |  |  |  |  |  |
| COLOR |  |  |  |  |  |
| TURBIEDAD | 40.55 | 37.29 | 39.25 | 31.15 | 54.00 |
| SAAM |  |  |  |  |  |
| COLIFORMES FECALES | 101.74 | 101.74 | 93.28 | 101.74 | 101.74 |
| COLIFORMES TOTALES | 108.04 | 108.04 | 46.20 | 117.84 | 117.84 |
| PESO TOTAL | 1295.15 | 1272.41 | 1210.92 | 1285.01 | 1314.65 |
| ICA | 58.9 | 57.8 | 55.0 | 58.4 | 59.8 |

Análisis físico químico de muestras de agua