## unidad 1
UNIDAD 1
POTENCIAL DE HIDRÓGENO |  |  | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | TURBIEDAD |  | OXÍGENO DISUELTO
Rango | pH | IpH | valor | Ice |  | valor | It | O. dis. Satu. | O. disuelto | IOD
pH<6,7 | 8.1 | FALSE | 51700 | 8.8304 |  | 5 | 81.0974 | 100 | 7.6 | 7.6
6,7>pH<7,3 |  | FALSE
pH>7,3 |  | 70.2587
SÓLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SÓLIDOS DISUELTOS |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES FECALES
valor | Iss |  | valor | Isd | valor | ICT |  | valor | IEC
17 | 93.4181 |  | 31020 | -433.75 | 40 | 36.0121 |  | 30 | 25.2034
0
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
valor | IDBO
3 | 57.29
RESULTADOS |  |  | Importancia | I | I*W
PH |  |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 93.4181 | 93.4181
SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | ICA | 34.3267
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 8.8304 | 17.6608
OD |  |  | 5 | 7.6 | 38
DBO |  |  | 5 | 57.29 | 286.4499
TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 81.0974 | 40.5487
COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 25.2034 | 100.8138
COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 36.0121 | 108.0363
PESO TOTAL |  |  | 22 |  | 755.1863
Note on E11: GINA: Valores negativos no son tomados en cuentas

## unidad 2
UNIDAD 2
POTENCIAL DE HIDRÓGENO |  |  | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | TURBIEDAD |  | OXÍGENO DISUELTO
Rango | pH | IpH | valor | Ice |  | valor | It | O. dis. Satu. | O. disuelto | IOD
pH<6,7 | 8.1 | FALSE | 51600 | 8.8369 |  | 8 | 74.5888 | 100 | 7.6 | 7.6
6,7>pH<7,3 |  | FALSE
pH>7,3 |  | 70.2587
SÓLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SÓLIDOS DISUELTOS |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES FECALES
valor | Iss |  | valor | Isd | valor | ICT |  | valor | IEC
32 | 73.9251 |  | 30960 | -432.7 | 40 | 36.0121 |  | 30 | 25.2034
0
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
valor | IDBO
3 | 57.29
RESULTADOS |  |  | Importancia | I | I*W
PH |  |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 73.9251 | 73.9251 |  | ICA | 33.2933
SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 0 | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 8.8369 | 17.6738
OD |  |  | 5 | 7.6 | 38
DBO |  |  | 5 | 57.29 | 286.4499
TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 74.5888 | 37.2944
COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 25.2034 | 100.8138
COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 36.0121 | 108.0363
PESO TOTAL |  |  | 22 |  | 732.4519
Note on E11: GINA: Valores negativos no son tomados en cuentas

## unidad 3
UNIDAD 3
POTENCIAL DE HIDRÓGENO |  |  | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | TURBIEDAD |  | OXÍGENO DISUELTO
Rango | pH | IpH | valor | Ice |  | valor | It | O. dis. Satu. | O. disuelto | IOD
pH<6,7 | 8.1 | FALSE | 51600 | 8.8369 |  | 6 | 78.5078 | 100 | 7.3 | 7.3
6,7>pH<7,3 |  | FALSE
pH>7,3 |  | 70.2587
SÓLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SÓLIDOS DISUELTOS |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES FECALES
valor | Iss |  | valor | Isd | valor | ICT |  | valor | IEC
7 | 100 |  | 31020 | -433.75 | 930 | 15.3998 |  | 40 | 23.3199
0
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
valor | IDBO
3 | 57.29
RESULTADOS |  |  | Importancia | I | I*W
PH |  |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 100 | 100 |  | ICA | 31.3461
SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 0 | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 8.8369 | 17.6738
OD |  |  | 5 | 7.3 | 36.5
DBO |  |  | 5 | 57.29 | 286.4499
TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 78.5078 | 39.2539
COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 23.3199 | 93.2796
COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 15.3998 | 46.1993
PESO TOTAL |  |  | 22 |  | 689.6151
Note on E11: GINA: Valores negativos no son tomados en cuentas

## unidad 4
UNIDAD 4
POTENCIAL DE HIDRÓGENO |  |  | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | TURBIEDAD |  | OXÍGENO DISUELTO
Rango | pH | IpH | valor | Ice |  | valor | It | O. dis. Satu. | O. disuelto | IOD
pH<6,7 | 8.1 | FALSE | 51700 | 8.8304 |  | 22 | 62.2978 | 100 | 7.8 | 7.8
6,7>pH<7,3 |  | FALSE
pH>7,3 |  | 70.2587
SÓLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SÓLIDOS DISUELTOS |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES FECALES
valor | Iss |  | valor | Isd | valor | ICT |  | valor | IEC
37 | 70.0588 |  | 31020 | -433.75 | 30 | 38.9208 |  | 30 | 25.2034
0
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
valor | IDBO
3 | 57.29
RESULTADOS |  |  | Importancia | I | I*W
PH |  |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 70.0588 | 70.0588 |  | ICA | 33.2797
SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 0 | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 8.8304 | 17.6608
OD |  |  | 5 | 7.8 | 39
DBO |  |  | 5 | 57.29 | 286.4499
TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 62.2978 | 31.1489
COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 25.2034 | 100.8138
COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 38.9208 | 116.7624
PESO TOTAL |  |  | 22 |  | 732.1533
Note on E11: GINA: Valores negativos no son tomados en cuentas

## unidad 5
UNIDAD 5
POTENCIAL DE HIDRÓGENO |  |  | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA |  |  | TURBIEDAD |  | OXÍGENO DISUELTO
Rango | pH | IpH | valor | Ice |  | valor | It | O. dis. Satu. | O. disuelto | IOD
pH<6,7 | 8.1 | FALSE | 51600 | 8.8369 |  | 5 | 81.0974 | 100 | 7.6 | 7.6
6,7>pH<7,3 |  | FALSE
pH>7,3 |  | 70.2587
SÓLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | SÓLIDOS DISUELTOS |  | COLIFORMES TOTALES |  |  | COLIFORMES FECALES
valor | Iss |  | valor | Isd | valor | ICT |  | valor | IEC
19 | 89.6517 |  | 30960 | -432.7 | 30 | 38.9208 |  | 30 | 25.2034
0
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
valor | IDBO
3 | 57.29
RESULTADOS |  |  | Importancia | I | I*W
PH |  |  | 1 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 89.6517 | 89.6517 |  | ICA | 34.5527
SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 0 | 0
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 8.8369 | 17.6738
OD |  |  | 5 | 7.6 | 38
DBO |  |  | 5 | 57.29 | 286.4499
TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 81.0974 | 40.5487
COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 25.2034 | 100.8138
COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 38.9208 | 116.7624
PESO TOTAL |  |  | 22 |  | 760.159
Note on E11: GINA: Valores negativos no son tomados en cuentas