## Estación 1
ESTACION 1
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 | Ingrese Valor | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 93.4181 | 93.4181
PH > 6.7 | 2.3314 |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | O | O
6.7 < PH < 7.3 | 100 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8304 | 17.6608
PH > 7.3 | 1.8467 |  | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 97.433 | 487.1651
|  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 57.29 | 286.4499
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 17 | Ingrese Valor | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 81.0974 | 40.5487
|  |  | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS<14.144 | 100 | 0 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.2034 | 100.8138
TSS>14.44 | 93.4181 | 93.4181 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 36.0121 | 108.0363
ISS= |  | 93.4181 | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1204.3514
|  |  |  | ICA= | 54.7432
SOLIDOS DISUELTOS
TSD= | 31020 | Ingrese Valor | NO CONTAMINADO |  |  | 85-100
|  |  | ACEPTABLE |  |  | 70-84
TSD<520 | 100 | 0 | POCO CONTAMINADO |  |  | 50-69
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 | CONTAMINADO |  |  | 30-49
TSD>6234 | O | O | ALTAMENTE CONTAMINADO |  |  | 0-29
ISD= |  | O
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51700 | Ingrese Valor
8.8304
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8304 | 8.8304
ICOND= |  | 8.8304
CALCULOS DE OD
OD MEDIDO | 7.6 | Ingrese Valor
OD CALCULADO | 7.8002
TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 | Ingrese Valor
TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
I(OD)= |  | 97.433
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 3 | Ingrese Valor
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 57.29 | 57.29
I(DBO)= |  | 57.29
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total |  | Ingrese Valor
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= |  | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros |  | Ingrese Valor
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= |  | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad |  | Ingrese Valor
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = |  | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites |  | Ingrese Valor
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = |  | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos |  | Ingrese Valor
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= |  | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal |  | Ingrese Valor
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= |  | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales |  | Ingrese Valor
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= |  | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color |  | Ingrese Valor
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = |  | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 5 | Ingrese Valor
IT= | 81.0974
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 81.0974
IT= |  | 81.0974
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM |  | Ingrese Valor
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= |  | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 30 | Ingrese Valor
IEc= | 25.2034
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.2034
IEc= |  | 25.2034
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 40 | Ingrese Valor
ICT= | 36.0121
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 36.0121
ICT= |  | 36.0121

## Estación 2
ESTACION 2
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 | Ingrese Valor | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 73.9251 | 73.9251
PH > 6.7 | 2.3314 |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | O | O
6.7 < PH < 7.3 | 100 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8369 | 17.6738
PH > 7.3 | 1.8467 |  | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 97.433 | 487.1651
|  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 57.29 | 286.4499
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 32 | Ingrese Valor | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 74.5888 | 37.2944
|  |  | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS<14.144 | 100 | 0 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.2034 | 100.8138
TSS>14.44 | 73.9251 | 73.9251 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 36.0121 | 108.0363
ISS= |  | 73.9251 | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1181.617
|  |  |  | ICA= | 53.7099
SOLIDOS DISUELTOS
TSD= | 30960 | Ingrese Valor | NO CONTAMINADO |  |  | 85-100
|  |  | ACEPTABLE |  |  | 70-84
TSD<520 | 100 | 0 | POCO CONTAMINADO |  |  | 50-69
520<TSD<6234 | -432.7 | 0 | CONTAMINADO |  |  | 30-49
TSD>6234 | O | O | ALTAMENTE CONTAMINADO |  |  | 0-29
ISD= |  | O
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600 | Ingrese Valor
8.8369
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369
ICOND= |  | 8.8369
CALCULOS DE OD
OD MEDIDO | 7.6 | Ingrese Valor
OD CALCULADO | 7.8002
TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 | Ingrese Valor
TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
I(OD)= |  | 97.433
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 3 | Ingrese Valor
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 57.29 | 57.29
I(DBO)= |  | 57.29
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total |  | Ingrese Valor
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= |  | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros |  | Ingrese Valor
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= |  | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad |  | Ingrese Valor
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = |  | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites |  | Ingrese Valor
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = |  | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos |  | Ingrese Valor
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= |  | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal |  | Ingrese Valor
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= |  | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales |  | Ingrese Valor
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= |  | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color |  | Ingrese Valor
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = |  | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 8 | Ingrese Valor
IT= | 74.5888
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 74.5888
IT= |  | 74.5888
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM |  | Ingrese Valor
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= |  | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 30 | Ingrese Valor
IEc= | 25.2034
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.2034
IEc= |  | 25.2034
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 40 | Ingrese Valor
ICT= | 36.0121
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 36.0121
ICT= |  | 36.0121

## Estación 3
ESTACION 3
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 | Ingrese Valor | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
PH > 6.7 | 2.3314 |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | O | O
6.7 < PH < 7.3 | 100 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8369 | 17.6738
PH > 7.3 | 1.8467 |  | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 93.587 | 467.9349
|  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 57.29 | 286.4499
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 7 | Ingrese Valor | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 78.5078 | 39.2539
|  |  | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS<14.144 | 100 | 100 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 23.3199 | 93.2796
TSS>14.44 | 129.7212 | 0 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 15.3998 | 46.1993
ISS= |  | 0 | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1021.05
|  |  |  | ICA= | 46.4114
SOLIDOS DISUELTOS
TSD= | 31020 | Ingrese Valor | NO CONTAMINADO |  |  | 85-100
|  |  | ACEPTABLE |  |  | 70-84
TSD<520 | 100 | 0 | POCO CONTAMINADO |  |  | 50-69
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 | CONTAMINADO |  |  | 30-49
TSD>6234 | O | O | ALTAMENTE CONTAMINADO |  |  | 0-29
ISD= |  | O
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600 | Ingrese Valor
8.8369
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369
ICOND= |  | 8.8369
CALCULOS DE OD
OD MEDIDO | 7.3 | Ingrese Valor
OD CALCULADO | 7.8002
TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 | Ingrese Valor
TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
I(OD)= |  | 93.587
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 3 | Ingrese Valor
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 57.29 | 57.29
I(DBO)= |  | 57.29
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total |  | Ingrese Valor
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= |  | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros |  | Ingrese Valor
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= |  | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad |  | Ingrese Valor
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = |  | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites |  | Ingrese Valor
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = |  | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos |  | Ingrese Valor
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= |  | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal |  | Ingrese Valor
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= |  | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales |  | Ingrese Valor
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= |  | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color |  | Ingrese Valor
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = |  | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 6 | Ingrese Valor
IT= | 78.5078
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 78.5078
IT= |  | 78.5078
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM |  | Ingrese Valor
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= |  | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 40 | Ingrese Valor
IEc= | 23.3199
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 23.3199
IEc= |  | 23.3199
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 930 | Ingrese Valor
ICT= | 15.3998
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 15.3998
ICT= |  | 15.3998

## Estación 4
ESTACION 4
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 | Ingrese Valor | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.0588 | 70.0588
PH > 6.7 | 2.3314 |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | O | O
6.7 < PH < 7.3 | 100 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8304 | 17.6608
PH > 7.3 | 1.8467 |  | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 99.997 | 499.9852
|  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 57.29 | 286.4499
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 37 | Ingrese Valor | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 62.2978 | 31.1489
|  |  | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS<14.144 | 100 | 0 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.2034 | 100.8138
TSS>14.44 | 70.0588 | 70.0588 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 38.9208 | 116.7624
ISS= |  | 70.0588 | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1193.1385
|  |  |  | ICA= | 54.2336
SOLIDOS DISUELTOS
TSD= | 31020 | Ingrese Valor | NO CONTAMINADO |  |  | 85-100
|  |  | ACEPTABLE |  |  | 70-84
TSD<520 | 100 | 0 | POCO CONTAMINADO |  |  | 50-69
520<TSD<6234 | -433.75 | 0 | CONTAMINADO |  |  | 30-49
TSD>6234 | O | O | ALTAMENTE CONTAMINADO |  |  | 0-29
ISD= |  | O
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51700 | Ingrese Valor
8.8304
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8304 | 8.8304
ICOND= |  | 8.8304
CALCULOS DE OD
OD MEDIDO | 7.8 | Ingrese Valor
OD CALCULADO | 7.8002
TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 | Ingrese Valor
TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
I(OD)= |  | 99.997
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 3 | Ingrese Valor
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 57.29 | 57.29
I(DBO)= |  | 57.29
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total |  | Ingrese Valor
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= |  | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros |  | Ingrese Valor
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= |  | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad |  | Ingrese Valor
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = |  | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites |  | Ingrese Valor
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = |  | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos |  | Ingrese Valor
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= |  | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal |  | Ingrese Valor
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= |  | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales |  | Ingrese Valor
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= |  | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color |  | Ingrese Valor
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = |  | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 22 | Ingrese Valor
IT= | 62.2978
si t<1.54= | 0
si t>1.54= | 62.2978
IT= |  | 62.2978
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM |  | Ingrese Valor
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= |  | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 30 | Ingrese Valor
IEc= | 25.2034
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.2034
IEc= |  | 25.2034
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 30 | Ingrese Valor
ICT= | 38.9208
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 38.9208
ICT= |  | 38.9208

## Estación 5
ESTACION 5
PH |  |  | RESULTADOS |  |  | IMPORTANCIA | EXISTENCIA | APLICABLES | I | I*W
|  |  | PH |  |  | 1 | 1 | 1 | 70.2587 | 70.2587
PH= | 8.1 | Ingrese Valor | SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | 1 | 1 | 1 | 89.6517 | 89.6517
PH > 6.7 | 2.3314 |  | SOLIDOS DISUELTOS |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | O | O
6.7 < PH < 7.3 | 100 |  | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA |  |  | 2 | 1 | 2 | 8.8369 | 17.6738
PH > 7.3 | 1.8467 |  | OD |  |  | 5 | 1 | 5 | 97.433 | 487.1651
|  |  | DBO |  |  | 5 | 1 | 5 | 57.29 | 286.4499
I(PH)<6.7 | 214.4618 | 0 | DUREZ TOTAL |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7<I(PH)<7.3 | 100 | 0 | CLORUROS |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)>7.3 | 70.2587 | 70.2587 | ALCALINIDAD |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I(PH)= |  | 70.2587 | GRASAS Y ACEITES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO DE NITRATOS |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NITROGENO AMONIACAL |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLIDOS SUSPENDIDOS |  |  | FOSFATOS TOTALES |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | COLOR |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS= | 19 | Ingrese Valor | TURBIEDAD |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 108 | 54
|  |  | SAAM |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TSS<14.144 | 100 | 0 | COLIFORMES FECALES |  |  | 4 | 1 | 4 | 25.2034 | 100.8138
TSS>14.44 | 89.6517 | 89.6517 | COLIFORMES TOTALES |  |  | 3 | 1 | 3 | 38.9208 | 116.7624
ISS= |  | 89.6517 | PESO TOTAL |  |  | 31.5 |  | 22 |  | 1222.7753
|  |  |  | ICA= | 55.5807
SOLIDOS DISUELTOS
TSD= | 30960 | Ingrese Valor | NO CONTAMINADO |  |  | 85-100
|  |  | ACEPTABLE |  |  | 70-84
TSD<520 | 100 | 0 | POCO CONTAMINADO |  |  | 50-69
520<TSD<6234 | -432.7 | 0 | CONTAMINADO |  |  | 30-49
TSD>6234 | O | O | ALTAMENTE CONTAMINADO |  |  | 0-29
ISD= |  | O
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA= | 51600 | Ingrese Valor
8.8369
COND<85.60 | 100 | 0
COND>85.60 | 8.8369 | 8.8369
ICOND= |  | 8.8369
CALCULOS DE OD
OD MEDIDO | 7.6 | Ingrese Valor
OD CALCULADO | 7.8002
TEMPERATURA EN CENTIGRADOS | 28.2 | Ingrese Valor
TEMPERATURA MEDIDA EN KELVIN | 301.35
-139.3441
522.8807
-731.4365
454.5032
-104.5492
SUMA=LN(OD) | 2.0542
OD= | 7.8002 | ppm o mg/l
I(OD)= |  | 97.433
CALCULO DEL DBO
VALOR MEDIDO DE DBO | 3 | Ingrese Valor
DBO<1.311 | 100 | 0
DBO>1.311 | 57.29 | 57.29
I(DBO)= |  | 57.29
DUREZ TOTAL
unidades mg/l como CaCo3
Dureza total |  | Ingrese Valor
IDT= | 0
si DT<2500= | 0
si DT>2500= | 0
IDT= |  | 0
CLORUROS
unidades mg/l
Cloruros |  | Ingrese Valor
ICl-= | 0
si Cl-<2.351= | 0
si Cl->2.351= | 0
ICl-= |  | 0
ALCALINIDAD
unidades mg/l como CaCO3
Alcalinidad |  | Ingrese Valor
I A = | 0
si A<1.3 | 0
si A>1.3 | 0
I A = |  | 0
GRASAS Y ACEITES
unidades mg/l
Grasas y aceites |  | Ingrese Valor
I G y A = | 0
si G y A<0.633= | 0
si G y A>0.633= | 0
I G y A = |  | 0
NITROGENO DE NITRATOS
unidades mg/l
Nitrogeno de Nitratos |  | Ingrese Valor
IN-NH3= | 0
si N-NO3<4.097= | 0
si N-NO3>4.097= | 0
IN-NH3= |  | 0
NITROGENO AMONIACAL
unidades mg/l
nitrogeno amoniacal |  | Ingrese Valor
INH3= | 0
si NH3<0.11= | 0
si NH3<0.11= | 0
INH3= |  | 0
FOSFATOS TOTALES
unidades mg/l
Fosfatos Totales |  | Ingrese Valor
IPO4= | 0
si PO4<0.0971= | 0
si PO4>0.0971= | 0
IPO4= |  | 0
COLOR
unidades Pt-Co
color |  | Ingrese Valor
I C = | 0
si C2.018= | 0
si C>2.018= | 0
I C = |  | 0
TURBIEDAD
unidades UTJ
turbiedad ( T )= | 1 | Ingrese Valor
IT= | 108
si t<1.54= | 108
si t>1.54= | 0
IT= |  | 108
SAAM
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)
unidades en mg/l
SAAM |  | Ingrese Valor
IEc= | 0
si SAAM<6.384= | 0
si SAAM>6.384= | 0
IEc= |  | 0
COLIFORMES FECALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Fecales | 30 | Ingrese Valor
IEc= | 25.2034
si Ec<0= | 0
si Ec>0= | 25.2034
IEc= |  | 25.2034
COLIFORMES TOTALES
unidades NMP/ 100ml
Coliformes Totales | 30 | Ingrese Valor
ICT= | 38.9208
si CT<=0= | 0
si CT>0= | 38.9208
ICT= |  | 38.9208

## Cuadro
CUADRO COMPARATIVO ICA: ESTACION 1 - ESTACION 5
RESULTADOS | ESTACION 1 | ESTACION 2 | ESTACION 3 | ESTACION 4 | ESTACION 5
PH | 70.2587 | 70.2587 | 70.2587 | 70.2587 | 70.2587
SOLIDOS SUSPENDIDOS | 93.4181 | 73.9251 | 0 | 70.0588 | 89.6517
SOLIDOS DISUELTOS | O | O | O | O | O
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 17.6608 | 17.6738 | 17.6738 | 17.6608 | 17.6738
OD | 487.1651 | 487.1651 | 467.9349 | 499.9852 | 487.1651
DBO | 286.4499 | 286.4499 | 286.4499 | 286.4499 | 286.4499
DUREZ TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLORUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCALINIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRASAS Y ACEITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NITROGENO DE NITRATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NITROGENO AMONIACAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOSFATOS TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TURBIEDAD | 40.5487 | 37.2944 | 39.2539 | 31.1489 | 54
SAAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLIFORMES FECALES | 100.8138 | 100.8138 | 93.2796 | 100.8138 | 100.8138
COLIFORMES TOTALES | 108.0363 | 108.0363 | 46.1993 | 116.7624 | 116.7624
PESO TOTAL | 1204.3514 | 1181.617 | 1021.05 | 1193.1385 | 1222.7753
ICA | 54.7432 | 53.7099 | 46.4114 | 54.2336 | 55.5807