“Mejoramiento del Proceso de Recubrimiento Galvanizado en Frío en Uniones Soldadas de Torres de Alta Tensión”

Autor: Emma Petita Luque Prado

Director: Ing. Ignacio Wiesner Falconí

Fecha de Sustentación: Octubre del 2008

Resumen: Se ha evaluado técnicas de aplicación de pinturas en muestras sometidas hasta 400 horas en Cámara de Niebla Salina. Las muestras corresponden a perfiles de acero galvanizado en caliente bajo diferentes condiciones de recubrimiento superficial con pinturas conocidas como ”galvanizador en frío” y son usadas en parte de la línea de la red nacional, específicamente en Pascuales. Porque las torres de distribución sufren efectos dañinos de las estaciones invernales, aumentando su deterioro por corrosión. Los resultados experimentales hechos en Cámara de Niebla Salina evidencian que las pinturas usadas tienen buen desempeño como protectores de la corrosión ya que los valores encontrados de mpy son muy bajos. La técnica que mejor funcionó es la del recubrimiento con pintura de aluminio y es la que se recomienda usar para trabajos de mantenimiento del galvanizado en las torres de distribución de la zona de Pascuales.

Ubicación: Biblioteca de la FIMCP

Contacto: eluque@codemet.com