## Slide 1: TESIS DE GRADO “ADQUISICIÓN, GRAFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE LOS MOTORES Y TRANSFORMADORES DEL LABORATORIO DE MAQUINARIA ELÉCTRICA DE LA FIEC BASADO EN LA PLATAFORMA DE PROGRAMACIÓN LABVIEW”
SUBDECANO DE LA FIEC: ING. JORGE ARAGUNDI R.
Director de Tesis: ING. HOLGER CEVALLOS
VOCALES PRINCIPALES: ING. GUSTAVO BERMUDEZ F.
ING. JORGE FLORES MACIAS
Realizado por : Raúl Enrique Mera Quimi
Boris S. Chilán Saltos

## Slide 2: Objetivos :
Ofrecer alternativas de herramientas tantos hardware como software, para el análisis de señales con el uso de ambiente de programación de LabView.
Permitir al estudiante comprender mejor los parámetros de funcionamientos de los transformadores y motores eléctricos.
Modernirzar el modo de tomar datos por medios gráficos.

## Slide 3: Forma/Modo de adquirir las señales electricas

## Slide 4: Recepción de señales

## Slide 5: Circuito divisor de tensión
Señales de voltaje : ± 600Vrms

## Slide 6: Circuito sensor de corriente de efecto Hall

## Slide 7: Rango
Señales de corriente : ± 60 Arms

## Slide 8: Adquisición y manipulación de datos

## Slide 9: Modulo acondicionador de señales

## Slide 10: Características
El block SCXI 1327 que hace la función de atenuador y cuyo aislamiento soporta hasta los 250 V rms en cada canal de entada.
La escala 100:1 ,para señales de voltaje grandes, y la escala 1:1 son para señales tales como termocuplas, sensores,etc.
Configuración : escala 100:1 canales para voltaje. escala 1:1 canales para coriente
Módulo SCXI – 1120 es un amplificador para señales pequeñas y con aislamiento en los 8 canales para voltaje ± 250 V rms, la principal característica que tiene 8 canales de entrada aislados con rango de voltaje en modo común de 250 Vrms, la salida del módulo se obtiene un rango de voltaje que va desde los 100mV hasta los 10 V.
Configuración general:
Ganancia: 1
Filtros para canales: 10KHz

## Slide 11: Sistema de Adquisición de Datos.
Tarjeta PCI 6024E.
Configuración por software
Modo estudiantil:
Samples rates: 100
Rates: 1K
Modo : continuo
Instrumentacion general
Samples rates: 100
Rates: 500
Modo : continuo

## Slide 12: Tarjeta de adquisición
RSE Referenced Single-Ended, para señales flotantes,
entre la línea en cuestión y el pin de referencia.

## Slide 13: LabVIEW 8.2.
NI-DAQ : adquisición de datos.
Librerías de propósito general.
Funciones creadas.

## Slide 14: LabVIEW 8.2.
Adquisición.
Inicio y finalización de tareas.

## Slide 15: Funciones creadas.
gráfica vectorial de fasores

## Slide 16: Funciones creadas.
Graficación del triángulo de potencias.

## Slide 17: Funciones creadas.
Tabla Dinámica de Valores Medidos.

## Slide 18: Presentación
Selección con:
F3 Práctica estudiantiles

## Slide 19: Presentación: prácticas estudiantiles

## Slide 20: Presentación: prácticas estudiantiles

## Slide 21: Presentación
Selección con:
F2 Instrumentos generales

## Slide 22: Presentación: Instrumentos generales

## Slide 23: Controles
Canales deshabilitados
Canales habilitados
Crea antecedente de gráficas
Tipos de análisis de señales requeridas en ensayo

## Slide 24: CONCLUSIONES.
El dispositivo posee 5 voltímetros AC, 2 sensores de corrientes AC/DC, 2 watímetros, 1 sincronoscopio, 2 frecuencímetros y 1 fasómetro, teniendo en cuenta esto, si se compran los instrumentos en forma individual, existe un costo total aproximado de $50000.
A diferencia de esto, se reduce sustancialmente el costo, ya que el equipo está formado por:
Item Descripción Cantidad Costo
1 Tarjeta DAQ PCI-6024E 1 $ 935.00
2 SCXI 6520 1 $ 2,178.00
3 SCXI 1000 1 $ 1,092.00
4 SCXI 1313 1 $ 498.00
5 Software-LabView 8.2 1 $ 2,000.00
TOTAL º $ 6,703.00

## Slide 25: Dispositivo de Análisis de Señales Eléctricas
Reduce la cantidad de instrumentos en las mediciones eléctricas.
Dispone de 5 canales de análisis para voltaje DC/AC y dos canales para sensar corriente DC/AC.
Reduce la cantidad de cables con conexiones adecuada
Puede ser usada como Watimetro

## Slide 26: Dispositivo de Análisis de Señales Eléctricas
Las señales que son partes de análisis se las aprecia de forma gráfica y cuantificada.

## Slide 27: RECOMENDACIONES.
Verificar las conexiones externas para evitar hacer cortos eléctricos.
Revisar que el equipo acondicionador esté encendido.
Para las señales de corrientes se debe verificar que el switch esté en ON y observar que la luz piloto indique que los sensores de corriente efecto HALL estén encendidos. Chequear los canales que se están monitoreando las señales ya sea de corriente o voltaje.

## Slide 28: GRACIAS…….