## Slide 1: AHORRO ENERGÉTICO COMO IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y SU ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA
César Vicente Canchingre Cajamarca
Wellington Isaac Maliza Cruz

## Slide 2: Planteamiento del Problema
La aplicación de un análisis de viabilidad económica en las estaciones y acometidas eléctricas del Colegio Técnico Josefino Padre Marcos Benatazzo

## Slide 3: OBJETIVO
Cabe indicar que el objetivo principal es el ahorro energético, y que este nos de un menor costo de gasto en las planillas de consumo eléctrico, para lo cual aplicaremos formas, métodos o aplicaciones, y así demostrar además que tendremos también una seguridad eléctrica mas adecuada.

## Slide 4: CARGA ACTUAL

## Slide 5: Propuesta Técnica

## Slide 6: DISYUNTOR Y CONDUCTOR PRINCIPAL

## Slide 7: CALCULO DEL TRANSFORMADOR
Asumiendo un fp=0.9
Potencia total P=18.58KW
S=P/ Cos (fp)
S= 18.58KW/cos(0.9)=18.767KVA
S=18.767KVA*1.25=23.459KVA
La capacidad estándar es de 25KVA, es decir necesitamos un Transformador de 25KVA.

## Slide 8: COSTE INICIAL DE LA INVERSION

## Slide 9: VALORES ACTUALES CANCELADOS

## Slide 10: PROPUESTA TÉCNICA

## Slide 11: CALCULO DEL VAN

## Slide 12: CALCULO DEL TIR
TIR=3%

## Slide 13: CALCULO COSTO BENEFICIO

## Slide 14: PERIODO DE RECUPERACION
Septiembre $327,37
Reducción del 3.3%
$70,34

## Slide 15
Meses
Recuperaremos la inversión en 3 años y 5 meses

## Slide 16: Calculo del IVAN
Significa que de cada dólar invertido se aporta 26% de VAN

## Slide 17: CONCLUSIONES
La propuesta indica que existirá un ahorro energético del 3.3% lo que implica que el Administrador del colegio, se ahorraría en dólares unos $73 dólares mensuales, lo que sería una ahorro anual de $876.
Se recuperará esta en un periodo de 3 años y 5 meses.
calculamos el VAN y este nos dio 3 veces mayor al que tiene actualmente, lo que nos da una pauta que el proyecto es bueno, pero no solo eso nos basto también calculamos el TIR y este nos dio un valor aceptable, ahora bien lo que ayudo a corroborar que el proyecto es dable, fue el calcular y encontrar que el valor del costo beneficio nos daba mucho mayor a uno, por lo tanto, el proyecto es viable económicamente.

## Slide 18: RECOMENDACIONES
Cambio inmediato de los conductores que se encuentren en mal estado y sobredimensionados.
Procurar conocer la carga asociada al transformador para no sobrecargarlo.
No coloque la temperatura de trabajo del acondicionador de aire muy baja, ya que esto hace que trabaje mas tiempo, y por ende el consumirá mas energía.

## Slide 19
Revisar la temperatura de operación de los conductores. El calentamiento puede ser causado, entre otras cosas por el calibre inadecuado de los conductores o por empalmes y conexiones mal efectuados.
Las conexiones flojas o inadecuadas aumentan las pérdidas de energía. Efectúa un programa periódico de ajuste de conexiones y limpieza de contactos, borneras, barras, etc.

## Slide 20
GRACIAS POR SU ATENCION!