## Slide 1
TÓPICO DE GRADUACIÓN
“Estudios para Valorización de Riesgos de Sistemas Eléctricos Industriales y Comerciales en Media y Baja Tensión’’
DIRECTOR DE TOPICO
ING. JUAN GALLO

## Slide 2
Tema
“ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y PELIGROS DE INCENDIO EN ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA Y CENTRO DE CONTROL DE MOTORES”
Integrantes: Rubén Clavijo
Víctor Vera
Freddy Landín

## Slide 3
Ubicación Geográfica de la Planta ECOELECTRIC
N

## Slide 4
Diagrama Unifilar

## Slide 5
Edificio Casa de Fuerza

## Slide 6
Implantación del Edificio Casa de Fuerza Nivel 0

## Slide 7
Trafo 1
Trafo 2
Trafo 3
Trafo 4
Cuarto de Transformadores

## Slide 8
Cerraduras no Adecuadas Ingreso Frontal
Norma NEC 450-43 y 110-34.c

## Slide 9
Norma NEC 450-43 y 110-34.c
Cerraduras no Adecuadas Ingreso Interior

## Slide 10
No existe señalización
Falta señalización de rutas de escape
NFPA 101 Sección 7.10
Señalizaciones

## Slide 11
Canaletas sobre transformador
Peligro en caso de incendio del transformador
Mala Ubicación de Bandejas de Cables
Norma NEC 450-42

## Slide 12
Peligro en caso de incendio del transformador
Distancia para maniobras
Espacio Para Maniobras
Norma NEC 110.26

## Slide 13
No existe Barreras corta fuego entre los transformadores
Piso superior a 10 cm
Barreras Cortafuegos y Bases de Asentamiento
Norma NEC 450-42

## Slide 14
Sistema de Ventilación
Norma NEC 450-45
Ductos de Ventilación
Material en los Radiadores

## Slide 15
Sistema de Ventilación
Acumulación de Material
Material en la Carcaza

## Slide 16
Método de Hazop
Áreas de Aplicación del Método.

## Slide 17
Resumen del Nivel del Riesgo

## Slide 18
Resumen del Nivel del Riesgo

## Slide 19
Nivel de Riesgo
Media de riesgo en el área = 35.215

## Slide 20
Implantación del Edificio Casa de Fuerza Nivel 1

## Slide 21
Cuarto del Centro de Control de Motores
CCM Casa de Fuerza
CCM Caldera
Variadores de Velocidad

## Slide 22
Señalizaciones y Barra de Pánico
NEC 450-43

## Slide 23
Señalizaciones en Tableros
NEC 110-34

## Slide 24
Superficies Equipotenciales
NEC 250-26
NOM 250-79

## Slide 25
Protección Contra Contactos Directos
NEC 110-17

## Slide 26
NEC 110-17
Protección Contra Contactos Directos

## Slide 27
No hay señalizaciones de rutas de salida
No existen detectores de humo
Señalizaciones
NFPA 101 Sección 7.10

## Slide 28
Si Existen Extintores en el CCM
NFPA 10 – 6.4

## Slide 29
Sistema de Ventilación en el CCM
NEC 430-91

## Slide 30
Acumulación de Bagasillo en el CCM
NEC 430-91

## Slide 31
Cuadro de Cálculos del Método de Gretener

## Slide 32
Cuadro de Cálculos del Método de Gretener

## Slide 33
GRACIAS