## Slide 1: ‘Diseño de una red de Fibra Óptica para un sistema de Video vigilancia’ Luis Stalin Balladares Holguín Joseph Roberto Pico Briones

## Slide 2: AGENDA
Introducción
Identificación y descripción del problema
Propuesta de solución al problema
Fundamentos teóricos
Desarrollo del diseño
Costo del diseño
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía

## Slide 3: Alternativas de transmisión de Señal
Medio de Transmisión
Cable Coaxial
Cable UTP
Inalámbrico
Fibra Óptica
Videovigilancia:
1. Introducción

## Slide 4: 2. Identificación y descripción del problema
Limitaciones al transmitir señales de video a grandes distancias.
  Ralentización de las imágenes.
Poco ancho de banda.
Sistemas de vigilancia, en lugares de gran extensión [1].

## Slide 5: Limitación de medios de transmisión
Máximo alcance sin atenuación del cable coaxial y UTP.
Cable Coaxial : Long. Max. 228 mts
Cable UTP : Long. Max. 100 mts

## Slide 6: Insuficiente Ancho de Banda
Imagen degradada [2].
Imagen sin degradación [2].

## Slide 7: Ralentización de imágenes
Deficiente servicio de video vigilancia.
Pequeños periodos de tiempo que transcurren entre despliegues de imágenes.
Sucesos pueden ocurrir sin ser captados debido a la lentitud de las imágenes.

## Slide 8: 3. Propuesta de Solución al Problema
Diseño de una red de fibra óptica

## Slide 9: 4.Fundamentos Teóricos

## Slide 10: Qué son los sistemas de Video vigilancia?

## Slide 11: Sistemas de Video vigilancia
Cámara
Monitor
Medio de Transmisión
Video Grabador Digital

## Slide 12: Requerimientos de diseño
El análisis de estos requerimientos permiten entender el comportamiento futuro de la red que se diseña.
Fiabilidad y Disponibilidad
Escalabilidad
Números de imágenes a transmitir
Latencia
Ancho de banda

## Slide 13: Cámaras de Video vigilancia
Cámaras Fijas.
Cámaras PTZ.
Las cámaras están provistas de un sensor CCD que transforma la señal capturada por la lente en señal eléctrica.

## Slide 14: Especificaciones importantes en la elección de una cámara
Resolución.
Sensibilidad.
Distancia focal.

## Slide 15: Equipo Videograbador Digital (DVR)
Computadora diseñada para recibir señales de video.
Permiten comprimir señales de video para que puedan ser grabadas en un disco duro.

## Slide 16: Fibra Óptica
Ventajas:
Gran Ancho de Banda.
Se puede transmitir a grandes distancias.
Dependiendo de las distancias a cubrir en el diseño se puede usar:
  Fibra monomodo o,
  Fibra multimodo.
Parámetros que limitan su ancho de banda:
  Atenuación
  Dispersión

## Slide 17: Equipos de Transmisión y Recepción Óptica
Para distancias menores a 1Km, se puede utilizar equipos ópticos que utilizan como emisores de luz, el diodo LED.
Transmisores, transforman la señal eléctrica eléctrica en señales de luz.
Receptores, transforman la señal de luz en señales eléctricas.
Para cámaras PTZ, estos equipos están provistos de una entrada de datos que permiten al operador controlar el movimiento de la cámara.

## Slide 18: 5. Desarrollo del diseño

## Slide 19: Diseño de una red de fibra óptica
Requerimientos de diseño
Selección del lugar
Escenarios para ubicación de cámaras
Selección de topología
Selección de equipos ópticos
Selección de fibra óptica

## Slide 20: Escalabilidad
Crecimiento a futuro.
Es recomendable utilizar:
Equipos modulares
Hacer uso de la fibra óptica oscura
Se habilitan nuevas áreas, aumenta el número de cámaras a usar.

## Slide 21: Número de imágenes a transmitir
Para evitar ralentización se deben transmitir en NTSC 30 ips.

## Slide 22: Latencia
Tiempo desde que la imagen se transmite hasta que es detectada.

## Slide 23: Ancho de Banda
De una señal de video es de 6 MHz.
Depende del medio de transmisión usado.
Limitación en ancho de banda:
Baja calidad de imágenes
Ralentización de la imagen observada.
Ancho de banda de señal de video [3].

## Slide 24: Atenuación
Pérdida de la potencia óptica cuando la señal viaja a través de la fibra.

## Slide 25: Dispersión
Se produce por las características propias del material de la fibra.
La más importante es la dispersión cromática.
La luz transmitida presenta un rango de longitudes de onda , cada una de las cuales viaja a diferentes velocidades, esto causa el ensanchamiento del pulso de luz transmitido en el tiempo.
Ensanchamiento del pulso transmitido [4].

## Slide 26: Requerimientos del diseño de Red.
Regresar

## Slide 27: Selección del lugar
Mapa de Puerto Bolívar [6]

## Slide 28: Áreas del lugar
El área total de Puerto Bolívar es de 44 hectáreas.
Dispone de diferentes áreas:
- Bodegas
- Muelles
- Zonas Administrativas
- Áreas de Reservas
- Entradas Vehiculares
- Entradas Peatonales.
Regresar

## Slide 29: Escenarios para ubicación de cámaras
Para la ubicación de las cámaras se seleccionó los lugares más vulnerables del puerto:
Entradas vehiculares, peatonales y zonas administrativas.
Muelles
Zonas perimetral
Vías interiores
Bodegas y áreas abiertas.
Se usan 27 cámaras.
Para la selección del tipo de cámaras se establecieron distintos escenarios en los lugares seleccionados.
Regresar

## Slide 30: Topologías de Red
Topología lógica
Topología Física

## Slide 31: Topología en estrella extendida
Regresar

## Slide 32: Equipos ópticos seleccionados
Se seleccionó equipos ópticos del fabricante FIBERLINK, para la selección se consideró las características del equipo.
Se realizaron cálculos de ancho de banda eléctrico y cálculos de pérdidas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y con la fibra que a usar.
Regresar

## Slide 33: Selección de la fibra óptica
La fibra óptica seleccionada es de tipo OM2, el fabricante garantiza que a distancia de hasta 500 metros se consigue velocidades de 1Gbps, la longitud de onda de trabajo seleccionada es de 1310 nm.
El cable de fibra óptica seleccionada es de doble armadura, con protección contra la humedad y ataques de roedores.

## Slide 34
Consola
Armario
Cámara fija
Cámara PTZ
Cable coaxial y UTP
Fibra Óptica
A2
A1
A3
A4
A7
A15
A6
A5
A8
A9
A10
A11
A12
A14
A13

## Slide 35
C12
C11
C15
C21
C24
C13
C14
C20
C1
C6
C7
C8
C17
C18
C26
C9
C25
C27
C10
C16
C19
C12
C11
C15
C21
C24
C13
C14
C20
C1
C6
C7
C8
C17
C18
C26
C16
C10
C27
C25
C9
DVR
A7
Resultado de pérdidas
Costo del diseño
Ubicación general

## Slide 36: Resultados de ancho de banda óptico, eléctrico y velocidad de trasmisión.
Regresar

## Slide 37: 6. Costo del diseño

## Slide 38: Costo del diseño

## Slide 39: Incidencia de los precios en el costo total

## Slide 40: 7. Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 41
Se logra mayor ancho de banda.
Se da protección a 44 Ha. usando 27 cámaras.
Con la fibra usada se consiguen velocidades de hasta 1 Gbps.
Se tiene suficiente margen de pérdida, lo que permite la instalación de más cámaras.
Se pueden disminuir costos.
Del costo total, la instalación de fibra representa el 40%.
Se podría a futuro, diseñar una red con otra topología que permita integrar otros servicios.

## Slide 42: Bibliografía
[1]. SIEMENS, Descripción de los productos de OTN.
[2]. AXIS, Communications. Compresión de video digital. Agosto 2004.
[3].http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_01_02/EMC_TV/Compatibilidad_archivos/image002.jpg
[4]. Corning cable system, http://ccswebapps.corning.com/web/college/fibertutorial.nsf/ofpara?OpenForm#7
[5]. KASAP, S.O., Optoelectronics and Photonics: Principles and practices, Prentice Hall, 2001
[6]. Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Mapa Sensible,” http://www.appb.gov.ec/esqpuerto.htm. acceso en Enero 2010.

## Slide 43
C26
C17
C18
C7
C8
C5
C6
C3
C1
C2
C4
C9
A3
A1
Zona Administrativa
Entrada a Zona Administrativa
Entrada Vehicular
Entrada Peatonal
Vigilancia Perimetral
Vigilancia Perimetral
Regresar
1310 nm
1x12 50/125 um
Simbología

## Slide 44
C20
C14
C13
A4
Bodega
Bodega
Bodega
1310 nm
1x8 50/125 um
1x12 50/125 um
1310 nm
1x12 50/125 um
Simbología
Regresar
Zona de Pesaje

## Slide 45
Bodega
Bodega
Bodega
Bodega
C19
C12
C21
C22
A7
1310 nm
1x4 50/125 um
1310 nm
1x8 50/125 um
1310 nm
1x8 50/125 um
1x12 50/125 um
1310 nm
1x8 50/125 um
2x12 50/125 um
1310 nm
1x4 50/125 um
Simbología
Regresar
Bodegas de refrigeración

## Slide 46
C15
Simbología
1310 nm
1x4 50/125 um
Regresar
Muelle

## Slide 47
A8
C23
C24
C11
C16
CONSOLA
Muelle
Bodegas de refrigeración
1310 nm
3x12 50/125 um
1310 nm
1x4 50/125 um
1x12 50/125 um
1310 nm
1x12 50/125 um
Simbología
Regresar

## Slide 48
C25
Zona perimetral
1310 nm
1x4 50/125 um
Simbología
Regresar

## Slide 49
1310 nm
1x4 50/125 um
1310 nm
1x4 50/125 um
1310 nm
1x8 50/125 um
C10
Simbología
Regresar
Área de Reserva

## Slide 50
Área de reserva
Simbología
C27
1310 nm
1x4 50/125 um
Regresar
Zona perimetral

## Slide 51: DVR
Regresar

## Slide 52: Cálculos con fibra óptica
Ancho de banda eléctrico.
Ancho de banda óptico.
Para el cálculo de los ancho de banda, se requiere de la dispersión total en la fibra, esto es: dispersión cromática y dispersión intermodal
Pérdidas.
Se consideran las pérdidas por conectores, empalmes y perdidas por longitud de cables.
Fórmulas para cálculo de ancho de banda y dispersión en la fibra [5].

## Slide 53: Fiabilidad y Disponibilidad
Disponibilidad permite medir la fiabilidad de un sistema.
Se requiere tener la mayor fiabilidad.
Son requerimientos o criterios de diseño comunes a diferentes redes.

## Slide 54: Resultados de pérdidas en los diferentes enlaces del diseño de red.
Regresar

## Slide 56
Regresar