Análisis de Redes EléctRicas I

Tercera Evaluación I Término 2011 – 2012

12 de Septiembre de 2011

Nombre:__________________________________________________________

Paralelo:____________________________    Firma:_______________________

Primer tema

Determine:

- El equivalente Thevenin (Voltaje e Impedancia) en los terminales  a-b  de la red.

- El valor que debe tener ZL=RL+JXL para transferirle la máxima potencia posible.

- El valor de le máxima potencia transferida a ZL

Segundo tema:

Los dos transformadores son ideales

Determinar:

- La relación de vueltas N1:N2 del transformador T1.

- La potencia consumida por cada resistencia.

- El valor correspondiente If de la fuente.

Tercer  tema:

El diagrama fasorial muestra a los voltajes de línea y a las corrientes de línea asociados con una carga balanceada conectada en estrella  de 3 conductores. Las magnitudes de Vl  E Il son  120 voltios y 10 amperios respectivamente.

Determine:

- El valor de la impedancia por fase de la estrella (valor complejo).

- El triangulo de potencia de la carga.