Examen 3ª Evaluación Domótica - 50/50

01/02/3013

- Haga una descripción detallada de su proyecto domótico final de fin de curso.

Debe constar:

Objetivos de la instalación domótica. Descripción general de la vivienda sobre la cual se realiza el diseño domótico. Justificación de la tecnología/dispositivos domóticos utilizados. Requerimientos de equipos domóticos de la vivienda para cumplir los objetivos del diseño. Recomendaciones de montaje de los diferentes sensores y dispositivos utilizados. Descripción de software utilizado en la configuración del sistema. A cuánto asciende aproximadamente el costo de su proyecto.

- El KNX/Konnex es iniciativa de:

- Cuántos modos de funcionamiento contempla el KNX. Explique cada uno de ellos.

- Liste y explique brevemente los pasos a seguir en una instalación Domótica.

- En una instalación domótica la Gestión de la seguridad integra tres campos que normalmente están controlados por sistemas distintos. Mencione y describa c/u.