3ª Evaluación Instrumentación Industrial

11/09/2013

100%

- Tema: apantallamiento y aterrizamiento: Describa el problema y la solución (use diagramas para el efecto) de la fuente de alimentación de poder (Power supply) - el tap (toma) central.

- La paridad es un simple chequeo de errores que se usa en muchos estándares de comunicación serial. Describa su principio de funcionamiento. Use una cadenas de datos de 8 bits para ilustrar lo expresado.

(EIA Electronic Industry Alliance y TIA Telecommunications Industry Alliance)

- Describa la norma EIA/TIA-232.

- Describa la norma EIA/TIA - 485.

- Los cables usados en para la transmisión 485 está terminado en sus extremos con resistencia de adaptación de línea. Qué función cumple y cuál es el valor que comúnmente se usa.