2ª Evaluación Instrumentación Industrial – 1T2014

100 puntos – 4 puntos cada tema.

- LabView. Máquinas de Estado. Para qué sirve. Muestre mediante el diagrama de bloques su estructura básica. Explique.

- Comunicaciones analógicas y digitales de datos. Establezca diferencias con respecto al cableado, tiempos de comunicación, inmunidad frente al ruido y resolución. Explique cada una.

- Acoplamiento de Impedancia. En qué consiste y mencione las formas de reducirlo.

- Qué es el OPC. Explique mediante gráficos ilustrativos su necesidad y la solución respectiva de su uso.

- En que consiste el ALIAS en un sistema de adquisición de datos.

- Laboratorio (30 puntos)

- Proyecto (40 puntos)

- Trabajo expositivo sobre sensores (10 puntos)