Examen Instalaciones Eléctricas Industriales

3ra Evaluación 1T 2014 – 15 Septiembre 2014

100 ptos.

- Cuál es el valor máximo que puede alcanzar la corriente de choque (Is) en una falla trifásica. Explique.

- Tipos de compensación que se pueden considerar en el diseño de una solución para la corrección del factor de potencia en una industria. Menciones sus criterios de selección y las ventajas de cada tipo de compensación.

- De los diferentes tipos de cortocircuitos (fallas) que pueden ocurrir en un sistema eléctrico: mencione cada una y explíquelos.

- Cuál de las fallas del ítem anterior se considera para determinar la capacidad de interrupción de un breaker y por qué?

- Liste y explique las recomendaciones a tener en cuenta en la instalación de capacitores para mejorar el factor de potencia de un motor con arrancador de estado sólido (soft starter).

- Por qué se dice que un fusible tiene la característica de ser limitador de corriente. Explique.

- Cuál es la corriente de cortocircuito de un transformador que tiene una impedancia de cortocircuito de 0.0419 por unidad (pu).

- En que consiste filtrar los armónicos. Al filtrar los armónicos se corrige el factor de potencia?. Explique.

- Cummins recomienda que sus generadores eléctricos sean “cargados” mínimo: al 10%, al 25%, al 30%, al 50% o al 100% de su capacidad nominal. Seleccione la opción correcta.

- En el siguiente diagrama eléctrico indicar cuál debe ser la capacidad de interrupción del breaker B1.